ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку светодиодов
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка светодиодов  для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым (дата выпуска-не позднее 2014г.), не должен быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Светодиод 
XPGWHT-L1- 0000-00H51
(или эквивалент)
	ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ДАННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ:
· диапазон цветовых температур: 5000-8300 К

· прямой ток – 700 мА

· светоотдача при прямом токе 700 мА – не менее 260 лм

· падение напряжения при прямом токе 700 мА – 3,2 В

· тепловое сопротивление p-n переход – место пайки – 4 °C/Вт

· базовая интенсивность отказов, λб – 2,3∙10-10 1/ч

· температурный коэффициент по напряжению – -2,1 мВ/°C
· максимальный прямой ток – 1500 мА

· максимальная температура p-n перехода – 150 °C
· обратное напряжение – 5 В

[image: image1.png](%) Ajsuajur snouiwn- aane|dY

40 60 80 100

20

-80 -60 -40 -20

-100

Angle (°)



 Диаграмма направленности
[image: image2.png]50 —= [—=—1.30

— —— 50

=— 330 —=




Совместимость с посадочными размерами на печатной плате ЦКДИ.758714.004 (размеры в мм)
[image: image3.png]105° 105°

90° 90°
75° 750
60° 60°
450 450
5000
30° 15° 0° 15° 300
cd/klm

C0-C180 ———C90-C270





Совместимость с линзами 10MM SQUARE LED OPTIC CARCLO с получением диаграммы направленности
[image: image4.png]105 105°

00° 900
750 750
60° 60°
054
450 450
0%
128
300 15° 0 150 300

co-ciso —





Совместимость с линзами Strada-A-XP-G с получением диаграммы направленности

	не менее 12месяцев 
	42000

	шт.


  Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, расходы поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)
5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке
        7. Место поставки продукции:

РФ, г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
        8. Сроки поставки продукции:

в течение 3 месяцев после заключения договора 
Начальник подразделения                                                                               _______________________ С.А. Каравцев
                                                                                                                                                                    подпись                                                  ФИО                                               
Исполнитель                                                                                                   ________________________ С.А. Чебунина
                                                                                                                                                                 подпись                                                    ФИО                                                                                                     
