МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное 
 учреждение высшего образования 
«ЮЖНЫЙ  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

	ул. Большая Садовая, д. 105/42, г. Ростов-на-Дону, 344006; тел.: +7(863)263-31-58, 263-84-98; 
факс: 263-87-23; e-mail: info@sfedu.ru;  http://www.sfedu.ru



Разработана на основании приказа

Проректора по организации материально-

технического обеспечения                                                             

№                    от   «        » ноября 2015 г. 

УТВЕРЖДАЮ

Проректор организации материально-

технического обеспечения                                                             

Южного федерального университета

_________________ В.Т. Габеев
«        » ноября 2015 г. 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 201.05-08/30эа/15

Выполнение работ по капитальному ремонту и реставрации здания ЗНБ ЮФУ расположенного по ул. Пушкинская, 148
г. Ростов-на-Дону

2015 г.       

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА (ИК) ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

	Раздел ИК
	Сведения
	Текст пояснений

	1. 
	Сведения о Заказчике
	Заказчик: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет» (Южный федеральный университет)
Адрес заказчика: 344006,г. Ростов-на-Дону, ул.Б.Садовая, 105/42
Контактное лицо: инженер отдела организации и планирования закупок Колобова Марина Владимировна, к. 516

Электронная почта: mvkolobova@sfedu.ru. 

Контактный телефон: (863) 218-40-83.
Сайт оператора электронной торговой площадки, на которой будет размещаться информация о проведении электронного аукциона и проводиться электронный аукцион: www.a-k-d.ru  (далее – ЭТП).

	2. 
	Правовой статус процедуры закупки
	Процедура закупки проводится в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Южный федеральный университет» (новая редакция, утвержденное Приказом от 24.12.2014 № 657-ОД)) (далее – Положение о закупке), опубликованном на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц http://zakupki.gov.ru (далее – Единая информационная система (ЕИС), Правилами работы электронной торговой площадки «www.a-k-d.ru» опубликованными на сайте оператора электронной торговой площадки, Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг.

	3. 
	Предмет закупки
	Выполнение работ по капитальному ремонту и реставрации здания ЗНБ ЮФУ расположенного по ул. Пушкинская, 148

	4. 
	Начальная (максимальная) цена договора
	12 342 180 (Двенадцать миллионов триста сорок две тысячи сто восемьдесят) рублей 00 коп.


	5. 
	Источник финансирования закупки
	за счет средств федерального бюджета О-02, КФО5.

	6. 
	Валюта, используемая для формирования цены договора и расчетов с поставщиком
	Рубль

	7. 
	Сведения о включенных (невключенных) в цену работ расходах:


	В цену включены: стоимость работ, затраты на соблюдение норм и правил технической и пожарной безопасности, соблюдение экологических и санитарных норм, охрану оборудования и материалов, стоимость материалов и оборудования с учетом транспортных и складских расходов, оплата труда рабочих, стоимость использования механизмов и транспорта, налоговые платежи, расходы на уплату коммунальных услуг, страхование, уплату таможенных пошлин, сборы и другие обязательные платежи, а также другие затраты, связанные с исполнением договора. 

	8. 
	Форма, срок и порядок оплаты выполнения работ 
	Расчет с Подрядчиком осуществляется в безналичной форме в пределах стоимости (цены) выполняемых Работ, предусмотренной Договором следующим образом:


- первый платеж – аванс в размере 30% (тридцать процентов) от цены Договора, что составляет _______ (_______) рублей __ копеек, в т.ч. НДС ____ (___) рублей __ копеек, Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора, на основании предоставленного Подрядчиком счета.


- последующие платежи – поэтапно, в соответствии с подписанными Сторонами актом приема-сдачи выполненных  работ (форма КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ  (форма КС-3) за вычетом пропорционально удержанного аванса в размере 30% на основании выставленного Подрядчиком счета, в соответствии с графиком производства работ.

Подрядчик до 25 (двадцать пятого) числа отчетного месяца направляет Заказчику акт приема-сдачи выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3). Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами представленных документов перечисляет денежные средства на расчетный счет Подрядчика.

	9. 
	Место, объем, условия и сроки выполнения работ
	Место выполнения работ: г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 148.  

Срок выполнения работ: В течение 180 (сто восемьдесят) календарных дней с момента подписания договора. 
Объем, условия оказания услуг: в соответствии с условиями Технических заданий и проекта Договора. 

	10. 
	Срок, место и порядок предоставления документации о закупке
	Документация доступна для ознакомления и скачивания бесплатно, в ЕИС или на сайте оператора ЭТП, на которой будет размещаться информация о проведении процедуры закупки и проводиться процедура закупки

	11. 
	Дата, место и время окончания срока подачи заявок на участие в процедуре закупки
	до 13 час. 00 мин. (время московское) «21» декабря 2015 года. Электронная торговая площадка www.a-k-d.ru.

	12. 
	Дата, место рассмотрения заявок на участие в Аукционе
	Рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
22 декабря 2015 г.

344006, Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 105/42, к. 516, отдел организации и планирования закупок.

	13. 
	Дата, время и место проведения Аукциона
	Дата, время и место проведения аукциона: 

13 часов 00 минут (московское время) 24 декабря  2015 г. Электронная торговая площадка www.a-k-d.ru. 

	14. 
	Величина понижения начальной суммы договора («шаг аукциона»)


	«Шаг аукциона» составляет от 0,5 % до 5% начальной (максимальной) цены договора 



	15. 
	Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке


	Любой участник закупки независимо от наличия у него аккредитации на электронной торговой площадке вправе направить на адрес электронной торговой площадки, на которой планируется проведение аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений аукционной документации. 

Датой начала подачи запросов о разъяснении положений документации о проведении настоящего аукциона является день, следующий за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона.
Предоставление разъяснений осуществляется в письменной форме или в форме электронного документа не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения Заказчиком такого запроса при условии, что данный запрос поступил не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок.

	16. 
	Срок, в течение которого Заказчик вправе внести изменения в условия аукциона
	Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении Аукциона в электронной форме или в документацию об аукционе в электронной форме. Не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня со дня принятия решения о внесении указанных изменений такие изменения размещаются Заказчиком в ЕИС и на сайте ЭТП.

Внесенные изменения, в установленном порядке, в дальнейшем являются составной частью документации об аукционе в электронной форме.

В случае если изменения в извещение о закупке, документацию о закупке внесены заказчиком позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, срок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме продлевается, так чтобы со дня размещения в ЕИС и на сайте ЭТП внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме срок подачи заявок составлял не менее 15 (пятнадцати) дней.

Изменение предмета Аукциона не допускается.

	17. 
	Срок, в течение которого Заказчик вправе отказаться от проведения процедуры закупки
	Заказчик, разместивший в ЕИС и сайте ЭТП извещение о проведении аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Извещение об отказе от проведения аукциона размещается заказчиком в ЕИС и на сайте ЭТП в течение трех дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

	18. 
	Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений в такие заявки
	Участник закупки, подавший заявку, вправе отозвать ее в любой момент до окончания срока подачи заявок посредством программных и технических средств ЭТП. 
Участник закупки вправе изменить заявку до окончания срока подачи заявок. Изменения, которые участник вносит в заявку, должны быть оформлены в соответствии с требованиями к оформлению заявки на участие в запросе цен, установленными в документации о закупке и правилами ЭТП.

	19. 
	Обязательные требования к участникам закупки
	1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки:
1.1. В случае, если Подрядчик будет выполнять работы лично участник закупки должен иметь:

- Лицензия Министерства культуры РФ на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

- Лицензия МЧС на производство работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций;

- Свидетельство о допуске СРО на выполнение работ включенных в перечень видов работ оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, предусмотренных настоящим техническим заданием.
III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту –

3.1. Механизированная разработка грунта 
9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций

12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования

13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов 

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации

15.2. Устройство и демонтаж системы отопления

15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха

15.5. Устройство системы электроснабжения

15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации

24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств
1.2. В случае, если Подрядчик будет привлекать субподрядные организации для выполнения работ, помимо Лицензии Министерства культуры РФ на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, участник закупки должен иметь:

Свидетельство о допуске СРО на выполнение работ включенных в перечень видов работ оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, предусмотренных настоящим техническим заданием:
33.Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

 33.3. Жилищно-гражданское строительство».

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

6) Соответствие требованиям, предъявляемым к коллективному участнику закупки (пп 9 Раздела 22 Информационной карты аукциона).

7) соответствие участника процедуры закупки требованиям п. 7.3. Правил работы электронной торговой площадки «www.a-k-d.ru».

	20. 
	Дополнительные требования к участникам закупки


	В соответствии с п. 1.6.3 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЮФУ к участникам закупки установлены следующие дополнительные требования:

Участник закупки должен обладать опытом выполнения аналогичных предмету закупки работ на объектах, являющихся памятниками истории и культуры  (реставрационные работы, ремонт внутренних помещений, общестроительные работы) с ценой представленного договора не менее 1 000 000 рублей.

В подтверждение указанного требования необходимо приложить в составе заявки скан-копии договоров, заключенных и исполненных в 2010-2015 гг,  с ценой работ по одному договору не менее 1 000 000 руб, с обязательных приложением следующих  скан-копий документов в подтверждение того, что ремонтируемый или реконструируемый объект является объектом культурного наследия (памятником истории и культуры) народов РФ, а именно: охранное обязательство и/или заключение Министерства культуры.

	21. 
	Привлечение соисполнителей (субподрядчиков)
	Допускается привлечение субподрядных организаций в соответствии с Проектом договора


	22. 
	Требования к содержанию, составу и оформлению  заявки на участие в процедуре закупки
	Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в Аукционе в отношении предмета аукциона.

              Каждый документ, входящий в состав заявки на участие в аукционе должен быть скреплен печатью (при наличии) участника закупки, за исключением  официальных документов, выданные участнику закупки третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.).

               Предоставляемые в составе заявки  документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления в сканированных документах, подготовленных самим участником, не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью (при наличии) участника закупки.

              Все документы  входящие в состав заявки на участие в аукционе  должны быть предоставлены участником закупки через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ). Все файлы заявки на участие в аукционе, размещенные участником закупки на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки на участие в  аукционе, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. При этом сканировать документы необходимо после того, как они будут оформлены в соответствии с требованиями документации. Допускается размещение на ЭТП документов, сохраненных в архивах, при этом размещение на ЭТП архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.
Участник  закупки вправе подать заявку на участие в аукционе   в любой момент с момента размещения на ЭТП извещения о проведении аукциона до предусмотренных документацией даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе направляется участником закупки оператору ЭТП в форме комплекта электронных документов подписанных ЭП, в соответствии с  п. 7.2. Правил работы электронной торговой площадки «www.a-k-d.ru».

Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие сведения  и  скан-копии документов, в том числе нотариально-заверенных:

1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица); номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика и согласие участника закупки на поставку товаров (выполнения работ, оказания услуг), соответствующих требованиям технической части документации об аукционе в электронной форме, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе (Форма 1);

2. Предложение участника закупки об объеме и качественных характеристиках работ (Форма 2); 
3. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС и на сайте ЭТП извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС и на сайте ЭТП извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС и на сайте ЭТП  извещения о проведении Аукциона;

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в Аукционе должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью (при наличии) и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. 

5. Учредительные документы со всеми изменениями (для юридических лиц);

6. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе являются крупной сделкой. 
7.  Копию Лицензии Министерства культуры РФ на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
8. В случае выполнения работ Подрядчиком лично предоставить в составе заявки:

8.1. Копию Свидетельства о допуске СРО на выполнение работ включенных в перечень видов работ оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, предусмотренных  техническим заданием.

III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту –

3.1. Механизированная разработка грунта 
9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций

12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования

13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов 

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации

15.2. Устройство и демонтаж системы отопления

15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха

15.5. Устройство системы электроснабжения

15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации

24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств

8.2. Копию Лицензии МЧС на производство работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.

8.3. В случае, если Подрядчик будет привлекать субподрядные организации для выполнения работ, в составе заявки предоставить:

Свидетельство о допуске СРО на выполнение работ включенных в перечень видов работ оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, предусмотренных настоящим техническим заданием:
III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

 33.3. Жилищно-гражданское строительство».
9. В случае, если несколько юридических лиц, физических лиц или индивидуальных предпринимателей выступают на стороне одного участника закупки (например: в форме консорциума
)-далее коллективный участник))  необходимо предоставить скан-копию нотариально заверенной копии соглашения между юридическими лицами и/или индивидуальными предпринимателями, определяющего права и обязанности сторон при исполнении договора и основного исполнителя (Лидера) по договору, т.е. раскрывающего программу совместной деятельности по участию в реализации договора с учетом требования п. 9.1 настоящего Раздела ИК. 

        Понятие, содержание такого соглашения, права и обязанности сторон, ответственность должны соответствовать гл. 55, ст. 447 ГК РФ.

        Если в соглашении (договоре) о консорциуме отсутствуют в требуемой форме все существенные условия, то на основании ст. 432 ГК РФ соглашение (договор) считается не заключенным, не порождает последствий, на которые был направлен (является фактически отсутствующим).

При участии в Аукционе консорциумов, помимо Лидера консорциума, скан-копии документов, указанных в п.3.,5,7,8  настоящего Раздела ИК предоставляются на всех членов консорциума с учетом следующего:

 В случае, если Лидер консорциума предоставляет в составе заявки Копию свидетельства СРО, предусмотренную п. 8.3 настоящего пункта ИК конкурса, копия Лицензии Министерства культуры РФ на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации – предоставляется всеми членами консорциума, копия Свидетельство о допуске СРО на выполнение работ включенных в перечень видов работ оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, предусмотренных п.8.1  настоящего пункта ИК,  копия лицензии МЧС на производство работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций в составе заявки предоставляется членами консорциума с учетом распределения объемов работ согласно Соглашению.

Дополнительные (квалификационные) требования к Участнику закупки, установленные в п.20 Информационной карты,  предъявляются в совокупности к группе лиц, входящих в консорциум.
В отношениях с третьими лицами полномочие лидера консорциума совершать сделки от имени всех товарищей удостоверяется доверенностью, выданной ему остальными товарищами, или непосредственно договором простого товарищества, совершенным в письменной форме (п. 2 ст. 1044 ГК РФ). Указанные полномочия лидера подтверждаются предоставлением в составе заявки скан-копии доверенности, выданной ему остальными членами коллективного участника и/или скан-копией нотариально заверенного соглашения (договора).

9.1. Требования к оформлению заявки на участие в аукционе, подаваемой коллективным участником (нескольких юридических, физических лиц и/или индивидуальных предпринимателей):

9.1.1. Заявка на участие в аукционе (лоте) готовится лидером, уполномоченным на основании доверенности, который в последующем подает заявку от своего имени, но при этом указывает, что является представителем интересов коллективного участника. 

9.1.2. Коллективные участники закупок, объединения должны согласовать между собой все правовые нюансы отношений, которые не противоречат ГК РФ. Соглашение должно содержать следующие условия: 

·  распределение прав и обязанностей каждой стороны в рамках участия в торгах и в рамках исполнения условий договора;

·  четкое распределение объемов поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) между лицами  (организациями),входящими в состав объединения, сроков  поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) и стоимости;

· сведения об организации-лидере, которая представляет интересы каждой организации, которая входит в состав объединения, и взаимодействует с заказчиком;

· условие о субсидиарной ответственности каждого члена организации по обязательствам, связанным с участием в торгах, и солидарная ответственность за своевременное и полное исполнение условий договора;

· условие о том, что все операции по выполнению договора в целом, включая расчеты и платежи, будут осуществляться только организацией-лидером, при условии, что заказчика устраивает предложенная схема сотрудничества, в обратном случае заказчик вправе её изменить.

9.1.3. каждое юридическое лицо, физическое лицо/индивидуальный предприниматель  вошедшее в состав участника должно соответствовать требованиям:

- непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»


9.1.4. Лидер коллективного участника должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки. Это значит, что в случае установления требований о наличии у участника разрешительных документов (допуски СРО, лицензии и тд) Лидер коллективного участника подтверждает свою правоспособность предоставлением в составе заявки скан - копий разрешительных документов, выданных Лидеру.


9.1.5. Лица, выступающие на стороне одного участника закупки, не вправе участвовать в этой же закупке самостоятельно или на стороне другого участника закупки. Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения заявок как всех участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно.

10. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в  аукционе в электронной форме.
11. Скан-копии документов, подтверждающих соответствие участника дополнительным требованиям, установленным заказчиком в  Разделе 20 Информационной карты аукциона в электронной форме. 

	23. 
	Требования к предложению участника закупки о функциональных и качественных характеристиках предлагаемых к выполнению работ
	1. Предложение участника закупки о качественных и функциональных характеристиках выполняемых работ должно соответствовать требованиям, установленным Заказчиком в документации о закупке.
1.1.1. 1.1. В таблице 1 Формы-2 должны быть указаны наименование, характеристики и  объем предлагаемых к выполнению работ, наименование, функциональные  и качественные характеристики предлагаемых к использованию  материалов (оборудования, конструкций и тд).
В  случае указания в документации на конкретный товарный знак (его словесное обозначение), наименование производителя товара, используемого при выполнении работ, альтернативные предложения не допускаются. 

1.2. Для определения соответствия предлагаемых к выполнению работ требованиям заказчика, при заполнении заявки не допускается использование слов «не более», «не менее», «или эквивалент», «или аналог», «(+/-)», использование диапазонов значений при указании конкретных показателей и других выражений, допускающих разночтения или двусмысленное толкование. Исключения составляют случаи, когда показатели в соответствии с действующими нормативными документами, техническими или физическими условиями, данными производителей товаров  указываются в виде диапазона значений или с допустимыми погрешностями.

	24. 
	Порядок рассмотрения заявок на участие в закупке
	1. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников закупки требованиям, установленным в настоящей аукционной документации

2. В ходе изучения соответствия предложенных к поставке товаров (или товаров, используемых при выполнении работ, оказании услуг) требованиям технической части документации об аукционе (функциональным характеристикам (потребительским свойствам), количественным и качественным характеристикам) Заказчик вправе запрашивать производителей этих товаров на предмет подтверждения соответствия действительности характеристик и иных свойств товаров, указанных Участниками закупки. В случае выявления расхождений между информацией о характеристиках товаров, представленной Участником закупки и информацией о характеристиках товаров, представленной их производителями, его заявка  отклоняется комиссией по закупкам в соответствии с п.4 настоящего раздела ИК

3. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации Участника закупки - юридического лица, подавшего заявку на  участие в аукционе, проведении в отношении такого Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого Участника закупки по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
 бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб, о наличии сведений в об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» , статьей 104 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником  закупки, установления факта проведения ликвидации Участника закупки -  юридического лица или проведения в отношении Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, наличии сведений в об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», статьей 104 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» комиссия по закупкам вправе отстранить такого Участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией по закупкам принимается решение о допуске к участию в аукционе участника закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены в аукционной документации, а также формируется протокол об определении участников аукциона, в соответствии с п. 8.2. Правил работы электронной торговой площадки «www.a-k-d.ru».

6.При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник закупки не допускается Комиссией к участию в аукционе в случаях: 

6.1. непредставления сведений и документов либо неполное представление документов об участнике аукциона, подавшем такую заявку, представление документов с нарушением правил оформления в соответствии с Разделом 22 ИК либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике аукциона или о товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых проводится настоящий аукцион;

6.2. несоответствие участника обязательным требованиям, предъявляемым к участникам закупки в соответствии с Разделом 19 и Разделом 20 ИК.
6.3. несоответствия требованиям, указанным в Разделе 23 ИК, согласно требованиям, установленным в технической части документации,  в том числе представление неполного перечня и объема поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг;


6.4. несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе;

     6.5. непредставление копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, если требование обеспечения заявки указано в документации о проведении аукциона;
    6.6. не поступление денежных средств на счёт Заказчика в качестве обеспечения заявки на день окончания срока рассмотрения заявок;

6.7. наличия сведений об участнике закупки  в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется ФАС России.
7. Результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе публикуются на официальном сайте и на сайте ЭТП в порядке установленном п. 8.2.3. правил работы электронной торговой площадки «www.a-k-d.ru». 

	25. 
	Обеспечение заявки на участие в аукционе


	 Участники закупки для участия в электронном аукционе обязаны предоставить обеспечение заявки на участие в электронном аукционе в размере:

5% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 617 109 (Шестьсот семнадцать тысяч сто девять) рублей 00 копеек.
 Обеспечение заявки предоставляется в виде перечисления денежных средств на следующие банковские реквизиты заказчика:

Южный федеральный университет

ИНН 6163027810  КПП 616301001 

БИК 046015762

р/с 405 038 109 000 000 000 05 в ОАО КБ «Центр-Инвест» 

в г. Ростове-на-Дону

к/с 301 018 101 000 000 007 62

В назначении платежа указать:  обеспечение заявки на участие в электронном аукционе № 201.05-08/30эа/15 .
Денежные средства должны быть перечислены на банковские реквизиты заказчика и поступить на счет заказчика не позднее «22» декабря 2015 г.
2. Заказчик возвращает участнику закупки денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты:

принятия Заказчиком решения об отказе от проведения закупки;

получения Заказчиком от участника уведомления об отзыве заявки на участие в закупке;

подписания протокола рассмотрения заявок (в случае, если составление такого протокола предусмотрено документацией о закупке, если протокол рассмотрения заявок не составляется, то в случае подписания протокола подведения итогов) участникам, подавшим заявку после окончания срока подачи заявок, либо не допущенному к участию в закупке;

подписания протокола по итогам закупки ( участникам, допущенным к участию в закупке, но не представившим ценовых или иных предложений в ходе закупки, либо не признанным победителем закупки, за исключением участника, сделавшего предпоследнее ценовое предложение (в случае проведения аукциона) либо участника, заявке которого был присвоен второй номер (в случае проведения конкурса, запроса цен, запроса предложений, предварительного отбора);

заключения договора ( участнику, сделавшему предпоследнее ценовое предложение (в случае проведения аукциона) либо участнику, заявке которого был присвоен второй номер (в случае проведения конкурса, запроса цен, запроса предложений, предварительного отбора);

            заключения договора ( победителю или единственному участнику закупки.

	26. 
	Обеспечение исполнения обязательств по договору
	1. Срок предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору:

не позднее 10 дней с даты  размещения в ЕИС и на сайте ЭТП протокола проведения Аукциона, или если только один участник закупки признан  участником Аукциона, с даты размещения протокола рассмотрения заявок на участие в Аукционе.
2. Размер обеспечения исполнения обязательств по договору:

30% от начальной (максимальной) цены  договора, что составляет:  3 702 654 (Три миллиона семьсот две тысячи шестьсот пятьдесят четыре) рубля 00 копеек.
Способы обеспечения исполнения обязательств по договору: безотзывная банковская гарантия  или внесение денежных средств на счет Заказчика в размере обеспечения исполнения договора, указанного в настоящем разделе ИК

Выбор способа обеспечения осуществляется Участником самостоятельно.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате;

Денежные средства возвращаются исполнителю договора при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по договору в течение 10 (десяти) дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Исполнителем в этом письменном требовании.

 Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора: 

Южный федеральный университет

ИНН 6163027810  КПП 616301001 

БИК 046015762

р/с 405 038 109 000 000 000 05 в ОАО КБ «Центр-Инвест» 

в г. Ростове-на-Дону

к/с 301 018 101 000 000 007 62

В назначении платежа указать: обеспечение исполнения договора по аукциону в электронной форме № 201.05-08/30эа/15.

3. Требования к обеспечению исполнения обязательств по договору в виде банковской гарантии:
3.1.В  требованиях к обеспечению исполнения обязательств по Договору в виде банковской гарантии используются следующие термины и определения:

3.1.1.«Бенефициар» означает ЮФУ;

3.1.2.«Принципал» означает лицо, заключившее или намеренное заключить с ЮФУ договор на поставку товара или иной гражданско-правовой договор, условиями которого предусмотрено предоставление указанным лицом обеспечения исполнения им своих обязательств по договору в виде банковской гарантии;

3.1.3.«Гарантия» означает банковскую гарантию, подлежащую предоставлению Принципалом Бенефициару;

3.1.3. «Гарант» означает банк, выдающий Гарантию;

3.1.4. «Договор» означает договор между Принципалом и Бенефициаром, в том числе договор на выполнение работ;

3.1.5.«Документация» означает документацию на проведение аукциона.

3.2. Гарантия, выдаваемая Гарантом Бенефициару, должна соответствовать:

3.2.1. требованиям действующего законодательства Российской Федерации;

3.2.2.требованиям к содержанию Гарантии, изложенным в пункте  3.3 настоящего раздела

3.2.3 гарантия должна выдаваться Гарантом, который соответствует требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения в соответствии с п. 4 ст. 176.1 НК РФ и внесен в Реестр банков, отвечающих указанным требованиям, который ведется Минфином России на основании сведений от Банка России и публикуется на официальном сайте Минфина.

3.2.4.Одновременно с предоставлением Гарантии Принципал предоставляет Бенефициару:

- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших Гарантию от имени Гаранта (нотариально заверенная копия или копия, заверенная Гарантом)

3.3. Гарантия должна содержать следующие существенные условия:

- наименование, организационно-правовую форму Гаранта, адрес    (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Гаранта (или иного органа Гаранта, имеющего право действовать от имени Гаранта без доверенности), идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет Гаранта в налоговом органе, основной государственный регистрационный номер юридического лица, фамилию, имя, отчество и должность лица (лиц), подписывающего (-их) Гарантию от имени Гаранта, а также указание на основание возникновения полномочий такого (-их) лиц (-а) по подписанию Гарантии от имени Гаранта;

- наименование, организационно-правовую форму Принципала, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Принципала (или иного органа Принципала, имеющего право действовать от имени Принципала без доверенности), идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет Принципала в налоговом органе, основной государственный регистрационный номер юридического лица;

- наименование, организационно-правовую форму Бенефициара, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Бенефициара (или иного органа Бенефициара, имеющего право действовать от имени Бенефициара без доверенности), идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет Бенефициара в налоговом органе, основной государственный регистрационный номер юридического лица;

- дата выдачи Гарантии Гарантом, а также срок, на который выдана Гарантия (срок действия Гарантии);

- сумма Гарантии (сумма, в пределах которой Гарант гарантирует исполнение Принципалом своих обязательств по Договору);

- указание на обеспечиваемое Гарантией обязательство (в случае, если Гарантия обеспечивает исполнение не всех обязательств по Договору, в текст Гарантии включается перечень таких обязательств со ссылками на соответствующие положения Договора с указанием пунктов, статей и (или) разделов Договора).

- возникновение обязательств по Гарантии у Гаранта должно быть связано только с ее выдачей Гарантом, и не должно обуславливаться иными обстоятельствами (включая принятие Бенефициаром условий Гарантии). Гарантия должна вступать в силу со дня ее выдачи, если иное не предусмотрено Документацией и (или) Договором. Обязательство Гаранта по Гарантии является безусловным, т.е. предусмотренное Гарантией обязательство Гаранта перед Бенефициаром не зависит в отношениях между ними от того основного обязательства, в обеспечение исполнения которого она выдана, даже если в Гарантии содержится ссылка на это обязательство. 

- обязательство Гаранта по выплате Бенефициару суммы по Гарантии подлежит исполнению по требованию Бенефициара без предварительного предъявления к Принципалу требования об исполнении основного обязательства.

- безотзывная гарантия в обеспечение исполнения Договора должна быть выдана на срок превышающий срок действия Договора не менее чем 60 (шестьдесят) календарных дней.

- срок, в течение которого Гарант обязан рассмотреть требование Бенефициара об уплате денежной суммы по Гарантии, не может превышать 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения требования Бенефициара.

- ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение Гарантом обязательства по Гарантии не должна быть ограничена суммой, на которую выдается Гарантия.

- принадлежащее Бенефициару по Гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу, если в Гарантии не предусмотрено иное.

- гарантия должна быть безотзывной, то есть не предусматривать право Гаранта и (или) Принципала отзывать Гарантию или иным образом прекращать (приостанавливать) ее действие.

- гарантия должна являться банковской гарантией по первому требованию, то есть предусматривать выплату гарантийной суммы по первому требованию Бенефициара без необходимости представления судебного или арбитражного решения, а также иного доказательства неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своего обязательства перед Бенефициаром. 

3.4.  К требованию по Гарантии должны прилагаться в качестве отдельного приложения только следующие документы: 

- расчет денежной суммы требования Бенефициара с указанием на положение Договора, которое Бенефициар считает нарушенным Принципалом, а также с описанием фактических обстоятельств, которые, по мнению Бенефициара, свидетельствуют о неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязательств Принципалом;
- подтверждение полномочий лица, подписавшего требование от имени Бенефициара

3.5. В случае, если представленная Гарантия не соответствует требованиям, установленным в настоящей документации, заказчик  вправе:
- отклонить представленную Гарантию  (проект Гарантии) как не соответствующую требованиям, установленным настоящей документацией. В случае отклонения Гарантии, Принципал обязан предоставить другую Гарантию или по согласованию с Заказчиком обеспечить передачу Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Если Принципал не предоставил замену отклоненной Гарантии за пять дней  до окончания срока заключения договора, то он признается уклонившимся от заключения договора;
- принять (согласовать) представленную Гарантию (проект Гарантии), при условии, что содержащиеся в Гарантии отклонения от требований, установленных в настоящей документации  не снижают уровень защиты имущественных интересов ЮФУ и не нарушают требования действующего законодательства Российской Федерации.

	27. 
	Порядок заключения договора
	1. Заключение договора по итогам конкурентных закупочных процедур осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренные действующим законодательством РФ, Положением и условиями конкретной закупочной процедуры, в срок не более 20 дней со дня размещения в ЕИС и на сайте ЭТП протокола подведения итогов аукциона или признания аукциона несостоявшимся. Договор заключается с победителем аукциона. Договор составляется путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке. В случае, если Аукцион состоит из нескольких лотов, договор по итогам Аукциона заключается с победителем по каждому лоту Аукциона отдельно. В случае, если Победителем аукциона является коллективный участник договор заключается с лидером коллективного участника и в договор могут быть внесены дополнения, касающиеся лидера коллективного участника.

2. В срок не позднее 10 дней со дня размещения в ЕИС и на сайте ЭТП протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся победитель обязан предоставить Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если требование обеспечения исполнения договора было установлено в документации о проведении аукциона.

3. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня формирования протокола аукциона на странице электронной процедуры на сайте ЭТП  передает или направляет заказным письмом с уведомлением победителю аукциона 1 (один) экземпляр протокола аукциона и проект Договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект Договора, прилагаемого к документации об аукционе. Проект договора также направляется в электронной форме на электронный адрес победителя, указанный в заявке.

4. Договор с Участником закупки, обязанным заключить договор, заключается после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям документации о закупке (если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком) в срок не позднее 20 дней со дня размещения в ЕИС протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся. 

5. Если участником закупки, обязанным заключить договор, является бюджетное учреждение и в документации о закупке установлено требование об обеспечении исполнения договора  - предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

6. В случае если в Аукционе участвовал только один участник аукциона, или к участию в Аукционе Комиссией допущена только одна заявка на участие в Аукционе и такая заявка на участие в Аукционе соответствует извещению о проведении Аукциона и документации об аукционе, а также предложенная цена участником не превышает начальную (максимальную) сумму закупки, то договор заключается с единственным участником аукциона как с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). При этом договор заключается после предоставления таким участником документов об обеспечении договора, если требование об обеспечении исполнения договора установлено в документации о закупке. Договор заключается на условиях, которые указаны в заявке на участие в аукционе такого участника и документации об аукционе, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении Аукциона. 

7. Если необходимый разрешительный документ, связанный с осуществлением видов деятельности, предусмотренных договором, в том числе лицензия и (или) свидетельство о допуске на выполнение работ или оказание услуг закончило свое действие с момента окончания подачи заявок до момента выбора победителя закупки, договор с таким лицом заключается только после предоставления им действующей лицензии и (или) свидетельства о допуске. При этом такой документ должен быть представлен в течение 20 дней со дня размещения в ЕИС и на сайте ЭТП протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся.

8. Условия заключаемого договора по результатам закупки определяются:

8.1.путем объединения исходного проекта договора (условий договора), приведенных в документации о закупке и заявки лица, с которым заключается договор, с учетом преддоговорных переговоров в случае заключения договора по результатам состоявшейся конкурентной закупки;

8.2. путем объединения исходного проекта (условий договора), приведенных в документации о закупке, и заявки единственного участника с учетом преддоговорных переговоров в случае заключения договора с единственным участником несостоявшейся конкурентной закупочной процедуры;

8.3. путем объединения исходного проекта (условий договора), приведенных в документации о закупке, по указанной в документации о закупке начальной (максимальной) цене договора или более низкой цене, и с учетом иных предложений или условий, о которых стороны договорились в ходе преддоговорных переговоров в случае заключения договора у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам несостоявшейся конкурентной процедуры закупки;

8.4. путем проведения переговоров в случае заключения договора у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

8.5. если подписание договора затягивается (по сравнению с плановой датой заключения договора) вследствие рассмотрения жалобы в УФАС по Ростовской области, сроки исполнения обязательств по договору могут продлеваться на количество дней задержки сверх нормативного срока заключения договора.

9. Проведение преддоговорных переговоров
9.1. Если по решению заказчика между заказчиком и лицом, с которым заключается договор, проводятся преддоговорные переговоры (с оформлением протокола таких переговоров и его подписанием обеими сторонами преддоговорных переговоров), то они должны быть направлены на снижение цены договора или на уточнение его условий. При проведении преддоговорных переговоров привлекается Комиссия по закупкам для оформления протокола преддоговорных переговоров;

9.2. При заключении договора между Заказчиком и Победителем закупочной процедуры, с которым заключается договор, в срок не превышающий 20 дней со дня подписания итогового протокола закупки, могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), направленные на уточнение мелких и несущественных деталей договора.

9.3. Преддоговорные переговоры направлены на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в проекте договора, документации о закупке и предложении лица, с которым заключается договор; на уточнение сроков исполнения обязательств по договору, если его подписание затягивается вследствие рассмотрения жалобы в Федеральной антимонопольной службе; обусловлены изменениями законодательства Российской Федерации или предписаниями органов государственной власти.
9.4. Запрещаются иные преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий заключаемого договора в пользу лица, с которым заключается договор.

10.  Отказ заказчика от заключения договора

10.1. Заказчик не вправе отказаться от заключения договора по результатам закупочной процедуры, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением и законодательством Российской Федерации. 

10.2. Отказ от заключения договора осуществляется заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации в случаях:

10.2.1. изменения финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ, оказавших влияние на потребность в данной закупке, подтвержденное Заказчиком;

10.2.2.  изменения потребностей заказчика;

10.2.3. при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность заключения договора;

10.2.4. представления участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных сведений в заявке на участие в закупке.
10.3. В случае отказа Заказчика от заключения договора, участнику закупки направляется уведомление об отказе от заключения договора с обоснованием такого отказа. 

11. Последствия уклонения участника от заключения договора
11.1. Под уклонением от заключения договора понимаются действия лица, с которым заключается договор, которые не приводят к его подписанию в сроки, установленные в извещении и (или) документации о закупке, на условиях, определяемых согласно требованиям документации о закупке:

11.1.1. прямой письменный отказ от подписания договора;

11.1.2. неподписание участником закупки (Победителем) договора в предусмотренный для этого в документации о закупке срок;

11.1.3. непредставление обеспечения договора в соответствии с установленными в документации о закупке условиями до подписания договора;

11.1.4. предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие ранее установленным в документации о закупке и (или) в заявке такого участника, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров условиям;

11.1.5. непредставление победителем документов, обязательных к представлению в соответствии с настоящим Положением  до заключения договора.

11.2. Факт уклонения победителя закупки оформляется или подтверждается заказчиком соответствующим документом (заявлением Инициатора закупки в закупочную комиссию, письмом победителя об отказе заключить договор и т.д), который прикладывается к материалам по закупке для обоснования принятого решения об уклонении участника закупки (Победителя) от заключения договора.

11.3. При уклонении лица, с которым заключается договор, от подписания такого договора, заказчик должен:

11.3.1.удержать обеспечение заявки такого лица;

11.3.2. направить предложение о включении сведений о таком лице в реестр недобросовестных поставщиков в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации для включения таких сведений в реестр недобросовестных поставщиков.

11.4. Заказчик также подает сведения об участниках закупки с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации для включения таких сведений в реестр недобросовестных поставщиков.

12. Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя аукциона заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, либо заключить Договор с участником аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене Договора, в случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения Договора.

13. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных Положением о закупке.

13.1. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора вправе изменить:

13.1.1. Предусмотренный договором объем закупаемой продукции.  При увеличении  объема закупаемой  продукции Заказчик по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора пропорционально изменившемуся объему;

13.1.2. Сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы, необходимостью дополнительной поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), непосредственно связанных с первоначальными или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;

13.1.3.Цену договора:

в случаях ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора,

в случаях, предусмотренных пп. 13.1.1. настоящего Раздела,

в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации либо другими источниками информации, заслуживающими доверия,

в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов),

в случае заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии.

14. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара, указанными в договоре.

15. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ и главой VI Положения.

	28. 
	Обеспечение защиты прав и законных интересов участников закупки
	Действия (бездействия) Заказчика, Комиссии могут быть обжалованы любым участником аукциона в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 




(Форма-1)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ № 201.05-08/30эа/15 
 «___________________________________________________________________».

(наименование аукциона)

1. Изучив извещение и документацию об аукционе в электронной форме (Далее – «Аукцион») на право заключить договор ____ на ______________________________(наименование аукциона в электронной форме), а также применимые к данному Аукциону законодательство и нормативные правовые акты, ___________________ (наименование участника закупки) зарегистрированное (ный, ная) в__________(наименование регистрирующего органа) за основным государственным регистрационным номером _______ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) №___ от ____), в лице ____________ (должность руководителя или уполномоченного лица,  и его Ф.И.О., лидера коллективного участника, остальных членов объединения) сообщает о согласии участвовать в Аукционе на условиях, установленных в документации об аукционе, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить товары (выполнить работы, оказать услуги, передать исключительные права), являющиеся предметом Аукциона, в полном соответствии требованиям технической части документации об аукционе в электронной форме, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену договора.

3. Предлагаемая нами цена договора будет объявлена в ходе проведения Аукциона.

4. Мы ознакомлены с материалами документации об Аукционе, влияющими на стоимость работ  и согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо затраты или сопутствующие расходы для выполнения работ по предмету Аукциона, выполнение работ будет(ут)  в любом случае осуществлена(ы) в полном соответствии с Техническим заданием в пределах предлагаемой нами стоимости договора.

5. Если наши предложения, будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товары, выполнить работы в соответствии с требованиями документации об Аукционе и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.

6. Настоящей заявкой подтверждаем, что против ________________ (наименование Участника закупки, лидера коллективного участника, остальных членов объединения ) не проводится ликвидация юридического лица и отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в  порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,  а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Подтверждаем отсутствие  сведений об_________________________________ (наименование Участника закупки, лидера коллективного участника, остальных членов коллективного участника) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7. В случае, если мы будем признаны победителем Аукциона, то берем на себя обязательства заключить договор с федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Южный федеральный университет» в соответствии с требованиями документации об Аукционе и условиями наших предложений. Мы уведомлены о том, что подписанный со своей стороны договор, обеспечение исполнения обязательств по договору обязаны предоставить в срок не позднее 10 дней с даты размещения в ЕИС и на сайте ЭТП протокола подведения итогов (протокола аукциона) или признания процедуры закупки несостоявшейся.  
8. В случае, если мы сделаем предпоследнее предложение по цене договора после предложений победителя Аукциона, а победитель Аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора с федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Южный федеральный университет», мы обязуемся подписать  и предоставить данный договор на выполнение работ и обеспечение исполнения договора в соответствии с требованиями документации об Аукционе и условиями нашего предложения по цене. 
9. Мы уведомлены о том, что в случае принятия Заказчиком решения о присуждении нам договора и нашего уклонения от заключения договора, сведения о ___________________________(наименование Участника закупки, лидера коллективного участника) будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.

10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ______________ (Ф.И.О., телефон, адрес электронной почты работника Участника закупки).

Все сведения о проведении Аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

11. Реквизиты:
	Наименование обслуживающего банка
	

	Расчетный счет
	

	Корреспондентский счет
	

	Код БИК
	

	ИНН

КПП 
	

	
	

	ОГРН
	

	ОКТМО
	

	ОКПО
	

	Юридический адрес/место жительства участника  закупки
	Страна:

	
	Адрес:

	Почтовый адрес участника размещения закупки
	Страна:

	
	Адрес:

	
	Телефон:

	
	Факс: 


12. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________ (указать)

Мы ознакомлены с материалами технического задания, влияющими на стоимость поставки товаров.

13. К настоящей заявке на участие в электронном аукционе прилагаются следующие копии документов:

Подпись руководителя (уполномоченного лица, лидера коллективного участника):

_________________________(_______________________)
   «_____»________  2015 г.  (наименование должности, подпись, Ф.И.О)

М.П. (при наличии)
Приложение № 1

к  ФОРМЕ -1 

Заявки на участие в аукционе

Форма согласия участника закупки – физического лица (индивидуального предпринимателя) на обработку персональных данных

Согласие участника закупки на обработку персональных данных

Настоящим, _______________________________________________________________,

                                             (фамилия, имя, отчество Участника закупки)
Основной документ, удостоверяющий личность_________________________________

                                                                                                          (серия, номер, кем и когда выдан)


Адрес регистрации:_________________________________

Дата рождения:____________________________________

ИНН _____________________________________________

в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001г. № 152- ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает свое согласие на передачу и обработку персональных данных в целях прохождения процедур, необходимых для участия закупочных процедурах в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Южного федерального университета, утвержденного приказом от 24.12.2014 № 657-ОД.

Настоящее согласие дано в отношении всех сведений, указанных в передаваемых мною в адрес ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (далее-ЮФУ) документах, в том числе (если применимо): фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц; биографические данные, фотография, контактная информация, собственноручная подпись, иные персональные данные, упомянутые в любом заполняемом в вышеуказанных целях документе.

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых дано согласие, включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование. Уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152- ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством, и в случаях, когда ЮФУ выступает для третьих лиц, которым передаются персональные данные, организатором закупки.

Условием прекращения обработки персональных данных является получение ЮФУ письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.

Настоящее подтверждение действует со дня его подписания  до дня его отзыва субъектом персональных данных в письменной форме.

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне понятны.

«___»_____________ 201__г.____________________ (__________________)

 (подпись) ФИО

Форма подтверждения участником закупки – юридическим лицом наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных

 (фирменный бланк участника закупки)

Подтверждение участника закупки наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных

Настоящим _____________________________________________________,





    (наименование участника)

Адрес местонахождения (юридический адрес): ___________________________________________,

Фактический адрес: _________________________________________________________________,

Свидетельство о регистрации: _________________________________________________________________________

         (наименование документа, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

в соответствии с Федеральным законом РФ – 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает получение им в целях участия в закупочных процедурах всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий на передачу и обработку персональных данных субъектов персональных данных, упомянутых в любой из частей заявки на участие в  [указывается способ закупки] на [указывается предмет закупки], а также направление в адрес таких субъектов персональных данных уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных в ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (далее-ЮФУ), зарегистрированному по адресу: Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая 105/42, т. е. на совершение действий, предусмотренных п.3 ст.3. Закон 152- ФЗ.

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получено согласие субъекта персональных данных и направлено уведомление об осуществлении ЮФУ, обработки их персональных данных, включает: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управление иных юридических лиц; биографические данные, фотография, контактная информация, собственноручная подпись, иные персональные данные, упомянутые в любой из частей заявки на участие в  [указывается способ 

закупки] на [указывается предмет закупки].

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия субъектов персональных данных, упомянутых в любой из частей заявки на участие в  [указывается способ закупки] на [указывается предмет закупки], включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством, и в случаях, когда ЮФУ выступает для третьих лиц, которым передаются персональные данные, организатором закупки.

Условием прекращения обработки персональных данных является получение ЮФУ письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.

Настоящее подтверждение действует со дня его подписания  до дня его отзыва субъектом персональных данных в письменной форме.

«___»_____________ 201__г.____________________ (__________________)

МП (при наличии) (подпись) ФИО

(ФОРМА 2)

Предложение об объеме и качественных характеристиках работ  
по Аукциону № 201.05-08/30эа/15 
«__________________________________________________________________»

(наименование аукциона)
____________________________________________________________________

(полное наименование Участника закупки, лидера коллективного участника)

в случае присуждения нам договора способны выполнить работы надлежащего качества, являющиеся предметом аукциона, в соответствии с требованиями документации об аукционе, что подтверждаем данными в нижеприведенных таблицах:

Таблица 1
Наименование, характеристики и объем выполняемых работ:
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Кол-во

	 1
	2
	3
	4

	 1
	
	
	

	 2
	
	
	

	….
	
	
	


Таблица 2
Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика:
	№ п/п
	Содержание требования

	1
	Все работы должны быть выполнены в срок и в строгом соответствии с проектом        на выполнение работ по Капитальному ремонту и реставрации здания ЗНБ ЮФУ по ул. Пушкинская, 148.

	2
	При  заключении  договора  обязательно  приложить  расчет  предлагаемой  цены  договора  и  обоснование  снижения  её  по сравнению  с  начальной  ценой  в  форме  сводного  сметного расчета/локальных  смет и график производства работ.

При составлении сметной документации использовать Федеральные сметные нормативы, включенные в Федеральный реестр на момент подписания договора.

	3
	Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 месяца со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

	4
	Соблюдать требования  договора  и действующие  на  момент выполнения  работ  правовые  и  нормативные  акты, строительные нормы  и  правила.

	5
	Подрядчик во время выполнения работ обязан не причинить ущерб существующим кабельным трассам компьютерной сети в здании. 
Любые вопросы по демонтажу компьютерной сети, либо по «зашиванию» существующих кабельных трасс в гипсокартновые короба и др. должны быть согласованы с Управлением информационно-коммуникационной инфраструктуры Южного федерального университета (контактное лицо: Юрий Васильевич Сурдук 8-988-588-90-93)».


Место выполнения работ: _________________.

Срок выполнения работ: _________________.

           Мы ознакомлены с материалами технического задания, влияющими на стоимость поставки товаров.

Подпись руководителя (уполномоченного лица, лидера коллективного участника):

_________________________(_______________________)
   «_____»________  2015 г.  (наименование должности, подпись, Ф.И.О)

М.П. (при наличии)
(ФОРМА 3)

Дата, исх. номер

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 201.05-08/30эа/15
 «_________________________________________________________________»

(наименование аукциона)

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об аукционе:

	Раздел Информационной карты аукциона
	Ссылка на пункт Раздела Информационной карты
	Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Ответ на запрос прошу направить по адресу:

( e-mail организации, направившей запрос)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)               ____________________

             (подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ по Капитальному ремонту и реставрации здания ЗНБ ЮФУ по ул. Пушкинская, 148
1. Наименование, характеристики и объем выполняемых работ:

	№
	Наименование работ
	Единицы измерения
	Количество

	
	Реставрационные  работы

	
	Помещение 20

	
	Потолок

	1
	Реставрация и воссоздание штукатурки по камню сложным известково-алебастровым раствором или известково-цементным: потолки
	м2 поверхности
	1

	2
	Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простых и сложных профилей известково-цементным или известково-гипсовым раствором: реставрация 5%
	м2 развернутой поверхности тяги
	18

	3
	Поливинилацетатная окраска высококачественная по преждеокрашенной оштукатуренной поверхности с расчисткой до 30%: потолки, профилированные тяги _ огрунтовать грунтовкой Haftgrund, окрасить глубоко матовой краской 2-го класса влажного истирания Indeko Plus (в два слоя) производства фирмы Caparol
	м2 окрашенной поверхности
	38

	4
	Грунтовка Caparol Haftgrund
	литр
	7.6

	5
	Краска для стен  и потолков Indeko-plus
	литр
	9.5

	
	Гипсовый декор

	6
	Удаление с поверхности лепного декора пыли, легкого налета копоти, паутины cyxим способом - кистью, категория сложности поверхности II _ модульоны и порезка "сухарики"
	м2 развернутой поверхности
	10.3

	7
	Расчистка apxитектурно-лепного декора от трудноудаляемых загрязнений или трудноудаляемых клеевых или эмульсионных закрасок, категория сложности поверхности II _ до 60%
	м2 развернутой поверхности
	6.18

	
	Стены

	8
	Реставрация и воссоздание штукатурки по камню известково-алебастровым или известково-цементным раствором: стены прямолинейные
	м2 поверхности
	4.8

	9
	Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простых и сложных профилей известково-цементным или известково-гипсовым раствором: реставрация 5%
	м2 развернутой поверхности тяги
	13

	10
	Расчистка и зачеканка трещин связующим раствором
	м трещин
	8

	11
	Реставрация и воссоздание штукатурки по камню известково-алебастровым или известково-цементным раствором: откосы прямолинейные
	м2 поверхности
	12.6

	12
	Поливинилацетатная окраска высококачественная по преждеокрашенной оштукатуренной поверхности с расчисткой до 10%: стены, пилястр, откосов, колонн _ поверхности стен и откосов огрунтовать грунтовкой Haftgrund и окрасить глубоко матовой краской 1-го класса влажного истирания Premium Clean за 2 раза (Caparol).
	м2 окрашенной поверхности
	84

	13
	Грунтовка Caparol Haftgrund
	литр
	16.8

	14
	Краска Caparol PremiumClear
	литр
	21

	15
	Поливинилацетатная окраска высококачественная по преждеокрашенной оштукатуренной поверхности с расчисткой до 30%: потолки, профилированные тяги _ тяги на стенах, в т.ч. лепной декор: поверхности огрунтовать грунтовкой Haftgrund, окрасить глубоко матовой краской 2-го класса влажного истирания Indeko Plus (в два слоя) производства фирмы Caparol
	м2 окрашенной поверхности
	30

	16
	Грунтовка Caparol Haftgrgrund
	литр
	6

	17
	Краска для стен  и потолков Indeko-plus
	литр
	7.5

	18
	Поливинилацетатная окраска высококачественная ранее очищенных от старой краски или перетертых, а также оштукатуренных вновь; оштукатуренных поверхностей: стены, пилястр, откосов, колонн _ откосы огрунтовать грунтовкой Haftgrund и окрасить глубоко матовой краской 1-го класса влажного истирания Premium Clean за 2 раза (Caparol)
	м2 окрашенной поверхности
	12.6

	19
	Грунтовка Caparol Haftgrund
	литр
	2.52

	20
	Краска Caparol PremiumClean
	литр
	3.15

	21
	Поливинилацетатная окраска высококачественная ранее очищенных от старой краски или перетертых, а также оштукатуренных вновь: вышпаровка оштукатуренных поверхностей: фон вокруг декора правильных очертаний _ огрунтовать грунтовкой Haftgrund и окрасить глубоко матовой краской 2-го класса влажного истирания Indeko Plus (в два слоя) производства фирмы Caparol
	м2 окрашенной поверхности
	1.4

	22
	Грунтовка Caparol Haftgrund
	литр
	0.4

	23
	Краска для стен  и потолков Indeko-plus
	литр
	0.35

	
	Заполнение проемов

	
	а) двери

	24
	Разборка заполнения проемов: дверные полотка со снятием с петель (в т.ч полотно гардеробной)
	полотно
	3

	25
	Разборка заполнения проемов: коробки в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах  (в т.ч коробка гардеробной)
	коробка
	4

	26
	Разборка заполнения проемов: переплеты со снятием с петель: остекленные  _ разборка фрамуг
	створка
	4

	27
	Изготовление вновь и установка оконных и дверных коробок и колод по старому образцу; с прямолинейным верхом: из цельного элемента _ для  Д1
	м коробки
	10.8

	28
	Установка изготовленных вновь дверных и оконных коробок в каменных стенах  _ для Д1
	м коробки
	10.8

	29
	Изготовление дверных полотен по старому образцу филенчатых двупольных глухих; прямолинейная верхняя часть: внутренняя  _ Д1
	м2 полотна
	3

	30
	Пригонка и навеска вновь изготовленных дверных полотен внутренних двупольных дверей  _ Д1
	проем
	1

	31
	Изготовление оконных переплетов по старым образцам с установкой и навеской на петли из цельных элементов, средней сложности (переплеты с криволинейным верхом, круглые переплеты, полукруглые фрамуги, переплеты в люкарны, переплеты с большим количеством членений при горбыльках несложной формы): глухих _ изготовление фрамуг  для Д1
	м2 переплета
	1

	32
	Остекление оконных переплетов и дверных полотен; переплеты прямолинейные с небольшим количеством членений: толщина стекла в мм до: 2-3 _ остекление фрамуг  для  Д1
	м2 переплета
	1

	33
	Расчистка поверхности, вид окраски - масляная трудноудаляемая со смывкой, сложность поверхности: профилированная средней сложности _ боковая дверь в помещение 22а
	м2 развернутой поверхности
	10.1

	34
	Реставрация дверных полотен; филенчатые двери: средняя сложность  _ боковая дверь в помещение 22а
	полотно
	2

	35
	Реставрация оконных переплетов простой формы (в том числе: переплеты с прямолинейным верхом, с небольшим количеством членений, при горбыльках простой формы); средней сложности: глухих _ реставрация фрамуги  для боковой двери в помещение 22а
	створка
	1

	36
	Масляная окраска высококачественная деревянных поверхностей ранее очищенных от старой краски или перетертых, а также изготовленных вновь: дверей и профилированной облицовки , тамбуры _ окраска  Д1 и боковой двери в помещение 22а шелковисто-матовой краской Capadur DecorLasur (в два слоя) по поверхности, подготовленной грунтовкой Сapalac GrundierWeib производства фирмы Caparol
	м2 окрашенной поверхности
	16.2

	37
	Масляная окраска высококачественная оконных рам и тяг по деревянной поверхности _ окраска фрамуг   Д1 и боковой двери в помещение 22а шелковисто-матовой краской Capadur DecorLasur (в два слоя) по поверхности, подготовленной грунтовкой Сapalac GrundierWeib производства фирмы Caparol
	м2 окрашенной поверхности
	4.4

	38
	Грунтовка Capalac GrundierWeib
	литр
	2.06

	39
	Краска Capadur DecorLasur
	литр
	4.12

	40
	Приборы с орнаментованными деталями средней сложности ручками с розетками и ключевинами _ для Д1 и боковой двери в помещение 22а
	комплект из 2-х ручек, 2-х розеток, и 2-х ключевин
	4

	41
	Изготовление оконных и дверных задвижек латунных размером 6,5 х 4,5 см
	задвижка
	4

	
	б) окна ОК1 (2шт)

	42
	Разборка заполнения проемов: переплеты со снятием с петель: остекленные
	створка
	12

	43
	Разборка заполнения проемов: коробки в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах
	коробка
	2

	44
	Изготовление вновь и установка оконных и дверных коробок и колод по старому образцу; с прямолинейным верхом: из цельного элемента
	м коробки
	22.6

	45
	Установка изготовленных вновь дверных и оконных коробок в каменных стенах
	м коробки
	22.6

	46
	Изготовление оконных переплетов по старым образцам с установкой и навеской на петли из цельных элементов, средней сложности (переплеты с криволинейным верхом, круглые переплеты, полукруглые фрамуги, переплеты в люкарны, переплеты с большим количеством членений при горбыльках несложной формы): глухих
	м2 переплета
	7

	47
	Воссоздание деревянных подоконных досок _ в том числе демонтаж старой доски
	м2 подоконной доски
	2.2

	48
	Масляная окраска: деревянных поверхностей: оконные рамы и тяги _ шелковисто-матовой краской Capadur DecorLasur (в два слоя) по поверхности, подготовленной грунтовкой Сapalac GrundierWeib производства фирмы Caparol
	м2 окрашенной поверхности
	12

	49
	Грунтовка Capalac GrundierWeib
	литр
	1.2

	50
	Краска Capadur DecorLasur
	литр
	2.4

	51
	Остекление оконных переплетов и дверных полотен; переплеты прямолинейные с небольшим количеством членений: толщина стекла в мм до: 2-3 _ остекление оконных переплетов
	м2 переплета
	7

	
	Тамбур

	52
	Выемка стекол оконных переплетов и дверных полотен: прямолинейные переплеты
	м фальца
	33

	53
	Реставрация дверей и тамбуров, отделанных под воск и лак, реставрация до 25 %, полусветлых; сложность поверхности: простая и средняя (при 2-х стеклах в дверном полотне) _ в т.ч потолок
	м2 площади проема (по четвертям коробок) или м2 тамбура по внешнему периметру
	23.1

	54
	Остекление оконных переплетов и дверных полотен; переплеты прямолинейные с небольшим количеством членений: толщина стекла в мм до: 2-3
	м2 переплета
	2

	55
	Масляная окраска улучшенная деревянных поверхностей ранее очищенных от старой краски или перетертых, а также изготовленных вновь: дверей и профилированной облицовки _ окраска тамбура шелковисто-матовой краской Capadur DecorLasur (в два слоя) по поверхности, подготовленной грунтовкой Сapalac GrundierWeib производства фирмы Caparol
	м2 окрашенной поверхности
	46.2

	56
	Грунтовка Capalac GrundierWeib
	литр
	4.62

	57
	Краска Capadur DecorLasur
	литр
	9.24

	58
	Приборы с орнаментованными деталями средней сложности ручками с розетками и ключевинами
	комплект из 2-х ручек, 2-х розеток, и 2-х ключевин
	3

	59
	Рихтовка деформированных деталей из черного металла, I категории сложности _ решетка металлическая (в полу)
	дм2 развернутой поверхности
	220

	
	Перегородка деревянная Пд-1

	60
	Разборка заполнения проемов: переплеты со снятием с петель: остекленные  _ разборка фрамуг
	створка
	3

	61
	Разборка неоштукатуренных перегородок: чистых из досок, забранных стоймя в обвязки
	м2 разбираемой конструкции
	9.5

	62
	Изготовление вновь и установка оконных и дверных коробок и колод по старому образцу; с прямолинейным верхом: из цельного элемента
	м коробки
	19.8

	63
	Установка изготовленных вновь дверных и оконных коробок в каменных стенах
	м коробки
	19.8

	64
	Изготовление оконных переплетов по старым образцам с установкой и навеской на петли из цельных элементов, средней сложности (переплеты с криволинейным верхом, круглые переплеты, полукруглые фрамуги, переплеты в люкарны, переплеты с большим количеством членений при горбыльках несложной формы): глухих _ изготовление фрамуг
	м2 переплета
	2.8

	65
	Изготовление оконных переплетов по старым образцам с установкой и навеской на петли из цельных элементов, простых (переплеты с прямолинейным верхом с небольшим количеством членений при горбыльках простой формы): глухих _ изготовление боковых переплетов
	м2 переплета
	1.1

	66
	Изготовление дверных полотен по старому образцу филенчатых двупольных глухих; прямолинейная верхняя часть: внутренняя _ створки в проеме
	м2 полотна
	2.4

	67
	Пригонка и навеска вновь изготовленных дверных полотен внутренних двупольных дверей _ створки в проеме
	проем
	1

	68
	Воссоздание деревянных подоконных досок _ изготовление и установка столешницы
	м2 подоконной доски
	1.4

	69
	Изготовление дверных полотен по старому образцу филенчатых однопольных глухих; прямолинейная верхняя часть: внутренняя _ нижняя часть перегородки
	м2 полотна
	2.6

	70
	Пригонка и навеска вновь изготовленных дверных полотен внутренних однопольных дверей _ нижняя часть перегородки
	проем
	1

	71
	Изготовление вновь плинтусов и галтелей по старому образцу; вид профиля: простой _ нижняя раскладка-плинтус
	м плинтуса или галтели
	3

	72
	Установка плинтусов и галтелей в деревянных стенах
	м плинтуса или галтели
	3

	73
	Масляная окраска высококачественная деревянных поверхностей ранее очищенных от старой краски или перетертых, а также изготовленных вновь: дверей и профилированной облицовки , тамбуры _ окраска шелковисто-матовой краской Capadur DecorLasur (в два слоя) по поверхности, подготовленной грунтовкой Сapalac GrundierWeib производства фирмы Caparol
	м2 окрашенной поверхности
	20

	74
	Грунтовка Capalac GrundierWeib
	литр
	2

	75
	Краска Capadur DecorLasur
	литр
	4

	76
	Приборы из ручек-скоб бронзовых фигурных размером 13 см с гладкой накладкой 25x5 см
	комплект из 1-й скобы и 1-й накладки
	4

	
	Прочие работы

	77
	Устройство обычных металлических инвентарных лесов для реставрации и воссоздания интерьеров: стен и потолков до 6 месяцев
	м3 интерьера
	232

	78
	Разборка обычных металлических инвентарных лесов для реставрации и воссоздания интерьеров: стен и потолков до 6 месяцев
	м3 интерьера
	232

	

	
	Помещения 18-18а-18б

	
	Потолок

	79
	Реставрация и воссоздание штукатурки по камню известково-алебастровым или известково-цементным раствором: потолки
	м2 поверхности
	3.75

	80
	Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простых и сложных профилей известково-цементным или известково-гипсовым раствором: реставрация 5%
	м2 развернутой поверхности тяги
	37

	81
	3х кратная обработка потолка медным купоросом поверхности потолков в местах протечек (20% от площади потолков) с обработкой изолирующей грунтовочной краской Caparol AquaSperrgrund фирмы Caparol
	м2 окрашенной поверхности
	22.4

	82
	Caparol Аquasperrgrund Грунтовочная изолирующая краска
	литр
	4.48

	83
	Поливинилацетатная окраска высококачественная по преждеокрашенной оштукатуренной поверхности с расчисткой до 30%: потолки, профилированные тяги _ огрунтовать грунтовкой Haftgrund, окрасить глубоко матовой краской 2-го класса влажного истирания Indeko Plus (в два слоя) производства фирмы Caparol
	м2 окрашенной поверхности
	112

	84
	Грунтовка Caparol Haftgrund
	литр
	22.4

	85
	Краска для стен  и потолков Indeko-plus
	литр
	28

	86
	Выемка стекол оконных переплетов и дверных полотен: прямолинейные переплеты _ металлический витраж нижнего яруса фонаря
	м фальца
	450

	87
	Расчистка металлических решеток, ставней, дверных полотен смывками, категория сложности I _ металлический витраж нижнего  яруса фонаря
	м2 развернутой поверхности
	80

	88
	Масляная окраска металлических поверхностей оград и решеток простых и средней сложности _  окраска металлических витражей нижнего и среднего ярусов фонаря шелковисто-матовой краской Capalac Seidenmatt-Buntlack (в два слоя) по поверхности, подготовленной грунтовкой Сapalac AllGrund  производства фирмы Caparol.
	м2 окрашенной поверхности
	144

	89
	Грунтовка универсальная Сapalac AllGrund
	литр
	14.4

	90
	Краска Capalac Seidenmatt-Buntlack
	литр
	28.8

	91
	Остекление оконных переплетов и дверных полотен; переплеты прямолинейные с небольшим количеством членений: толщина стекла в мм до: 4-5  _ металлический витраж среднего яруса фонаря
	м2 переплета
	64

	92
	Остекление оконных переплетов и дверных полотен; переплеты криволинейные с большим количеством членений: толщина стекла в мм до: 4-5  _ остекление металлического витража нижнего яруса фонаря матовым стеклом марки М4 белого цвета толщиной 4мм
	м2 переплета
	44.8

	93
	Стекло Мателюкс Белое 4мм
	м2
	60.48

	
	Гипсовый декор

	94
	Удаление с поверхности лепного декора пыли, легкого налета копоти, паутины cyxим способом - кистью, категория сложности поверхности I
	м2 развернутой поверхности
	22.2

	95
	Удаление с поверхности лепного декора пыли, легкого налета копоти, паутины cyxим способом - кистью, категория сложности поверхности II
	м2 развернутой поверхности
	164.4

	96
	Удаление с поверхности лепного декора пыли, легкого налета копоти, паутины cyxим способом - кистью, категория сложности поверхности III
	м2 развернутой поверхности
	84.4

	97
	Удаление с поверхности лепного декора пыли, легкого налета копоти, паутины cyxим способом - кистью, категория сложности поверхности IV
	м2 развернутой поверхности
	112

	98
	Расчистка apxитектурно-лепного декора от трудноудаляемых загрязнений или трудноудаляемых клеевых или эмульсионных закрасок, категория сложности поверхности I  _  до 60%
	м2 развернутой поверхности
	13.32

	99
	Расчистка apxитектурно-лепного декора от трудноудаляемых загрязнений или трудноудаляемых клеевых или эмульсионных закрасок, категория сложности поверхности II  _  до 60%
	м2 развернутой поверхности
	98.64

	100
	Расчистка apxитектурно-лепного декора от трудноудаляемых загрязнений или трудноудаляемых клеевых или эмульсионных закрасок, категория сложности поверхности III  _  до 60%
	м2 развернутой поверхности
	50.64

	101
	Расчистка apxитектурно-лепного декора от трудноудаляемых загрязнений или трудноудаляемых клеевых или эмульсионных закрасок, категория сложности поверхности IV  _  до 60%
	м2 развернутой поверхности
	67.2

	102
	Догипсовка, категория сложности II, до 10% _ каннелированные стволы колонн и пилястр до 50% развернутой поверхности
	м2 развернутой поверхности
	81.3

	103
	Изготовление модели погонных деталей (порезки, пояса, фризы, сухари и капли), рельефные и выпуклые детали, орнамент простой и средней сложности, высота моделей (для выпуклых изделий по огибу) до 200 мм _ плинтус-база колонн прямоугольных и стен
	модель
	1

	104
	Изготовление клеевых форм погонных деталей рельефных и выпуклых, орнамент простой и средней сложности, высота по огибу до 200 мм _ плинтус-база колонн прямоугольных и стен
	форма
	9

	105
	Отливка погонных деталей рельефных и выпуклых, орнамент простой и средней сложности, высотой (или выпуклых - по огибу) до 200 мм _ плинтус-база колонн прямоугольных и стен
	м гипсовой отливки
	58.7

	106
	Установка погонных деталей, орнамент простой и средней сложности, высотой (по огибу для выпуклых деталей) до 200 мм _ плинтус-база колонн прямоугольных и стен
	м
	58.7

	107
	Изготовление модели погонных деталей (порезки, пояса, фризы, сухари и капли), рельефные и выпуклые детали, орнамент простой и средней сложности, высота моделей (для выпуклых изделий по огибу) до 200 мм _ плинтус-база колонн круглых
	модель
	1

	108
	Изготовление клеевых форм погонных деталей рельефных и выпуклых, орнамент простой и средней сложности, высота по огибу до 200 мм  _ плинтус-база колонн круглых
	форма
	4

	109
	Отливка погонных деталей рельефных и выпуклых, орнамент простой и средней сложности, высотой (или выпуклых - по огибу) до 200 мм _ плинтус-база колонн круглых
	м гипсовой отливки
	27.6

	110
	Установка погонных деталей, орнамент простой и средней сложности, высотой (по огибу для выпуклых деталей) до 200 мм _ плинтус-база колонн круглых
	м
	27.6

	
	Стены

	111
	Расчистка и зачеканка трещин связующим раствором
	м трещин
	12

	112
	Поливинилацетатная окраска высококачественная по преждеокрашенной оштукатуренной поверхности с расчисткой до 10%: стены, пилястр, откосов, колонн  _ поверхности огрунтовать грунтовкой Haftgrund и окрасить глубоко матовой краской 1-го класса влажного истирания Premium Clean за 2 раза (Caparol).
	м2 окрашенной поверхности
	308

	113
	Грунтовка Caparol Haftgrund
	литр
	61.6

	114
	Краска Caparol PremiumClean
	литр
	77

	115
	Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простых и сложных профилей известково-цементным или известково-гипсовым раствором: реставрация 5%
	м2 развернутой поверхности тяги
	63

	116
	Поливинилацетатная окраска высококачественная по преждеокрашенной оштукатуренной поверхности с расчисткой до 30%: потолки, профилированные тяги _ тяги на стенах, в т.ч. лепной декор: поверхности огрунтовать грунтовкой Haftgrund, окрасить глубоко матовой краской 2-го класса влажного истирания Indeko Plus (в два слоя) производства фирмы Caparol
	м2 окрашенной поверхности
	446

	117
	Грунтовка Caparol Haftgrund
	литр
	89.2

	118
	Краска для стен  и потолков Indeko-plus
	литр
	111.5

	119
	Реставрация и воссоздание штукатурки по камню известково-алебастровым или известково-цементным раствором: откосы прямолинейные
	м2 поверхности
	42

	120
	Поливинилацетатная окраска высококачественная ранее очищенных от старой краски или перетертых, а также оштукатуренных вновь; оштукатуренных поверхностей: стены, пилястр, откосов, колонн _ откосы огрунтовать грунтовкой Haftgrund и окрасить глубоко матовой краской 1-го класса влажного истирания Premium Clean за 2 раза (Caparol)
	м2 окрашенной поверхности
	42

	121
	Грунтовка Caparol Haftgrund
	литр
	8.4

	122
	Краска Caparol PremiumClean
	литр
	10.5

	123
	Поливинилацетатная окраска высококачественная ранее очищенных от старой краски или перетертых, а также оштукатуренных вновь: вышпаровка оштукатуренных поверхностей: фон вокруг декора правильных очертаний _ огрунтовать грунтовкой Haftgrund и окрасить глубоко матовой краской 2-го класса влажного истирания Indeko Plus (в два слоя) производства фирмы Caparol
	м2 окрашенной поверхности
	33

	124
	Грунтовка Caparol Haftgrund
	литр
	6.6

	125
	Краска для стен  и потолков Indeko-plus
	литр
	8.25

	
	Заполнение проемов

	126
	Разборка заполнения проемов: коробки в каменных стенах  _ оконные и дверная
	коробка
	3

	127
	Разборка заполнения проемов: переплеты со снятием с петель: остекленные  _ оконное заполнение (в т.ч. фрамуга двери)
	створка
	13

	
	а) двери

	128
	Изготовление вновь и установка оконных и дверных коробок и колод по старому образцу; с прямолинейным верхом: из цельного элемента  _  для Д1
	м коробки
	10.8

	129
	Установка изготовленных вновь дверных и оконных коробок в каменных стенах  _ для Д1
	м коробки
	10.8

	130
	Изготовление дверных полотен по старому образцу филенчатых двупольных глухих; прямолинейная верхняя часть: внутренняя  _ Д1
	м2 полотна
	3

	131
	Пригонка и навеска вновь изготовленных дверных полотен внутренних двупольных дверей  _ Д1
	проем
	1

	132
	Изготовление оконных переплетов по старым образцам с установкой и навеской на петли из цельных элементов, средней сложности (переплеты с криволинейным верхом, круглые переплеты, полукруглые фрамуги, переплеты в люкарны, переплеты с большим количеством членений при горбыльках несложной формы): глухих _ изготовление фрамуг  для Д1
	м2 переплета
	1

	133
	Остекление оконных переплетов и дверных полотен; переплеты прямолинейные с небольшим количеством членений: толщина стекла в мм до: 2-3 _ остекление фрамуг  для  Д1
	м2 переплета
	1

	134
	Расчистка поверхности, вид окраски - масляная трудноудаляемая со смывкой, сложность поверхности: профилированная средней сложности _ боковые двери атриумного зала 4шт
	м2 развернутой поверхности
	25.4

	135
	Реставрация дверных полотен; филенчатые двери: средняя сложность  _ боковые двери атриумного зала 4 шт
	полотно
	4

	136
	Реставрация оконных переплетов простой формы (в том числе: переплеты с прямолинейным верхом, с небольшим количеством членений, при горбыльках простой формы); повышенной сложности: глухих _ реставрация фрамуг боковых дверей атриумного зала 4 шт
	створка
	4

	137
	Масляная окраска высококачественная деревянных поверхностей ранее очищенных от старой краски или перетертых, а также оштукатуренных вновь: дверей и профилированной облицовки , тамбуры _ окраска  дверных полотен  Д1 и боковых дверей атриумного зала шелковисто-матовой краской Capadur DecorLasur (в два слоя) по поверхности, подготовленной грунтовкой Сapalac GrundierWeib производства фирмы Caparol
	м2 окрашенной поверхности
	29.4

	138
	Масляная окраска высококачественная оконных рам и тяг по деревянной поверхности _ окраска фрамуг  Д1 и фрамуг боковых дверей атриумного зала шелковисто-матовой краской Capadur DecorLasur (в два слоя) по поверхности, подготовленной грунтовкой Сapalac GrundierWeib производства фирмы Caparol
	м2 окрашенной поверхности
	4.6

	139
	Грунтовка Capalac GrundierWeib
	литр
	3.4

	140
	Краска Capadur DecorLasur
	литр
	6.8

	141
	Приборы с орнаментованными деталями средней сложности ручками с розетками и ключевинами
	комплект из 2-х ручек, 2-х розеток, и 2-х ключевин
	6

	142
	Изготовление оконных и дверных задвижек латунных размером 6,5 х 4,5 см
	задвижка
	2

	
	б) окна ОК1 (2шт)

	143
	Изготовление вновь и установка оконных и дверных коробок и колод по старому образцу; с прямолинейным верхом: из цельного элемента
	м коробки
	22.6

	144
	Установка изготовленных вновь дверных и оконных коробок в каменных стенах
	м коробки
	22.6

	145
	Изготовление оконных переплетов по старым образцам с установкой и навеской на петли из цельных элементов, средней сложности (переплеты с криволинейным верхом, круглые переплеты, полукруглые фрамуги, переплеты в люкарны, переплеты с большим количеством членений при горбыльках несложной формы): глухих
	м2 переплета
	7

	146
	Воссоздание деревянных подоконных досок _ в том числе демонтаж старой доски
	м2 подоконной доски
	2.2

	147
	Масляная окраска: деревянных поверхностей: оконные рамы и тяги _ шелковисто-матовой краской Capadur DecorLasur (в два слоя) по поверхности, подготовленной грунтовкой Сapalac GrundierWeib производства фирмы Caparol
	м2 окрашенной поверхности
	12

	148
	Грунтовка Capalac GrundierWeib
	литр
	1.2

	149
	Краска Capadur DecorLasur
	литр
	2.4

	150
	Остекление оконных переплетов и дверных полотен; переплеты прямолинейные с небольшим количеством членений: толщина стекла в мм до: 2-3 _ остекление оконных переплетов
	м2 переплета
	7

	
	Прочие работы

	151
	Устройство обычных металлических инвентарных лесов для реставрации и воссоздания интерьеров: стен и потолков до 6 месяцев
	м3 интерьера
	835

	152
	Разборка обычных металлических инвентарных лесов для реставрации и воссоздания интерьеров: стен и потолков до 6 месяцев
	м3 интерьера
	835

	

	
	Помещение 17

	
	Потолок

	153
	Реставрация и воссоздание штукатурки по камню известково-алебастровым или известково-цементным раствором: потолки
	м2 поверхности
	3.74

	154
	Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простых и сложных профилей известково-цементным или известково-гипсовым раствором: реставрация 5%
	м2 развернутой поверхности тяги
	16

	155
	Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным или известково-гипсовым раствором : реставрация 5%
	м2 развернутой поверхности тяги
	3.2

	156
	3х кратная обработка потолка медным купоросом поверхности потолков в местах протечек (20% от площади потолков) с обработкой изолирующей грунтовочной краской Caparol AquaSperrgrund фирмы Caparol
	м2 окрашенной поверхности
	28.2

	157
	Caparol Аquasperrgrund Грунтовочная изолруюцая краска
	литр
	18.8

	158
	Поливинилацетатная окраска высококачественная по преждеокрашенной оштукатуренной поверхности с расчисткой до 30%: потолки, профилированные тяги _ огрунтовать грунтовкой Haftgrund, окрасить глубоко матовой краской 2-го класса влажного истирания Indeko Plus (в два слоя) производства фирмы Caparol
	м2 окрашенной поверхности
	94

	159
	Грунтовка Caparol Haftgrund
	литр
	18.8

	160
	Краска для стен  и потолков Indeko-plus
	литр
	23.5

	
	Гипсовый декор

	161
	Удаление с поверхности лепного декора пыли, легкого налета копоти, паутины cyxим способом - кистью, категория сложности поверхности III
	м2 развернутой поверхности
	36.2

	162
	Расчистка apxитектурно-лепного декора от трудноудаляемых загрязнений или трудноудаляемых клеевых или эмульсионных закрасок, категория сложности поверхности III _ до 60%
	м2 развернутой поверхности
	21.72

	
	Стены

	163
	Реставрация и воссоздание штукатурки по камню известково-алебастровым или известково-цементным раствором: стены прямолинейные
	м2 поверхности
	7.85

	164
	Расчистка и зачеканка трещин связующим раствором
	м трещин
	18

	165
	Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простых и сложных профилей известково-цементным или известково-гипсовым раствором: реставрация 5%
	м2 развернутой поверхности тяги
	21.5

	166
	Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным или известково-гипсовым раствором : реставрация 5%
	м2 развернутой поверхности тяги
	4.4

	167
	Поливинилацетатная окраска высококачественная по преждеокрашенной оштукатуренной поверхности с расчисткой до 10%: стены, пилястр, откосов, колонн _ поверхности стен и откосов огрунтовать грунтовкой Haftgrund и окрасить глубоко матовой краской 1-го класса влажного истирания Premium Clean за 2 раза (Caparol).
	м2 окрашенной поверхности
	186

	168
	Грунтовка Caparol Haftgrund
	литр
	37.2

	169
	Краска Caparol PremiumClean
	литр
	46.5

	170
	Поливинилацетатная окраска высококачественная по преждеокрашенной оштукатуренной поверхности с расчисткой до 30%: потолки, профилированные тяги _ тяги на стенах, в т.ч. лепной декор: поверхности огрунтовать грунтовкой Haftgrund, окрасить глубоко матовой краской 2-го класса влажного истирания Indeko Plus (в два слоя) производства фирмы Caparol
	м2 окрашенной поверхности
	62

	171
	Грунтовка Caparol Haftgrund
	литр
	12.4

	172
	Краска для стен  и потолков Indeko-plus
	литр
	15.5

	173
	Реставрация и воссоздание штукатурки по камню известково-алебастровым или известково-цементным раствором: откосы прямолинейные
	м2 поверхности
	15

	174
	Поливинилацетатная окраска высококачественная ранее очищенных от старой краски или перетертых, а также оштукатуренных вновь; оштукатуренных поверхностей: стены, пилястр, откосов, колонн _ откосы огрунтовать грунтовкой Haftgrund и окрасить глубоко матовой краской 1-го класса влажного истирания Premium Clean за 2 раза (Caparol)
	м2 окрашенной поверхности
	15

	175
	Грунтовка Caparol Haftgrund
	литр
	3

	176
	Краска Caparol PremiumClean
	литр
	3.75

	177
	Поливинилацетатная окраска высококачественная ранее очищенных от старой краски или перетертых, а также оштукатуренных вновь: вышпаровка оштукатуренных поверхностей: фон вокруг декора правильных очертаний _ огрунтовать грунтовкой Haftgrund и окрасить глубоко матовой краской 2-го класса влажного истирания Indeko Plus (в два слоя) производства фирмы Caparol
	м2 окрашенной поверхности
	2.1

	178
	Грунтовка Caparol Haftgrund
	литр
	0.42

	179
	Краска для стен  и потолков Indeko-plus
	литр
	0.525

	
	Полы

	180
	Устройство вновь дощатых (черных) полов из нестроганных досок _ заделка "дырки" в покрытии пола
	м2 пола
	1.5

	181
	Снятие плинтусов и галтелей
	м плинтуса или галтели
	41

	182
	Изготовление вновь плинтусов и галтелей по старому образцу; вид профиля: простой
	м плинтуса или галтели
	41

	183
	Установка плинтусов и галтелей в каменных стенах
	м плинтуса или галтели
	41

	184
	Отделка поверхности из ценных пород дерева: отделка воском, покрытие лаком за 1 раз _ покрытие лаком плинтусов за 2 раза
	м2 развернутой поверхности
	11.1

	
	Заполнение проемов

	
	двери Д2 (2шт)

	185
	Разборка заполнения проемов: дверные полотка со снятием с петель
	полотно
	4

	186
	Разборка заполнения проемов: коробки в каменных стенах
	коробка
	2

	187
	Изготовление вновь и установка оконных и дверных коробок и колод по старому образцу; с прямолинейным верхом: из цельного элемента
	м коробки
	20.9

	188
	Установка изготовленных вновь дверных и оконных коробок в каменных стенах
	м коробки
	20.9

	189
	Изготовление дверных полотен по старому образцу филенчатых двупольных глухих; прямолинейная верхняя часть: внутренняя
	м2 полотна
	5.4

	190
	Пригонка и навеска вновь изготовленных дверных полотен внутренних двупольных дверей
	проем
	2

	191
	Изготовление оконных переплетов по старым образцам с установкой и навеской на петли из цельных элементов, средней сложности (переплеты с криволинейным верхом, круглые переплеты, полукруглые фрамуги, переплеты в люкарны, переплеты с большим количеством членений при горбыльках несложной формы): глухих _ изготовление фрамуг  для Д2
	м2 переплета
	2

	192
	Остекление оконных переплетов и дверных полотен; переплеты прямолинейные с небольшим количеством членений: толщина стекла в мм до: 2-3 _ остекление фрамуг  для Д2
	м2 переплета
	2

	193
	Масляная окраска высококачественная деревянных поверхностей ранее очищенных от старой краски или перетертых, а также оштукатуренных вновь: дверей и профилированной облицовки , тамбуры _ окраска дверей Д2 шелковисто-матовой краской Capadur DecorLasur (в два слоя) по поверхности, подготовленной грунтовкой Сapalac GrundierWeib производства фирмы Caparol
	м2 окрашенной поверхности
	15.5

	194
	Масляная окраска высококачественная оконных рам и тяг по деревянной поверхности _ окраска фрамуг для   Д2 шелковисто-матовой краской Capadur DecorLasur (в два слоя) по поверхности, подготовленной грунтовкой Сapalac GrundierWeib производства фирмы Caparol
	м2 окрашенной поверхности
	2.8

	195
	Грунтовка Capalac GrundierWeib
	литр
	1.83

	196
	Краска Capadur DecorLasur
	литр
	3.66

	197
	Приборы с орнаментованными деталями средней сложности ручками с розетками и ключевинами
	комплект из 2-х ручек, 2-х розеток, и 2-х ключевин
	4

	198
	Изготовление оконных и дверных задвижек латунных размером 6,5 х 4,5 см
	задвижка
	4

	
	Прочие работы

	199
	Устройство обычных металлических инвентарных лесов для реставрации и воссоздания интерьеров: стен и потолков до 6 месяцев
	м3 интерьера
	605

	200
	Разборка обычных металлических инвентарных лесов для реставрации и воссоздания интерьеров: стен и потолков до 6 месяцев
	м3 интерьера
	605

	

	
	Помещение 31

	
	Потолок

	201
	Реставрация и воссоздание штукатурки по камню известково-алебастровым или известково-цементным раствором: потолки
	м2 поверхности
	1

	
	Стены

	202
	Расчистка и зачеканка трещин связующим раствором
	м трещин
	5

	203
	Поливинилацетатная окраска высококачественная по преждеокрашенной оштукатуренной поверхности с расчисткой до 10%: стены, пилястр, откосов, колонн _ поверхность стен огрунтовать грунтовкой Haftgrund и окрасить глубоко матовой краской 1-го класса влажного истирания Premium Clean за 2 раза (Caparol).
	м2 окрашенной поверхности
	48

	204
	Грунтовка Caparol Haftgrund
	литр
	9.6

	205
	Краска Caparol PremiumClear
	литр
	12

	
	Перегородка

	206
	Выемка стекол оконных переплетов и дверных полотен: прямолинейные переплеты _ выемка стекол из фрамуг перегородок
	м фальца
	11.8

	207
	Расчистка поверхности, вид окраски - масляная трудноудаляемая со смывкой, сложность поверхности: профилированная средней сложности _ перегородка деревянная филенчатая
	м2 развернутой поверхности
	19.2

	208
	Масляная окраска высококачественная деревянных поверхностей ранее очищенных от старой краски или перетертых, а также оштукатуренных вновь: дверей и профилированной облицовки  _ окраска перегородки деревянной филенчатой шелковисто-матовой краской Capadur DecorLasur (в два слоя) по поверхности, подготовленной грунтовкой Сapalac GrundierWeib производства фирмы Caparol
	м2 окрашенной поверхности
	19.2

	209
	Грунтовка Capalac GrundierWeib
	литр
	1.92

	210
	Краска Capadur DecorLasur
	литр
	3.84

	211
	Остекление оконных переплетов и дверных полотен; переплеты прямолинейные с небольшим количеством членений: толщина стекла в мм до: 2-3 _ остекление фрамуг перегородок
	м2 переплета
	1.2

	
	Прочие работы

	212
	Устройство обычных металлических инвентарных лесов для реставрации и воссоздания интерьеров: стен и потолков до 6 месяцев
	м3 интерьера
	29

	213
	Разборка обычных металлических инвентарных лесов для реставрации и воссоздания интерьеров: стен и потолков до 6 месяцев
	м3 интерьера
	29

	

	
	Помещение 23а

	
	Потолок

	214
	Реставрация и воссоздание штукатурки по камню известково-алебастровым или известково-цементным раствором: потолки
	м2 поверхности
	1.4

	215
	Клеевая окраска улучшенная оштукатуренных поверхностей (ранее очищенных от старой краски или перетертых, а также оштукатуренных вновь): потолков _ 3х кратная обработка потолка медным купоросом поверхности потолков в местах протечек (20% от площади потолков) с обработкой изолирующей грунтовочной краской Caparol AquaSperrgrund фирмы Caparol
	м2 окрашенной поверхности
	5.6

	216
	Caparol Аquasperrgrund Грунтовочная изолруюцая краска
	литр
	1.12

	
	Стены

	217
	Реставрация и воссоздание штукатурки по камню известково-алебастровым или известково-цементным раствором: стены прямолинейные
	м2 поверхности
	5.15

	218
	Расчистка и зачеканка трещин связующим раствором
	м трещин
	14

	219
	Поливинилацетатная окраска высококачественная по преждеокрашенной оштукатуренной поверхности с расчисткой до 10%: стены, пилястр, откосов, колонн _ поверхности стен и откосов огрунтовать грунтовкой Haftgrund и окрасить глубоко матовой краской 1-го класса влажного истирания Premium Clean за 2 раза (Caparol).
	м2 окрашенной поверхности
	103

	220
	Грунтовка Caparol Haftgrund
	литр
	20.6

	221
	Краска Caparol PremiumClear
	литр
	25.75

	
	Полы

	222
	Снятие плинтусов и галтелей
	м плинтуса или галтели
	26

	223
	Изготовление вновь плинтусов и галтелей по старому образцу; вид профиля: простой
	м плинтуса или галтели
	26

	224
	Установка плинтусов и галтелей в каменных стенах
	м плинтуса или галтели
	26

	225
	Отделка поверхности из ценных пород дерева: отделка воском, покрытие лаком за 1 раз _ покрытие лаком плинтусов за 2 раза
	м2 развернутой поверхности
	2.9

	
	Перегородка

	226
	Выемка стекол оконных переплетов и дверных полотен: прямолинейные переплеты _ выемка стекол из фрамуг перегородок
	м фальца
	11.8

	227
	Расчистка поверхности, вид окраски - масляная трудноудаляемая со смывкой, сложность поверхности: профилированная средней сложности _ перегородка деревянная филенчатая
	м2 развернутой поверхности
	19.2

	228
	Масляная окраска высококачественная деревянных поверхностей ранее очищенных от старой краски или перетертых, а также оштукатуренных вновь: дверей и профилированной облицовки  _ перегородка деревянная филенчатая: огрунтовать грунтовкой Haftgrund и окрасить глубоко матовой краской 1-го класса влажного истирания Premium Clean за 2 раза (Caparol).
	м2 окрашенной поверхности
	19.2

	229
	Грунтовка Capalac GrundierWeib
	литр
	1.92

	230
	Краска Capadur DecorLasur
	литр
	3.84

	231
	Остекление оконных переплетов и дверных полотен; переплеты прямолинейные с небольшим количеством членений: толщина стекла в мм до: 2-3 _ остекление фрамуг  перегородкок
	м2 переплета
	1.2

	
	Прочие работы

	232
	Устройство обычных металлических инвентарных лесов для реставрации и воссоздания интерьеров: стен и потолков до 6 месяцев
	м3 интерьера
	115

	233
	Разборка обычных металлических инвентарных лесов для реставрации и воссоздания интерьеров: стен и потолков до 6 месяцев
	м3 интерьера
	115

	

	
	Помещение 22а

	
	Потолок

	234
	Реставрация и воссоздание штукатурки по камню известково-алебастровым или известково-цементным раствором: потолки
	м2 поверхности
	1.05

	
	Стены

	235
	Реставрация и воссоздание штукатурки по камню известково-алебастровым или известково-цементным раствором: стены прямолинейные
	м2 поверхности
	3

	236
	Расчистка и зачеканка трещин связующим раствором
	м трещин
	6

	237
	Поливинилацетатная окраска высококачественная по преждеокрашенной оштукатуренной поверхности с расчисткой до 10%: стены, пилястр, откосов, колонн _ поверхности стен огрунтовать грунтовкой Haftgrund и окрасить глубоко матовой краской 1-го класса влажного истирания Premium Clean за 2 раза (Caparol).
	м2 окрашенной поверхности
	60

	238
	Грунтовка Caparol Haftgrund
	литр
	12

	239
	Краска Caparol PremiumClean
	литр
	15

	
	Полы

	240
	Снятие плинтусов и галтелей
	м плинтуса или галтели
	18.4

	241
	Изготовление вновь плинтусов и галтелей по старому образцу; вид профиля: простой
	м плинтуса или галтели
	18.4

	242
	Установка плинтусов и галтелей в каменных стенах
	м плинтуса или галтели
	18.4

	243
	Отделка поверхности из ценных пород дерева: отделка воском, покрытие лаком за 1 раз _ покрытие лаком плинтусов за 2 раза
	м2 развернутой поверхности
	2.3

	
	Прочие работы

	244
	Устройство обычных металлических инвентарных лесов для реставрации и воссоздания интерьеров: стен и потолков до 6 месяцев
	м3 интерьера
	82

	245
	Разборка обычных металлических инвентарных лесов для реставрации и воссоздания интерьеров: стен и потолков до 6 месяцев
	м3 интерьера
	82

	

	
	Помещение 22

	
	Потолок

	246
	Реставрация и воссоздание штукатурки по камню известково-алебастровым или известково-цементным раствором: потолки
	м2 поверхности
	0.5

	
	Стены

	247
	Реставрация и воссоздание штукатурки по камню известково-алебастровым или известково-цементным раствором: стены прямолинейные
	м2 поверхности
	1.1

	248
	Расчистка и зачеканка трещин связующим раствором
	м трещин
	3

	249
	Реставрация и воссоздание штукатурки по камню известково-алебастровым или известково-цементным раствором: откосы прямолинейные
	м2 поверхности
	2.4

	250
	Поливинилацетатная окраска высококачественная по преждеокрашенной оштукатуренной поверхности с расчисткой до 10%: стены, пилястр, откосов, колонн _ поверхности стен огрунтовать грунтовкой Haftgrund и окрасить глубоко матовой краской 1-го класса влажного истирания Premium Clean за 2 раза (Caparol).
	м2 окрашенной поверхности
	22

	251
	Грунтовка Caparol Haftgrund
	литр
	4.4

	252
	Краска Caparol PremiumClear
	литр
	5.5

	253
	Поливинилацетатная окраска высококачественная ранее очищенных от старой краски или перетертых, а также оштукатуренных вновь; оштукатуренных поверхностей: стены, пилястр, откосов, колонн _ поверхности откосов огрунтовать грунтовкой Haftgrund и окрасить глубоко матовой краской 1-го класса влажного истирания Premium Clean за 2 раза (Caparol).
	м2 окрашенной поверхности
	2.4

	254
	Грунтовка Caparol Haftgrund
	литр
	0.38

	255
	Краска Caparol PremiumClear
	литр
	0.6

	
	Полы

	256
	Снятие плинтусов и галтелей
	м плинтуса или галтели
	11.7

	257
	Изготовление вновь плинтусов и галтелей по старому образцу; вид профиля: простой
	м плинтуса или галтели
	11.7

	258
	Установка плинтусов и галтелей в каменных стенах
	м плинтуса или галтели
	11.7

	259
	Отделка поверхности из ценных пород дерева: отделка воском, покрытие лаком за 1 раз _ покрытие лаком плинтусов за 2 раза
	м2 развернутой поверхности
	0.8

	
	Прочие работы

	260
	Устройство обычных металлических инвентарных лесов для реставрации и воссоздания интерьеров: стен и потолков до 6 месяцев
	м3 интерьера
	28

	261
	Разборка обычных металлических инвентарных лесов для реставрации и воссоздания интерьеров: стен и потолков до 6 месяцев
	м3 интерьера
	28

	

	
	Помещение 19а

	
	Потолок

	262
	Реставрация и воссоздание штукатурки по камню известково-алебастровым или известково-цементным раствором: потолки
	м2 поверхности
	1.05

	
	Стены

	263
	Реставрация и воссоздание штукатурки по камню известково-алебастровым или известково-цементным раствором: стены прямолинейные
	м2 поверхности
	2.6

	264
	Расчистка и зачеканка трещин связующим раствором
	м трещин
	4

	265
	Поливинилацетатная окраска высококачественная по преждеокрашенной оштукатуренной поверхности с расчисткой до 10%: стены, пилястр, откосов, колонн _ поверхности стен огрунтовать грунтовкой Haftgrund и окрасить глубоко матовой краской 1-го класса влажного истирания Premium Clean за 2 раза (Caparol).
	м2 окрашенной поверхности
	52

	266
	Грунтовка Caparol Haftgrund
	литр
	10.4

	267
	Краска Caparol PremiumClear
	литр
	13

	268
	Реставрация и воссоздание штукатурки по камню известково-алебастровым или известково-цементным раствором: откосы прямолинейные
	м2 поверхности
	3.2

	269
	Поливинилацетатная окраска высококачественная ранее очищенных от старой краски или перетертых, а также оштукатуренных вновь; оштукатуренных поверхностей: стены, пилястр, откосов, колонн _ поверхности откосов огрунтовать грунтовкой Haftgrund и окрасить глубоко матовой краской 1-го класса влажного истирания Premium Clean за 2 раза (Caparol).
	м2 окрашенной поверхности
	3.2

	270
	Грунтовка Caparol Haftgrund
	литр
	0.64

	271
	Краска Caparol PremiumClean
	литр
	0.8

	
	Полы

	272
	Снятие плинтусов и галтелей
	м плинтуса или галтели
	18

	273
	Изготовление вновь плинтусов и галтелей по старому образцу; вид профиля: простой
	м плинтуса или галтели
	18

	274
	Установка плинтусов и галтелей в каменных стенах
	м плинтуса или галтели
	18

	275
	Отделка поверхности из ценных пород дерева: отделка воском, покрытие лаком за 1 раз _ покрытие лаком плинтусов за 2 раза
	м2 развернутой поверхности
	2.2

	276
	Прочие работы

	277
	Устройство обычных металлических инвентарных лесов для реставрации и воссоздания интерьеров: стен и потолков до 6 месяцев
	м3 интерьера
	82

	278
	Разборка обычных металлических инвентарных лесов для реставрации и воссоздания интерьеров: стен и потолков до 6 месяцев
	м3 интерьера
	82

	

	
	Помещение 19

	
	Потолок

	279
	Реставрация и воссоздание штукатурки по камню известково-алебастровым или известково-цементным раствором: потолки
	м2 поверхности
	0.5

	
	Стены

	280
	Реставрация и воссоздание штукатурки по камню известково-алебастровым или известково-цементным раствором: стены прямолинейные
	м2 поверхности
	1.2

	281
	Разборка неоштукатуренных перегородок: обшивных
	м2 разбираемой конструкции
	16

	282
	Расчистка и зачеканка трещин связующим раствором
	м трещин
	2

	283
	Поливинилацетатная окраска высококачественная по преждеокрашенной оштукатуренной поверхности с расчисткой до 10%: стены, пилястр, откосов, колонн _ поверхности стен и откосов огрунтовать грунтовкой Haftgrund и окрасить глубоко матовой краской 1-го класса влажного истирания Premium Clean за 2 раза (Caparol)
	м2 окрашенной поверхности
	24

	284
	Грунтовка Caparol Haftgrund
	литр
	4.8

	285
	Краска Caparol PremiumClean
	литр
	6

	
	Реставрация и воссоздание штукатурки по камню известково-алебастровым или известково-цементным раствором: откосы прямолинейные
	м2 поверхности
	2.4

	286
	Поливинилацетатная окраска высококачественная ранее очищенных от старой краски или перетертых, а также оштукатуренных вновь; оштукатуренных поверхностей: стены, пилястр, откосов, колонн _ поверхности откосов огрунтовать грунтовкой Haftgrund и окрасить глубоко матовой краской 1-го класса влажного истирания Premium Clean за 2 раза (Caparol)
	м2 окрашенной поверхности
	2.4

	287
	Грунтовка Caparol Haftgrund
	литр
	0.48

	288
	Краска Caparol PremiumClean
	литр
	0.6

	
	Полы

	289
	Снятие плинтусов и галтелей
	м плинтуса или галтели
	11.7

	290
	Изготовление вновь плинтусов и галтелей по старому образцу; вид профиля: простой
	м плинтуса или галтели
	11.7

	291
	Установка плинтусов и галтелей в каменных стенах
	м плинтуса или галтели
	11.7

	292
	Отделка поверхности из ценных пород дерева: отделка воском, покрытие лаком за 1 раз _ покрытие лаком плинтусов за 2 раза
	м2 развернутой поверхности
	0.8

	
	Заполнение проемов

	
	двери

	293
	Расчистка поверхности, вид окраски - масляная трудноудаляемая со смывкой, сложность поверхности: профилированная средней сложности
	м2 развернутой поверхности
	9.6

	294
	Реставрация дверных полотен; филенчатые двери: средняя сложность
	полотно
	2

	295
	Реставрация оконных переплетов простой формы (в том числе: переплеты с прямолинейным верхом, с небольшим количеством членений, при горбыльках простой формы); средней сложности: глухих _ реставрация фрамуги
	створка
	1

	296
	Масляная окраска высококачественная деревянных поверхностей ранее очищенных от старой краски или перетертых, а также оштукатуренных вновь: дверей и профилированной облицовки , тамбуры _ огрунтовать грунтовкой Haftgrund и окрасить глубоко матовой краской 1-го класса влажного истирания Premium Clean за 2 раза (Caparol)
	м2 окрашенной поверхности
	9.6

	297
	Грунтовка Capalac GrundierWeib
	литр
	0.96

	298
	Краска Capadur DecorLasur
	литр
	1.92

	
	Прочие работы

	299
	Устройство обычных металлических инвентарных лесов для реставрации и воссоздания интерьеров: стен и потолков до 6 месяцев
	м3 интерьера
	28

	300
	Разборка обычных металлических инвентарных лесов для реставрации и воссоздания интерьеров: стен и потолков до 6 месяцев
	м3 интерьера
	28

	

	
	Работы, сопутствующие реставрационным

	
	Помещение 20

	
	Стены

	301
	Разборка чистых перегородок каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны _ разборка каркасно-обшивных конструкций по периметру стен (в т. ч. книжный шкаф) 
	м2 перегородок (за вычетом проемов)
	34.9

	302
	Снятие оконных переплетов остекленных _ снятие остекленных дверок книжного шкафа
	м2 оконных переплетов
	7.8

	
	Полы

	303
	Разборка плинтусов цементных 
	м плинтуса
	22

	304
	Устройство плинтусов цементных
	м плинтуса
	22

	305
	Шлифовка бетонных поверхностей _ шлифовка мозаичного покрытия
	м2 шлифуемой поверхности
	42

	306
	Заделка выбоин в полах мозаичных площадью до 0,25 м2
	мест
	24

	
	Тамбур

	307
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм _ дно приямка под металлической решеткой
	м2 стяжки
	2.2

	308
	Очистка поверхности щетками _ очистка металлической решетки
	м2 очищаемой поверхности
	2.2

	309
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 _металлическая решетка  


	м2 окрашиваемой поверхности
	2.2

	310
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 _ металлическая решетка  


	м2 окрашиваемой поверхности
	2.2

	311
	Устройство покрытий мозаичных терраццо толщиной 20 мм без рисунка
	м2 покрытия
	0.9

	
	Перегородка деревянная Пд-1

	312
	Разборка  каркасных стен плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм _ демонтаж мебельной плиты с обеих сторон
	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)
	10.3

	

	
	Помещение 18-18а-18б

	
	Потолок

	313
	Очистка поверхности щетками _ металлический переплет среднего яруса светового фонаря
	м2 очищаемой поверхности
	64

	314
	Оклейка обоями потолков _ оклейка стекол металлического витража нижнего яруса фонаря бронирующей пленкой для стекла
	м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	44.9

	315
	Бронирующая пленка для стекла ( А1, А2, А3)
	м2
	50.737

	
	Полы

	316
	Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте внутренней поверхности кирпичных стен _ база-плинтус по колоннам прямоугольным и круглым  и по периметру помещения
	м2 отремонтированной поверхности стен
	14

	317
	Разборка покрытий полов паркетных
	м2 покрытия
	170

	318
	Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте _ 30% от площади пола
	м досок
	340

	319
	Устройство и циклевка покрытий из паркета штучного без жилок  
	м2 покрытия
	170

	320
	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза _ высокопрочным лаком на основе полиуретановых смол, шелковисто-матовый Capadur Parkett-und Siegellack (Caparol)
	м2 отделываемой поверхности
	170

	321
	Capadur Parkett-und Siegellack
	литр
	35.36

	
	Заполнение проемов

	322
	Очистка поверхности щетками _ расчистка металлической двери
	м2 очищаемой поверхности
	3

	323
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-068
	м2 окрашиваемой поверхности
	7.2

	324
	Грунтовка универсальная CAPAIAC ALLGRUND.   


	литр
	0.72

	325
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125   


	м2 окрашиваемой поверхности
	7.2

	326
	Краска Capalac Seidermatt-Buntlack
	литр
	1.44

	

	
	Помещение 17

	
	Потолок

	327
	Оклейка обоями потолков _ оклейка потолков малярной сеткой
	м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	94

	328
	Сетка стеклотканевая, размер 2х2 мм, плотность 60 г/м2
	м2
	107.011

	
	Полы

	329
	Разборка покрытий полов паркетных
	м2 покрытия
	110

	330
	Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте _ 30% от площади пола
	м досок
	220

	331
	Устройство и циклевка покрытий из паркета штучного без жилок  
	м2 покрытия
	110

	332
	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза  _ высокопрочным лаком на основе полиуретановых смол, шелковисто-матовый Capadur Parkett-und Siegellack (Caparol)
	м2 отделываемой поверхности
	110

	333
	Capadur Parkett-und Siegellack
	литр
	22.88

	

	
	Помещение 31

	
	Потолок

	334
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	м2 поверхности облицовки
	5.4

	
	Полы

	335
	Разборка плинтусов цементных 
	м плинтуса
	3.6

	336
	Шлифовка бетонных поверхностей _ шлифовка мозаичных полов
	м2 шлифуемой поверхности
	6

	337
	Устройство плинтусов цементных
	м плинтуса
	3.6

	

	
	Помещение 23а

	
	Потолок

	338
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	м2 поверхности облицовки
	28

	
	Полы

	339
	Разборка покрытий полов из линолеума 
	м2 покрытия
	29

	340
	Разборка покрытий полов паркетных _ в т.ч циклевка
	м2 покрытия
	29

	341
	Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте _ 30% от площади пола
	м досок
	58

	342
	Устройство покрытий из паркета штучного без жилок
	м2 покрытия
	29

	343
	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза  _ высокопрочным лаком на основе полиуретановых смол, шелковисто-матовый Capadur Parkett-und Siegellack (Caparol)
	м2 отделываемой поверхности
	29

	344
	Capadur Parkett-und Siegellack
	литр
	6.032

	

	
	Помещение 22а

	
	Потолок

	345
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	м2 поверхности облицовки
	21

	
	Полы

	346
	Разборка покрытий из досок ламинированных замковым способом  


	м2 покрытия
	23

	347
	Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте _ 30% от площади пола
	м досок
	46

	348
	Устройство и циклевка покрытий из паркета штучного без жилок  
	м2 покрытия
	23

	349
	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза  _ высокопрочным лаком на основе полиуретановых смол, шелковисто-матовый Capadur Parkett-und Siegellack (Caparol)
	м2 отделываемой поверхности
	23

	350
	Capadur Parkett-und Siegellack
	литр
	4.784

	

	
	Помещение 22

	
	Потолок

	351
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	м2 поверхности облицовки
	7

	
	Полы

	352
	Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте  _ 30% от площади пола
	м досок
	16

	353
	Устройство и циклевка покрытий из паркета штучного без жилок  
	м2 покрытия
	8

	354
	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза  _ высокопрочным лаком на основе полиуретановых смол, шелковисто-матовый Capadur Parkett-und Siegellack (Caparol)
	м2 отделываемой поверхности
	8

	355
	Capadur Parkett-und Siegellack
	литр
	1.664

	

	
	Помещение 19а

	
	Потолок

	356
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	м2 поверхности облицовки
	21

	
	Стены

	357
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску _ окраска перегородки из ГКЛ
	м2 окрашиваемой поверхности
	16

	
	Полы

	358
	Разборка покрытий полов паркетных
	м2 покрытия
	22

	359
	Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте  _ 30% от площади пола
	м досок
	44

	360
	Устройство и циклевка покрытий из паркета штучного без жилок  
	м2 покрытия
	22

	361
	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза  _ высокопрочным лаком на основе полиуретановых смол, шелковисто-матовый Capadur Parkett-und Siegellack (Caparol)
	м2 отделываемой поверхности
	22

	362
	Capadur Parkett-und Siegellack
	литр
	4.576

	

	
	Помещение 19

	
	Потолок

	363
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	м2 поверхности облицовки
	6.7

	
	Стены

	364
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с одним дверным проемом
	м2 перегородок (за вычетом проемов)
	16

	365
	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки П-15-У24-1250-600-50
	м3
	0.8

	366
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску _ окраска перегородки из ГКЛ
	м2 окрашиваемой поверхности
	16

	
	Полы

	367
	Разборка покрытий полов паркетных
	м2 покрытия
	8

	368
	Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте  _ 30% от площади пола
	м досок
	16

	369
	Устройство и циклевка покрытий из паркета штучного без жилок  
	м2 покрытия
	8

	370
	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза  _ высокопрочным лаком на основе полиуретановых смол, шелковисто-матовый Capadur Parkett-und Siegellack (Caparol)
	м2 отделываемой поверхности
	8

	371
	Capadur Parkett-und Siegellack
	литр
	1.664

	
	Заполнение проемов

	372
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
	м2 проемов
	2

	373
	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных
	компл.
	1

	374
	Высококачественная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов
	м2 окрашиваемой поверхности
	5.4

	

	375
	Прочие работы

	376
	Очистка помещений от строительного мусора
	т мусора
	10.6

	377
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой транспортерами
	т груза
	8

	378
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км
	т груза
	10.6

	

	
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

	379
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
	шт.
	43

	380
	Разборка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм  


	м.п труб нитки регистра
	67.5

	381
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	м.п трубопровода
	710

	382
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм
	м.п трубопровода
	80

	383
	Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм  


	м.п трубопровода
	8

	384
	Очистка помещений от строительного мусора
	т мусора
	4

	385
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	т груза
	2.4

	386
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км
	т груза
	4

	387

	
	СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ

	388
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 3 кирпича
	шт
	70

	389
	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т _ установка воздушно-тепловой завесы КЭВ-18П3041Е  "Тепломаш" 
	шт
	1

	390
	Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-18П3041Е
	шт
	1

	391
	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование
	кг изделия
	3

	392
	Установка радиаторов стальных _ радиаторы биметаллические секционные, h=500 мм РБС-500  <Сантехпром-БМ>   


	кВт радиаторов и конвекторов
	76.6

	393
	Радиаторы отопительные биметаллические БМ-500-G3/4, лев./прав., мощность 1 кВт _ радиатор биметаллический секционный, h=500 мм РБС-500-5 <Сантехпром-БМ>
	шт.
	4

	394
	Радиаторы отопительные биметаллические БМ-500-G3/4, лев./прав., мощность 1,2 кВт _ радиатор биметаллический секционный, h=500 мм РБС-500-6 <Сантехпром-БМ>
	шт.
	11

	395
	Радиаторы отопительные биметаллические БМ-500-G3/4, лев./прав., мощность 1,4 кВт _ радиатор биметаллический секционный, h=500 мм РБС-500-6 <Сантехпром-БМ>
	шт.
	24

	396
	Радиаторы отопительные биметаллические БМ-500-G3/4, лев./прав., мощность 1,6 кВт_ радиатор биметаллический секционный, h=500 мм РБС-500-8 <Сантехпром-БМ>
	шт.
	14

	397
	Радиаторы отопительные биметаллические БМ-500-G3/4, лев./прав., мощность 1,8 кВт _ радиатор биметаллический секционный, h=500 мм РБС-500-9 <Сантехпром-БМ>
	шт.
	3

	398
	Радиаторы отопительные биметаллические БМ-500-G3/4, лев./прав., мощность 2 кВт _ радиатор биметаллический секционный, h=500 мм РБС-500-10 <Сантехпром-БМ>
	шт.
	1

	399
	Радиаторы отопительные биметаллические БМ-500-G3/4, лев./прав., мощность 2,2 кВт _ радиатор биметаллический секционный, h=500 мм РБС-500-11 <Сантехпром-БМ>
	шт.
	1

	400
	Установка радиаторов стальных _ радиаторы биметаллические секционные, h=300 мм РБС-300  <Сантехпром-БМ>  Затраты на тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов
	кВт радиаторов и конвекторов
	11.5

	401
	Биметаллический радиатор <Сантехпром БМ> РБС 300 12 секций 3/4  _ радиатор биметаллический секционный, h=300 мм РБС-300-12  <Сантехпром-БМ>
	шт
	8

	402
	Комплект монтажный (3/4")  универсальный белый без кронштейнов _ универсальный монтажный комплект для установки радиатора "Сантехпром"
	шт
	66

	403
	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 332 мм _ кронштейн для крепления радиатора к стене <Сантехпром>
	шт.
	200

	404
	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 15; 20 мм _ установка клапана терморегулятора с предварительной настройкой, прямого, Ду =20 мм RA-N-П  013G0016 "Danfoss" (с установкой термостатического элемента на клапан с устройством для ограничения и фиксирования температурной настройки RA 2994 013G2994 "Danfoss")
	шт.
	66

	405
	Клапан терморегулятора   RA-N Ду= 20, прямой, Danfoss 013G0016 _ клапан терморегулятора с предварительной настройкой, прямого, Ду =20 мм RA-N-П (013G0016) "Danfoss"
	шт
	66

	406
	Danfoss RA 2994 (термостатистический элемент)  _ термостатический элемент на клапан с устройством для ограничения и фиксирования температурной настройки RA 2994 013G2994 "Danfoss"
	шт
	66

	407
	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 15; 20 мм _ установка клапана запорного радиаторного прямого Ду=20 мм RLV-П 003L0146 "Danfoss"
	шт.
	66

	408
	Клапан "Danfoss", марка RLV-20 прямой _ клапан запорный радиаторный прямой Ду=20 мм RLV-П 003L0146 "Danfoss"
	шт.
	66

	409
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм
	м.п трубопровода
	480

	410
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм
	м.п трубопровода
	103

	411
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм
	м.п трубопровода
	127

	412
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм
	м.п трубопровода
	35

	413
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм
	м.п трубопровода
	45

	414
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм
	м.п трубопровода
	8

	415
	Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром до 32 мм _
	м.п трубопровода
	8

	416
	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "DKC" диаметром 25 мм _ труба гофрированная защитная <Рувинил> Днар 25
	м.п
	3.688

	417
	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "DKC" диаметром 32 мм _ труба гофрированная защитная <Рувинил> Днар 32
	м.п
	3.688

	418
	Детали крепления массой до 0,001т
	т
	0.12

	419
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021_ 1 слой
	м2 окрашиваемой поверхности
	87

	420
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой _ 2слоя
	м2 окрашиваемой поверхности
	87

	421
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	м.п трубопровода
	790

	422
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных
	шт
	70

	

	
	Электрическое освещение

	
	Строительные работы

	

	423
	Демонтаж электросчетчиков
	шт
	5

	424
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см _ в том числе в перекрытиях
	шт
	52

	425
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных
	шт
	52

	426
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2
	м.п борозд
	240

	427
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2
	1 м3 заделки
	0.4

	

	
	Монтажные Работы

	
	ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1000В

	428
	Люстры и подвесы с количеством ламп до 5 _ люстра на 3 лампы с цоколем Е14 + 2 лампы с цоколем Е27 арт.1.1990-5
	шт
	10

	429
	Люстры и подвесы с количеством ламп до 12  _ люстра на 6 ламп с цоколем Е14 + 2 лампы с цоколем Е27 арт. 1.1990-7
	шт
	1

	430
	Люстры и подвесы с количеством ламп до 30  _ люстра на 22 лампы с цоколем E27  Orion 1319/12+6+3+1 patina opal matt
	шт
	1

	431
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый _ светильники настенные типа "Бра" (на 1 лампу с цоколем Е27 Orion 2-470/1 Patina abw./ opal matt - 4шт; на 2 лампы с цоколем Е27  Orion 2-470/2 Patina abw./ opal matt - 4шт; на 2 лампы с цоколем Е14  арт. 1.990-2w - 4шт); светильник потолочный на 2 лампы с цоколем Е27  арт. 1.990-2с - 4шт
	шт
	16

	432
	Светильник в подвесных потолках _ светильник встраиваемый светодиодный PRS/R ECO LED 595 4000К (10шт); светильник встраиваемый с люминесцентными лампами пылевлагозащищенный, с электронным ПРА  OWP/R 418 /595/ IP54/IP54 2HF (4шт)
	шт
	14

	433
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый _ светильник встраиваемый светодиодный Albatros
	шт
	21

	434
	Светильник, устанавливаемый вне зданий <Шар венчающий> _ светильник консольный  "Шар" с цоколем Е27 с матовым плафоном из поликарбоната диам.400мм НТУ-06-200-004
	шт
	3

	435
	Светильник на кронштейнах _ прожектор светодиодный, пылевлагозащищенный, LP01-040-W80-220VAC-IP65   ООО "Атон"
	шт
	20

	436
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый _ светильник светодиодный пылевлагозащищенный, CLL1000*W42*H51MM Clever-light
	шт
	32

	437
	Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 1 _ светильник светодиодный, пылевлагозащищенный, L-industry 115 Ledel
	шт
	3

	438
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке _ выключатель для скрытой установки одноклавишный Valena 774401 Legrand
	шт
	7

	439
	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке  _ выключатель для скрытой установки двухклавишный  Valena 774405 Legrand
	шт
	3

	440
	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке _ розетка для скрытой установки с защитными шторками, одноместная  _ розетка для скрытой установки с з.к. и защитными шторками, одноместная Valena 774421 Legrand
	шт
	46

	441
	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения _ коробка ответвительная для открытой установки IP55  KP2603 Hegel
	шт
	40

	442
	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения _ коробка ответвительная для сплошных стен IP20  KP1105  Hegel
	шт
	22

	443
	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения _ коробка ответвительная для открытой установки металлическая с резьбовыми присоединниями М20  7116 В  KOPOS KOLIN
	шт
	26

	444
	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 _ коробка монтажная модульная для сплошных стен КУ1101 Hegel
	шт
	56

	445
	Дополнительная установка на пультах и панелях колодки клеммной на 20 клемм _ клеммник соединительный на 3 подключения проводников 0,5 - 2,5 мм (7шт); клеммник соединительный на 4 подключения проводников 0,75 - 2,5 мм (10шт)
	шт
	17

	446
	Коробка кабельная соединительная или разветвительная _ коробка монтажная для бетонных полов для встраивания напольных коробок 089630  Legrand
	шт
	8

	447
	Коробка кабельная соединительная или разветвительная _ коробка напольная на 10 модулей глубиной 65мм 089621 Legrand
	шт
	8

	
	КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

	448
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок   

При производстве работ на высоте св. 5 до 8 м
	м.п
	1150

	449
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	м.п
	740

	450
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2
	м.п
	410

	
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

	451
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей _ труба гофрированная из самозатухющего ПВХ диам.20мм  91920  DKC
	м.п
	290

	452
	Кронштейны со светильниками по стенам и потолкам _ кронштейны для настенного крепления светильников K11 Архимет - Апекс - 3шт.; кронштейн для крепления прожекторов, L=1 м  КАП-3-10-1,0  Алфреско - 20шт
	шт
	23

	453
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм _ труба поливинилхлоридная жесткая гладкая диам. 20мм, L=3м, IP67, УХЛ2 Серия 6 63920 DKC
	м.п
	6

	454
	Муфта соединительная поливинилхлоридная для контрольного небронированного кабеля с медными жилами сечением одной жилы до 6 мм2, количество жил до 4 _ муфта поливинилхлоридная труба-коробка диам. 20мм  IP67  УХЛ1  50220  DKC
	шт
	2

	455
	Скобы или конструкции металлические для труб П-образные _ скоба для крепления кабелей и труб электропроводки К142У2
	т
	0.01

	456
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	м.п
	60

	457
	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм
	м.п
	160

	

	
	Материалы Неучтенные Ценником

	
	ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В

	458
	Orion 2-470/1  Patina abw./opal matt 1хE27/60W _ светильник настенные типа "Бра" на 1 лампу с цоколем Е27 Orion 2-470/1 Patina abw./ opal matt
	шт
	4

	459
	Orion 2-470/2  Patina abw./opal matt 2хE27/60W _ светильник настенные типа "Бра" на 2 лампы с цоколем Е27 Orion 2-470/2 Patina abw./ opal matt
	шт
	4

	460
	Светильник "Бра" двухрожк Е14  2х40Вт арт. 1.990-2w _ светильник настенный типа "Бра" на 2 лампы с цоколем Е14
	шт
	4

	461
	Светильник потолочный  Е27 2х60Вт арт. 1.990-2с _ светильник потолочный на 2 лампы с цоколем Е27
	шт
	4

	462
	Люстра Е14 3 * 40Вт, Е27 2*60Вт арт.1.1990-5  _ люстра на 3 лампы с цоколем Е14 + 2 лампы с цоколем Е27
	шт
	10

	463
	Люстра Е14 6 * 40Вт, Е27 2*60Вт арт.1.1990-8  _ люстра на 6 ламп с цоколем Е14 + 2 лампы с цоколем Е27
	шт
	1

	464
	Orion 1319/12+6+3+1  Patina/opal matt 22хЕ27/60W   _ люстра на 22 лампы с цоколем E27  Orion 1319/12+6+3+1 patina opal matt
	шт
	1

	465
	Светильник PRS/R ECO LED 595 4000K _ светильник встраиваемый светодиодный PRS/R ECO LED 595 4000К
	шт
	10

	466
	ALBATROS (светильник) _ светильник встраиваемый светодиодный Albatros
	шт
	21

	467
	Светильник люминесцентный OWP/R 4х18 HF IP54 встроенный опаловый ПРА _ светильник встраиваемый с люминесцентными лампами пылевлагозащищенный, с электронным ПРА  OWP/R 418 /595/ IP54/IP54 2HF
	шт
	4

	468
	Светильник торшерный "Шар" НТУ 06-200-004, с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната молочного цвета _ светильник консольный  "Шар" с цоколем Е27 с матовым плафоном из поликарбоната диам.400мм
	шт
	3

	469
	Светодиодный прожектор W80-220VAC-IP65
	шт
	20

	470
	CLL 1000*W42*H51мм (clever-light) _ светильник светодиодный пылевлагозащищенный, CLL1000*W42*H51MM Clever-light
	шт
	32

	471
	L-INDUSTRY 115 _ светильник светодиодный, пылевлагозащищенный, L-industry 115 Ledel
	шт
	3

	472
	Лампа люминесцентная ЛБ-65 (цоколь G13) _ лампа люминесцентная линейная Т8 с цоколем G13, 220Е LUMILUX  L 18 W/840 OSRAM
	шт
	16

	473
	Лампа энергосберегающая Navigator 9W/шар Е14 _ лампа светодиодная с цоколем Е14, 220 В  NLL-C37-7-230-4K-E14-FR Navigator
	шт
	36

	474
	Лампа энергосберегающая Navigator 45W/4U E27 _ лампа светодиодная с цоколем Е27, 220 В  NLL-А60-11-230-4K-E27 Navigator
	шт
	52

	475
	Лампа энергосберегающая Navigator 55W/4U E27 _ лампа светодиодная с цоколем Е27, 220 В  NLL-А65-13-230-4K-E27 Navigator
	шт
	21

	476
	Лампа светодиодная LED 20вт Е27 белый (94379 NLL-T70) _ лампа светодиодная с цоколем Е27, 220В  NLL-T70-20-230-840-E27 Navigator
	шт
	3

	477
	Выключатель (Код: 774401) _ выключатель для скрытой установки одноклавишный Valena 774401 Legrand
	шт
	7

	478
	Выключатель (Код: 774405) _ выключатель для скрытой установки двухклавишный  Valena 774405 Legrand
	шт
	3

	479
	Розетка (Код: 774421) _ розетка для скрытой установки с з.к. и защитными шторками, одноместная Valena 774421 Legrand
	шт
	46

	480
	Рамка "Legrand" Valena из термопласта 1 пост _ рамка одноместная Valena 774451 Legrand
	шт
	34

	481
	Рамка 2 поста (Код: 774452)  _ рамка двухместная Valena 774452 Legrand
	шт
	8

	482
	Рамка 3 поста (Код: 774453) _ рамка трехместная Valena 774453 Legrand
	шт
	2

	483
	Коробка разветвительная открытой установки 80х80х40мм IP55 (КР2603) _  коробка ответвительная для открытой установки IP55  KP2603 Hegel
	шт
	40

	484
	Коробка распределительная 100x40мм скрытая с крышкой IP20 (KP1105) _ коробка ответвительная для сплошных стен IP20  KP1105  Hegel
	шт
	22

	485
	7116 В М20 Коробка распределительная, металлический корпус с крышкой , вводов 4, размер 96x96x69 мм, IP54 _ коробка ответвительная для открытой установки металлическая с резьбовыми присоединниями М20  7116 В  KOPOS KOLIN
	шт
	26

	486
	Коробка установочная 68х42мм блочная (КУ1101) _ коробка монтажная модульная для сплошных стен КУ1101 Hegel
	шт
	56

	487
	Клеммник для распаячных коробок _ клеммник соединительный на 3 подключения проводников 0,5-2,5мм2 WAGO   224-114 (7шт); клеммник соединительный на 4 подключения проводников 0,75-2,5мм2 WAGO   773-304 (10шт);
	шт
	17

	488
	Монтажная коробка для бетонных полов для встраивания напольных коробок на 12 модулей (Артикул 089630  Legrand) _ коробка монтажная для бетонных полов для встраивания напольных коробок 089630 Legrand
	шт
	8

	489
	Напольная коробка 10 модулей с глубиной 65мм, серая / Крышка для коврового/паркетного покрытия (Артикул 089621  Legrand) _ коробка напольная на 10 модулей глубиной 65 мм 089621 Legrand
	шт
	8

	
	КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

	490
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не содержащих галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки ВВГнг-HF 3х1,5  _ ППГнг(А)-НF-3х1,5
	м.п
	480

	491
	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-FRLS 3х2,5ок _ ППГнг(А)-НF-3х2,5
	м.п
	410

	492
	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5
	м.п
	260

	
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

	493
	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм _ труба гофрированная из самозатухающего ПВХ диам. 20мм  91920  DKC
	м.п
	290

	494
	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм _ клипса крепежная, защелкивающаяся для ПВХ трубы диам. 20мм  51020  DKС
	шт
	600

	495
	Кронштейн К11 _ кронштейны для настенного крепления светильников К11 Архимет - Апекс
	шт
	3

	496
	1КАП31 Кронштейн КАП-3-10-1,0 (40x200. ЧМ, 4301000310) _ кронштейн для крепления  прожекторов L=1м, КАП-3-10-1,0  Алфреско
	шт
	20

	497
	Трубы гладкие жесткие из ПВХ "DKC" диаметром 20 мм _ труба поливинилхлоридная жесткая гладкая диам. 20мм, L=3м, IP67, УХЛ2 Серия 6  63920 DKC
	м.п
	6

	498
	Повороты, колена на 90 град. пластиковые для жестких труб диаметром 20 мм _ поворот на 90 град. для поливинилхлоридной трубы диам. 20мм IP67,  УХЛ1  50020  DKC
	шт
	12

	499
	Переходник ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой пластик, диаметром 20 х 1/2" _ муфта поливинилхлоридная труба-коробка диам. 20мм  IP67  УХЛ1  50220  DKC
	шт
	2

	500
	Скоба К-142 _ скоба для крепления кабелей и труб электропроводки К142У2
	шт
	250

	501
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,5 мм
	м
	220

	502
	Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм
	т
	0.001

	

	

	
	Монтажные работы ( ОБОРУДОВАНИЕ )

	503
	Монтаж прибора сигнализирующего емкостного _ контроллер доступа "C2000-2" НВП "Болид" г.Королев
	шт
	1

	504
	Контроллер доступа, марка "С2000-2" _  НВП "Болид" г.Королев
	шт
	1

	505
	Монтаж устройства ультразвукового, прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении _ считыватель бесконтактный "Proxy-2A" исп.01  НВП "Болид" г.Королев
	шт
	2

	506
	Считыватель проксимити карты врезной "С2000-Proxy" _ считыватель бесконтактный "Proxy-2A" исп.01  НВП "Болид" г.Королев
	шт
	2

	507
	Монтаж конструкций для установки исполнительных механизмов, устанавливаемые на полу, масса до 35 кг _ турникет-трипод электромеханический "PERCo-TTR-04.1" ООО завод "ПЭРКо" г. Псков
	шт
	1

	508
	Турникет-трипод Т-283 двусторонний электро-механический _ турникет-трипод электромеханический "PERCo-TTR-04.1" ООО завод "ПЭРКо" г. Псков
	компл.
	1

	509
	Калитка электромеханическая PERCo-WHD-04R без привода _ планка преграждающая  "Антипаника" для турникета PERCo-АА-04 ООО завод "ПЭРКо" г. Псков
	компл.
	1

	510
	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания _ источник бесперебойного питания, Uвых=12В; Uпит=220В  "Скат-1200И7" исп.5000  ЗАО РО "Бастион" г.Ростов-на-Дону
	шт
	1

	511
	Источник бесперебойного питания СКАТ-1200И7 исп. 5000 _ источник бесперебойного питания, Uвых=12В; Uпит=220В  "Скат-1200И7" исп.5000  ЗАО РО "Бастион" г.Ростов-на-Дону
	шт
	1

	512
	Монтаж аккумулятора кислотного стационарного _ аккумуляторная батарея U=12B, 40.0 A*чac
	шт
	1

	513
	Батарея аккумуляторная АКБ-40 12В/40 А/ч _ аккумуляторная батарея U=12B, 40.0 A*чac
	шт
	1

	513/1
	Охлаждающие устройства не менее 2-х штук (для обеспечения надежности и непрерывности функционирования), обеспечивающих работу в том числе в зимний период
	шт
	2

	

	
	Монтажные работы ( ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА )

	514
	Монтаж автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А _ автоматический выключатель, однополюсный, Iн=6А, 230В  BA47-63  EKF  г. Москва
	шт
	1

	515
	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 1Р 10А, характеристика С _ автоматический выключатель, однополюсный, Iн=6А, 230В  BA47-63  EKF  г. Москва
	шт
	1

	

	
	Монтажные работы ( КАБЕЛИ И ПРОВОДА )

	516
	Прокладка кабеля до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля до 1 кг
	м.п 
	70

	517
	Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг
	м.п 
	293

	518
	Прокладка провода  или кабеля  под штукатурку  или в бороздах
	м.п
	7

	519
	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 3х1,5 _ кабель силовой ГОСТ Р 31565-2012, 3x1.5 ВВГнг-FRLS
	м.п
	5

	520
	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 _ провод с медной жилой ГОСТ Р 31565-2012  1x2x0.75  КПСЭнг-FRLS
	м.п
	45

	521
	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг-FRLS 2х2х0,75 _ провод с медной жилой ГОСТ Р 31565-2012  2x2x0.75  КПСЭнг-FRLS
	м.п
	270

	522
	Кабель (витая пара) UTP 4x2x0,52 категория 5е _ неэкранированная витая пара 4x2x0,52 иТР cat. 5е
	м.п
	50

	

	
	Монтажные работы ( МАТЕРИАЛЫ И МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ )

	523
	Короб  по стенам и потолкам, длина 2 м _ кабель-канал пластиковый без перегородки, белый, L=2м 25x16 - 3шт (25х25 - 2шт)  lEK, г. Москва
	м.п
	10

	524
	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм _ кабель-канал пластиковый без перегородки, белый, L=2м 25x16   lEK, г. Москва
	м.п
	6

	525
	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x25 мм _ кабель-канал пластиковый без перегородки, белый, L=2м 25x25   lEK, г. Москва
	м.п
	4

	526
	Прокладка трубы гофрированной по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм _ труба гофрированная из ПВХ, D=20mm  91920  DKS, г. Москва (150 м); труба гофрированная из полипропилена, серия 10, D=20mm 11920  DKS, г. Москва (100 м)
	м.п
	250

	527
	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "DKC" диаметром 20 мм _ труба гофрированная из ПВХ, D=20mm  91920  DKS, г. Москва
	м.п
	150

	528
	Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии BL, с зондом, диаметром 20 мм _ труба гофрированная из полипропилена, серия 10, D=20mm 11920 DKS, г. Москва
	м.п
	100

	529
	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм _ держатель с застежкой, D=20мм  51020R  DKS, г. Москва (2 упаковки, 1уп.=320шт)
	шт
	640

	530
	Дюбель-гвоздь 6/39 мм
	шт
	700

	531
	Прокладка троса продольно-несущего _ тросс металлический оцинкованный, d=5мм
	км
	0.1

	532
	Трос стальной _ тросс металлический оцинкованный, d=5мм
	м
	100

	533
	Крюк стенной одинарный (талреп) _ талреп крюк-кольцо М10
	шт
	4

	534
	Анкер тросовый _ талреп крюк-кольцо М10
	шт
	4

	535
	Болт анкерный  _ болт анкерный с полукрюком М10х50
	шт
	4

	536
	Дюбель фасадный Sormat S-UF 10х115 мм _ анкер  PFG  IR  10*15  "SORMAT" Финляндия
	шт
	4

	537
	PERCo-PFG IR M10х15 _ анкер PFG  IH M8-15 ООО завод "ПЭРКо" г. Псков
	шт
	30

	

	
	Строительные работы  ( ОГРАЖДЕНИЕ )

	538
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм
	шт
	34

	539
	Устройство металлических ограждений без поручней
	м.п 
	5

	540
	Постановка болтов строительных  (анкеров )
	шт. 
	34

	
	Одиночное расположение секций без заполнения

	541
	PERCо-BH01 2-00 _ Односторонняя стойка с 2-мя отверстиями для крепления патрубков ограждения без заполнения
	шт
	2

	542
	PERCо-BH01 1-00 Ограждение (поручень длиной 915 мм) _ Поручень
	шт
	2

	543
	PERCo-BH01 0-00 Патрубок прямой для крепления поручней
	шт
	4

	
	Прямолинейная стыковка секций без заполнения

	544
	PERCо-BH01 2-00 Стойка _ Односторонняя стойка с 2-мя отверстиями для крепления патрубков ограждения без заполнения
	шт
	4

	545
	PERCо-BH02 2-01 Двухсторонняя  стойка с 4-мя отверстиями для крепления патрубков  (угол между парами отверстий 180 град. )
	шт
	2

	546
	PERCо-BH01 1-00 Двухсторонний поручень с 4-мя отверстиями для крепления патрубков (угол между парами отверстий 180град.) _ Поручень
	шт
	8

	547
	PERCо-BH01 0-00 Двухсторонний патрубок с 4-мя отверстиями для крепления патрубков (угол между парами отверстий 180град.) _ Патрубок прямой для крепления поручней
	шт
	16

	
	Поворотная секция  "Антипаника"

	548
	PERCо-BH01 2-04  Стойка с фиксатором поворотной стойки
	шт
	1

	549
	PERCо-BH01 1-04  Поворотная створка для автоматической поворотной секции с заполнением с пиктограммами, ширина прохода 1000мм _ Поворотная створка с шарниром
	шт
	1

	550
	PERCо-BH01 2-00 Односторонняя стойка с 2-мя отверстиями для крепления патрубков
	шт
	1

	

	ОПС

	
	ОБОРУДОВАНИЕ (монтажные работы)

	551
	Монтаж приборов приемно-контрольных _ контроллер радиоканальных устройств (КСГ) "РРОП-И" -1шт; Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "РР0П-М2" - 9шт
	шт.
	10

	552
	Стрелец РРОП-И 7,5мВт-10мВт Прибор приемно-контрольный охраннопожарный (радиорасширитель) До 32 извещателей + 16 исполнительных устройств или клавиатур на 1 РРОП-И.Гибридность: работа с дочерними устройствами ВОРС Стрелец (радиоканал) и проводными устройствами _ контроллер радиоканальных устройств (КСГ) "РРОП-И"
	компл.
	1

	553
	Стрелец РРОП-М2 (434Мгц) Радиорасширитель охрано-пожарный 7.5мВт-10мВт. _ прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный "РР0П-М2"
	компл.
	9

	554
	Установка шкафа (пульта) управления навесного, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм _ пульт управления сегментом "ПС-И"
	шт.
	1

	555
	Стрелец ПС-И Пульт управления сегментом. Управление состоянием разделов и оборудования сегмента интегрированной системы безопасности (ИСБ) "Стрелец-Интеграл". ЖК-дисплей с двухцветной подсветкой, отдельные светодиодные индикаторы: "Норма", "Обход", "Неисправный" _ пульт управления сегментом "ПС-И"
	компл.
	1

	556
	Установка блока управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене (ПРИМ.) _ блок управления "БУ32-И" - 2шт; блок преобразования интерфейса "БПИ RS-И" -1шт; блок сигнальных реле "БР4-И ИСП.2" - 1шт; Блок бесперебойного питания "БП-12/0,5" - 9шт
	шт.
	13

	557
	Стрелец Блок управления  БУ32-И
	компл.
	2

	558
	Стрелец БПИ RS-И Блок преобразования интерфейсов 7,5мВт-10мВт
	компл.
	1

	559
	Стрелец  БР4-И исп.2  Блок сигнальных реле
	компл.
	1

	560
	БП-12/0,5  Блок  питания
	компл.
	9

	561
	Монтаж аккумулятора кислотного стационарный _ аккумуляторная батарея U=12B, 2.2 А*час -9 шт; аккумуляторная батарея U=12B, 12.0 ANac - 2 шт
	шт.
	11

	562
	Батарея аккумуляторная АКБ-2  12В/2,3 А/ч _ .аккумуляторная батарея U=12B, 2,2 А/ч
	шт.
	9

	563
	Батарея аккумуляторная АКБ-12 12В/12 А/ч _ аккумуляторная батарея U=12B, 12А/ч
	шт.
	2

	564
	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания _ источник бесперебойного питания , Uвых=24В; Uпит=220В  "СКАТ-2400И7"
	шт.
	1

	565
	Источник бесперебойного питания СКАТ-2400И7 _ источник бесперебойного питания , Uвых=24В; Uпит=220В  "СКАТ-2400И7"
	шт.
	1

	566
	Монтаж извещателя ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении
	шт.
	261

	567
	Стрелец Аврора-ДР (ИО 21210-3) Извещатель Пожарный дымовой оптикоэлектронный радиоканальный адресно-аналоговый. Автотест. Компенсация запыленности. Термокомпенсация. Двухцветная индикация. Тестирование магнитом. Датчик вскрытия. База и батареи в комплекте _ извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый радиоканальный  ИП 21210-3  "Аврора-ДР"
	шт.
	53

	568
	Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10 _ извещатель пожарный ручной адресно-аналоговый радиоканальный ИПР 51310-1 "ИПР-Р"
	шт.
	6

	569
	Стрелец Икар 5Р исп.А (ИО 40910-4) Извещатель охранный радиоканальный объемный оптико-электронный устойчив к движению животных до 40кг _ извещатель охранный радиоканальный оптико-электронный объемный ИО 40910-4  "Икар-5Р А"
	шт.
	26

	570
	Стрелец Арфа-2Р (ИО 32910-3) Извещатель охранный радиоканальный звуковой разрушения стекла, 6м. обнаруживает разрушение шести типов стекол, вход для подключения охранного шлейфа сигнализации, датчик вскрытия. -20 ... +55 °C _ извещатель охранный радиоканальный звуковой ИО 32910-3  "Арфа-2Р"
	шт.
	56

	571
	Стрелец РИГ (ИО-10210-4) извещатель охранный радиоканальный магнитоконтактный универсальный, датчики вскрытия и отрыва от стены _ радиоизвещатель охранный магнитоконтактный универсальный ИО 10210  "РИГ"
	шт.
	39

	572
	Извещатель охранный контактный ИО-102-2 (СМК-1) _ извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-2
	шт.
	50

	573
	Извещатель охранный контактный ИО 102-26 исп. 00 "Аякс" _ извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-26
	шт.
	1

	574
	Стрелец- Орфей-Р исп.2 _ беспроводная система речевого оповещения "Орфей-Р исп.2"
	шт.
	30

	575
	Световые настенные указатели _ световой оповещатель радиоканальный "Табло-Р": "ВЫХОД"  - 5шт; "Стрелка влево" - 1шт"; "Стрелка вправо" - 1шт
	шт.
	7

	576
	Стрелец Табло-Р  "Выход"  Устройство светового оповещения. Для оповещения людей о чрезвычайной ситуации или указания путей эвакуации. Возможно внешнее питание 9-24 В (при отключении внешнего источника питания, устройство автоматически переходит на питание _ световой оповещатель радиоканальный  "ВЫХОД"
	шт.
	5

	577
	Стрелец Табло-Р "Выход налево" Устройство светового оповещения. Для оповещения людей о чрезвычайной ситуации или указания путей эвакуации. Возможно внешнее питание 9-24 В (при отключении внешнего источника питания, устройство автоматически переходит на питание _ световой оповещатель радиоканальный  "Стрелка влево"
	шт.
	1

	578
	Стрелец Табло-Р "Выход налево" Устройство светового оповещения. Для оповещения людей о чрезвычайной ситуации или указания путей эвакуации. Возможно внешнее питание 9-24 В (при отключении внешнего источника питания, устройство автоматически переходит на питание _ световой оповещатель радиоканальный  "Стрелка вправо"
	шт.
	1

	

	
	ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА  (монтажные работы)

	579
	Монтаж автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемого на конструкциях на стене или колонне, на ток до 25 А _ автоматический выключатель, однополюсный, 1н=0,8А, 230В BA47-63 (9шт); автоматический выключатель, однополюсный, 1н=5А, 230В BA47-63 (1шт)
	шт.
	10

	580
	Выключатели автоматические ВА47-63  0,8 А _ автоматический выключатель, однополюсный, 1н=0,8А, 230В BA47-63
	шт.
	9

	581
	Выключатели автоматические ВА47-63  5 А _ автоматический выключатель, однополюсный, 1н=5А, 230В BA47-63
	шт.
	1

	

	
	КАБЕЛИ И ПРОВОДА  (монтажные работы)

	582
	Прокладка кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг
	м.п 
	145

	583
	Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 _ провод с медной жилой
	м.п
	35

	584
	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5 _ кабель силовой огнестойкий
	м.п
	10

	585
	Шнуры на напряжение до 380 В с параллельными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ, марки ШВВП 2х0,50 _ провод соединительный ШВВП 2х05
	м.п
	100

	

	
	МАТЕРИАЛЫ И МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (монтажные работы)

	586
	Установка щита распределительного
	шт.
	10

	587
	Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки КМПн 1/2 _ щит распределительный пластиковый КМПн 1/2 (9шт); щит распределительный пластиковый ЩРН-П 3 IP40 (1шт)
	шт.
	10

	588
	Монтаж короба  по стенам и потолкам, длина 2 м _ кабель-канал пластиковый, без перегородки, белый, L=2м:  10x15 - 50шт; 25x16 -10шт
	м.п
	120

	589
	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 15x10 мм _ кабель-канал пластиковый, без перегородки, белый. L=2m 10x15
	м.п
	100

	590
	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм _ кабель-канал пластиковый, без перегородки, белый. L=2m 25x16
	м.п
	20

	591
	Монтаж коробки кабельной соединительной или разветвительной _ коробка коммутационная КРН 4/1
	шт.
	10

	592
	Коробка коммутационная КС-4 (КРН 4/1Р)
	шт.
	10

	593
	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм
	шт.
	350

	

	Видеонаблюдение

	
	Раздел 1.  Монтажные работы  ОБОРУДОВАНИЕ

	594
	Устройство цифровой регистрации _ 16-канальный пентаплексный 1Р-Видеорегистратор "BDR16V"  "BEWARD"
	устройство
	1

	595
	Видеорегистратор BDR16V  IP (BEWARD) _ 16-канальный пентаплексный 1Р-Видеорегистратор "BDR16V"  "BEWARD"
	шт.
	1

	596
	Монтаж камеры телевизионной передающей _ IP-Видеокамера купольная "Beward BD3570DR" - 3шт; IP-Видеокамера уличная "Beward BD3570RC" - 7шт
	шт.
	10

	597
	IP-камера купольная  BD3570DR I (BEWARD) _ IP-Видеокамера купольная "Beward BD3570DR"
	шт.
	3

	598
	Видеокамера уличная  BD3570RС (BEWARD) _ IP-Видеокамера уличная "Beward BD3570RC"
	шт.
	7

	599
	Монтаж устройства видеоконтрольного
	шт.
	8

	600
	Коммутатор TP-LINK TL-SG1024DE
	шт.
	1

	601
	Инжектор РоЕ   PI-154-16M
	шт.
	1

	602
	Жесткий диск SATA-3 ЗТb Toshiba 7200rpm [DT01ACA300] Cache 64МB _ жесткий диск для видеорегистратора 3000Гб
	шт.
	2

	603
	ПК DNS Extreme 002 Athlon II X4 840 (3.1 GHz)/4GB/GT740 1GB/1Tb/DVD+RW/Без ПО  _ ПК [AMD Athlon II X4 840, 4x3100 МГц,4 Гб, 1 Тб, DVD+RW, 4 Гб. 1 Тб. NVIDIA GeForce GT 740. Ethernet 1000Mb/s. Win8.1]  "DNS Extreme 002"
	шт.
	1

	604
	Монитор BenQ 24" GL2450HM/HE [TN, LED, 1920x1080,12M:1, 2мc(GtG), 170гор/160вер. 1Вт x2, DVI, D-Sub, HDMI] _ монитор 24 "
	шт.
	1

	605
	Клавиатура + мышь проводная Sven Standard 310 Black USB
	шт.
	1

	606
	Беспроводной маршрутизатор D-LINK DIR-651 _ маршрутизатор
	компл.
	1

	607
	Монтаж отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания _  источник бесперебойного питания ЗОООГб "SPIDER SPD-1000U" "Powercom"
	шт.
	1

	608
	ИБП Powercom Spider SPD-1000U (линейно-интерактивный, 1000ВА, 8 роз СЕЕ7, USB, защита тел/модем линии) _ источник бесперебойного питания ЗОООГб
	компл.
	1

	

	
	Раздел 2.  Монтажные работы  КАБЕЛИ И ПРОВОДА

	609
	Прокладка кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг
	м.п 
	450

	610
	Кабель (витая пара) UTP 4x2x0,52 категория 5е _ неэкранированная витая пара 4x2x0,52 UТR 4PR 24AWG CAT5e
	м.п
	450

	

	
	Раздел 3.  Монтажные работы ( МАТЕРИАЛЫ И МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ )

	611
	Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 14 шт. _ Джек RJ-45
	шт.
	50

	612
	Колпачок на вилку RJ-45
	шт.
	50

	613
	Прокладка короба  по стенам и потолкам, длина 2 м  _ кабель-канал пластиковый, без перегородки, белый, L=2м 25x16 -3шт
	м.п
	6

	614
	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм _ кабель-канал пластиковый, без перегородки, белый, L=2m 25x16
	м.п
	6

	615
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм _ труба гофрированная из ПВХ: D=25mm  91925  DKS, г. Москва (40 м);  D=16mm 9191650  DKS, г. Москва (150 м)
	м.п
	190

	616
	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "DKC" диаметром 25 мм
	м.п
	40

	617
	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "DKC" диаметром 16 мм
	м.п
	150

	618
	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм _ держатель с защелкой, d=25мм (16мм)
	шт.
	570

	619
	Монтаж коробки кабельной соединительной или разветвительной _ коробка ответвительная IP55,100x100x50  53800  DKS,  г. Москва
	шт.
	7

	620
	Коробка универсальная марки УК-2П _ коробка ответвительная IP55,100x100x50  53800  DKS,  г. Москва
	шт.
	7

	621
	Дюбель-гвоздь 6/39 мм
	шт
	600

	622
	Болт анкерный с гайкой, размер 6,0x60 мм
	шт.
	20

	
	Раздел.  Вентиляция
	
	

	623
	Внутренний блок кондиционера KSTU105HFAN3
	шт
	4

	624
	Наружный блок сплит системы KSUN105HFAN3
	шт
	4

	625
	Расходных материалы
	 
	 

	626
	Труба медная с изоляцией Ф10
	м
	35

	627
	Труба медная с изоляцией Ф19
	м
	35

	628
	Труба п/п Ф40
	м
	80

	629
	Тройник 40х40х40
	шт
	4

	630
	Дренажный насос
	шт
	4

	631
	Труба п/п Ф25
	м
	30

	632
	Воздуховоды 
	м2
	72

	633
	Решетка РВр 600х300
	шт
	8

	634
	Кабель ВВГнг 5х1,5
	м
	40

	635
	Металлоконструкции для креплений и метизы
	тн
	0,15


2. Требования к качеству работ, требования к их безопасности и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика:

	№ п/п
	Содержание требования

	1. 
	Все работы должны быть выполнены в срок и в строгом соответствии с проектом        на выполнение работ по Капитальному ремонту и реставрации здания ЗНБ ЮФУ по ул. Пушкинская, 148

	2. 
	При  заключении  договора  обязательно  приложить  расчет  предлагаемой  цены  договора  и  обоснование  снижения  её  по сравнению  с  начальной  ценой  в  форме  сводного  сметного расчета/локальных  смет и график производства работ.

При составлении сметной документации использовать Федеральные сметные нормативы, включенные в Федеральный реестр на момент подписания договора.

	3. 
	Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 месяца со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

	4. 
	Соблюдать требования  договора  и действующие  на  момент выполнения  работ  правовые  и  нормативные  акты, строительные нормы  и  правила.

	5. 
	Подрядчик во время выполнения работ обязан не причинить ущерб существующим кабельным трассам компьютерной сети в здании. 
Любые вопросы по демонтажу компьютерной сети, либо по «зашиванию» существующих кабельных трасс в гипсокартновые короба и др. должны быть согласованы с Управлением информационно-коммуникационной инфраструктуры Южного федерального университета (контактное лицо: Юрий Васильевич Сурдук 8-988-588-90-93)».


С проектной документацией можно ознакомиться в Департаменте КСЭиПР, контактное лицо – руководитель департамента Богацкий Алексей Владимирович, телефон – (863) 218-40-00, вн. 10021.
Контактное лицо по технической части  – руководитель департамента Богацкий Алексей Владимирович, телефон – (863) 218-40-00, вн. 10021
Проект ДОГОВОРа   
Договор №__________

г. Ростов-на-Дону                                                                                            «___»_________2015 г.


Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет» (далее – «Заказчик»), в лице _________________, действующего на основании _______________________, с одной стороны, и победитель открытого конкурса № ____________ (протокол № _______ от _________)  зарегистрированное(ый) в _______________ за основным государственным регистрационным номером ___________ (свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей или юридических лиц №____ от ____) ________________________ (далее – Подрядчик), в лице ________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения ЮФУ «О закупке товаров,  работ, услуг для нужд Южного федерального университета» от 24.12.2014 г. заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора

1.1.  Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по капитальному ремонту и реставрации здания ЗНБ ЮФУ по ул. Пушкинская, 148 (далее – Объект) и передать результат работ Заказчику, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), сметным расчетом (Приложение №3), графиком производства работ (Приложение №2), являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора, с требованиями к качеству и безопасности работ (далее – Работы).  
1.2.  Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату качественно выполненного результата работ, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

1.3. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1 настоящего  Договора, из своих материалов и передать результат работ Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора.
2. Цена Договора и порядок расчетов.
2.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет: _______________ (_____________________) рублей 00 копеек, в т.ч.  НДС _______________ (_____________________) рублей 00 копеек и является фиксированной.
2.2. Валютой Договора является Российский рубль.

2.3. Цена Договора включает в себя стоимость работ, затраты на соблюдение норм и правил технической и пожарной безопасности, соблюдение экологических и санитарных норм, охрану оборудования и материалов, стоимость материалов и оборудования с учетом транспортных и складских расходов, оплата труда рабочих, стоимость использования механизмов и транспорта, налоговые платежи, расходы на уплату коммунальных услуг, страхование, уплату таможенных пошлин, сборы и другие обязательные платежи, а также другие затраты, связанные с исполнением договора.

2.4. Расчет с Подрядчиком осуществляется в безналичной форме в пределах стоимости (цены) выполняемых Работ, предусмотренной Договором следующим образом:

- первый платеж – аванс в размере 30% (тридцать процентов) от цены Договора, что составляет _______ (_______) рублей __ копеек, в т.ч. НДС ____ (___) рублей __ копеек, Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора, на основании предоставленного Подрядчиком счета.

- последующие платежи – поэтапно, в соответствии с подписанными Сторонами актом приема-сдачи выполненных  работ (форма КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ  (форма КС-3) за вычетом пропорционально удержанного аванса в размере 30% на основании выставленного Подрядчиком счета, в соответствии с графиком производства работ.
Подрядчик до 25 (двадцать пятого) числа отчетного месяца направляет Заказчику акт приема-сдачи выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3). Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами представленных документов перечисляет денежные средства на расчетный счет Подрядчика.
2.5. Некачественные работы и работы, выполненные с изменением или отклонением от условий договора и не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

2.6. Заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему Договору.
2.7. Заказчик, принявший Работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки).
2.8. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 
3. Порядок выполнения и сдачи-приемки результата Работ
3.1. Срок выполнения работ и сдачи результата – в течение 180 (сто восемьдесят) календарных дней с момента подписания договора.

3.2. Дата начала выполнения работ – дата заключения договора.

3.3. Дата окончания выполнения работ - _____________ 2016г. Возможна досрочная сдача результата работ.
3.4. Работы должны быть выполнены в сроки, указанные в графике производства работ (Приложение №2 к настоящему Договору).
3.5. Подрядчик извещает Заказчика о готовности скрытых работ за 48 часов до начала приемки соответствующих работ путем направления уведомления посредством факсимильной связи либо непосредственного вручения Заказчику.
3.6. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с нарушением срока установленного абзацем 1 настоящего пункта Договора, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, и после надлежащей приемки Подрядчик обязан восстановить в состояние, необходимое для эксплуатации.
3.7. После выполнения Подрядчиком работ в соответствии со сметным расчетом (Приложение №3 к настоящему Договору) и графиком производства работ (Приложение №2 к настоящему Договору), стороны оформляют Акт сдачи-приемки выполненных работ по договору.
3.8. Передача Подрядчиком Заказчику Акта сдачи-приемки выполненных работ осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с момента выполнения работ с соблюдением сроков согласно графику производства работ (Приложение №2).
3.9. В течение 10 (десяти) дней с момента получения результата работ и предоставления акта о выполненных Работах, комиссия Заказчика по техническому надзору осуществляет проверку результатов исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Договору на предмет соответствия выполненных Работ требованиям и условиям настоящего Договора. Для проверки соответствия качества выполненных Работ требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов.
3.10. По результатам рассмотрения исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Договору комиссия Заказчика по техническому надзору за выполнением Работ с учетом результатов экспертизы (если для проверки соответствия качества выполненных Работ требованиям, установленным Договором, Заказчик привлекал независимых экспертов), составляет мотивированное заключение о надлежащем исполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по Договору. По результатам заключения комиссии Заказчика по техническому надзору за выполнением Работ Заказчик не позднее, чем через 30 дней с момента предоставления Подрядчиком отчетной документации, передает Подрядчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ по Договору или мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.
3.11. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору, Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить недостатки в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента его получения. Доработанная Подрядчиком отчетная документация о выполненных Работах рассматривается Заказчиком в соответствии с п.п. 3.8. и 3.9. настоящего Договора.
3.12. В течение 3 (трех) дней с момента получения подписанного Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору Подрядчик обязан подписать со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ по Договору и возвратить экземпляр Акта Заказчику.
3.13. Дата подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору является датой выполнения Подрядчиком Работ по Договору с учетом п.2.4 настоящего Договора. 

3.14. При досрочном выполнении Работ по любому из этапов Подрядчик обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности результата выполненных Работ в соответствии с требованиями настоящего Договора.
4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
4.1.2. При не устранении обнаруженных недостатков в срок и (или) отказе Подрядчика от устранения недостатков, заключить договор подряда с другим подрядчиком для устранения недостатков в Работах, при этом расходы Заказчика на устранение недостатков в Работах другим подрядчиком относятся за счет Подрядчика, допустившего недостатки в Работе, путем удержания их из причитающейся Подрядчику по Договору суммы. При этом Подрядчик обязан без предъявления каких-либо требований, по указанию Заказчика, передать ему всю документацию, полученную от Заказчика и (или) разработанную Подрядчиком и оплаченную Заказчиком.
4.1.3. Удержать стоимость Работ, выполненных Подрядчиком ненадлежащим образом из сумм, подлежащих к оплате Подрядчику. 
4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Своевременно передать Подрядчику техническое задание и исходные данные, необходимые для выполнения работ.
4.2.2. Осуществлять контроль и технический надзор за работами на Объекте (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2.3. Своевременно принимать результаты Работы и обеспечить оплату надлежащим образом выполненных Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. Требовать оплаты результата надлежащим образом выполненных Работ в соответствии с подписанным Сторонами Актом согласно п. 2.4 настоящего Договора.

4.4. Подрядчик обязуется:

4.4.1. Представить Заказчику расчет стоимости выполнения работ предусмотренных п. 1.1. настоящего договора (Приложение №3 к настоящему Договору).

4.4.2. Выполнить работы своими силами или с привлечением субподрядных организаций. При этом к Подрядчику применяются положения о Генеральном подрядчике.

4.4.3. Нести ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком. 

4.4.4. Все работы проводить в соответствии с реставрационными нормами и правилами (РНиП), утверждаемыми федеральным органом охраны объектов культурного наследия. Строительные нормы и правила (СНиП) применять при проведении работ  в случаях, не противоречащих интересам сохранения указанного объекта наследия.

4.4.5. В соответствии с требованиями нормативных документов разработать график производства работ (Приложение №2 к настоящему Договору).

4.4.6. Перед началом выполнения работ, согласно СНиП 12-03-2001, Заказчик и Подрядчик оформляют акт-допуск по форме приложения В СНиП 12-03-2001.

4.4.7. Перед началом выполнения работ предоставить Заказчику для проверки:
- приказ по предприятию о назначении ответственного за выполнение работ;

- журнал производства работ (прошитый, пронумерованный)

-список сотрудников с указанием должности и документа, подтверждающего квалификацию рабочих и инженерно-технических работников.
4.4.8. Цветовую гамму материалов отделки согласовать с Заказчиком.

4.4.9. Работы и оформление документации вести в соответствии с требованиями СНиП3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП12-01-2004 «Организация строительства», СНиП12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве», ростехнадзора и технических регламентов.

4.4.10. Представлять документы, подтверждающие качество используемых материалов (сертификаты качества и др.) непосредственно в день их завоза на Объект до начала выполнения работ с внесением соответствующих записей в Журнал производства работ (допуск на применение материалов).
4.4.11. Обеспечить на объекте выполнение необходимых мероприятий по соблюдению техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм, а также сохранность материалов, изделий, конструкций и оборудования.

4.4.12. Осуществлять подготовку объекта к сдаче после окончания ремонтных работ (уборка мусора, мытье полов, труб, дверей и окон).

4.4.13. Строительный мусор, должен быть вывезен за пределы места производства ремонтных работ. Используемые материалы и выполняемые работы должны соответствовать ведомостям объемов работ и использованных материалов, сметной документации. Результат работ должен соответствовать всем предъявляемым требованиям.

4.4.14. Гарантировать Заказчику качество результата всех выполненных работ, предусмотренных настоящим Договором, в том числе в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, и эксплуатации объекта.

4.4.15. Гарантии качества результата работ распространяются на все выполненные Подрядчиком работы в полном объёме. При выявлении недостатков в выполненных работах Подрядчик обеспечивает за свой счет незамедлительное устранение допущенных по его вине недостатков в выполненных работах, а также осуществляет полное (100%) возмещение убытков Заказчика (в форме реального ущерба и упущенной выгоды), в том числе, если объём возникших убытков превысит цену договора. Компенсации подлежат любые убытки Заказчика, возникшие в результате выполнения Подрядчиком некачественных работ.

4.4.16. Подрядчик обязан обеспечить устранение недостатков в работах, выявленных Заказчиком в ходе их выполнения, в течение 15 (пятнадцати) дней.

4.4.17. Не передавать результаты работ по Договору третьим лицам без согласия Заказчика.
4.4.18. Заключить договор на возмещение Заказчику расходов по содержанию Объекта, в которые входит обеспечение Объекта услугами водоснабжения и электроснабжения на весь период выполнения работ на Объекте до его передачи Заказчику.
5. Обеспечение исполнения обязательств и Гарантийные обязательства
5.1. Подрядчик в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору одновременно с подписанным со своей стороны договором предоставляет Заказчику обеспечение в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или обеспечивает внесение денежных средств в размере _30_ % начальной (максимальной) цены договора в размере 3 702 654 рублей (_______руб. 00 коп.) на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, на срок превышающий срок действия Договора не менее чем 60 (шестьдесят) календарных дней.

5.2. В случае, если Подрядчик выбрал обеспечение исполнения Договора в виде внесения денежных средств на счет, то факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения Договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»).

5.3. Денежные средства возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Договору в течение 10 (десяти) дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика, с учетом истечения 60-ти календарных дней с момента окончания срока действия Договора. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в письменном требовании.

5.4. В случае, если выбрано обеспечение исполнения Договора в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком, банковская гарантия должна отвечать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. В безотзывной  банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по Договору, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 5.1 настоящего Договора.

5.5. Безотзывная банковская гарантия должна содержать условия об обеспечении исполнения основных обязательств и обязательств по возврату аванса, уплате неустоек и гарантийных обязательств, исполнение которых обеспечивается данной гарантией и указание на Договор, включая указание Сторон Договора, название предмета Договора и ссылки на основания заключения Договора. 

5.6. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что не извещение банка об изменениях и дополнениях, внесенных в Договор, не освобождают его от обязательств Гаранта по соответствующей банковской гарантии.

5.6.1. В случае продления срока исполнения обязательств по договору или увеличения объема выполнения обязательств Подрядчика по Договору, последний обязуется переоформить соответствующую безотзывную банковскую гарантию или перечислить Заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения Договора на счет Заказчика.

5.7. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Договора на  тех же условиях и в том же размере, которые указаны в п. 5.1 настоящего Договора
5.8. Подрядчик гарантирует Заказчику качество результата работ в течение 24 (двадцать четыре) месяцев со дня подписания Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

5.9. В случае если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты скрытого характера в выполненных работах, материалах и (или) оборудовании, которые не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то Подрядчик обязан устранить их без дополнительной платы, а гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

5.10. Подрядчик своевременно и за свой счет устраняет допущенные недоделки и дефекты.

5.11. Если в течение гарантийного срока будут выявлены какие-либо несоответствия выполненных работ согласованным решениям, нормам и правилам, то Подрядчик безвозмездно устраняет выявившиеся несоответствия. 

5.12. О выявленных несоответствиях Заказчик совместно с представителем Подрядчика составляет рекламационный акт. 

5.13. Если представитель Подрядчика или лицо, уполномоченное им, не будет присутствовать при составлении рекламационного акта, то Заказчик в назначенный день составляет его в одностороннем порядке, и направляет Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней. 

5.14. Соответствующий рекламационный акт о выявленных, в гарантийный срок, несоответствиях составляется в 2 (двух) экземплярах. 

5.15. Отсутствие Подрядчика или уполномоченного им лица при составлении рекламационного акта, а также присутствие этих лиц при определении выявленного в течение гарантийного срока несоответствия, выполненных Работ нормативным требованиям,  не освобождает Подрядчика от ответственности за качество результата выполненных Работ.

5.16. Подрядчик, в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента получения рекламационного акта, обязан направить своих представителей для устранения несоответствий, обеспечив Работы в оговоренном с Заказчиком режиме.

5.17. Если Подрядчик не приступит к устранению выявившихся несоответствий в течение 3 (трех) рабочих дней и не обеспечит оговоренный с Заказчиком режим Работ, то Заказчик будет вправе самостоятельно устранить несоответствия, выявившиеся в течение гарантийного срока, или поручить их устранение третьему лицу, предъявив счет Подрядчику за соответствующие работы.

6. Ответственность Сторон
6.1.  Ответственность Заказчика:

6.1.1.  В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от цены Договора. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

6.2. Ответственность Подрядчика: 

6.2.1.  При обнаружении Заказчиком недостатков в результате выполненных работ Подрядчик обязан безвозмездно переделать документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки (согласно ст. 761 ГК РФ).
6.2.2. Подрядчик по настоящему договору несет ответственность за ненадлежащее выполнение работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта в течение гарантийного срока.
6.2.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от цены Договора. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Договору в полном объеме.

6.4. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
7.1. Для целей настоящего Договора форс-мажор означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Договору становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности/сфере работ (за  исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности/сфере работ находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

7.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или субПодрядчикей, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должной внимательности и осмотрительности, чтобы учесть их при заключении Договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Договору.
7.3. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по Договору.
7.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере не позднее чем через 14 (четырнадцать) рабочих дней после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий.
7.5. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.
7.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.
8. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

8.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при  исполнении Договора  нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются  стоимостная оценка  ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десяти) календарных дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

8.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Ростовской области, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. Срок действия, изменение и расторжение Договора

9.1. Договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами.

9.2. Договор действует до «01» октября 2016г.

9.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо иным способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия другой Стороны.
9.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме. 
9.5. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала не позднее 5-ти рабочих дней. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено действующим законодательством или настоящим Договором.
9.6. Подрядчик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.
9.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. 

9.8. Расторжение Договора допускается по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

9.9. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях существенного нарушения условий Договора другой стороной, в том числе:                    

- задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 7 (Семь) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;                                                      

- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания выполнения работ по договору более чем на ________ календарных дней;

- при не устранении Подрядчиком нарушения условий договора в указанный Заказчиком срок, либо если такие нарушения являются существенными и неустранимыми. 

- при аннулирования лицензий на подлежащую лицензированию деятельность, приостановления или прекращения действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных в установленном законом порядке, а также аннулирования или прекращения действия других актов государственных органов или организаций, выдающих сертификаты и аттестаты, в рамках законодательства, лишающих Подрядчика права на выполнение Работ по договору;


При одностороннем порядке отказа Заказчика от исполнения договора, договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления  Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
10. Прочие условия Договора

10.1. Настоящий Договор составлен в 4 (четырех) подлинных экземплярах, 1 (один) из которых  находится у Подрядчика, и 3 (три) – у Заказчика.

10.2. Приложения к настоящему Договору:


Приложение №1 – Техническое задание;


Приложение №2 – График производства работ;


Приложение №3 – Сметный расчет.

10.3. Все приложения к настоящему договору, подписанные обеими сторонами, являются неотъемлемыми частями настоящего договора.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик:
	Подрядчик:

	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»


	

	______________________

__________________(____________)

М.П.
	____________________

____________________(______________)

М.П.


Приложение 1 

к Договору №____________

от «___» _________ 2015 г. 

Техническое задание

1. Наименование, характеристики и объем выполняемых работ: 
	№ пп
	Наименование
	Единица измерения
	количество

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


2. Требования к качеству работ, требования к их безопасности и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика:

	№ п/п
	Содержание требования

	1. 
	Все работы должны быть выполнены в срок и в строгом соответствии с проектом        на выполнение работ по Капитальному ремонту и реставрации здания ЗНБ ЮФУ по ул. Пушкинская, 148.

	2. 
	При  заключении  договора  обязательно  приложить  расчет  предлагаемой  цены  договора  и  обоснование  снижения  её  по сравнению  с  начальной  ценой  в  форме  сводного  сметного расчета/локальных  смет и график производства работ.

При составлении сметной документации использовать Федеральные сметные нормативы, включенные в Федеральный реестр на момент подписания договора.

	3. 
	Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 месяца со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

	4. 
	Соблюдать требования  договора  и действующие  на  момент выполнения  работ  правовые  и  нормативные  акты, строительные нормы  и  правила.

	5. 
	Подрядчик во время выполнения работ обязан не причинить ущерб существующим кабельным трассам компьютерной сети в здании. 
Любые вопросы по демонтажу компьютерной сети, либо по «зашиванию» существующих кабельных трасс в гипсокартновые короба и др. должны быть согласованы с Управлением информационно-коммуникационной инфраструктуры Южного федерального университета (контактное лицо: Юрий Васильевич Сурдук 8-988-588-90-93)».


	Заказчик:
	Подрядчик:

	 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»


	 

	___________________

__________________(__________________)

М.П.
	_________________

____________________(___________)

М.П.


Приложение 2 

к Договору №____________

от «___» _________ 2015 г. 

График производства работ
	Заказчик:
	Подрядчик:

	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»


	

	__________________________

__________________(______________)

М.П.
	___________________

____________________(_____________)

М.П.


Приложение 3 

к Договору №____________

от «___» _________ 2015 г. 

	
	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:
	
	
	

	
	Директор
	
	
	
	
	
	Проректор 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	________________ 
	
	
	
	
	
	________________ 
	

	
	"______ " _______________2015 г.
	
	
	
	
	
	"______ " _______________2015 г.
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	(наименование стройки)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

	
	
	(локальная смета)

	
	на 
	ремонт _________________________________________________________________________

	
	
	

	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Основание:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная стоимость строительных работ _____________________    тыс. руб.
	

	
	
	Средства на оплату труда _________________________________    тыс. руб.
	

	
	
	Сметная трудоемкость ____________________________________    чел.час.
	

	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ________
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Составил: ___________

Проверил: __________
� Термин «консорциум» в настоящей документации интерпретируется как объединение двух или несколько коммерческих организаций, физических лиц, индивидуальных предпринимателей (коллективный участник), соединивших свои вклады и совместно действующих без образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей закону цели по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности), соглашения.








