Спецификация № 1 

к договору № ________ от _______________ 2010 г.

	Поз.
	Наименование
	Размер
	Материал
	ГОСТ, ОСТ
	Кол-во, тн.
	Цена, руб/тн. без НДС
	Стоимость, руб без НДС

	1
	Поковка
	400х460х2080
	08Х18Н10Т
	ОСТ 108.109.01-89
	3.05
	
	

	2
	Поковка
	450х450х2000
	08Х18Н10Т
	ОСТ 108.109.01-89
	3.2
	
	

	3
	Поковка
	275х320х360
	15ГС
	ОСТ 108.030.113-87
	0.25
	
	

	
	
	
	ИТОГО без НДС:
	
	
	
	

	
	
	
	НДС:
	
	
	
	

	
	
	
	ИТОГО с НДС:
	
	
	
	


Материал: 08Х18Н10Т

Изготовление и приемка: гр. III Б (А, Г), с УЗК по ПНАЭ Г-014-89 оценка по ОСТ 108.109.01-89; зерно не крупнее №3, с предварительной механической обработкой, приемка Ростехнадзора (ГАН) с предоставлением плана качества.

Материал: 15ГС

Изготовление и приемка: гр. II А ОСТ 108.030.113-87 с контролем механических свойств при Т=250°С, с предварительной механической обработкой, УЗК, приемка Ростехнадзора (ГАН) Класс безопасности по НП -001-97, выполнение требований НП-071-06 с предоставлением плана качества.

Обязательно предоставление гарантийного письма о выполнении указанных испытаний. 

1.
Обязательно предоставление оригиналов заводских сертификатов качества.

2. 
Срок поставки товаров, выполнения работ: 45 дней с момента подписания договора.
3.
Общая стоимость Договора включает в себя все расходы Поставщика по настоящему Договору связанные с:

-   расход по транспортировке Поковки до склада Покупателя: Московская область г. Электросталь ул. Карла Маркса д. 12 корпус 74;

-   изготовление приспособлений для крепежа и транспортировки Поковки;

-   расходы, связанные со страхованием рисков при транспортировке Поковки в адрес Покупателя до места разгрузки;

-   изготовлением, испытанием и сертификацией Поковки для использования в условиях Нововоронежской АЭС-2(НВАЭС-2)  и Ленинградской ЛАЭС-2;
-   стоимость приемки Поковки.
4.
Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества, обслуживанию и расходам на эксплуатацию: 24 мес. Со дня отгрузки Поковки с завода Покупателю.
	Поставщик
	
	Покупатель

Генеральный директор ООО «СТЭП»
	

	
	
	
	

	_____________________
	Ф.И.О.
	_____________________
	Гурьянов О.В.

	
	
	
	

	МП
	
	МП
	


