## Спец-я на разовую поставку
Приложение № 1
СПЕЦИФИКАЦИЯ № _________ от ____________ г.
к Договору поставки между ООО "Автохозяйство Уртуйское" и __________________________
№100-14/________ от " "_____20__г.
Основание:
1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующие ТМЦ:
№ п/п | Наименование ТМЦ | Технические характеристики | ТМЦ должны соответствовать (ГОСТ, ТУ, ОСТ и т.п.) | Ед.изм. | Количество на 2014 год | Цена за единицу без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб.
1 | Труба изоляционная ПВХ (диаметр 3 мм) |  | ГОСТ 19034-82 | м | 25 | 2.7733 | 69.3333
2 | Труба изоляционная ПВХ (диаметр 5 мм) |  | ГОСТ 19034-82 | м | 50 | 5.29 | 264.5
3 | Труба изоляционная ПВХ (диаметр 6 мм) |  | ГОСТ 19034-82 | м | 50 | 6.4133 | 320.6667
4 | Труба изоляционная ПВХ (диаметр 8 мм) |  | ГОСТ 19034-82 | м | 50 | 8.5033 | 425.1667
5 | Труба изоляционная ПВХ (диаметр 10 мм) |  | ГОСТ 19034-82 | м | 50 | 12.2467 | 612.3333
6 | Провод ВВГ 2*1,5 |  | ГОСТ 16442-81 | м | 50 | 17.5233 | 876.1667
7 | Провод ВВГ 2*2,5 |  | ГОСТ 16442-81 | м | 50 | 27.58 | 1379
8 | Провод ВВГ-нг 2*4,0 |  | ГОСТ 16442-81 | м | 50 | 43.7267 | 2186.3333
9 | Провод ВВГ 3*2,5+1*1,5 |  | ГОСТ 16442-81 | м | 50 | 81.97 | 4098.5
10 | Провод ВВГ 3*4+1*1,5 |  | ГОСТ 16442-81 | м | 50 | 120.3433 | 6017.1667
11 | Провод ПВ 1*2,5 |  | ГОСТ 16442-81 | м | 100 | 11.2733 | 1127.3333
12 | Провод ПВ 1*1,5 |  | ГОСТ 16442-81 | м | 100 | 6.7267 | 672.6667
13 | Провод МГШВ 1,5 |  | ГОСТ 16442-81 | м | 50 | 15.5933 | 779.6667
14 | Провод МГШВ 2,5 |  | ГОСТ 16442-81 | м | 50 | 20.63 | 1031.5
15 | Лампа ДРЛ-250 |  | ГОСТ Р 52713-2007 | шт | 50 | 231.5233 | 11576.1667
16 | Лампа ДРЛ-400 |  | ГОСТ Р 52713-2007 | шт | 50 | 335.0767 | 16753.8333
17 | Лампа 220*60 |  | ГОСТ 2239-79 | шт | 100 | 12.0833 | 1208.3333
18 | Лампа 220*95 |  | ГОСТ 2239-79 | шт | 200 | 12.0833 | 2416.6667
19 | Лампа 12*40 |  | ГОСТ 2239-79 | шт | 50 | 12.1833 | 609.1667
20 | Лампа ЛБ-40 |  | ГОСТ 6825-91 | шт | 200 | 31.82 | 6364
21 | Лампа ЛБ-80 |  | ГОСТ 6825-91 | шт | 25 | 112.9233 | 2823.0833
22 | Лампа МО 36*100 (36*95) |  | ГОСТ 27682-88 | шт | 100 | 12.21 | 1221
23 | Лампа энергосберегающая 150Вт Е40 |  | ГОСТ РМЭК 60968-99 | шт | 30 | 842.18 | 25265.4
24 | Лампа энергосберегающая U-образная 50Вт Е40 |  | ГОСТ РМЭК 60968-99 | шт | 30 | 906.9467 | 27208.4
25 | Светильник Луч НПП 100-01 Е27 с металлической решеткой |  | ГОСТ 17677-82 или эквивалент | шт | 10 | 298.5833 | 2985.8333
26 | Светильник светодиодный уличный ССУ1-12-220-112 |  | ГОСТ 17677-82 | шт | 10 | 25843.58 | 258435.8
27 | Настенный прожектор Radiator 34100 (макс.мощн.0,50Вт, 220В, общая мощн.3Вт, общ.кол-во ламп 6) |  | В соответствии с ТУ производителя или эквивалент | шт | 6 | 10814.09 | 64884.54
28 | Рубильник ЯБПВУ-100А УЗ |  | ГОСТ 14254-80 | шт | 1 | 2072.3067 | 2072.3067
29 | Выключатель автоматический ВА-57 80А |  | ГОСТ Р 50030.2-2010 | шт | 2 | 2489.0367 | 4978.0733
30 | Выключатель автоматический ВА-57 63А |  | ГОСТ Р 50030.2-2010 | шт | 2 | 2490.06 | 4980.12
31 | Выключатель автоматический ВА-61 50А |  | ГОСТ Р 50030.2-2010 | шт | 5 | 1128.4667 | 5642.3333
32 | Выключатель автоматический ВА-61 25А |  | ГОСТ Р 50030.2-2010 | шт | 2 | 94.9567 | 189.9133
33 | Выключатель автоматический ВА-61 16А |  | ГОСТ Р 50030.2-2010 | шт | 2 | 94.9567 | 189.9133
34 | Выключатель автоматический АЕ-1031 25А |  | ГОСТ Р 50030.2-2010 | шт | 2 | 94.9567 | 189.9133
35 | Выключатель автоматический АЕ-2046 20А |  | ГОСТ Р 50030.2-2010 | шт | 2 | 974.0533 | 1948.1067
36 | Выключатель автоматический АП50 1н-10А |  | ГОСТ Р 50030.2-2010 | шт | 10 | 547.0667 | 5470.6667
37 | Выключатель автоматический АП50Б-3МТ 25А |  | ГОСТ Р 50030.2-2010 | шт | 10 | 755.43 | 7554.3
38 | Выключатель автоматический АП50Б-3МТ 50А |  | ГОСТ Р 50030.2-2010 | шт | 3 | 1129.15 | 3387.45
39 | Выключатель автоматический АП50Б-3МТ 16А |  | ГОСТ Р 50030.2-2010 | шт | 3 | 5017.97 | 15053.91
40 | Патрон для светильника РКУ Е40 (Рабочие условия применения:, - температура окружающего воздуха от минус 45 до плюс 40*, Основные технические данные:, - мощность - 250 Вт..., - напряжение питающей сети - (220±22)В, частотой 50 Гц) |  | В соответствии с ТУ производителя или эквивалент | шт | 20 | 43.27 | 865.4
41 | Кнопка КУ-123-2 (предназначена для коммутации электрических цепей управления переменного тока напряжением до 380 В (для экспортного исполнения до 440 В) частотой 50, 60 Гц и постоянного тока до 440 В) |  | В соответствии с ТУ производителя или эквивалент | шт | 5 | 8410.5333 | 42052.6667
42 | Светильник ЖКУ-250 Б/С |  | ГОСТ 17677-82 | шт | 5 | 1574.8 | 7874
43 | Пускатель ПМЕ 211/380 |  | ГОСТ Р 50030.2-2010 | шт | 2 | 860.11 | 1720.22
44 | Пускатель ПМЕ 112/380 |  | ГОСТ Р 50030.2-2010 | шт | 10 | 913.0067 | 9130.0667
45 | Пускатель ПМА 201/380 |  | ГОСТ Р 50030.2-2010 | шт | 2 | 453.31 | 906.62
46 | Пускатель ПМА 301/380 |  | ГОСТ Р 50030.2-2010 | шт | 2 | 945.78 | 1891.56
47 | Пускатель ПМА 401/380 |  | ГОСТ Р 50030.2-2010 | шт | 2 | 1998.5733 | 3997.1467
48 | Пускатель ПМА 404/380 |  | ГОСТ Р 50030.2-2010 | шт | 2 | 4246.56 | 8493.12
49 | Пускатель ПМА 1201/380 |  | ГОСТ Р 50030.2-2010 | шт | 2 | 748.38 | 1496.76
50 | Выключатель конечный КУ-701 (Вес: 2,5кг / 2,62 кг,объем: 0,0067 м3, габариты упаковки: 208мм х165мм х195мм) |  | В соответствии с ТУ производителя или эквивалент | шт | 3 | 1402.1633 | 4206.49
51 | Выключатель концевой ВПК-2010А (Концевые выключатели ВПК-2010 предназначаются для коммутирования электрических цепей управления со следующими характеристиками: 1) частота 50 Герц и переменное напряжение не более 660 Вольт; 2) постоянное напряжение не более 400 Вольт). |  | В соответствии с ТУ производителя или эквивалент | шт | 3 | 1522.4367 | 4567.31
52 | Розетка открытой установки с/з (Количество мест 1, Способ монтажа: открытая установка, напряжение 250 В, номинальный ток 16 А, наличие заземления: да, степень защиты IP20, наличие защитных шторок: нет, материал: пластик, высота 66 мм, ширина 66 мм, глубина 40 мм) |  | В соответствии с ТУ производителя или эквивалент | шт | 20 | 38.5867 | 771.7333
53 | Вилка с/з Евро (Номинальный ток - 16 А, напряжение - 250 В, степень защиты - IP20, габаритные размеры, мм 41,2х36,5х55,5, масса, кг. (не более) 0,04, сечение присоединяемых к контактным зажимам проводников - от 0,75 до 2,5 мм) |  | В соответствии с ТУ производителя или эквивалент | шт | 20 | 45.6167 | 912.3333
Итого: | [6 empty] | 582154.99
НДС 18%: | [6 empty] | 104787.91
Всего: | [6 empty] | 686942.9
Итого с учетом НДС : 686 942 (шестьсот восемьдесят шесть тысяч девятьсот сорок два) рубля 90 копеек, в том числе НДС (18%) 104 787 (сто четыре тысячи семьсот восемьдесят семь) рублей 90 копеек.
2. Способ доставки: ж/д транспортом до ст. Краснокаменск, Забайкальской ж/д
3. Срок поставки: 60 календарных дней с момента подписания договора представителями сторон с возможностью досрочной отгрузки
4. Транспортные расходы и прочие расходы включены в цену ТМЦ
5. До отгрузки обязательно предоставление документов подтверждающих происхождение товара, качество (сертификаты, паспорта)
6. Грузополучатель: ООО «Автохозяйство Уртуйское» , 674674, г. Краснокаменск, Забайкальский край, ОПС-4, а/я 37, ИНН 7530012621, КПП 753001001, ОКПО 88155549. Станция назначения Краснокаменск Забайкальской ж.д., код станции 946208, код получателя 1004189270
От Поставщика |  |  |  |  | От Покупателя
_____________________________ |  |  |  |  | ООО "Автохозяйство Уртуйское"
Директор ООО "Автохозяйство Уртуйское"
________________ /________________/ |  |  |  |  | ________________ /А.И.Афанасьев/
м.п |  |  |  |  | м.п. " "_______________2014 г