
	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАО «НИАЭП»

__________________ (В.И. Лимаренко)

«   »_________________ 2012г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
№ЗП-120.12 «Ростовская АЭС. Блок №3. Корректировка рабочей  документации электрохимической защиты от коррозии подземных стальных трубопроводов промплощадки блока №3 Ростовской АЭС»

том 2 «техническая часть»

2012 г.
Техническое задание 

на «Корректировку рабочей документации электрохимической защиты от коррозии стальных трубопроводов промплощадки блока №3 Ростовской АЭС» 

1 Наименование объекта

Ростовская АЭС, блок № 3.

2 Основание для проектирования

        Договор на строительство Ростовской АЭС  энергоблок № 3;
3 Стадии проектирования    

Рабочая документация.

4 Цель работы 

Корректировка РД электрохимической защиты от коррозии подземных металлических коммуникаций промплощадки энергоблока №3 РоАЭС  разработанной ООО «ФНК  Инжиниринг». Корректировка РД выполняется с учетом «Заключения нормативно-технического совета (протокол № 5 от 31.03.2011) по согласованию отступлений от требований пожарной безопасности, а также не установленных нормативными документами дополнительных требований пожарной безопасности». Согласно настоящего «Заключения…» п.3 система В2 «Противопожарный водопровод промплощадки …» выполняется из полиэтиленовых труб за исключением вводов в здания. Необходимо исключить из вышеуказанной РД электрохимическую защиту трубопроводов системы В2, кроме вводов в здания промплощадки энергоблока №3.

Одновременно в связи с изменением трассировки трубопроводов СООП в районе брызгальных бассейнов блока №3 (служебная записка ВФ ОАО «НИАЭП» №40/50/62-3/108 от 24.05. 12» подлежат переносу 15 контактных устройств на трубопроводах, в точках дренажа, точках контроля КИП, 2 электрода сравнения, 2 глубинных анодных заземлителя. В связи с переносом контактных устройств откорректировать спецификации на трубы и металлопрокат (письмо «ФНК Инжиниринг» №1275-ФИ/06 от 13. 06.2012г);

5 Перечень выполняемых исполнителем работ

Данные работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации правил, норм и стандартов в области использования атомной энергии, правил по ядерной и радиационной безопасности, защите окружающей среды и пожарной безопасности (в объеме, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87).

Разработка рабочей документации.

· рабочая документация;

· сметная документация;

6 Технические требования

- При выполнении и оформлении работ необходимо руководствоваться требованиями российских норм и правил, действующих в атомной энергетике на момент заключения договора. 

- Документация должна быть разработана с учетом требований действующих правил и норм. 

7 Исходные данные

· при разработке РД учитывать раздел «Электрохимическая защита от коррозии подземных стальных трубопроводов промплощадки», разработанного ОАО «Гипрогазцентр», в составе утвержденного проекта энергоблоков 3,4;

· разработку РД выполнить с учетом того, что все подземные  металлические коммуникации  вновь проектируемые;

· в РД предусмотреть автоматизацию управления элементами электрохимзащиты;

8 Требования к режиму безопасности и гигиене труда

В разрабатываемой проектной документации должны быть выполнены требования к технике безопасности, охране и гигиене труда (в.т.ч. устройство санузла)  в соответствии с действующими нормами и правилами.

9 Требования по стандартизации и сертификации

При разработке проектных материалов необходимо максимально использовать имеющиеся технологии, системы и оборудование, одобренные надзорными органами и на практике подтвердившие свою надежность.

Принимаемые решения должны обеспечивать осуществление принципов стандартизации и унификации, что в итоги позволит получить максимальный экономический эффект за счет:

снижения затрат на проектирование;

снижения затрат на изготовление и поставку материалов и оборудования;

снижения затрат на экспертизу и лицензирование.

В соответствии  Постановлением правительства РФ от 1 декабря 2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствии которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» применяемые в проекте технические средства должны быть сертифицированы.

При разработке Проектной документации следует стремиться к стандартизации строительных конструкций (схем) и материалов, чтобы можно было применять современные индустриальные методы строительства силами любой строительной компании.

Необходимо максимально использовать имеющиеся технологии, системы и оборудование, одобренные надзорными органами и на практике подтвердившие свою надежность. 

10 Требования к обеспечению качества проектирования

Необходимое качество проектирования должно быть обеспечено выполнением процедур и требований системы качества предприятий, соответствующей стандартам ИСО 9001:2000.

11 Сроки выполнения работ

	Наименование работ
	Срок начала работ (месяц, год )

	Срок сдачи проектной продукции Заказчику (число, месяц, год)

	Корректировка рабочей  документации электрохимической защиты от коррозии подземных стальных трубопроводов промплощадки энергоблока №3 Ростовской АЭС
	Дата заключения договора
	15.10.2012


12 Отчетная документация

Отчетная документация передается Заказчику в бумажном виде в пяти экземплярах (1 экземпляр - копия в несброшюрованном виде, 4 экземпляра - копия в сброшюрованном виде), и в электронном виде на магнитных и (или) оптических носителях ( в том числе в формате разработчика). 

Документация в электронном виде сдается в форматах тех программных  продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в форматах TIF или PDF.

13 Требования к сметной документации.

Сметная документация составляется в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2001 года с использованием утвержденных сметных нормативов Российской Федерации и в текущем уровне цен в соответствии с условиями договора.

Сметы должны быть выполнены в программе «Атомсмета» в форматах tif; xls; sob, АРПС 1.10 (.txt).

Сметная документация передается Заказчику, на бумажных носителях и в электронном виде на цифровых носителях в форматах тех программных продуктов, при помощи которых она создавалась, а также в не редактируемых форматах (tiff с разрешением не менее 300 dpi) с подписями исполнителей (приоритет по степени убывания имеет бумажная версия, сканированная версия, редактируемый формат).

14 Исполнитель

Определяется конкурсом.

15 Заказчик

ОАО Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект» ОАО «НИАЭП».






















































































































































































































































