от 10.02.2014 г. № 36 Р3/П-14-Р-3
Разъяснение положений документации по запросу участника

Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п.4.2 документации разъясняет следующее положение документации по лоту № 36 Р3/П-14 «Поставка ПДГУ-2МВт для сооружения энергоблока №3 Ростовской АЭС»:

Содержание запроса:

Просим представить дополнительную информацию:

1.  Массу и габариты контейнера с ДГУ;
2. Марку прицепа;

3. Тип ДГУ.
Разъяснение положений документации:
По пункту 1: масса электростанции должна быть не более 46,2 т, размеры площадки установки ПДГУ 25*10 метров;

По пункту 2: марка прицепа документацией конкурса не нормирована, необходимо чтобы общая масса ПДГУ не превышала 46,2 т;

По  пункту 3: технические характеристики ДГУ отражены в ИТТ 50675 с/о с доп. требованиями.
