ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА 

ФГУП «АТОМФЛОТ»

 

	УТВЕРЖДЕНО

	Генеральный директор

________________________ В.В.Рукша

«___» _______ 2015 года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту внутриплощадочных сетей теплоснабжения (инв.№050031301) и водопровода (инв.№ 071698701), тепловой трассы от УТ-30 к доку с паропроводом и воздуховодом (инв. № 051691401), хозяйственно-питьевого водопровода от ПГ к доку (инв. № 071691501) (номенклатурная группа № 6.32- ремонт внутриплощадочных сетей теплоснабжения) для нужд ФГУП «Атомфлот»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru иwww. a-k-d.ru  

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 2015 г.

Техническое задание №1
на ремонт участка инженерных сетей ФГУП «Атомфлот» от УТ-5 до зданий ХТО и КНС (внутриплощадочные сети теплоснабжения, инв.№ 050031301 и внутриплощадочные сети водопровода, инв.№ 071698701), расположенных по адресу: Мурманск-17
г. Мурманск                                                                                                                       15.04.2015 г.
	№

пп
	Наименование работ
	Ед.

изм.
	Кол-во

	1. Внутриплощадочные сети теплоснабжения (инв. № 050031301)



	Демонтажные работы

	1
	Снятие дорожных ж/б плит размером 3,0х1,2х0,17м для производства земляных и иных работ и последующей укладки на место
	шт.
	30

	2
	Механизированная разработка грунта в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 4
	м3
	630

	  3
	То же, разработка вручную
	м3
	60

	  4
	Снятие ж/б плит перекрытия каналов 
	м2
	140

	  5
	Демонтаж стальных трубопроводов Ду-150мм (с изоляцией из минваты) с резкой на куски длиной 3-4 метра, в непроходных каналах
	м/п
	225

	  6
	То же, Ду-100мм
	м/п
	75

	  7
	Демонтаж стальных трубопроводов Ду-150мм (с изоляцией из минваты) с резкой на куски длиной 3-4 метра, на эстакаде Н=5,5м
	м/п
	75

	  8
	То же, Ду-100мм
	м/п
	325

	  9
	То же, Ду-80мм
	м/п
	40

	10
	То же, Ду-50мм
	м/п
	70

	11
	Демонтаж стальных изолированных трубопроводов Ду-100мм в помещениях здания ХТО, проложенных за подвесными потолками от наружной стены до теплопункта
	м/п
	45

	12
	То же воздуховода Ду-50мм (без изоляции)
	м/п
	15

	11
	Разборка тепловой изоляции из минеральной ваты
	м2
	610

	12
	Снятие подвижных опор (в ж/б канале) под трубопроводы (18 шт.)
	т
	0,10

	13
	Демонтаж запорной арматуры (задвижек, вентилей) Д от 50 до 150мм
	шт.
	12

	 14
	Очистка каналов от песка, ила и грязи
	м3
	4

	
	Общестроительные работы
	
	

	 15
	Ремонт железобетонных стен каналов отдельными участками площадью до 0,1 м2
	м3
	2,2

	 16
	Установка непроходного железобетонного канала из новых лотков сечением 1500х600мм, с плитами перекрытия (поставка Подрядчика)
	м/п кан.
	26

	 17
	Устройство гидроизоляции обмазочной новых лотков в два слоя толщиной 2 мм
	м2
	68

	 18
	Изготовление и установка опорных конструкций из швеллера №12 (подвижные опоры)
	т
	0,15

	 19
	Грунтовка и окраска металлических конструкций подвижных опор
	м2
	6,5

	 20
	Закрытие каналов ж/б плитами перекрытия площадью до 5м2, с заделкой стыков раствором
	м/п кан.
	70

	 21
	Засыпка траншей с послойным уплотнением грунта пневматическими трамбовками:

-ранее вынутым грунтом (без валунов)

- привозной песчано-гравийной смесью (ПГС)
	м3
	580

50

	22
	Укладка ранее демонтированных дорожных плит с предварительной подготовкой песчаного основания и последующей засыпкой швов песком
	м2
	108,0

	23
	Замена ж/б плит покрытия тепловой камеры (ПД-6) 
	шт.
	4

	24
	Замена люков тепловой камеры
	к-т
	4

	25
	Разборка потолка подшивного в помещениях здания ХТО для замены трубопроводов с последующим восстановлением потолков 
	м2
	18

	26
	Устройство и перестановка подмостей для демонтажа существующих и прокладки новых трубопроводов на эстакаде, высота до 5,5м
	м2
	50

	Сантехнические работы

	 27
	Прокладка трубопроводов теплоснабжения (Т1) в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 1500С, труба ст.159х4,5 ППУ-ПЭ с установкой фасонных элементов:

- в лотке

- по эстакаде (отделка теплоизоляции участка трубопровода оцинкованным железом)
	м/п

м/п
	74

72

	 28
	Прокладка трубопроводов теплоснабжения (Т2) в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 1500С, труба ст.159х4,5 ППУ-ПЭ с установкой фасонных элементов:

- в лотке

- по эстакаде (отделка теплоизоляции участка трубопровода оцинкованным железом)
	м/п

м/п
	74

136

	 29
	Прокладка трубопроводов теплоснабжения (Т2) в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 1500С, труба ст.108х3 ППУ-ПЭ с установкой фасонных элементов:

- по эстакаде (отделка теплоизоляции участка трубопровода оцинкованным железом)
- по помещениям
	м/п

м/п
	8

24

	 30
	Прокладка трубопровода сжатого воздуха (В7)  из полиэтиленовых труб ПЭ-100 SDR-17 диам.110х8,1/180-1-1-ППУ – ПЭ с установкой фасонных элементов:

- в лотке

- по эстакаде (отделка теплоизоляции участка трубопровода оцинкованным железом)
	м/п

м/п
	74

156

	 31
	Прокладка трубопроводов теплоснабжения (Т2) в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 1500С, диаметр труб 32 мм с установкой фасонных элементов:

- по эстакаде
	м/п/
	10

	 32
	Установка фасонных элементов:

Отвод 450 ст.159х4,5/250

Отвод 900 ст.159х4,5/250

Отвод ПНД 450 ПЭ-100 SDR-17 ф110/180-1-ППУ-ПЭ

Отвод ПНД 900 ПЭ-100 SDR-17 ф110/180-1-ППУ-ПЭ

Отвод ПНД 450 ПЭ-100 SDR-17 ф90х5,4-1-ППУ-ПЭ 100 

Отвод ПНД 900 ПЭ-100 SDR-17 ф90х5,4-1-ППУ-ПЭ 100

Переход  ст.159х108-2-ППУ-ПЭ-ПБ

Тройник ПНД 90/50/90 ПЭ-100 SDR-17
Переход ПНД 50/20 ПЭ-100 SDR-17
Втулка под фланец ПНД ф110 SDR-17
Фланцы стальные плоские приварные, ф110 мм

Втулка под фланец ПНД ф90 SDR-17
Фланцы стальные плоские приварные, ф90 мм
	шт

шт

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.
шт.

шт.
шт.

шт.
	8

22

2

8

2

12

1

1

1

2

2

2
2

	 33
	Приварка фланцев к стальным трубам ф150

Приварка фланцев к стальным трубам ф100
	шт.

шт.
	2

1

	 34
	Краны шаровые под приварку ф20 (спускники)
	шт.
	2

	 35
	Опора скользящая ОПХ 2 (273/450) в канале
	шт.
	26

	 36
	Врезка в существующие сети, диаметр 159 мм
	шт.
	2

	 37
	Врезка в существующие сети, диаметр 100 мм
	шт.
	2

	 38
	Врезка в существующие сети, диаметр 32 мм
	
	

	 39
	Устройство сильфонного компенсатора на существующем трубопроводе теплоснабжения диаметром 159 мм
	шт.
	2

	 40
	Устройство воздухоотводчика ф20 на трубопроводе теплоснабжения диаметр 159 мм
	шт.
	2

	 41
	Изоляция поверхности трубопровода штучными изделиями из 

пенополиуретана 
	м3
	2

	Разные работы

	 42
	Погрузка и транспортировка металлолома (демонтированных труб и конструкций) до площадки складирования на территории ФГУП «Атомфлот», расстояние 500м
	т
	14

	 43
	Погрузка и вывоз строительного мусора на расстояние до 30 км 

(на полигон ТБО)
	т
	2

	2. Внутриплощадочные сети водопровода (инв. № 071698701)


	1
	Прокладка трубопровода водопровода (В1) из полиэтиленовых труб ПЭ-100 SDR-17 диам.90х5,4 (в общей изоляции с трубопроводом отопления Т2 ф159) с установкой фасонных элементов:

- в лотке

- по эстакаде
	м/п

м/п
	74

136

	2
	Прокладка трубопровода водопровода (В1) из полиэтиленовых труб ПЭ-100 SDR-17 ф90х5,4 (в общей изоляции с трубопроводом отопления Т2 ф108) с установкой фасонных элементов:

- по помещениям
	м/п
	24

	3
	Прокладка трубопровода водопровода (В1) из полиэтиленовых труб ф20 с врезкой в трубу диам.90мм (ответвление от эстакады на КНС) в общей изоляции с трубопроводом отопления Т2
	м/п
	6

	4
	Установка вентиля шарового диам.20 мм
	шт.
	2

	5
	Врезка в существующие сети, диам. 90 мм
	шт.
	2


Примечание: 

- при составлении локальных смет учесть стесненные условия действующего предприятия;

- работы в районе ворот № 1 зоны ограниченного доступа выполнять в присутствии часовых;

- ворота № 1 после выполнения работ должны сохраниться в целостности;

- расстояние от нижнего края ворот до дорожного покрытия не должно превышать 160мм;

- локальные сметы предоставить по каждому из объектов отдельно (внутриплощадочные сети теплоснабжения, внутриплощадочные сети водопровода);

- вывоз строительного мусора, отходов, металлолома из зоны ограниченного доступа осуществлять только после дозиметрического контроля Заказчика.

Приложение: 


1. Схема ремонтируемого участка инженерных сетей (план сетей) – на 1 листе.

2.Монтажная схема трубопроводов – на 1 листе.

Составил:

Инженер ОКС ФГУП «Атомфлот»                                                               П.Ю. Зуйков

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОКС ФГУП «Атомфлот»                                                            А.Л. Коротких

Начальник участка ЭРИСОС ЭМО

ФГУП «Атомфлот»                                                                                        Е.В. Шейкин

Начальника службы по обращению
с ЯТиРАО ФГУП «Атомфлот»                                                                     А.Н. Григорьев
Начальник службы безопасности

ФГУП «Атомфлот»                                                                                       А.В. Ткаченко

Начальник управления по базированию

ФГУП «Атомфлот»                                                                                       С.Д. Попович

Техническое задание №2
на ремонт инженерных сетей ФГУП «Атомфлот»: 

- теплотрассы от УТ-30 к доку с паропроводом и воздуховодом (инв. № 051691401);

- хозяйственно-питьевого водопровода от ПГ к доку (инв. № 071691501)

г. Мурманск                                                                                                                        17.04.2015г.

	№

пп
	Наименование работ
	Ед.

изм.
	Кол-во

	1. Тепловая трасса от УТ-30 к доку, паропровод и воздуховод (инв. № 051691401)


	Демонтажные работы

	1
	Демонтаж дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит 3,0х1,2х0,16 м
	м3
	24

	2
	Разработка грунта в траншеях при помощи механизмов, глубиной до 2 м, группа грунтов 4
	м3
	615

	3
	Разработка грунта вручную, группа грунтов 2-3
	м3
	36

	4
	Снятие плит перекрытия каналов, размер плит до 3,0х2,8 м с последующей укладкой
	м2
	520,8

	5
	Очистка каналов от ила и грязи
	м3
	80

	6
	Разборка тепловой изоляции из минеральной ваты
	м2
	1200

	7
	Демонтаж стальных трубопроводов в непроходных каналах с резкой на куски длиной 3-4 м:

- теплопровод подающий и обратный диаметром 150мм

- паропровод диаметром 200мм

- воздуховод диаметром 100мм
	м/п

м/п

м/п
	1990
498
498

	8
	Демонтаж запорной арматуры:

- задвижек диаметром 200мм

- задвижек диаметром 150мм

- задвижек диаметром 100мм

- вентилей диаметром 40мм

- вентилей диаметром 20-25мм
	шт.

шт.

шт.

шт.

шт.
	2

6

2

3

5

	9
	Снятие подвижных опор (в ж/б канале) под трубопроводы (532 шт.)
	т
	2,8

	10
	Погрузка и транспортировка металлолома до площадки складирования на территории ФГУП «Атомфлот», расстояние до 500 м
	т
	10

	11
	Вывоз строительного мусора на расстояние до 30 км
	т
	11

	12
	Разборка бетонной стяжки
	м2
	4

	
	Общестроительные работы
	
	

	13
	Ремонт железобетонных стен каналов отдельными участками площадью до 1 м2
	м3
	18

	14
	Кладка отдельных участков стен каналов из кирпича на растворе и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3, с армированием и оштукатуриванием кладки
	м3
	2

	15
	Закрытие каналов с трубопроводами ж/б плитами перекрытий, снятыми ранее
	м2
	500

	16
	Закрытие каналов новыми плитами перекрытия поставки Подрядчика
	м2
	24

	17
	Заделка стыков между плитами раствором
	м/п 
	420

	18
	Грунтовка битумным праймером стенок каналов
	м2
	240

	19
	Обратная засыпка траншей  с перемещением грунта до 5 м бульдозерами:

- ранее вынутым грунтом

- привозным ПГС поставки Подрядчика
	м3

м3
	340

25

	20
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками послойное
	м3
	365

	21
	Обратная укладка ж/б дорожных плит б/у по месту, с восстановлением песчаной подушки, заделкой швов между плитами песком
	м2
	158

	22
	Установка опорных конструкций из швеллера №12 под подвижные опоры
	т
	1,4

	23
	Окраска и огрунтовка металлических конструкций эмалью ПФ-115 в два слоя
	м2
	60,5

	24
	Замена люковин тепловой камеры УТ-30  с крышками дорожными
	шт.
	2

	25
	Разборка бетонной дорожки в периметре 40х0,8х0,1м
	м3
	3,2

	26
	Изготовление сварных решеток площ.до 3м2 с ячеей 150х150мм для установки в канал в местах пересечения ограждения периметра
	шт.
	4

	27
	Снятие-установка решеток на сварке
	раз
	40

	28
	Устройство бетонной дорожки в периметре на двух участках общей длиной 50м шириной 1м при толщине 0,1м с армированием
	м3
	5

	29
	Отделка теплоизоляции участка трубопроводов на опорах оцинкованным кровельным железом с креплением листов саморезами
	м2
	52

	30
	Планировка грунта в периметре после окончания работ с восстановлением КСП (песок 5 м3 -поставка Подрядчика)
	м2
	68

	Сантехнические работы

	31
	Прокладка трубопровода сжатого воздуха (воздухопровода) в непроходном канале из полиэтиленовых труб ПЭ-100 SDR-17 диам.110х8,1/180-1-1-ППУ – ПЭ с установкой фасонных частей
	м/п
	498

	32
	Прокладка трубопровода пароснабжения в непроходном канале  в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 1500С, труба ст. 159х4,5 ППУ-ПЭ с установкой фасонных элементов
	м/п
	448

	33
	Прокладка трубопровода пароснабжения в непроходном канале  в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 1500С, труба ст. 108х3,5 ППУ-ПЭ с установкой фасонных элементов
	м/п
	50

	34
	Установка задвижки стальной диаметром 150мм на паропровод
	шт.
	2

	35
	Установка задвижки стальной диаметром 100 мм на паропровод
	шт.
	3

	36
	Установка спускного крана 3/4 на паропровод
	шт.
	6

	38
	Установка спускного крана 1/2 на паропровод
	шт.
	1

	39
	Установка манометра
	шт.
	1

	40
	Установка задвижки стальной диаметром 100мм на воздухопровод
	шт.
	3

	41
	Установка спускного крана Ду20мм
	шт.
	2

	42
	Опора скользящая ОПХ 2 (273/450) в канале
	шт.
	240

	43
	Врезка в существующие сети, диаметр 159мм
	шт.
	1

	44
	Врезка в существующие сети, диаметр 100мм
	шт.
	1

	45
	Изоляция поверхности трубопровода штучными изделиями из пенополиуретана 
	м/п
	25

	2. Хозяйственно-питьевой водопровод от ПГ к доку (инв. № 071691501)

	Демонтажные работы

	1
	Разборка асфальтового покрытия толщ.80мм
	м2
	210

	2
	Разработка грунта в траншеях при помощи механизмов, глубиной до 2 м, группа грунтов 4
	м3
	352

	3
	Разработка грунта вручную, группа грунтов 2-3
	м3
	20

	4
	Разборка тепловой изоляции из минеральной ваты
	м2
	180

	5
	Демонтаж стальных трубопроводов в траншеях и непроходных каналах с резкой на куски длиной 3-4 м:

- водопровод диаметром 200мм (две нитки)
- дистилятопровод диаметром 80мм

- теплоспутник диаметром 40мм
	м/п

м/п

м/п
	720

490

306

	6
	Демонтаж запорной арматуры:

- задвижек диаметром 200мм

- задвижек диаметром 80мм

- вентилей диаметром 40мм
	шт.

шт.

шт.
	4

2

1

	7
	Погрузка и транспортировка металлолома до площадки складирования на территории ФГУП «Атомфлот», расстояние до 500 м
	т
	5

	8
	Вывоз строительного мусора на расстояние до 30 км
	т
	3

	Строительные работы

	9
	Ремонт песчаной подушки под водопровод толщ.150мм с добавлением нового песка до 30%
	м/п
	151



	10
	Обратная засыпка траншей  с перемещением грунта до 5 м бульдозерами:

- ранее вынутым грунтом

- привозным ПГС поставки Подрядчика
	м3

м3
	350

22

	11
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками послойное
	м3
	372

	12
	Устройство временных проездов и переходов над траншеями (переходы с ограждениями)
	м2
	20

	13
	Сантехнические работы
	
	

	14
	Прокладка трубопровода водопровода из полиэтиленовых труб ПЭ-100 SDR-17 ф160х9,5 в изоляции (ППУ) с установкой фасонных элементов:
- в траншее

- в непроходном канале
	м/п

м/п
	94
280

	15
	Прокладка трубопровода водопровода из полиэтиленовых труб ПЭ-100 SDR-17 ф110 в изоляции (ППУ) с установкой фасонных элементов в непроходном канале
	м/п
	50

	16
	Установка задвижек чугунных диаметром 150 мм
	шт.
	1

	17
	Установка задвижек чугунных диаметром 100 мм
	шт.
	4

	18
	Установка задвижек чугунных диаметром 50 мм
	шт.
	2

	19
	Установка расходомера ВСХНд Ду80мм
	шт.
	1

	20
	Установка вентилей и кранов диаметром до 25 мм
	шт.
	2

	21
	Прокладка трубопровода напорной канализации из полиэтиленовых труб ПЭ-100 SDR-17 ф160х9,5 с установкой фасонных элементов в траншее
	м/п
	50

	22
	Установка задвижек чугунных диаметром 100 мм
	шт.
	2

	23
	Установка вентилей и кранов диаметром до 25 мм
	шт.
	1

	24
	Изоляция поверхности трубопровода штучными изделиями из пенополиуретана
	м/п
	15

	25
	Врезка в существующую сеть водопровода, диаметр 160мм
	шт.
	1

	26
	Врезка в существующую сеть канализации, диаметр 160мм
	шт.
	4


Примечание:

- локальные сметы предоставить по каждому из объектов отдельно (тепловая сеть от УТ-30 к доку, хозяйственно-питьевой водопровод от ПГ к доку);

- при составлении смет учесть стесненные условия действующего режимного предприятия;

- работы по замене трубопроводов в каналах, находящихся за сеточным ограждением периметра, согласовывать с представителями Службы безопасности предприятия и выполнять в присутствии караула;
- предусмотреть устройство временных ограждений из сигнальной ленты по стойкам отдельных участков работ;
- испытания участков сетей производить в присутствии представителей Заказчика.

Приложение: 

1. Схема ремонтируемых инженерных сетей.

2. Монтажная схема трубопроводов.

Составил:

Инженер ОКС ФГУП «Атомфлот»




П.Ю. Зуйков

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОКС ФГУП «Атомфлот»




А.Л. Коротких

Начальник участка ЭРИСОС ЭМО                 

ФГУП «Атомфлот»







Е.В. Шейкин

Начальник службы безопасности

ФГУП «Атомфлот»







А.В. Ткаченко

Начальник штаба в/ч 3798






О.В. Орлов

Начальник управления по 

базированию ФГУП «Атомфлот»





С.Д. Попович
3

