ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА

ФГУП «АТОМФЛОТ»


	УТВЕРЖДАЮ

	Генеральный директор


	

	____________________
	В.В. Рукша

	
	

	«___» ___________.2015 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку автоматических выключателей, СЗЧ к ним
(номенклатурная группа № 1.44 -поставка электроустановочного оборудования)
для нужд ФГУП «Атомфлот»

Предмет закупки: право заключения договора на поставку автоматических выключателей, СЗЧ к ним
(номенклатурная группа № 1.44 -поставка электроустановочного оборудования)
для нужд ФГУП «Атомфлот»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск

2015

	УТВЕРЖДАЮ

	Заместитель генерального директора по ТЭФ

	___________________
	О.Э. Дарбинян

	     «_____»  ________________ 2015г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку автоматических выключателей, СЗЧ к ним
1. Предмет договора
Поставка автоматических выключателей, СЗЧ к ним (номенклатурная группа № 1.44 -поставка электроустановочного оборудования) для нужд ФГУП «Атомфлот»

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества

	№
	Наименование продукции
	Функциональные, технические

характеристики продукции, гарантии качества
	Кол-во
	Ед.
изм.

	1. 
	Автоматический выключатель 
	Тип NW 50 H2 3P 
Трех полюсный, 

выкатного исполнения, 

номинальный ток 5000А. 
	2
	шт

	2. 
	
	В составе автоматического выключателя:

48360: Micrologic 5.0 А 

48468: Блок 4OF (1 стандарт и один дополнительный)
48475: SDE дополнительный контакт 

48484: XF 200/250 VAC/VDC  

48494: MX 200/250 VAC/VDC  

48504: MN 200/250 VAC/VDC 

48527: MCH 200/240 VAC мотор редуктор
48535: Механический счетчик коммутаций 
	2 
4
2 
2 
2 
2 
2 
2 
	шт

	3. 
	Блок задержки по времени
	Регулируемый замедлитель

RR MN 200/250 VAC/VDC  
	2 
	шт

	4. 
	Шасси 


	MASTERPACT для NW50H23P 
48397: NW шасси 3P 4000B/6300(А)
	2

	шт

	5. 
	
	В составе шасси:

33779: Блокировка выкачено/испытание 

48146: Заднее горизонтальное присоединение сверху  
48151: Заднее горизонтальное присоединение снижу
	2

2
2
	шт

	6. 
	Кожух на клеммник
	NW 4000B/6300 (A) 3П 
	2
	шт

	7. 
	Автоматический выключатель 
	Тип Compact NS1250N3P
Трехполюсный,

Выкатного исполнения.

Номинальный ток 1250А.
	1
	шт.

	8. 
	
	В составе автоматического выключателя:

33511: Micrologic 5.0 для NSB 

33722: Шасси 630/1250 3P без присоединений 

33728: 3P шасси 630/1600 переднее присоединение снизу
33731: 3P шасси 630/1600 заднее горизонтальное присоединение сверху
33801: OF контакт 

33822: Расцепитель MN 200/250VAC/VDC 

33828: STD 200/240 VAC электропривод 
	1
1
1 
1

3 
1

1 
	шт.

	9. 
	Комплект 
полюсных расширителей
	Для Compact NS1250N3P
3P 630/1600
	1
	комл

	10. 
	Блок задержки по времени
	Нерегулируемый замедлитель

R MN 200/250 VAC/VDC 1
	1
	шт.

	11. 
	Кожух клеммника
	3П
	1
	шт.

	12. 
	Оборудование для тестирования. 
	33594: Мини устройство проверки

Для NW 50 H2 3P
Для Compact NS1250N3P
	1
	шт

	13. 
	Экран дугогасительной камеры
	NW H3
	2
	шт

	14. 
	Руководство по эксплуатации
	Для NW 50 H2 3P

Для Compact NS1250N3P


	2
	шт

	15. 
	Электромеханическое реле времени
	IH 24 часа, 2 канала.
	1 
	шт.

	16. 
	Автоматический выключатель
	NSX630-L-2,3-3Р3Т

Трех полюсный
	5
	шт

	17. 
	
	В составе автоматического выключателя:

LV432080: Micrologic 2.3

LV432538: Комплект шасси 3P
LV432538: MT630 220-240В, 50/60Гц 

LV429387: MX 220-240В, 50/60Гц   

29450: Вспомогат. контакт OF/SD/SDE/SDV 

LV429273: 1 неподвижный блок на 9 проводов (для цоколя)

 LV432523: 1 подвижный блок на 9 проводов (для выключателя)

LV432525: 1 основание для 3 подвижных блоков 

LV432552: Комплект винтов
	5

5

5

5

20
15
15
5

5
	шт


	18. 
	Комплект угловых контактных пластин 3шт.
	LV432484: для NSX400\630

	10
	компл

	19. 
	Комплект расширителей полюсов из 3 шт.
	LV432490: 3Р, 52,5мм
	10
	компл

	20. 
	Заглушка клеммная короткая 
	LV432591: 3P NSX400\630
	10 
	шт

	21. 
	NSX переходник для цоколя 
	LV432584: 3P NSX400\630
	10 
	шт


3. Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.

5. Требования к упаковке продукции
Продукция поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ. Обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок ее транспортировки с учетом перегрузок

6. Прочие условия

          Продукция должна иметь копию сертификата о типовом одобрении российского морского регистра судоходства по форме 6.8.3 или другого морского квалификационного общества. Продукция должна быть новой, не бывшей в эксплуатации. Не допускается поставка восстановленной продукции.
7. Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг
183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

8. Сроки поставки

Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «30» апреля 2015 г. по «30» мая  2015 г. 
	Начальник ОМТС
	
	
	
	С.В. Ярема


Согласовано :
Начальник СЭМО УТЭФ                                                                                 М.А. Смирнов
