ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по установке автоматических систем пожарной сигнализации (АУПС)

и систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в зданиях ЗГЭС ОАО «СХК»

1. Место выполнения работ ЗАТО Северск Томской обл., Автодорога 11/8, здание № 112; ЗАТО Северск Томской обл., ул. Чернышевского, здание БНС-2 (береговая насосная станция 2-ая); ЗАТО Северск Томской обл., ул. Первомайская, здание БНС-1 (береговая насосная станция 1-ая).

2. Сроки (периоды) выполнения работ С момента заключения договора до 30 ноября 2013г.

3. Порядок оплаты Полный расчет за оказанные услуги Заказчик производит в течение 30 календарных дней со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг и предоставления счета и счета-фактуры, составленных в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4. Требования к участникам, предъявляемые в соответствии с п. 12.5.5 ЕОСЗ, и перечень документов, подтверждающих соответствие предъявляемым требованиям Обладать положительным опытом оказания услуг в соответствии с предметом договора за последние 3 года. Участник закупки предоставляет копии договоров за последние 3 года с приложениями, в том числе, спецификациями, а также копии документов, подтверждающих исполнение данных договоров (акты приемки-передачи, ТОРГ-12, акты выполненных работ и т.п.).

5. Требования к участникам, предъявляемые в соответствии с п. 12.5.1 ЕОСЗ (если применимы к предмету закупки) Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения договора по результатам процедуры закупки, в том числе: - быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в РФ порядке; - иметь лицензию, выданную Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; Согласно ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений подлежит лицензированию. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 11.02.2002 № 135 «О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензирование осуществляет федеральный орган лицензирования в области пожарной безопасности – МЧС России. - иметь свидетельство СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности - п.23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации); - не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом); - не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена; - отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли ФАС.

7. Требования к соисполнителям Привлечение субподрядчиков для выполнения данной услуги не допускается.

Приложение 2

Требования к включению в Техническую часть закупочной документации

- Вид и цели выполнения работ Выполнение работ по установке АУПС и СОУЭ в зданиях ЗГЭС, ввести установки в эксплуатацию и сдать комплект документации Заказчику в соответствии с требованиями НПБ 110-03.

- Наличие проектной документации ЗАТО Северск Томской обл., Автодорога 11/8, здание №112 – проект № С 1691-ПС.С; ЗАТО Северск Томской обл., улица Чернышевского, здание БНС-2 (береговая насосная станция 2-ая) – проект № С 1702-ПС.С; ЗАТО Северск Томской обл., улица Первомайская, здание БНС-1 (береговая насосная станция 1-ая) – проект № С 1694-ПС.С.

- Перечень и объемы выполнения работ № п/п; Наименование работ (конкретной цели выполнения работ); Описание работ (подробный перечень действий, входящих в состав подрядных работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные \ значимые показатели, определяющие конечный результат); Количественный показатель объёма подрядных работ. 1; Оказание услуг по установке АУПС и СОУЭ в зданиях ЗГЭС; - приобретение материалов и оборудования; - монтаж и подключение систем с выводом сигнала на пульт дежурного; - сопровождение испытания и приемки в эксплуатацию технических средств обнаружения пожара (АУПС и СОУЭ); - представление в заданном виде извещения о пожаре или другой специальной информации в соответствии с проектно-конструкторской документацией, а также требованиями НТД (РД 78.145-93, СНиП 3.01.04-87, ВСН 25-09.67-85).; здание №112 здание БНС-2 здание БНС-1. Подробный перечень выполняемых работ с объемами отражен в дефектной ведомости (приложение № 1).

- Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг Материалы и устанавливаемое оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении. Доставка материалов и оборудования осуществляется за счет Исполнителя. В начальную (максимальную) цену договора входят все затраты, связанные с выполнением работ, включая затраты на оплату и доставку персонала до места работ, приобретение необходимых материалов и оборудования, а также уплату сборов и других обязательных платежей.

- Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ СНиП 2.01.07-85; СНиП II-23-81; СНиП 21-01-97; СНиП 3.03.01-87; СНиП 3.04.01-87; СНиП 12-03-2001; СНиП 12-04-2001; СНиП 12-01-2004; СНиП 3.05.06-85;ГОСТ 12.1003-83; НПБ 110-03; «ППР в РФ»; АУПС и СОУЭ должна соответствовать требованиям ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», РД 78.145-93

- Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ Требования безопасности при выполнении работ определяются в соответствии с «Положением о взаимодействии между ОАО «СХК» и подрядными организациями в области обеспечения безопасности при производстве работ в подразделениях комбината» П-ОТ-07-010-2012, требованиями ПБ РФ, режимными требованиями ОАО «СХК» и должны быть отражены в «Соглашении по охране труда» и «Соглашении по обеспечению пожарной безопасности проводимых работ» (в приложении к проекту договора).

- Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ Отчеты по проведенным (выполненным) работам (заключение, протоколы, акты приема/передачи, результаты замеров) должны содержать конкретные данные со ссылками на нормативные документы (СНиПы, ГОСТы, НПБ, ППБ) с приложением необходимых документов. Формы документов по сдаче работ, согласованные Заказчиком, отражены в приложении к проекту договора.

- Требования по монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам Оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия завода изготовителя, использование в температурном режиме данного региона, технический паспорт на русском языке.

- Требования по техническому обучению персонала Заказчика работе на подготовленных по результатам выполнения работ объектах После опробования работоспособности установки провести инструктаж дежурному персоналу.

- Требования по объему гарантий качества работ Все отмеченные при приемке работ неисправности устраняются силами Подрядчика.

- Требования по сроку гарантий качества на результаты работ Двенадцать месяцев со дня сдачи в эксплуатацию (акт приемки в эксплуатацию) Исполнителем. Гарантия на работу оборудования устанавливается заводами изготовителями.

- Правовое регулирование приобретения и использования выполненных работ Требования не предъявляются.

Приложение 3

Данные требования должны быть отражены Заказчиком в приложенном проекте договора

- Авторские права с указанием условий о передаче Заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникшие в связи с исполнением работ Требования не предъявляются.

- Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению Заказчика (для включения в контракт) Город Северск является закрытым административно-территориальным образованием (ЗАТО) системы Росатома, правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.04.1992 № 3297-1 «О закрытом административно территориальном образовании». Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 № 693 утверждено Положение об обеспечении особого режима в ЗАТО, на территории которого расположены объекты Министерства РФ по атомной энергии. На территории ЗАТО Северск установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Северск необходимо наличие пропуска. Участники процедуры закупки обязаны своевременно (не менее чем за 45 суток) оформлять документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами. Исполнитель обязан при заключении договора предоставить Заказчику сведения в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и исполнительных органов. При изменении сведений Исполнитель обязан не позднее 5 (пяти) дней момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

- Порядок сдачи и приемки результатов работ По факту оказания услуг Исполнитель передает Заказчику на подписание акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах и комплект документации, предусмотренной в данном техническом задании, на каждое здание. Заказчик в течение 5 дней со дня получения акта сдачи-приемки оказанных услуг обязан направить Исполнителю подписанный акт или дать мотивированный отказ от его подписания. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.