Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку передвижной поверочной лаборатории на базе Ford Transit 460 для нужд филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

Техническое задание на поставку стандартного промышленного оборудования для филиала «Южный территориальный округ»

ФГУП «РосРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование

1.2 Сведения о новизне

1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Основные параметры и размеры

4.2 Основные технико- экономические и эксплуатационные показатели

4.3 Требования по надежности

4.4 Требования к конструкции, монтажно- технические требования

4.5 Требования к материалам и комплектующим оборудования

4.6  Требования к стабильности

4.7 Требования к электропитанию

4.8 Требование к контрольно- измерительным приборам и автоматике4.9 Требование к комплектности

4.10 Требование к маркировке

4.11 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

5.1 Порядок сдачи и приемки

5.2 Требования по передачи заказчику технических и иных документов при перевозки товара

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКИ (ПРЕРОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование

Передвижная поверочная лаборатория на базе Ford Transit Jambo Van 460

1.2 Сведения о новизне

- Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованием технического задания), не является выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

1.3 Код ОКП

- 451100 Ford Transit Jambo Van 460 грузовой

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Передвижная поверочная лаборатория на базе Ford Transit Jambo Van 460 предназначена для эксплуатации в филиале «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» в условиях перевозок на средние и дальние расстояния

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ford Transit Jambo Van 460: В условиях перевозок на средние и дальние расстояния, для макроклиматического района с умеренным климатом Установка для поверки гамма - дозиметров УПГ-П вариант исполнения 01: температура окружающей среды от плюс 10 до плюс 35 0С; относительная влажность воздуха до 80 % при 25°С; атмосферное давление от 84 кПа до 106,7 кПа (630-800 мм рт. ст.)

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Основные параметры и размеры

Ford Transit Jambo Van 460 Колесная база, мм 3750 Привод задний Полная масса, кг 4600 Грузоподъемность, кг 2328 Собственная масса, кг 2272 Длина, мм 6403 Ширина (с/без зеркал), мм 2374/2084 Высота, мм 2624 Установка для поверки гамма - дозиметров УПГ-П Габаритные размеры установки (длина ширина высота), не более (1261*180*325) мм Масса установки нетто, не более 46 кг Источники Сs-137: 7·106; 6,3·108 Бк;

4.2 Основные технико- экономические и эксплуатационные показатели

Ford Transit Jambo Van 460 Двигатель; дизельный. Рабочий объем, л; 2,2. Максимальная мощность, л.с.; 155. Максимальный крутящий момент, Н.м; 350. Максимальная скорость, км/ч; 160. Емкость топливных баков, л; 87. Коробка передач; механическая, 6-ступенчатая. Привод; задний. Передние тормоза; дисковые. Задние тормоза; дисковые. Установка для поверки гамма - дозиметров УПГ-П Мощность амбиентного эквивалента дозы (МАЭД) гамма-излучения от 1·10-6 до 1·10-3 Зв/ч Мощность экспозиционной дозы (МЭД) гамма излучения от 1·10-4 до 0,1 Р/ч Мощность поглощенной дозы (МПД) гамма излучения от 1·10-6 до 1·10-3 Гр/ч. Пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения МЭД ± (7÷10) % Активность источников Сs-137 : 7·106; 6,3·108 Бк..

4.3 Требования по надежности

Ford Transit Jambo Van 460 Техническое обслуживания согласно регламента производителя каждые 10 000 км или 1 раз в год в зависимости от того, что наступит ранее Установка для поверки гамма - дозиметров УПГ-П Средняя наработка на отказ не менее 10 000 часов

4.4 Требования к конструкции, монтажно- технические требования

Удобство обслуживания встроенной поверочной установки

4.5 Требования к материалам и комплектующим оборудования

Согласно технического описания (руководства по эксплуатации) установки

4.6 Требования к стабильности

Ford Transit Jambo Van 460 Эксплуатация в условиях перевозок на средние и дальние расстояния, для макроклиматического района с умеренным климатом Установка для поверки гамма - дозиметров УПГ-П Эксплуатация при условиях температура окружающей среды от плюс 10 до плюс 35 0С; относительная влажность воздуха до 80 % при 25°С; атмосферное давление от 84 кПа до 106,7 кПа (630-800 мм рт. ст.)

4.7 Требования к электропитанию

Наличие 220 В

4.8 Требование к контрольно- измерительным приборам и автоматике

Согласно технического паспорта

4.9 Требование к комплектности

Базовое шасси Ford Transit Jambo Van 460 с подкапотным кондиционером, системой «парктроник»; 1 шт.. Надписи на бортах по согласованию с заказчиком; 1 компл.. Комплект окон (одно глухое, одно со сдвижной форточкой) с учетом работ по вклейке окон; 1 компл.. Тонировка стекол или комплект жалюзи на окна по выбору Заказчика; 1 компл.. Накрышный кондиционер; 1 шт.. Набор Евро-1 (знак аварийной остановки, буксировочный трос, аптечка, перчатки, огнетушитель); 1 компл.. Огнетушители ОП-2; 2 шт.. Сигнализация с центральным замком; 1 шт.. Аудиосистема; 1 компл.. Преобразователь напряжения (0,6 кВт, 12/220 В) с зарядным устройством (220/12 В); 1 шт.. Система основного и аварийного освещения рабочего салона и грузового отсека; 1 компл.. Рабочее место оператора; 2 компл.. Ноутбук; 1 шт.. Принтер; 1 шт.. Сейф портативный; 1 шт.. Шкаф для одежды; 1 шт.. Стеллаж для оборудования; 1 компл.. Рукомойник с подогревом с автоматической подачей воды; 1 компл.. Установка для поверки гамма - дозиметров УПГ-П; 1 компл.. Источник гамма-излучения 137Сs; 2 шт.. Автомобильный холодильник; 1 шт.. Внешний ввод всепогодный; 1 шт.. Дополнительное освещение рабочих поверхностей до 500 лк; 1 компл.. Часы электронные; 1 шт.. Автономный отопитель webasto; 1 компл.. Щит автоматической защиты, включая УЗО для безопасной работы операторов и оборудования; 1 шт.. Дополнительный аккумулятор Аmerican 100 А/ч с зарядным устройством; 1 шт.. Лопата штыковая; 1 шт.. Топор; 1 шт.. Пила-ножовка; 1 шт.. Кувалда; 1 шт.. Лом; 1 шт.. Щетка-сметка; 1 шт.. Канистра для ГСМ 20 л с воронкой для ГСМ; 1 шт.. Сырье и материалы для переоборудования базового шасси; 1 компл..

4.10 Требование к маркировке

Не требуется

4.11 Требования к упаковке

Не требуется

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

5.1 Порядок сдачи и приемки

Поставка Товара (оборудования) осуществляется Поставщиком Покупателю по адресу, указанному Договоре, в сроки, предусмотренные Спецификации (Приложение №1 к Договору). Отгрузка Товара (оборудования) производится в соответствии с установленными нормами отгрузки, силами и за счет Поставщика. За 5 (Пять) календарных дней до начала поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Товара (оборудования) к отгрузке, в течение 24 часов после отгрузки сообщает Покупателю данные, определенные Договором - номер и дату Договора, наименование Товара (оборудования), дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест (если требуется с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов). Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приема-передачи Товара (оборудования) Приемка поставленного Товара (оборудования) осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара (оборудования) в ходе передачи Товара (оборудования) Покупателю на месте доставки по адресу указанном в договоре. Приемка Товара (оборудования) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.). В случае поставки Товара (оборудования), несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар (оборудование) ненадлежащего качества качественным, Расходы, связанные с заменой ненадлежащего Товара (оборудование) на Товар (оборудование) надлежащего качества несет Поставщик. По факту приемки Товара (оборудования) соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара (оборудования) (форма установленой в Приложении к Договору) и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

5.2 Требования по передачи заказчику технических и иных документов при перевозки товара

При поставке Товара (оборудования) Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию: а) документы о сертификации Товара (оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.); б) технический паспорт на Товар (оборудование) на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (оборудованием) на русском языке; в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (оборудования) и гарантийного периода; г) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика); д) акт приема-передачи Товара (оборудования) (форма установлена в Приложении № 3 к настоящему Договору) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика). е) свидетельство о поверке установки для поверки гамма - дозиметров УПГ-П ж) ПТС на Ford Transit Jambo Van 460 з) Заводские паспорта на ИИИ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

В условиях перевозок на средние и дальние расстояния, для макроклиматического района с умеренным климатом

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Умеренный климат

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

На каждый новый легковой автомобиль Ford, приобретённый у официальных дилеров Ford, распространяется официальная гарантия компании Ford. Это означает, что если любая деталь выходит из строя по причине дефекта материала или изготовления, она будет бесплатно отремонтирована или заменена (по усмотрению Ford). Компания Ford оставляет за собой право самостоятельно определять необходимый объем работ и способ устранения неисправностей при выполнении гарантийного ремонта автомобиля. На коммерческие автомобили Transit, Connect , Ranger и Explorer, приобретённые у официальных дилеров Ford, распространяется 2-летняя гарантия компании Ford без ограничения пробега. Гарантийные обязательства не распространяются на: Дефекты и неисправности, обусловленные установкой неоригинальных запасных частей* и аксессуаров или другого оборудования (включая системы сигнализации); На плановую регулировку и замену расходных материалов (таких как масла, рабочие жидкости, свечи зажигания, фильтры, лампы накаливания) и изнашивающихся элементов (таких как фрикционные материалы тормозов и сцепления, щетки стеклоочистителя, ремни привода). Однако гарантия распространяется на эти материалы и элементы, если их замена требуется по причине исходного дефекта или материала. Шины, поскольку соответствующая гарантия обеспечена производителями шин; Дефекты и неисправности, обусловленные использованием загрязненного или неподходящего топлива/рабочих жидкостей. Установка для поверки гамма - дозиметров УПГ-П: Средняя наработка на отказ не менее 10 000 часов; Срок службы УПГ-П - не менее 14 лет; Гарантийный срок эксплуатации ИИИ Cs-137 – 5 лет.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Согласно руководства по ремонту

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНЮ

Согласно руководства по обслуживанию

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Экологический класс , Евро; 4.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Прохождение ТО согласно сервисного обслуживания, эксплуатация поверочной установки в соответствии с руководством по эксплуатации, прохождение поверки в установленные сроки

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Оборудование должно быть снабжено эксплуатационной и сопроводительной документацией, содержащей описание основных характеристик оборудования. Эксплуатационная и сопроводительная документация на оборудование должна содержать информацию о влияющих на безопасность оборудования его характеристик и свойств.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Предприятие производитель и (или) поставщик оборудования берет на себя полное техническое сопровождение оборудование в течении всего срока эксплуатации.

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКИ (ПРЕРОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Срок поставки не позднее 15.12.2013г.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся информационная продукция входящая в комплект автомобиля при передачи заказчику должна быть на русском языке в бумажном и при наличии в электронном виде.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется