Протокол № 1198 Р4-12-2 рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме по лоту:
№ 1198 Р4-12 «Поставка клапанов регулирующих Ду 300 мм для сооружения энергоблока №4 Ростовской АЭС» 

	г. Москва
	Дата: 30.10.2012 г.


1. Оператор торгов: ООО "АКД"
Место проведения конкурса: http://www.A-K-D.ru
Уникальный номер конкурса на указанном сайте: C000686.
Номер протокола: 1198 Р4-12-2.
Дата протокола: 30.10.2012 г.
2. Заказчик: ОАО «НИАЭП»
(603006 г. Н. Новгород пл. Свободы д. 3). 

3. Наименование конкурса: № 1198 Р4-12 Поставка клапанов регулирующих Ду 300 мм для сооружения энергоблока №4 Ростовской АЭС. 

4. Извещение о проведении конкурса было размещено на сайте http://www.a-k-d.ru в сети Интернет 20.09.2012 

5. Рассмотрение и оценку заявок на участие в конкурсе осуществляет: «Единая комиссия ОАО «НИАЭП» по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, необходимых для сооружения энергоблоков №2, 3, 4 Ростовской АЭС» (далее – Единая комиссия).
На заседании Единой комиссии присутствовали:

· Барова Татьяна Манвеловна

· Белоусова Ольга Александровна

· Казакова Елена Алексеевна

· Приходько Сергей Анатольевич

· Старцев Олег Николаевич

· Кряжев Михаил Васильевич

· Савиных Александр Алексеевич

· Карасев Александр Тимофеевич

· Тюкаев Дмитрий Алексеевич

· Трофименко Виктория Альбертовна

Из 17 членов Единой комиссии на заседании присутствовали 9. Кворум имеется.

6. До окончания указанного в извещении срока подачи заявок на участие в конкурсе 23.10.2012 г., 09:00 поступило 3 заявки на участие в конкурсе через сайт в сети Интернет http://www.a-k-d.ru от следующих участников процедуры закупки: 

	№ п/п
	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки, ИНН
	Место нахождения (фактический адрес для юридического лица) и место жительства (для физического лица)
	Дата и время поступления заявки на участие в конкурсе
	Предлагаемая цена

	1
	ОАО “Атоммашэкспорт“
ИНН 6143005914
	347387, Ростовская область, Волгодонск, Карла Маркса, 44
	22 октября 2012 г. 17:38:46
	17 744 250.00 (семнадцать миллионов семьсот сорок четыре тысячи двести пятьдесят рублей 00 копеек) с НДС

	2
	ЗАО "ЦКТИА"
ИНН 7707503259
	127473, Московская область, г. Москва, Краснопролетарская, 16, стр.2
	22 октября 2012 г. 17:53:54
	14 774 760.00 (четырнадцать миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят рублей 00 копеек) с НДС

	3
	ЗАО "АРМЭКС"
ИНН 7721005826
	109507, Москва, Москва, Ферганский проезд, 10В, строение 1
	22 октября 2012 г. 18:02:31
	15 209 000.00 (пятнадцать миллионов двести девять тысяч рублей 00 копеек) с НДС


7. В соответствии с п. 5 ст. 21 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» Единая комиссия рассмотрела заявки участников процедуры закупки на соответствие требованиям, установленным в документации о конкурсе и приняла решение:
— допустить к участию в конкурсе следующих участников процедуры закупки:

	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки
	Порядковый номер, присвоенный заявке на участие в конкурсе, поданной участником процедуры закупки

	ОАО “Атоммашэкспорт“
	Участник №1


8. Отклонены заявки на участие в конкурсе следующих участников процедуры закупки:

	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки
	Причина отклонения

	ЗАО "ЦКТИА"
	на основании п.4.14.2.4 документации по проведению запроса предложений в электронной форме а также п. 19.8.1, пп.а), д) п.14.9.4 ЕОСЗ (Положения о закупке) ГК «Росатом», а именно: 
1) не представляется возможным провести техническую экспертизу из-за отсутствия в представленных технических условиях (Приложение Г) габаритных характеристик предлагаемого изделия. Также расчетные параметры (давление и температура) изделия в ТУ (14 МПа, 350˚С ) отличаются от указанных в представленной на конкурс спецификации (9,2 МПа, 300 ˚С); 
2) не в полном объеме раскрыты сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

	ЗАО "АРМЭКС"
	на основании п.4.14.2.4 документации по проведению запроса предложений в электронной форме а также п. 19.8.1, пп.д) п.14.9.4 ЕОСЗ (Положения о закупке) ГК «Росатом», а именно: 
предлагаемое к поставке оборудование не соответствует требованиям закупочной документации (примечанию к спецификации), поскольку в соответствии с п. 8.3 представленных на конкурс ТУ предлагаемые изделия не могут быть установлены на вертикальном трубопроводе.


9. В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» конкурс признается несостоявшимся. 

10. В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» Единая комиссия рассмотрела единственную принятую заявку на участие в конкурсе на соответствие требованиям, предусмотренным документацией о конкурсе, и приняла решение:заявка на участие в конкурсе от ОАО “Атоммашэкспорт“ соответствует требованиям, предусмотренным документацией о конкурсе. 

11. В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» Заказчик вправе: заключить договор с ОАО “Атоммашэкспорт“ на условиях, предусмотренных документацией о конкурсе, по цене договора, согласованной с подавшим заявку участником процедуры закупки в процессе проведения преддоговорных переговоров и не превышающей цены, предложенной участником при подаче заявки. 

12. Настоящий протокол размещен на сайте http://www.a-k-d.ru. 

13. Подписи:

	Председатель Единой комиссии:

	Барова Татьяна Манвеловна
	__________________

	Секретарь Единой комиссии:

	Белоусова Ольга Александровна
	__________________

	Члены Единой комиссии:

	Казакова Елена Алексеевна
	__________________

	Приходько Сергей Анатольевич
	__________________

	Старцев Олег Николаевич
	__________________

	Кряжев Михаил Васильевич
	__________________

	Савиных Александр Алексеевич
	__________________

	Карасев Александр Тимофеевич
	__________________

	Тюкаев Дмитрий Алексеевич
	Опросный лист прилагается

	Трофименко Виктория Альбертовна
	Опросный лист прилагается


