|  | УВЕРЖДАЮ: И.о. директора ФГУП «УАЗ» _____________________ О.А. Ханыков «____» июля 2012 г. |
| --- | --- |

Документация

о проведении запроса предложений в электронной форме

«Закупка котла ALBA D 05-500 (Турция) мощностью 0,3 Гкал/час для теплоснабжения и обеспечения технологических процессов котельной по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 22, стр. 8б. (корпус 27) (или эквивалент)»

Извещение  размещено на официальном сайте http://www.zakupki.rosatom.ru

от «___» июля 2012 года № _________/0486/_____

Извещение размещено на официальном сайте http://www.a-k-d.ru
от «____» июля 2012 года № __________

| Председатель комиссии: Заместитель директора - руководитель административной службы ____________________ Васильев В.Н. «____» июля 2012 г. |  | Инициатор закупки: Заместитель директора - руководитель службы ремонтно-строительных работ ____________________ Сабитов Д.В. «____» июля 2012 г. |
| --- | --- | --- |
| Член комиссии: Заместитель директора - руководитель службы эксплуатации зданий ____________________ Ханыков О.А. «____» июля 2012 г. |  | Член комиссии (секретарь комиссии): Старший специалист отдела организации и проведения закупок ____________________ Вишнякова М.В. «____» июля 2012 г. |
| Член комиссии: Заместитель директора - главный бухгалтер - руководитель финансово-экономической службы ____________________ Васильев И.В. «____» июля 2012 г. |  | Данная закупочная процедура включена в ГПЗ ФГУП «УАЗ» на 2012 г. под № 2559/90 Начальник отдела организации и проведения закупок __________________ Васин Д.М. «____» июля 2012 г. |
| Член комиссии: Начальник планово-экономического отдела ____________________ Белозерцева Е.Г. «____» июля 2012 г. |  |  |

Москва, 2012

Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Заказчик – организация, указанная в пункте 1 раздела 8 «Информационная карта запроса предложений», включая его законных правопреемников и иных лиц, действующих от его имени на соответствующих законных основаниях.

Организатор размещения заказа – организация, указанная в пункте 1 раздела 8 «Информационная карта запроса предложений», осуществляющая в рамках своих полномочий подготовку и проведение запроса предложений.

Комиссия по размещению заказа – коллегиальный орган, сформированный для организации и проведения запроса предложений (далее – Комиссия).

Запрос предложений в электронной форме – организуемая и проводимая организатором размещения заказа на электронной торговой площадке процедура закупки, при которой Комиссия на основании критериев и порядка оценки, установленных в документации по проведению запроса предложений, определяет участника запроса предложений, предложившего лучшие условия выполнения договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Электронная торговая площадка - программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение процедур закупки в электронной форме с использованием сети «Интернет».

Оператор электронной торговой площадки – юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, государственная регистрация которых осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, которые владеют электронной торговой площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают проведение процедур закупки в электронной форме.

Электронный документ – документ, передаваемый по электронным каналам связи, подписанный электронной цифровой подписью (ЭЦП), информация в котором представлена в электронно-цифровом формате, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 10 января 2002 года № 1–ФЗ «Об электронной цифровой подписи», Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63–ФЗ «Об электронной подписи» и принятых в соответствии с ним иных нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации.

Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме – информация о запросе предложений, публикуемая на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» для размещения информации о закупках товаров, работ, услуг http://zakupki.rosatom.ru/, а так же на электронной торговой площадке.

Документация по проведению запроса предложений – утвержденная в установленном порядке документация, содержащая сведения о составе товаров, работ или услуг, право на заключение договора на поставку/выполнение/оказание которых является предметом запроса предложений, об условиях участия и правилах проведения запроса предложений, правилах подготовки, оформления и подачи Предложения участником процедуры закупки, правилах выбора победителя, а так же об условиях заключаемого по результатам запроса предложений договора. Документация по проведению запроса предложений (далее также – документация) размещается на сайте http://zakupki.rosatom.ru/ и на электронной торговой площадке одновременно с размещением на указанных сайтах извещения о проведении запроса предложений в электронной форме.

Предложение (заявка на участие в процедуре закупки) – комплект документов, содержащий письменное предложение участника процедуры закупки, направленное организатору размещения заказа в форме электронного документа через электронную торговую площадку, по форме и в порядке, установленным документацией по проведению запроса предложений и регламентом данной электронной торговой площадки.

Участник процедуры закупки – юридическое или физическое лицо, выразившее заинтересованность в участии в данном запросе предложений. Выражением заинтересованности является, в том числе, запрос документации по проведению запроса предложений, разъяснения документации по проведению запроса предложений, подача Предложения.

Участник запроса предложений – юридическое или физическое лицо, представившее Предложение, в отношении которого принято решение Комиссии о допуске к участию в запросе предложений.

Победитель запроса предложений  – участник запроса предложений, предложивший лучшие условия выполнения договора в соответствии с критериями, установленными в документации по проведению запроса предложений.

Лот – отдельный предмет закупки, в отношении которого в извещении о проведении запроса предложений в электронной форме, в документации по проведению запроса предложений, отдельно указываются предмет, состав товаров, работ, услуг, начальная (максимальная) цена [если определяется], сроки и иные условия. Участник процедуры закупки подает Предложение в отношении определенного лота. Комиссия рассматривает, оценивает и определяет победителя запроса предложений в отношении определенного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный договор.

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая в документации по проведению запроса предложений.

Переторжка – процедура, предполагающая добровольное изменение цены [или первоначальных условий] Предложения участников запроса предложений. Переторжка проводится только по решению Комиссии

Раздел 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ  ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

  - Общие сведения о проведении процедуры отрытого запроса предложений в электронной форме.

Организатор размещения заказа – Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление административными зданиями».

    - Проводит запрос предложений в соответствии с условиями и положениями настоящей Документации.

    - Извещение о проведении настоящего запроса предложений размещено на Официальном сайте и на торговой площадке www.a-k-d.ru.

    - Срок и место проведения открытого запроса предложений указаны в опубликованном на Официальном сайте Извещении и на торговой площадке www.a-k-d.ru и в Разделе 8 «Информационная карта» настоящей Документации (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей Документации, если рядом с такой ссылкой не указано иное).

    - Наименование и требования к предмету закупки указаны в Разделе 9 «Техническая часть» настоящей Документации.

    - Частичное выполнение работ  не допускается.

  - Правовой статус открытого запроса предложений.

2.2.1.	Данная процедура запроса предложений проводится в соответствии с «Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденным Генеральным директором Госкорпорации «Росатом» в редакции приказа, указанного в пункте 4 раздела 8 «Информационная карта запроса предложений».

2.2.2.	Процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на организатора размещения заказа соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.

2.2.3.	Опубликованное на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru/ и на ЭТП извещение о проведении запроса предложений в электронной форме вместе с настоящей документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться участниками процедуры закупки в соответствии с этим.

2.2.4.	Предложение участника процедуры закупки имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться организатором размещения заказа в соответствии с этим.

    - Заключенный по результатам запроса предложений договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

    - При определении условий договора с победителем или иным его участником используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

- протоколы преддоговорных переговоров;

б) извещение о проведении запроса предложений в электронной форме и документация по проведению запроса предложений со всеми дополнениями и разъяснениями;

в) предложение участника, с которым заключается договор, со всеми дополнениями и разъяснениями.

Иные документы организатора размещения заказа и участника, с которым заключается договор, не определяют права и обязанности сторон в связи с данным запросом предложений.

    - Во всем, что не урегулировано извещением о проведении запроса предложений в электронной форме и настоящей документацией, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

    - Если в отношении сторон договора, заключаемого по результатам запроса предложений, действуют также иные специальные нормативно-правовые акты, изданные и зарегистрированные в установленном порядке, настоящая документация (и проект договора как ее часть) и Предложение победителя запроса предложений будут считаться приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных документов.

    - Участник процедуры закупки/Участник запроса предложений вправе обжаловать действия (бездействия) организатора размещения заказа, заказчика в связи с проведением данного запроса предложений, согласно положениям главы 18 и главы 19 «Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом».

  - Порядок проведения открытого запроса предложений.

    - Получение документации по проведению запроса предложений:

Документация по проведению запроса предложений размещена одновременно с извещением о проведении запроса предложений в электронной форме на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/ и на ЭТП. На официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/ документация по проведению запроса предложений находится в открытом доступе. Порядок получения документации по проведению запроса предложений на ЭТП определяется правилами данной ЭТП.

    - Разъяснение положений документации по проведению запроса предложений

- Любой участник процедуры закупки вправе направить заказчику/организатору размещения заказа запрос о разъяснении положений документации по проведению запроса предложений в части, касающейся запроса предложений не позднее чем за 3 (три) дня до дня окончания подачи Предложений через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, или в письменном виде за подписью уполномоченного лица участника процедуры закупки по контактным реквизитам организатора размещения заказа для соответствующего вида корреспонденции, указанным в извещении о проведении запроса предложений в электронной форме и в 1 пункте раздела 8 «Информационная карта запроса предложений».

- Организатор размещения заказа направляет разъяснение на запрос, сделанный в порядке, определенном пунктом 2.3.1. п.п. 1). При этом такое разъяснение размещается на сайте http://zakupki.rosatom.ru/ и на ЭТП в течение 1 (одного) дня со дня направления такого разъяснения лицу, сделавшему соответствующий запрос, без ссылки на указанное лицо.

- Порядок получения участниками процедуры закупки разъяснений документации по проведению запроса предложений, размещенных на ЭТП, определяется регламентом данной ЭТП.

- Организатор размещения заказа вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений документации по проведению запроса предложений, поступившие позднее срока, установленного в пункте 2.3.1. п.п. 1).

- Участник процедуры закупки/участник запроса предложений не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от организатора размещения заказа.

    - Внесение изменений в документацию по проведению запроса предложений

- Заказчик/организатор размещения заказа по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в документацию по проведению запроса предложений не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания подачи Предложений, при этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений до окончания срока подачи заявок такой срок составлял не менее 5 рабочих дней, а в случае изменения предмета запроса предложений - 10 дней.

- Любое изменение документации по проведению запроса предложений является неотъемлемой ее частью.

- В течение одного рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений в документацию такие изменения размещаются организатором размещения заказа в порядке, установленном для размещения извещения о проведении запроса предложений в электронной форме. Порядок получения участниками процедуры закупки изменений документации по проведении запроса предложений, размещенных на ЭТП, определяется регламентом данной ЭТП.

- Организатор размещения заказа, по решению заказчика или Комиссии, вправе принять решение о продлении срока окончания подачи Предложений  в любое время до даты окончания подачи Предложений. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором размещения заказа в порядке, установленном для размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении запроса предложений в электронной форме. Порядок получения участниками процедуры закупки изменений документации по проведении запроса предложений, размещенных на ЭТП, определяется регламентом данной ЭТП.

- Решение об отказе от проведения запроса предложений может быть принято закупочной комиссией или заказчиком в любое время вплоть до подписания договора. Информация об отказе размещается организатором запроса предложений на официальном сайте не позднее 2 дней со дня принятия решения об отказе.

    - Общие требования к Предложению

- Для целей настоящей документации под Предложением понимается представляемое участником процедуры закупки через ЭТП предложение на участие в запросе предложений, сделанное в электронной форме с использованием функционала и в соответствии с регламентом данной ЭТП, с приложением полного комплекта документов согласно перечню, определенному пунктом 9 раздела 8 «Информационная карта запроса предложений», оформленного в соответствии с положениями настоящего подраздела, содержание которых соответствует требованиям настоящей документации.

- В отношении  лота участник процедуры закупки вправе подать только одно Предложение.

В случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более Предложений при условии, что поданные ранее Предложения этим участником процедуры закупки не отозваны, все Предложения такого участника процедуры закупки не рассматриваются.

- Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника процедуры закупки/участника запроса предложений без доверенности, или надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае доверенность прикладывается к Предложению.

- Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью участника процедуры закупки.

5)	Предоставляемые в составе Предложения документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и заверены печатью участника процедуры закупки.

6)	Все без исключения страницы Предложения должны быть пронумерованы.

- Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей документации по проведению запроса предложений, а также иные данные и сведения, предусмотренные документацией по проведению запроса предложений, оформленные в соответствии с настоящим подразделом), входящие в состав Предложения должны быть предоставлены участником процедуры закупки через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ). Все файлы Предложения, размещенные участником процедуры закупки на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла Предложения, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. При этом сканироваться документы должны после того, как они будут оформлены в соответствии с требованиями, указанными в пункте 2.3.3 п.п. 3) – 6) Размещение на ЭТП архивов, состоящих из нескольких частей (томов), не допускается.

- Прочие правила подготовки и подачи Предложения через ЭТП определяются регламентом работы данной ЭТП.

- Заказчик/организатор размещения заказа вправе запросить оригиналы или нотариально заверенные копии документов, указанных в разделе 4 пункте 4.1.1 п.п. 2) ,3), 4) настоящей документации по проведению запроса предложений.

    - Срок действия Предложения

- Предложение действительно в течение срока, указанного участником процедуры закупки в данной заявке о подаче Предложения (раздел 10, форма 10.1), но не менее чем 90 календарных дней со дня, следующего за днем проведения открытия доступа к поданным в форме электронных документов Предложениям.

  - Участник процедуры закупки/Участник запроса предложений

    - Участником процедуры закупки может быть любое юридическое или физическое лицо, обладающее соответствующей правоспособностью по законодательству Российской Федерации.

    - Для участия в процедуре запроса предложений участник процедуры закупки должен:

- быть зарегистрирован на ЭТП, в том числе получить аккредитацию участника ЭТП в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации, аттестации, установленными данной ЭТП;

- удовлетворять требованиям, изложенным в пунктах 8 – 9 раздела 8 «Информационная карта запроса предложений»;

- быть правомочным на предоставление Предложения и должен представить Предложение, соответствующее требованиям настоящей Документации.

    - Для всех участников процедуры закупки устанавливаются единые требования. Применение при рассмотрении заявок на участие в запросе предложений требований, не предусмотренных документацией по проведению запроса предложений, не допускается.

    - Решение о допуске участников процедуры закупки к участию в запросе предложений принимает Комиссия.

    - Комиссия вправе на основании информации о несоответствии участника процедуры закупки или участника запроса предложений установленным настоящей документацией требованиям, полученной из любых официальных источников, использование которых не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, не допустить участника процедуры закупки или отстранить участника запроса предложений от участия в запросе предложений на любом этапе его проведения.

  - Особые положения в связи с проведением запроса предложений через ЭТП

    - Участник процедуры закупки должен в сроки, указанные в пункте 5 раздела 8 «Информационная карта запроса предложений», подать Предложение в форме электронного документа через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП.

    - Правила регистрации участника процедуры закупки на ЭТП, аккредитация участника процедуры закупки на данной ЭТП, правила проведения процедур запроса предложений (в том числе, подача Предложения) через данную ЭТП определяются регламентом работы и инструкциями данной ЭТП.

  - Затраты на участие в запросе предложений

    - Участник процедуры закупки/участник запроса предложений несет все расходы, связанные с участием в запросе предложений, в том числе с подготовкой и предоставлением Предложения, иной документации, а организатор размещений заказа не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов запроса предложений, а также оснований их завершения.

    - Участники процедуры закупки/участники запроса предложений не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки к запросу предложений и проведения запроса предложений.

  - Отказ от проведения запроса предложений

    - Заказчик/организатор размещения заказа, разместивший на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru/ и на ЭТП извещение о проведении запроса предложений в электронной форме, вправе отказаться от его проведения  на любом из этапов, не неся при этом ответственности перед участниками или третьими лицами за убытки, которые могут возникнуть в результате отказа от проведения открытого запроса предложений.

    - Извещение об отказе от проведения запроса предложений размещается организатором размещения заказа в течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого запроса предложений, в порядке, установленном для официального размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении запроса предложений в электронной форме. Все зарегистрированные ЭТП участники данной процедуры закупки, подавшие Предложения в форме электронных документов через ЭТП, получат соответствующие уведомления в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП.

Раздел 3. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕЛОЖЕНИЙ

  - В запросе предложений может принять участие любое лицо, своевременное подавшее надлежащим образом оформленное Предложение по предмету настоящего открытого запроса предложений  и документы согласно Извещению и настоящей Документации.

  - Обязательные требования к участникам процедуры закупки.

Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам процедуры закупки.

Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

- быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);

- быть правомочным заключать договор;

- должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего запроса предложений, указанные в пункте 9 раздела 8 «Информационная карта запроса предложений»;

- обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора. При требовании лицензий в области использования атомной энергии, выдаваемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, разрешается указывать только те виды деятельности в области использования атомной энергии, которые изложены в перечне, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 865 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии;

- обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица)  или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

- не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для проведения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

- отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестрах недобросовестных поставщиков;

- участник закупки должен обладать профессиональной компетентностью, оборудованием и другими материальными возможностями, также людскими ресурсами, финансовыми ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции, надежностью, опытом и репутацией, системой управления охраной труда, если указанные требования содержатся в документации процедуры закупки;

- раскрыть в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по формам, установленным в документации процедуры закупки, с приложением соответствующих подтверждающих документов (в двух электронных форматах: pdf с подписью и печатью организации и редактируемом формате excel);

- Дополнительные требования к участникам процедуры закупки указаны в п. 8. Раздела 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА»;

3.3. Организатор размещения заказ имеет право внести Поставщика в реестры недобросовестных поставщиков в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

- будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.

3.4. Привлечение субподрядчиков/соисполнителей (в отношении любого лота запроса предложений).

Участники процедуры закупки, в случае если такая возможность предусмотрена в Информационной карте, могут привлекать субподрядчиков/соисполнителей при условии соблюдения нижеприведенных требований.

3.4.1. Участник процедуры закупки должен представить документы, подтверждающие, что каждый из субподрядчиков/ соисполнителей, привлекаемых им для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, составляющих более 5% от начальной максимальной цены договора:

- осведомлен о привлечении его в качестве субподрядчика/ соисполнителя;

- согласен с выделяемым ему перечнем, объемами, сроками и стоимостью поставки товара/выполнения работ/ оказания услуг;

- отвечает требованиям настоящей документации (пункт 3.2 раздела 3 Документации, п.8 раздела 8 конкурсной Документации) в объеме выполняемых работ/ оказываемых услуг субподрядчиком/ соисполнителем.

    - В связи с вышеизложенным участник процедуры закупки готовит заявку на участие в запросе предложений с учетом следующих дополнительных требований:

- в заявку на участие в запросе предложений включаются подписанные с двух сторон соглашения о намерениях заключить договор, в случае признания участника победителем, между участником процедуры закупки и каждым привлекаемым субподрядчиком / соисполнителем, с указанием перечня, объема, стоимости и сроков поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг, возлагаемых на субподрядчика/ соисполнителя;

- заявка на участие в запросе предложений должна включать сведения, подтверждающие соответствие каждого субподрядчика/ соисполнителя установленным в подпункте в) пункта 3.4.1. требованиям, в объеме поставляемого товара/ выполняемых работ/ оказываемых услуг субподрядчиком/ соисполнителем, с предоставлением документов согласно п.п. 9 раздела 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА». Соответствующие формы раздела 10 заполняются субподрядчиком/ соисполнителем с указанием организаций субподрядчика/ соисполнителя и участника процедуры закупки и заверяются подписью и печатью участника процедуры закупки;

- заявка на участие в запросе предложений должна включать сведения о распределении объемов поставок, работ/ услуг между участником процедуры закупки и субподрядчиками/ соисполнителями (раздел 10, соответствующая форма);

- заявка на участие в процедуре закупки должна включать информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) (раздел 10.8), по формам, установленным в документации процедуры закупки, с приложением соответствующих подтверждающих документов (в двух электронных форматах: pdf с подписью и печатью организации и редактируемом формате excel);

    - При рассмотрении и оценке субподрядчиков/ соисполнителей количественные требования к субподрядчикам/ соисполнителям и участнику процедуры закупки устанавливаются в процентном соотношении от перечня и объема поставляемого товара/ выполняемых работ/ оказываемых услуг.

Раздел 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

  - Участник запроса предложений должен подготовить предложение, включающее:

- Заявку о подаче Предложения по форме согласно Разделу 10.1. настоящей Документации и в соответствии с требованиями настоящей Документации.

- Пояснительную записку, содержащую информацию об объеме и характеристиках работ, услуг, сроках исполнения договора, сроках гарантии, стоимости и прочих существенных условий договора, предусмотренных в настоящей Документации. Пояснительная записка составляется Участником по форме согласно Разделу 10.2. настоящей Документации.

- Проект Договора, в котором отражены все существенные условия договора оформленный со стороны Участника процедуры закупки или с изменениями и дополнениями к предложенному проекту договора (в случае, если проект договора приложен к документации).

- Сведения и документы, подтверждающие соответствие соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), предприятий-изготовителей требованиям, установленным в документации в соответствии с п.8. Раздела 8 «ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ», если таковые требования были установлены, или справку о том, что соисполнители (субподрядчики, субпоставщики), выполняющие более 5% объема поставок, работ, услуг участником привлекаться не будут.

- Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям настоящей Документации (согласно перечню, установленному п. 4.1.1. настоящей Документации).

4.1.1. Перечень документов:

1) Анкета включающая: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), банковские реквизиты, номер контактного телефона и иные контактные данные и реквизиты;

2) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника:

- копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника без доверенности.

В случае если от имени Участника действует иное лицо, также предоставляется доверенность на осуществление действий от имени Участника, заверенная печатью Участника и подписанную руководителем Участника или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника, Предложение должно содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

3) копии учредительных документов Участника, заверенные нотариально или заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника (для юридических лиц), нотариально заверенную копию паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц);

4) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений в электронной форме выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте о размещении  заказов извещения о проведении запроса предложений в электронной форме выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении запроса предложений в электронной форме;

          - 5) иностранные участники Запроса предложений предоставляют надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении  запроса предложений;

6) копии документов, подтверждающих соответствие участников требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений, в случае если в соответствии с законодательством установлены такие требования (копии лицензий и иных разрешительных документов);

7) копии баланса вместе с отчетом о прибылях и убытках за последний завершенный финансовый год и последний отчетный период, предшествующий подаче Предложения, или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период, в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника;

8) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки о подаче Предложения, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

или письмо, подписанное участником процедуры закупки, что поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки о подаче Предложения, обеспечения исполнения договора не являются для данного участника крупной сделкой.

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи Предложений для участника процедуры закупки, невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем запроса предложений представить вышеуказанное решение до момента заключения договора;

9) документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки требованиям документации процедуры закупки, установленным в соответствии с разделом 3 Документации;

10) копию информационного письма налогового органа, указывающего дату представления участником заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения, заверенного печатью и подписью уполномоченного лица Участника, в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения;

11) информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по формам, установленным в документации процедуры закупки, с приложением соответствующих подтверждающих документов (в двух электронных форматах: pdf с подписью и печатью организации и редактируемом формате excel) по форме согласно Разделу 10.8. настоящей Документации.

12) иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

4.1.2. Заявка и все прилагаемые к ней документы должны быть подписаны уполномоченным лицом электронной цифровой подписью.

    - Язык документов, входящих в состав заявки на участие в запросе предложений.

1) Заявка на участие в запросе предложений, подготовленная участником процедуры закупки, а также вся корреспонденция, которой обмениваются участник процедуры закупки и Организатор размещения заказа, должны быть написаны на русском языке.

2) Отдельные документы (или их части), предоставленные участником процедуры закупки в составе заявки на участие в запросе предложений, могут быть подготовлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный перевод на русский язык. В случаях, указанных в Информационной карте запросе предложений, может требоваться надлежащим образом заверенный перевод документов на русский язык.

3) Участник процедуры закупки должен учитывать возможные риски того, что отсутствие перевода документов (или его ненадлежащий вид) в составе заявки на участие в запросе предложений может быть расценено как несоответствие заявки на участие в запросе предложений требованиям редукционной документации, в связи с чем такой участник процедуры закупки может быть не допущен до участия в запросе предложений.

4) Легализация документов, указанных в п.8 раздела 8 Информационной карты не требуется, если документы были оформлены на территории: государств — участников Гаагской конвенции «Об отмене требований легализации иностранных официальных документов» 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции); государств — участников Конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» 1993 года; государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

  - В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником процедуры закупки, такой участник считается не предоставившим сведения в соответствии с требованиями, установленными извещением и документацией данной процедуры закупки.

  - Обеспечение заявки на участие в запросе предложений

В случае если в Информационной карте документации установлено обеспечение заявки на участие в запросе предложений, Участник процедуры закупки должен предоставить в составе своей заявки обеспечение заявки на участие в запросе предложений в размере, указанном в Информационной карте настоящей документации.

4.3.1. В качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений используются только денежные средства.

4.3.2. Факт внесения участником процедуры закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений подтверждается платежным поручением (квитанцией) или копией такого поручения (квитанции).

    - Обеспечение заявки на участие в запросе предложений предоставляется по каждому лоту отдельно.

    - Обеспечение заявки на участие в запросе предложений должно быть зачислено по реквизитам счета Организатора размещения заказа, указанным в Информационной карте настоящей Документации, не позднее момента окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, указанного в Извещении о проведении запроса предложений.

    - Обеспечение заявки может быть удержано в следующих случаях:

а) уклонения победителя запроса предложений от заключения договора;

б) уклонения участника процедуры закупки, заявке на участие, в запросе предложений которого присвоен второй номер, от заключения договора, в том случае, если победитель запроса предложений уклонился от заключения договора;

в) уклонения участника процедуры закупки, подавшего единственную заявку на участие в запросе предложений от заключения договора, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией;

г) уклонения единственного допущенного участника процедуры закупки от заключения договора.

  - Обеспечение исполнения договора

4.4.1.	В случае, если указано в пункте 16 раздела 8 «Информационная карта запроса предложений», победитель запроса предложений или участник, с которым заключается договор в соответствии с пунктом 6.1.8 настоящей документации, должен предоставить обеспечение исполнения договора и/или возврата аванса и/или гарантийных обязательств в порядке, предусмотренном проектом договора.

4.4.2.	Обеспечение исполнения договора и/или возврата аванса должно быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

4.4.3.	Размер обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса и/или гарантийных обязательств указан в пункте 16 раздела 8 «Информационная карта запроса предложений». Обеспечение исполнения договора и/или возврата аванса должно быть предоставлено в сроки, установленные проектом договора и/или пунктом 16 раздела 8 «Информационная карта запроса предложений».

4.4.4.	Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным статьями 368 – 378 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан заказчик, Принципалом – победитель запроса предложений или участник запроса предложений, с которым заключается договор, Гарантом – банк, выдавший банковскую гарантию.

Выбор Гаранта должен быть согласован заказчиком.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, заключаемому по результатам запроса предложений, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 16 раздела 8 «Информационная карта запроса предложений».

Банковская гарантия должна содержать указание на договор, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны договора, название предмета договора и, по возможности, ссылку на протокол оценки и сопоставления Предложений  как основание заключения договора.

В банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право Бенефициара на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения Принципалом своих обязательств по договору в предусмотренные сроки или расторжения договора и отказа его вернуть полученную сумму аванса. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Бенефициар направляет Гаранту только письменное требование и документы, подтверждающие выплату Принципалу аванса.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие Гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

4.4.5.	Если в Предложении участника процедуры закупки содержится предложение по уменьшению размера аванса, либо отказ от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

Если на стадии проведения преддоговорных переговоров, проводимых в соответствии с пунктом 4.5, с победителем запроса предложений или с участником запроса предложений, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктами 6.6, 6.8, достигнуто соглашение об уменьшении размера аванса, либо соглашение об отказе от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

Непредставление обеспечения возврата аванса в случае полного отказа от аванса не является причиной признания победителя запроса предложений или участника, с которым заключается договор, уклонившимся от заключения договора.

4.5. Преддоговорные переговоры

4.5.1. Перед подписанием договора между заказчиком и победителем запроса предложений или участником запроса предложений, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктами 6.6, 6.8, могут проводиться переговоры, направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в проекте договора, документации по проведению запроса предложений и Предложении победителя/участника запроса предложений.

4.5.2. Переговоры по существенным условиям договора, направленные на их изменение в пользу победителя запроса предложений, запрещаются.

4.5.3. Все результаты переговоров фиксируются протоколом преддоговорных переговоров, подписываемым заказчиком и победителем запроса предложений или с участником запроса предложений, с которым принято решение заключить договор.

4.6. Валюта Предложения

    - Все суммы денежных средств в Предложении, должны быть выражены в валюте, установленной в пункте 14 раздела 8 «Информационная карта запроса предложений» за исключением случаев, предусмотренных в пункте 14.1 раздела 8 «Информационная карта запроса предложений».

    - Документы, оригиналы которых выданы участнику процедуры закупки третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в валюту, установленную в пункте 14.1 раздела 8 «Информационная карта запроса предложений», исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

    - Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.6.1, 4.6.2 может быть расценено Комиссией как несоответствие Предложения требованиям, установленным настоящей документацией.

4.7.	Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)

Начальная (максимальная) цена договора  указана в извещении о проведении запроса предложений в электронной форме и в пункте 14 раздела 8 «Информационная карта запроса предложений».

Раздел 5. СРОК, МЕСТО И ИНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

  - Подача и прием Предложений.

    - Для участия в Запросе предложений любое лицо размещает на торговой площадке                     www.a-k-d.ru в установленный срок свое Предложение, оформленное согласно требованиям, извещении и документации о проведении  запроса предложений.

    - Участники подают свои Предложения в электронном виде на торговой площадке                 www.a-k-d.ru.

    - Участник имеет право подать только одно Предложение на участие в открытом запросе предложений. В случае если Участник подал более одного Предложения на участие в открытом запросе предложений, все Предложения на участие в открытом запросе предложений данного Участника отклоняются без рассмотрения.

    - Предложения, полученные позже установленного в Извещении и Документации срока, организатором размещения заказа не рассматриваются, независимо от причин опоздания.

    - Участник вправе изменить или отозвать свое Предложение на участие в открытом запросе предложений после его подачи в любое время до истечения срока предоставления Предложений на участие в открытом запросе предложений.

  - Вскрытие конвертов (открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам):

    - Комиссия в установленные Извещением время и дату проводит процедуру вскрытия поступивших конвертов (открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам) с Предложениями на торговой площадке, указанному в Извещении и Информационной карте настоящей Документации.

    - Во время процедуры вскрытия конвертов (открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам) Комиссия оглашает количество поданных Предложений и наименование подавших их Участников.

    - Во время процедуры вскрытия конвертов (открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам) ведется протокол вскрытия Предложений, в котором отражается вся оглашенная информация. Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с Предложениями.

Протокол вскрытия конвертов (открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам) с Предложениями Участников запроса предложений, в течение дня, следующего после дня подписания протокола вскрытия Предложений (открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам), размещается Организатором размещения заказа на Официальном сайте и на торговой площадке www.a-k-d.ru.

  - Изменение Предложений или их отзыв

    - Участник процедуры закупки, подавший Предложение, вправе изменить или отозвать свое Предложение  в любое время после его подачи, но до истечения срока предоставления Предложений по данному запросу предложений.

    - Порядок изменения или отзыва Предложений, поданных на ЭТП, определяется и осуществляется в соответствии с регламентом работы данной ЭТП.

  - Открытие доступа к поданным в форме электронных документов Предложениям (вскрытие конвертов с Предложениями):

    - В срок, установленный в извещении о проведении запроса предложений в электронной форме и в пункте 17 раздела 8 «Информационная карта запроса предложений» ЭТП производится открытие доступа к поданным в форме электронных документов Предложениям и проводится заседание Комиссии в присутствии представителей участников процедуры закупки, которые вправе присутствовать на этом заседании.

    - Для оформления пропуска на территорию организации, где будет проходить заседание Комиссии, представителям участников процедуры закупки необходимо не позднее, чем за 1 рабочий день до даты открытия доступа к поданным в форме электронных документов Предложениям, указанной в извещении о проведении запроса предложений в электронной форме и в пункте 17 раздела 8 «Информационная карта запроса предложений», направить контактному лицу организатора размещения заказа, указанному в пункте 1 раздела 8 «Информационная карта запроса предложений», заявку на оформление пропуска с указанием наименования участника процедуры закупки, полных фамилий, имен, отчеств тех лиц, которые будут присутствовать на процедуре открытия доступа к поданным в форме электронных документов Предложениям. Заявка на оформление пропуска может направляться с использованием любых средств связи, включая почтовую, телеграфную и электронную, а также путем передачи по факсимильной связи. При этом ответственность за своевременность получения организатором размещения заказа такой заявки на оформление пропуска несет участник процедуры закупки.

    - Присутствующие на процедуре открытия данных Предложений представители участников процедуры закупки должны зарегистрироваться в Журнале регистрации представителей участников процедуры закупки. Организатор размещения заказа вправе требовать документы, удостоверяющие личность.

    - На заседании Комиссии, объявляются и заносятся в протокол открытия доступа к поданным в форме электронных документов Предложениям  следующие сведения: количество Предложений, поданных на участие в данной процедуре запроса предложений, наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) каждого участника процедуры закупки, Предложение которого поступило в порядке, предусмотренном регламентом ЭТП, иные сведения, которые Комиссия считает нужным огласить.

    - В случае представления участниками процедуры закупки разъяснений поданных ими документов и Предложений, указанные разъяснения также вносятся в оформляемый протокол.

    - В случае, если по окончании срока подачи Предложений, подано только одно Предложение, указанное Предложение рассматривается в порядке, установленном подразделом 5.6

    - В случае если по окончании срока подачи Предложений на ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, подано только одно Предложение или не подано ни одного Предложения, в указанный протокол вносится информация о признании запроса предложений несостоявшимся.

    - Организатор размещения заказа вправе осуществлять видеотрансляцию (с возможным ведением видеозаписи) процедуры открытия доступа к поданным в форме электронных документов Предложениям на официальный сайт Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/.

    - Участники процедуры закупки, зарегистрировавшись в Журнале регистрации представителей участников процедуры закупки в соответствии с пунктом 5.4.3, тем самым выражают согласие на осуществление видеотрансляции на официальный сайт о размещении заказов Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/ в сети «Интернет» процедуры открытия доступа к поданным в форме электронных документов Предложениям. Участники процедуры закупки, присутствующие на процедуре открытия доступа к поданным в форме электронных документов Предложениям, вправе вести аудио и/или видеозапись процедуры открытия доступа к поданным в форме электронных документов Предложениям, предварительно сообщив об этом организатору размещения заказа.

    - Протокол открытия доступа к поданным в форме электронных документов Предложениям, содержащий сведения, указанные в пунктах 5.4.4, 5.4.5, и не содержащий информацию о составе комиссии в течение дня, следующего после дня открытия доступа к поданным в форме электронных документов Предложениям, размещается на официальном сайте о размещении заказов http://zakupki.rosatom.ru/, а также на ЭТП.

  - Опоздавшие Предложения

    - У участника процедуры закупки отсутствует возможность подать Предложение  на ЭТП после окончания срока подачи Предложений.

  - Рассмотрение и оценка предложений и выбор победителя.

    - Рассмотрение и оценка поступивших Предложений Участников проводится в день указанный в Извещении и Информационной карте настоящей Документации, и проходит в два этапа.

- Рассмотрение и оценка Предложений осуществляется Комиссией по размещению заказа.

    - Рассмотрение и оценка Предложений включают: стадию рассмотрения Предложений, стадию оценки и сопоставления Предложений, стадию принятия решения о выборе Победителя запроса предложений.

    - Стадия рассмотрения Предложений.

  - В рамках стадии рассмотрения Предложений Участников Комиссия проверяет:

- правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям Документации;

- соответствие Участников требованиям Документации.

  - По результатам проведения рассмотрения Предложений Комиссия имеет право отклонить Предложения, которые:

- не отвечают требованиям к оформлению Предложения;

- не отвечают требованиям Документации;

- содержат предложения по существу не отвечающие коммерческим или договорным требованиям Документации;

- подавшие их Участники не соответствуют требованиям Документации.

    - В ходе рассмотрения Предложений организатор размещения заказа по решению Комиссии вправе направить запросы участникам процедуры закупки (при этом организатором размещения заказа не должны создаваться преимущественные условия участнику или нескольким участникам процедуры закупки):

- а) о предоставлении непредставленных, представленных не в полном объеме или в нечитаемым виде разрешающих документов (лицензий, свидетельств, сертификатов), доверенности на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, копий бухгалтерских балансов или копий налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, документов, подтверждающих наличие у участника процедуры закупки правомочий от изготовителей предлагаемого им оборудования.

- б) об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе Предложения и направлении организатору размещения заказа исправленных документов. При исправлении арифметических ошибок в заявках применяется следующие правила: при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке; при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке. Представленные документы могут быть изменены только в части исправления указанных организатором размещения заказа арифметических и грамматических ошибок, в случае выявления иных противоречий в представленных документах, такой участник не допускается к участию в запросе предложений.

- в) о разъяснении положений Предложения. При этом не допускаются запросы, направленные на изменение существа Предложения, включая изменение условий Предложения (сроков и условий поставки продукции, графика поставки продукции или платежа, иных условий). Кроме того, допускаются уточняющие запросы, в том числе по техническим условиям Предложения (уточнение перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры закупки, объем и номенклатуру предлагаемой участником продукции.

- 5.6.4.1. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и/или разъяснений в установленный в запросе срок служит основанием для отклонения Предложения такого участника.

- 5.6.5. Стадия оценки и сопоставления Предложений.

- В рамках оценки и сопоставления Предложений Комиссия оценивает и сопоставляет Предложения и проводит их ранжирование по степени предпочтительности, учитывая критерии, указанные в Информационной карте документа.

5.6.5.1 Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляется путем присуждения оценочных единиц отдельно по каждому критерию по формуле:

ОЗ = БЦК+БНК,

где:

ОЗ       - оценка заявки в оценочных единицах;

БЦК    - оценка заявки в оценочных единицах по ценовым критериям;

БНК    - оценка заявки в оценочных единицах по неценовым критериям.

Расчет оценочных единиц по ценовым критериям (БЦК) производится по следующей формуле:

Цмин

БЦК    =    К х   ——

Цоц

где:

К – значимость ценового критерия в соответствии с табличным значением, указанным в Информационной карте документации.

Цмин – минимальное численное значение из всех заявок на участие в запросе предложений Участников процедуры закупки в натуральных единицах измерения;

Цоц – численное значение оцениваемой заявки на участие в запросе предложений в натуральных единицах измерения.

5.3.5.2. Итоговая оценка по ценовым критериям рассчитывается путем суммирования усредненных оценок в оценочных единицах по формуле:

ј БЦК

БЦКитог =  Σ

где:                                                                    ί=1 ί

j – количество критериев.

  - Оформление результатов оценки и сопоставления предложений.

    - Решение Комиссии о результатах оценки и сопоставления Предложений Участников  оформляется протоколом об оценке и сопоставлении Предложений Участников  запроса предложений, в котором приводятся:

- сведения об Участниках, Предложения которых были рассмотрены;

- перечень Предложений Участников, в приеме которых организатором  размещения заказа было отказано;

- перечень отозванных Предложений Участников;

- наименования Участников, Предложения которых были отклонены Комиссией, с указанием оснований для отклонения;

- сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления Предложений;

- сведения о порядке оценки и сопоставления Предложений Участников;

- сведения о решении Комиссии о присвоении Предложениям Участников значений по каждому из предусмотренных критериев оценки Предложений, сведения о принятом на основании результатов оценки и сопоставления Предложений Участников запроса предложений решении о присвоении Предложениям порядковых номеров;

- наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц) и почтовый адрес Участника запроса предложений, который был признан победителем, а также Участника, Предложению которого было присвоено второе место.

    - Протокол об оценке и сопоставлении Предложений Участников запроса предложений составляется в двух экземплярах, подписывается членами Комиссии и утверждается Организатором размещения заказа не позднее следующего дня за днем проведения процедуры оценки и сопоставления Предложений.

Протокол об оценке и сопоставлении Предложений Участников  запроса предложений, в течение дня, следующего после дня его подписания, размещается Организатором размещения заказа на Официальном сайте и на торговой площадке www.a-k-d.ru.

    - Уведомление о признании Участника запроса предложений победителем и экземпляр протокола об оценке и сопоставлении Предложений Участников запроса предложений выдаются победителю или его полномочному представителю Организатором размещения заказа  под расписку либо направляются по почте с уведомлением о вручении, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола Организатором размещения заказа.

  - Признание открытого запроса предложений не состоявшимся:

Открытый запрос предложений признаётся несостоявшимися:

1) подано только одно Предложение на участие в открытом запросе предложений или на основании результатов рассмотрения Комиссией Предложений  Участников принято решение о допуске к участию в открытом запросе предложений единственного Участника, из всех подавших Предложения.

В таком случае Заказчик вправе заключить договор с единственным Участником запроса предложений, заявка которого соответствует требованиям документации запроса предложений;

2) не подано ни одного Предложения на участие в открытом запросе предложений;

3) на основании результатов рассмотрения Комиссией Предложений принято решение об отклонении всех Предложений на участие в открытом запросе предложений.

Раздел 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

6.1.	Организатор размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Предложений передает победителю запроса предложений (или его полномочному представителю) один экземпляр указанного протокола под расписку либо по почте с уведомлением о вручении. В случае проведения процедуры запроса предложений в электронном виде, итоговый протокол (протокол выбора победителя) размещается на электронной торговой площадке, который считается официально переданным победителю запроса предложений со дня официального размещения на сайте.

6.2.	Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Предложений передает победителю запроса предложений проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем в Предложении, в проект договора, прилагаемый к документации по проведению запроса предложений.

6.3.	Договор с победителем запроса предложений заключается в срок, указанный в пункте 5 раздела 8 «Информационная карта запроса предложений».

6.4.	В случае, если заключаемый по результатам запроса предложений договор в соответствии с действующим законодательством и уставом заказчика требует одобрения органа управления заказчика, то указанный договор заключается после получения такого одобрения. В случае отказа в одобрении договора органом управления запрос предложений, предметом которого являлось право на заключение такого договора, договор заключается с участником, занявшим второе место. После получения одобрения договора победителю запроса предложений направляется подписанный со стороны заказчика договор.

6.5.	Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения Договора, не возмещая участнику запроса предложений понесенные им расходы в связи с участием в процедуре запроса предложений. В случае отказа заказчика от заключения договора с победителем запроса предложений и участником, занявшим второе место, организатор размещения заказа публикует на официальном сайте о размещении заказов Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru и на ЭТП извещение о признании запроса предложений несостоявшимся.

6.6.	В случаях, когда победитель запроса предложений уклоняется от заключения договора на условиях настоящей документации, заказчик вправе по своему усмотрению:

- либо обратиться в суд с иском о понуждении такого победителя запроса предложений заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора победителем запроса предложений;

- либо заключить договор с участником запроса предложений, Предложению которого присвоен второй номер, зафиксировав данное обстоятельство в соответствующем протоколе.

  - В случае уклонения участника запроса предложений, Предложению которого  присвоен второй номер, от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании запроса предложений несостоявшимся.

  - В случае, если запрос предложений признан несостоявшимся  в связи с тем, что по окончании срока подачи Предложений было подано только одно Предложение и это Предложение было признано соответствующим требованиям и условиям, предусмотренным документацией, либо только один участник процедуры закупки был признан участником запроса предложений, заказчик вправе заключить договор с таким участником.

  - В случае, если победитель запроса предложений или участник, с которым заключается договор согласно пункту 6.8, в срок, определенный пунктом 6.3, не представил заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если в документации было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель запроса предложений или участник, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения договора.

  - Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема товаров/работ/услуг и иных условий исполнения договора.

Изменение условий договора допустимо в случаях изменения потребностей заказчика по согласованию с разрешающими органами в порядке, установленном приказом Госкорпорации «Росатом».

  - Сведения об участнике процедуры закупки будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года в следующих случаях:

- если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки  уклонился от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим Предложение  либо участником запроса предложений, признанным единственным участником запроса предложений, уклонился от заключения договора;

- будучи признанным победителем запроса предложений или единственным участником запроса предложений, либо являющимся единственным участником, подавшим Предложение, соответствующее требованиям документации по проведению запроса предложений, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации по проведению запроса предложений;

- если договор, заключенный с участником процедуры закупки по результатам запроса предложений будет, расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.

6.12. Переторжка.

6.12.1. Организатор размещения заказа вправе провести процедуру переторжки в заочной форме, если Комиссия по размещению заказа полагает, что цены, заявленные Участниками процедуры закупки в заявках, могут быть снижены. Процедура переторжки может проводиться после рассмотрения заявок на участие в запросе предложений до определения победителя.

6.12.2. Решение о проведении переторжки принимает комиссия по размещению заказа с обязательным направлением всем Участникам запроса предложений уведомлений о проведении переторжки c указанием места, даты и времени подачи конвертов с новыми предложениями. Переторжка проводится в соответствии со ст.73 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом».

6.12.3. В переторжке имеют право участвовать все участники процедуры закупки, которые в результате рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки допущены комиссией по размещению заказа к участию в запросе предложений. Участник вправе не участвовать в переторжке, тогда его заявка остается действующей с ранее объявленными условиями.

6.12.4. Участник запроса предложений, приглашенный на переторжку, к установленному организатором размещения заказа сроку, должен предоставить в порядке, установленном для подачи заявок на участие в процедуре закупки, окончательное предложение, определяющее измененные условия заявки на участие в процедуре закупки. Новое предложение должно быть подписано руководителем организации или уполномоченным лицом электронной цифровой подписью. При обнаружении нарушений в заполнении и подписании заявки с новым предложением, заявка не принимается, и Участник запроса предложений считается не участвовавшим в процедуре переторжки.

6.12.5. Окончательное предложение каждого Участника запроса предложений объявляется и заносится в протокол.

6.12.6. Предложения участника по ухудшению первоначальных условий не рассматриваются, такой участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки, его предложение остается действующим с ранее объявленными условиями.

6.12.7. По окончании переторжки комиссия  по размещению заказа производит необходимые подсчеты в соответствии с ранее объявленными критериями и учитывает новые предложения, полученные в ходе переторжки при оценке заявок и построению итоговой ранжировки предложений по данному лоту. Заявки Участников, приглашенных на переторжку, но в ней не участвовавших, учитываются при построении итоговой ранжировки предложений в соответствии с ранее поданными ими заявками. Победитель запроса предложений определяется в порядке, установленном в п.5.3. Документации.

Раздел 7. ОТКАЗ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения Договора, не возмещая Участнику понесенные им расходы в связи с участием в процедуре запроса предложений на любой стадии процедуры закупки, вплоть до даты подписания договора.

7.2. В случае отказа Заказчика от заключения договора с Победителем запроса предложений и Участником, занявшим второе место, организатор размещения заказа публикует извещение о признании  запроса предложений несостоявшимся на официальном сайте о размещении заказов.

Раздел 8. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

| № п/п | Название пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование и адрес Организатора размещения заказа, адрес Официального сайта, контактная информация | Организатор размещения заказа: Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление административными зданиями (далее - ФГУП «УАЗ») Место нахождения Организатора размещения заказа: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24 Почтовый адрес Организатора размещения заказа: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24 Контактное лицо: Вишнякова Марина Васильевна Телефон: 8 (499) 949-49-25 Адрес электронной почты: MVVishnyakova@domatom.ru Инициатор: Сабитов Дмитрий Владимирович Телефон: 8(499) 949-20-35 Адрес электронной почты: DVSabitov@domatom.ru Заказчик: ФГУП «УАЗ» Место нахождения заказчика: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24 Официальный сайт, на котором размещена документация о проведении открытого запроса предложений: http://zakupki.rosatom.ru Официальный сайт сети Интернет, на котором размещена документация по проведению запроса предложений и проводится процедура закупки: www.a-k-d.ru |
| 2 | Вид процедуры закупки | Открытый запрос предложений в электронной форме |
| 3 | Предмет открытого запроса предложений | «Закупка котла ALBA D 05-500 (Турция) мощностью 0,3 Гкал/час для теплоснабжения и обеспечения технологических процессов котельной по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 22, стр. 8б. (корпус 27) (или эквивалент)» Более подробная информация приводятся в разделе 9 (Техническая часть) настоящей Документации. |
| 4 | Нормативный документ, в соответствии с которым проводится процедура закупки | Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Госкорпорации «Росатом» в редакции, утвержденной решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07.02.2012 № 37 |
| 5 | Место, сроки выполнения работ, оказания услуг | Начало выполнения работ – с даты согласования Договора с Госкорпорацией «Росатом» в соответствии с Федеральным Законом от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных предприятиях», но не позднее даты подписания Договора Сторонами. Срок поставки: до «15» сентября 2012 г. Место поставки: Московская обл., г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 22, стр. 8б. (корпус 27) Условия поставки: - 1) Поставка Товара (Оборудования) осуществляется Поставщиком на условиях DDP (ИНКОТЕРМС 2000) с разгрузкой с транспортного средства Покупателю по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 22, стр. 8б. (корпус 27). - 2) При поставке Товара (Оборудования) Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию: - а) документы о сертификации Товара (Оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.); - б) технический паспорт на Товар (Оборудование) на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (Оборудованием) на русском языке; - в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (Оборудования) и гарантийного периода; - г) счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю; - д) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика); - е) акт приема-передачи Товара (Оборудования) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика). 3) Прочие условия поставки товара указаны в проекте договора. |
| 6 | Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг | Настоящий Договор вступает в силу с даты его согласования с Государственной Корпорацией «Росатом» в соответствии с Федеральным Законом от 14.11.2002 г. №161-ФЗ «О государственных и муниципальных предприятиях» и до полного выполнения Сторонами своих обязательств, в том числе гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим Договором. - Предоплата в размере 60% стоимости Договора, по счету представленному Поставщиком в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Договора обеими Сторонами. - Окончательный расчет в размере 40% стоимости Договора за фактически поставленный товар в течение 15 банковских дней после предоставления Покупателю документов, предусмотренных подпунктом а), б), в), г) д) пункта 7.6 Договора и подписания Акта приема-передачи Товара (Оборудования). |
| 7 | Порядок формирования цены договора | Цена договора включает в себя все расходы на выполнение работ, уплату налогов и других обязательных платежей, закупку, доставку, экспедирование, хранение материалов возникающих при исполнении договора. |
| 8 | Обязательные требования к потенциальным участникам запроса предложений, установленные Заказчиком, организатором размещения заказа | Участники размещения заказа должны соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 3.2. настоящей Документации, а также: - должен обладать положительным опытом выполнения работ, оказания услуг в соответствии с предметом договора; - должен обладать финансовыми ресурсами, подтверждающими деятельность организации за последний завершенный финансовый год и последний отчетный период; - – гарантийный срок устанавливается не менее 24 месяцев со дня подписания сторонами Акта приема-передачи товара (оборудования); |
| 9 | Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям, установленным Организатором размещения заказа | Заявка на участие в открытом запросе предложений должна быть подготовлена по формам, указанным в пунктах 10.1-10.5 настоящей документации и содержать сведения и документы, указанные в п. 4.1. и п. 4.1.1. Раздела 4 настоящей Документации, документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки требованиям, предусмотренным пунктом 3.2.раздела 3 и п.8. Раздела 8, а именно: - Анкета, включающая: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), ИНН, номер контактного телефона и другие сведения, установленные настоящей Документацией по форме, установленной в разделе 10.3. настоящей Документации; - Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника: копия решения о назначении или об избрании и приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника без доверенности; В случае если от имени Участника действует иное лицо, также представляется доверенность на осуществление действий от имени Участника, заверенная печатью Участника и подписанная руководителем Участника или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника, Предложение должно содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. При подписании заявки и документов, прилагаемых к ней электронной цифровой подписью необходимо представить доверенность на право пользования электронной подписью, если пользователь не является владельцем сертификата ключа ЭЦП. - Копии учредительных документов Участника, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника (для юридических лиц), копию паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц). Участники-нерезиденты представляют учредительные документы в соответствии с законодательством страны происхождения, легализованные в посольстве или консульстве РФ в стране, где зарегистрировано юридическое лицо — нерезидент; - Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения Извещения о проведении запроса предложений копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей). Участники-нерезиденты представляют копии легализованных в посольстве или консульстве РФ в стране, где зарегистрировано юридическое лицо — нерезидент документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица в стране происхождения (выписка из торгово-промышленного реестра страны, где зарегистрировано юридическое лицо; свидетельство о регистрации); - Копии документов, подтверждающих соответствие Участников требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений, в случае если в соответствии с законодательством установлены такие требования (копии лицензий и иных разрешительных документов); - Копии баланса вместе с отчетом о прибылях и убытках за последний завершенный финансовый год и последний отчетный период, предшествующий подаче Предложения, или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения вместе со справкой «Расчет оценки стоимости чистых активов организации», за аналогичный период, в случае, если Участник применяет упрощенную систему налогообложения. Копии документов должны быть с отметкой налогового органа о приеме, либо с приложением документа, подтверждающего направление отчетности в электронной форме, заверены печатью и подписью уполномоченного лица Участника; ж) решение об одобрении или совершении крупной сделки (или копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки о подаче Предложения, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой; или письмо, подписанное участником процедуры закупки, что поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки о подаче Предложения, обеспечения исполнения договора не являются для данного участника крупной сделкой); В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений для участника запроса предложений, невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник запроса предложений обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем запроса предложений представить вышеуказанное решение до момента заключения договора. з) Копию уведомления налогового органа о применении участником упрощенной системы налогообложения заверенную печатью и подписью уполномоченного лица Участника, в случае, если Участник применяет упрощенную систему налогообложения; и) Необходимые лицензии и сертификаты на проводимую виды деятельность; к) Копию информационного письма налогового органа, указывающего дату представления участником заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения, заверенного печатью и подписью уполномоченного лица Участника, в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения; л) Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в Реестре недобросовестных поставщиков и в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли. м) должен раскрывать в составе заявки на участие в закупочной процедуре информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по Форме «Информация в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных, с приложением соответствующих подтверждающих документов: учредительный договор/решение учредителей о создании общества; устав; выписка из ЕГРЮЛ; выписка из реестра акционеров/учредителей; копии документов, удостоверяющих личность физических лиц (ИНН или паспортные данные); сведения, раскрывающие информацию о цепочке собственников (акционерах/учредителях), доля которых в уставном капитале организации составляет 5% и более (договор купли-продажи акций, договор доверительного управления, свидетельство о праве на наследство и прочее), по формам, установленным в документации процедуры закупки, с приложением соответствующих подтверждающих документов (в двух электронных форматах: pdf с подписью и печатью организации и редактируемом формате excel) по форме согласно Разделу 10.5. настоящей Документации; н) Проект Договора (с приложениями); о) Участник процедуры закупки вправе приложить к Предложению иные документы, которые, по мнению участника процедуры закупки, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов; п) Положительные отзывы Заказчиков (грамоты, рекомендательные и благодарственные письма) заверенные печатью организации и подписью уполномоченного лица (не менее 7-ми) о работе с Участником и выполненных им работ, оказанных услуг в соответствии с предметом настоящего запроса предложений за последние 7 (семь) лет; Все указанные документы прилагаются участником процедуры закупки к Предложению. |
| 10 | Требования, установленные Организатором размещения заказа, к качеству работ, услуг. | Приводятся в Разделе 9 (Техническая часть) настоящей Документации. |
| 11 | Требования к описанию предлагаемых к выполнению работ, оказанию услуг и документам, подтверждающим их соответствие требованиям настоящей Документации | Прописываются в Приложениях к договору в необходимом случае |
| 12 | Порядок и место подачи Предложений | Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о проведении запроса предложений является сайт Госкорпорации «Росатом»: http://zakupki.rosatom.ru/ Участники подают свои Предложения в электронном виде на торговой площадке www.a-k-d.ru. Заявка и все прилагаемые к ней документы должны быть подписаны уполномоченным лицом электронной цифровой подписью. |
| 13 | Срок и время подачи Предложений | Начало: «20» июля 2012 года Окончание: «31» июля 2012 года «10:00 ч.» (время московское). |
| 14 | Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), вкл. НДС | 1 200 000,00 руб., в том числе НДС 18 %. Цена договора включает в себя все расходы на выполнение работ, уплату налогов и других обязательных платежей, закупку, доставку, экспедирование, хранение материалов возникающих при исполнении договора. Если Участник подает предложение без учета НДС (в связи с УСН), при рассмотрении такой заявки и выборе победителя процедуры закупки к предложенной цене будет добавлен НДС (18 %). |
| 14.1 | Валюта запроса предложений | Российский рубль |
| 14.2 | Официальный язык запроса предложений | Русский |
| 14.3 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора | Не применяется. |
| 15 | Размер и валюта обеспечения заявки о подаче Предложения Реквизиты для перечисления обеспечения заявок о подаче Предложения | Не требуется |
| 16 | Обеспечение исполнения договора/обеспечение возврата аванса | Не требуется |
| 17 | Место, дата и время открытия доступа к поданным в форме электронных документов Предложениям | Открытие доступа к поданным в форме электронных документов предложениям на участие в запросе предложений производится на электронной площадке www.a-k-d.ru. в автоматическом режиме после окончания приема Предложений «31» июля 2012 г. «10:00 ч.» (время московское) |
| 18 | Место, дата и время проведения процедуры рассмотрения и оценки поступивших Предложений, подведения отборочной стадии и итогов запроса предложений. | Рассмотрение и оценки Предложений на участие в открытом запросе предложений состоится по адресу: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24, ком. 223, «02» августа 2012 г. не позднее «16:00 ч.» (время московское). Выбор победителя запроса предложений: не позднее 17-00 (время московское) «02» августа 2012 года. |
| 19 | Привлечение субподрядчиков, соисполнителей | Не допускается |
| 20 | Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений, их содержание и значимость. Номер критерия; Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений; Содержание критериев оценки заявок на участие в запросе предложений; Значимость критериев оценки заявок в процентах.. Ценовые критерии. 1.; Цена договора; Начальная (максимальная) цена договора включает все расходы, необходимые для исполнения обязательств по договору Если Участник подает предложение без учета НДС (в связи с УСН), при рассмотрении такой заявки к предложенной цене будет добавлен НДС (18 %).; 75%. Неценовые критерии. 1.; Квалификация участника; Опыт и репутация участника процедуры закупки: (Положительные отзывы (рассматривается на основании выполнения Раздела 8 п. 9п): - Наличие положительных отзывов, включая 7 шт. и более. - Наличие положительных отзывов менее 7 шт.; 15% 15% 0%. 2.; Гарантийный срок; Гарантийный срок (рассматривается на основании выполнения Раздела 10.1): - Гарантийный срок 24 месяцев включительно и меньше. - Гарантийный срок более 24 мес. – 30 мес. включительно. - Гарантийный срок более 30 мес.; 10% 0% 2% 10%. Совокупная значимость всех критериев в процентах; 100%. Критерии оценки по наличию квалифицированного персонала и производственной базы распространяются на представленные документы субподрядных организаций в составе заявки участника. |
| 21 | Методика и порядок оценки и сопоставления Предложений | Методика расчета и порядок оценки и сопоставления предложений указан в п.5.6. настоящей документации. |
| 22 | Дата заключения договора | Не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления Предложений участников запроса предложений |
| 23 | Порядок обжалования действий заказчика/ организатора размещения заказа, Комиссии | Жалобы на действие (бездействие заказчика, организатора размещения заказа, Комиссии могут быть направлены по электронному адресу Центрального арбитражного комитета в сфере закупок Госкорпорации «Росатом» (далее – ЦАК) arbitration@rosatom.ru. Направление жалоб допускается в любое время проведения запроса предложений, но не позднее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления Предложений, или извещения об отказе от проведения запроса предложений. Условия и положения документации могут быть обжалованы исключительно до окончания срока подачи Предложений. На сайте http://zakupki.rosatom.ru (раздел Контроль и арбитраж/Нормативные документы) представлены Методические рекомендации о порядке рассмотрения жалоб. Информация о состоянии и итогах рассмотрения жалобы отражается на сайте закупок Госкорпорации «Росатом» на странице соответствующей закупки. |
| 24 | Каналы связи, по которым можно сообщить о фактах злоупотребления при проведении запроса предложений | О фактах злоупотреблений участник процедуры закупки/участник запроса предложений может заявить в ЦАК или сообщить об этом гласно или анонимно, воспользовавшись следующими каналами связи: 1. Телефон «Горячей линии»: 8-800-100-07-07 (многоканальный, круглосуточно, бесплатно из любой точки страны); 2. Адрес электронной почты: 0707@rosatom.ru; 3. Адрес почтовых отправлений: 119017, Москва, а/я 226, Департамент внутреннего контроля и аудита Росатома. |

Раздел 9

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку котла ALBA D 05-500 (Турция) мощностью 0,3 Гкал/час для теплоснабжения и обеспечения технологических процессов котельной по адресу: Московская обл., г.Подольск, ул. Железнодорожная, д. 22, стр. 8б. (корпус 27) (или эквивалент).

Общие данные

В рамках данного технического задания предполагается закупку котла ALBA D 05-500 (Турция) мощностью 0,3 Гкал/час для теплоснабжения и обеспечения технологических процессов котельной по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул.Железнодорожная, д. 22, стр. 8б. (корпус 27).

ОБЩИЙ ПРИНЦИП РАБОТЫ ПАРОГЕНЕРАТОРА ALBA

Парогенератор ALBA представляет собой прямоточный паровой котел с малым водяным объемом по отношению к мощности и характеризующийся вследствие этого коротким временем нагрева.

Пройдя химводоподготовку, вода поступает в экономайзер,  а оттуда в парообразующий змеевик, находящийся в топке, где его нагревает пламя горелки. Сухой пар поступает в эксплуатацию.

Регулирующими устройствами парогенератора являются прессостаты, под управлением которых горелка и питательный насос работают на частичной или полной мощности и в соответствии с реальным расходом пара в автоматическом режиме.

Регулирование рабочих параметров  парогенератора:

Производится при пуске парогенератора

- Необходимое давление (температура) настраиваются с помощью прессостатов “Danfoss”, установленных на парогенераторе, а именно:

    - Прессостат максимально допустимого давления пара

    - Прессостат рабочего давления пара для первой ступени мощности

    - Прессостат рабочего давления пара для второй ступени мощности

- При минимальном расходе пара, работает первый питательный насос установленный на парогенераторе и работает горелка на первой ступени. При увеличении расхода пара уменьшается значение на втором прессостате, при этом включается второй питательный насос, происходит большая подача воды, автоматически включается вторая ступень горелки (на горелке установлены два топливных клапана, которые регулируют подачу топлива, на них поступает сигнал на подачу топлива от прессостата)

- При достижении максимального давления установленного для производства – парогенератор переходит в режим ожидания и происходит отключение горелки, т.е. работа парогенератора осуществляется полностью в автоматическом режиме исходя из технических потребностей производства.

Горизонтальные   парогенераторы D05

| Модель | Мощность |  | Габариты без горелки | Вес | Давление |  | макс. давление пара | макс. температура пара | макс. расход газа* | макс. расход ДТ* | Противодавление | Электромощность | Уровень шума | КПД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГАЗ | ДТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гкал/ч | кВт | мм | т | мбар |  | бар | 0С | м3/ч | л/ч | мбар | кВт | Дб | % |
| D05-500 | 0,30 | 348 | 1300х1800х2090 | 1,1 | 300 | своб | 12 | 191 | 39 | 31 | 1,7 | 1,42 | 70 | 92 |

- * - данные указаны при работе в режиме разогрева. Потребление топлива снижается на 25 - 40% при выходе на  штатный режим работы при правильной настройке оборудования.

- Комплектация горизонтального парогенератора

- (включает в себя всё навесное оборудование необходимое для полноценной работы, требуется лишь подключение к линии подачи воды, топлива, паропроводу)

  - Парогенератор прямоточного типа D05, змеевиковый

  - Горелка автоматизированная фирмы BALTUR,RIELLO (Италия)

- Сепаратор

- Экономайзер

- Предохранительный клапан с фланц. соединением ф. ARI-ARMATUREN (Германия).

- Обратный клапан магистрали питат. воды к экономайзеру ф. INTER VALF (Германия)

- Кран трехходовой для измерения давления пара фирмы BONT (Италия)

- Кран трехходовой для измерения давления  питательной воды фирмы BONT (Италия)

- Манометр для измерения давления пара в парогенераторе WIKA (Германия)

  - Манометр для измерения давления питательной воды фирмы WIKA (Германия)

  - Прессостат максимально допустимого давления пара фирмы DANFOSS тип RT 5

  - Прессостат рабочего давления пара для первой ступени мощности фирмы DANFOSS тип RT 5

  - Прессостат рабочего давления пара для второй ступени мощности фирмы DANFOSS тип RT 5

  - Датчик (термопара) температуры пара на выходе из змеевика Pt 100

  - Реле (предохр..термостат) тем-ры пара на выходе из парогенератора ENDA ETC 942

  - Датчик (термопара) температуры уходящих дымовых газов Pt 100

  - Реле (предохранительный термостат) температуры уходящих дымовых газов ENDA ETC 942

  - Щит управления с аварийной сигнализацией фирмы ALBA

  - Трехпоршневой питательный насос фирмы SPECK (Германия)

- Поставка Товара (Оборудования) осуществляется Поставщиком на условиях DDP (ИНКОТЕРМС 2000) с разгрузкой с транспортного средства Покупателю по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 22, стр. 8б. (корпус 27).

- При поставке Товара (Оборудования) Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

- а) документы о сертификации Товара (Оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.);

- б) технический паспорт на Товар (Оборудование) на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (Оборудованием) на русском языке;

- в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (Оборудования) и гарантийного периода;

- г) счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю;

- д) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика);

- е) акт приема-передачи Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика).

- Порядок оплаты работ, услуг: Предоплата в размере 60% стоимости Договора, по счету представленному Поставщиком  в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Договора обеими Сторонами.

- Окончательный расчет в размере 40% стоимости Договора за фактически поставленный товар в течение 15 банковских дней после предоставления Покупателю документов, предусмотренных подпунктом а), б), в), г) д) пункта 7.6 Договора и подписания Акта приема-передачи Товара (Оборудования).

Начальная (максимальная) цена – 1 200 000,00 руб.

Срок поставки – 15 сентября 2012 г.

- Гарантийный срок выполненных работ устанавливается не менее 24 месяцев со дня подписания сторонами Акта приема-передачи Товара (Оборудования).

Номер позиции в ГПЗ ФГУП «УАЗ» на 2012 г. – 2559/90

Заместитель директора-руководитель службы

ремонтно-строительных работ                                                                                                                Сабитов Д.В.

Раздел 10. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ  ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

10.1. ЗАЯВКА  О ПОДАЧЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На бланке организации

Дата, исх. Номер

Организатору размещения заказа:

наименование Организатора размещения заказа

Уважаемые господа!

Изучив извещение о проведении открытого запроса предложений № ___ и документацию о проведении открытого запроса предложений на право заключения договора _______________________, размещенные на официальном сайте о размещении заказов Госкорпорации «Росатом» в сети Интернет по адресу: http://zakupki.rosatom.ru, и принимая установленные в них требования и условия, _____________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы (для юридического лица), фамилия, имя, отчество Участника (для физического лица)

в лице __________________________________(должность, Ф.И.О.), действующего на основании _______________________________ (Устава, доверенности №__ от __) предлагает заключить Договор на выполнение работ, оказание услуг

_____________________________________________________________________________,

(предмет договора)

на условиях и в соответствии с настоящей заявкой, Пояснительной запиской, проектом Договора с __________________ (указывается наименование Заказчика), являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке, на общую сумму _________ (_______________________) рублей __коп., в том числе НДС ______________ (_______________________) рублей __коп.

Предложение включает в себя:

  - Поставка Горизонтальные парогенераторы D05

| Модель | Мощность |  | Габариты без горелки | Вес | Давление |  | макс. давление пара | макс. температура пара | макс. расход газа* | макс. расход ДТ* | Противодавление | Электромощность | Уровень шума | КПД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГАЗ | ДТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гкал/ч | кВт | мм | т | мбар |  | бар | 0С | м3/ч | л/ч | мбар | кВт | Дб | % |
| D05-500 | 0,30 | 348 | 1300х1800х2090 | 1,1 | 300 | своб | 12 | 191 | 39 | 31 | 1,7 | 1,42 | 70 | 92 |

  - Комплектация горизонтального парогенератора:

(включает в себя всё навесное оборудование необходимое для полноценной работы, требуется лишь подключение к линии подачи воды, топлива, паропроводу)

Описывается комплектации поставки, (указанно в Техническом задании (раздел 9 настоящей Документации).

Гарантийный срок на оборудование устанавливается в количестве ______ месяцев со дня подписания Сторонами акта передачи.

Настоящим подтверждаем, что _________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. Участника процедуры закупки)

не является организацией, которая находится в процессе ликвидации,  не признано по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена, не имеет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

К настоящей заявке прилагаются документы по Описи на ________ листах.

_______________________                 ___________________                      /___________________/

(должность)                                           (подпись)                                                (Ф.И.О)

М.П.

10.2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Пояснительная записка

Заполняется Участником в произвольной форме, должна содержать информацию об объемах и характеристиках работ, услуг, сроках исполнения договора, сроках гарантии, стоимости (формах, cроках и порядке оплаты) и прочих существенных условиях договора предусмотренных в настоящей Документации.

_______________________               ____________________                    /___________________/

(должность)                                                    (подпись)                                     (ФИО)

М.П.

10.3. АНКЕТА УЧАСТНИКА

| - Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, сертификата об инкорпорации или выписки из торгового реестра страны регистрации участника) Ф.И.О. Участника – физического лица/физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя |  |
| --- | --- |
| - Регистрационные данные: Дата, место и орган регистрации юридического лица, (на основании Свидетельства о государственной регистрации или иного документа, выдаваемого иностранным компаниям при регистрации) Паспортные данные для Участника – физического лица/физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя Дата, место и орган регистрации физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя) |  |
| - ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКВЭД Участника (для иностранных компаний - код налогоплательщика в стране регистрации или аналог (если имеется) |  |
| Примечание: Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению Участника подтверждены путем предоставления копии Информационного письма об учете в ЕГРПО. |  |
| - Место нахождения (место жительства) Участника | Страна |
|  | Адрес |
| - Почтовый адрес Участника | Страна |
|  | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| - Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 7.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 7.2. Расчетный счет |  |
| 7.3. Корреспондентский счет |  |
| 7.4. Код БИК |  |
| 7.5. Код ОКВЭД |  |
| - Сведения о филиалах |  |
| - Контактное лицо Участника, номер контактного телефона, факса Участника |  |

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

- ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе);

- ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе);

n.    ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе)

_______________________               ____________________                           /___________________/

(должность)                                                    (подпись)                                               (ФИО)

М.П.

10.4. Справка об участии в судебных разбирательствах (типовая форма)

Приложение к заявке на участие в запросе предложений

от _________________ г. № ______

Справка об участии в судебных разбирательствах

Участник процедуры закупки: _______________________________________________________________

| Год | Наименование организации, (другой стороны), истец/ответчик, основание и предмет иска | № судебного дела | Оспариваемая сумма (текущая стоимость, рублей) | Решение в ПОЛЬЗУ или ПРОТИВ участника процедуры закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- |

_________________________________		               ______________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		   (ФИО и должность подписавшего)

М.П.

10.5. Информация в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров.

| № п/п | Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) |  |  |  |  |  |  | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Полное наименование | ИНН | ОГРН | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя |  | № п/п | ИНН | ОГРН | Наименование / ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, дата выдачи и т.п. удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель/участник/акционер/ бенефициар | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| 1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |  | 2.6 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 4 |

_______________________________________________________________________

(Наименование должности ответственного лица, подпись, расшифровка подписи)

МП

Справочно:

2. Указывается полное наименование организации, ИНН, ОГРН, ОКВЭД, основной вид деятельности и иная необходимая информация.

3. Указывается подробная информация о цепочке собственников организации (учредители, в отношении учредителей, являющихся юридическими лицами, данные об их учредителях и т.д.) включая бенефициаров (в т.ч. Конечных).

Доля участия собственников указывается в процентах от уставного капитала; для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций. Указывается размер уставного капитала согласно учредительных документам организации по состоянию на дату представления настоящей информации; для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка России на дату представления настоящей информации.

В случае если доля участия в уставном капитале составляет менее 100 процентов, указываются сведения об иных участвующих в уставном капитале лицах, а также их доли в уставном капитале.

Для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные; для юридических лиц - полное наименование и организационно-правовая форма на русском языке, ИНН, юридический и почтовый адрес (в отношении нерезидентов также на английском языке или на официальном языке страны юрисдикции, если английским таковым не является; организационно-правовая форма и идентификационный код в соответствии с правом страны юрисдикции).

# Раздел 11

# ПРОЕКТ

# ДОГОВОРА ПОСТАВКИ №___

г. Москва								                     «___» __________ 2012 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление административными зданиями» (ФГУП «УАЗ»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Директора Жадушкина Вячеслава Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _______________________, именуемые в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________действующего на основании устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

## Определения

  - В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:

- а) «Договор» - соглашение, достигнутое между Покупателем и Поставщиком, подписанного сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки;

- б) «Цена Договора» - цена, которая должна быть выплачена Поставщику в рамках Договора за полное, своевременное и надлежащее выполнение обязательств Поставщика по Договору;

в) «Товар, Оборудование» - машины, агрегаты и оборудование, указанные в п.2.1 настоящего Договора, характеристики, которых перечислены в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), поставляемые в рамках настоящего Договора.

## Предмет Договора

Предметом настоящего Договора является поставка ______________ в обусловленные Договором сроки в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору). Поставщик обязуется передать Товар (Оборудование) Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить переданный Товар (Оборудование).

Наименование и номенклатура Товара (Оборудования), его количество и сроки поставки определяются Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору). Поставка Товара (Оборудования) осуществляется Поставщиком на условиях DDP (ИНКОТЕРМС 2000) с разгрузкой с транспортного средства Покупателю по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 22, стр. 8б. (корпус 27).

Поставщик поставляет Покупателю Товар (Оборудование), свободный от прав третьих лиц.

## Цена Договора

Цена Договора составляет _________________ (______________________________), включая НДС 18% ___________ (_______________).

Цена Договора, является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора. Стоимость товара, указанная в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), является фиксированной за каждую единицу товара и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора. Установленная Цена Договора включает в себя стоимость доставки Товара до Покупателя, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## Нормы и стандарты

Товар (Оборудование) поставляемый по настоящему Договору, должен соответствовать нормам и стандартам, указанным и во всех случаях, когда в Договоре имеются ссылки на нормы и стандарты, в соответствии с которыми должен выполняться Договор, должны применяться нормы и стандарты, действующие на момент подписания Договора.

## Права и обязанности сторон

Поставщик обязуется:

    - Доставить Товар (Оборудование) Покупателю по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 22, стр. 8б. (корпус 27), на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре и в сроки, установленные в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

    - Провести инструктаж специалистов Покупателя по пользованию и эксплуатации Товара (Оборудования).

    - Обеспечить наличие у себя или своих соисполнителей (субпоставщиков), привлекаемых к исполнению настоящего Договора, всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.

Покупатель обязуется:

    - Осуществить оплату поставленного Товара (Оборудования) в порядке, предусмотренном Разделом 10 настоящего Договора.

## Упаковка и маркировка

Товар (Оборудование) поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара (Оборудования), способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара (Оборудования) должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара (Оборудования).

Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации.

Упаковка и маркировка ящиков/контейнеров, а также документация внутри и вне их должны строго соответствовать специальным требованиям, если таковые установлены.

Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Покупателя.

## Поставка товара (оборудования) и документация

Поставка Товара (Оборудования) осуществляется Поставщиком Покупателю по адресу: указанному в пункте 2.2 настоящего Договора, в сроки, предусмотренные Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

Поставка товара согласно Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору), не позднее 10-ти рабочих дней с момента вступления в силу настоящего Договора.

Отгрузка Товара (Оборудования) производится в соответствии с установленными нормами  отгрузки, силами и за счет Поставщика.

За 3 календарных дня до начала поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Товара (Оборудования) к отгрузке, в течение 24 часов после отгрузки сообщает Покупателю данные, определенные Договором - номер и дату Договора, наименование Товара (Оборудования), дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест (если требуется с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов).

Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приема-передачи Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору).

При поставке Товара (Оборудования) Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

- а) документы о сертификации Товара (Оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.);

- б) технический паспорт на Товар (Оборудование) на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (Оборудованием) на русском языке;

- в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (Оборудования) и гарантийного периода;

- г) счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю;

- д) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика);

- е) акт приема-передачи Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика).

## Порядок приемки Товара (оборудования)

Приемка поставленного Товара (Оборудования) осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара (Оборудования) в ходе передачи Товара (Оборудования) Покупателю на месте доставки.

Приемка Товара (Оборудования) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.).

В случае поставки Товара (Оборудования), несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Покупатель принимает такой Товар (Оборудование) на ответственное хранение, незамедлительно в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 5 рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар (Оборудование) ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар (Оборудование), либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара (Оборудования) на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар (Оборудование) надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик.

По факту приемки Товара (Оборудования) соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору) и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с  указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

## Гарантийные обязательства

Поставщик настоящим гарантирует, что Товар (Оборудование), поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным. Поставщик гарантирует, что Товар (Оборудование), поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного Товара (Оборудования) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору). Поставщик предоставляет Покупателю гарантии качества Товара (Оборудования), оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичные документы.

Поставщик гарантирует:

- надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара (Оборудования), безупречное качество изготовления  Товара (Оборудования) и его сборки;

- полное соответствие поставляемого Товара (Оборудования) условиям настоящего Договора;

Гарантия на поставленный Товар (Оборудование) составляет______ месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору).

Неисправный или дефектный Товар (Оборудование) будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара (Оборудования) гарантийный срок на данный Товар (Оборудование) соответственно продлевается.

Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара (Оборудования), если они произошли:

- в результате внесения Покупателем или третьей стороной модификаций или изменений Товара (Оборудования) без письменного согласия Поставщика;

- в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания.

Поставщик обязан предоставить Покупателю список телефонных номеров, факсов, электронной почты («горячая линия») сервисных центров, по которым уполномоченный представитель Поставщика должен предоставлять квалифицированные технические консультации по возникшим проблемам с Товаром (Оборудованием), возможных неисправностях, способах их устранения и т.п. «Горячая линия» должна работать с 9 до 18 часов (местное время сервисного центра) в рабочие дни на русском языке.

Поставщик обязан предоставить Покупателю информацию о названиях, адресах, телефонах, телефаксах, адресах электронной почты, Ф.И.О. ответственных лиц сервисных центров, авторизованных Производителями, в которых будет осуществляться гарантийное обслуживание поставленного Товара (Оборудования).

## Порядок оплаты

Цена Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях.

Оплата за поставленный Товар (Оборудование) осуществляется платежным поручением с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Покупателя.

Оплата за Товар (Оборудование) в рамках Договора будет осуществляться в следующем порядке: Покупатель осуществляет предоплату в размере 60% стоимости Договора в сумме _______ (__________), в том числе НДС 18% _________(_______), по счету представленному Поставщиком  в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания настоящего Договора обеими Сторонами.

- Заказчик осуществляет окончательный расчет в размере 40% стоимости Договора в сумме _____________ (__________), в том числе НДС 18% ____________ (_________) за фактически поставленный товар (оборудование, партии Товара (Оборудования)) в течение 15 банковских дней после предоставления Покупателю документов, предусмотренных подпунктом а), б), в), г) д) пункта 7.6  Договора и подписания Акта приема-передачи Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору).

## Обеспечение Договора

Не требуется

## ответственность сторон

Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае нарушения сроков поставки Товара (Оборудования), предусмотренных  в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 10 % от общей стоимости, недопоставленного в срок Товара (Оборудования), за каждый день просрочки.

В случае поставки Товара (Оборудования) ненадлежащего качества или некомплектного Товара (Оборудования) Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты штрафа в размере 10 процентов от стоимости некачественного, некомплектного Товара (Оборудования).

В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара (Оборудования), не предоставления относящихся к Товару (Оборудованию) документов, Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплату штрафа в размере 10 процентов от Цены Договора, установленной в пункте 3.1 Договора.

Покупатель вправе потребовать от Поставщика  сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

В случае нарушения сроков оплаты Товара (Оборудования), предусмотренных  в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору),  Покупатель выплачивает Поставщику пеню в размере 0,1 % от общей стоимости, поставленного по заявке в срок Товара (Оборудования), за каждый день просрочки.

Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

## Срок действия Договора

Настоящий Договор вступает в силу с даты его согласования с Государственной Корпорацией «Росатом» в соответствии с Федеральным Законом от 14.11.2002 г. №161-ФЗ «О государственных и муниципальных предприятиях» и до полного выполнения Сторонами своих обязательств, в том числе гарантийных обязательств, предусмотренных разделом 9 настоящего Договора, но не позднее даты подписания настоящего Договора.

Срок поставки оборудования – до 15.09.2012 г.

Настоящий договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств, в том числе гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.

## форс-мажор

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

Покупатель освобождается от ответственности по настоящему Договору за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение стало следствием уменьшения, уполномоченным органом доведенных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования по статье бюджетной классификации расходов федерального бюджета, по которой финансируется настоящий Договор.

Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

В случае если поставка осуществляется из-за границы Российской Федерации, событие форс-мажора должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой страны, в которой произошло такое событие.

Если, по мнению сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

## Уведомления

Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой стороны, с подтверждением о получении.

## Прочие положения

Во всем, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

- 16.2     Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно:

- по соглашению сторон;

- в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных российским законодательством.

16.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, по возможности будут решаться путем переговоров между Сторонами.

16.4.Споры и разногласия, возникшие в связи с настоящим Договором, будут решаться Сторонами путем передачи спора на рассмотрение в Третейский суд для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

16.5. В случае невозможности урегулирования разногласий или споров между Сторонами путем переговоров, их разрешение осуществляется в арбитражном суде г. Москвы в порядке, предусмотренном российским законодательством.

- 16.6 Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

- 16.4  Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

- Приложение № 1: Спецификация;

- Приложение № 2: Акт приема-передачи Товара (Оборудования) (образец);

Приложение № 3: Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров;

Приложение № 4: Гарантия и согласие по представлению сведений.

Реквизиты и подписи сторон

| «Покупатель» Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление административными зданиями (ФГУП "УАЗ") ОКПО 08626584 ОКОНХ 90230 ИНН 7706008935 КПП 770601001 ФГУП «УАЗ» Р/сч. № 40502810338250121051 ОАО "Сбербанк России" г. Москва Московский банк ОАО "Сбербанка России" г.Москва Кор/сч. № 30101810400000000225 БИК 044525225 119017 г. Москва ул. Б. Ордынка д.24 8-(499) 949-46-00 – секретарь факс 8-(499) 949-41-16 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24 | «Поставщик» |
| --- | --- |
| Директор ФГУП «УАЗ» _____________________________ /В.Н. Жадушкин/ МП | ________________________ /___________ / МП |

Приложение № 1

к Договору № ___

от «__» _______ 2012 г.

- СПЕЦИФИКАЦИЯ

| №№ п/п | Оборудование | кол-во | Цена за ед. товара с НДС | Общая стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
|  | Технические характеристики: - - - |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |

- Цена Договора составляет _______________(_______________), включая НДС 18%:  _______________(__________________).

| Поставщик: ____________________ /____________/ М.П. | Покупатель: Директор ФГУП «УАЗ» ________________В.Н.Жадушкин МП. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору № ___

от «__» _______ 2012 г.

- АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА (ОБОРУДОВАНИЯ)

№__  от «___» _____________ 2012 г.

ПО ДОГОВОРУ № ______ от «____» __________  2012  г.

«Поставщик» ______________ в лице _______________________, действующего на основании __________, с одной стороны и «Покупатель» ФГУП «УАЗ» в лице Директора Жадушкина Вячеслава Николаевича, действующего на основании Устава, составили настоящий акт о следующем:

Поставщик поставил, а Покупатель принял следующий Товар (Оборудование) согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору):

| № | Товар | Количество | Ед. изм. | Цена за ед. товара с НДС | Общая стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

- Стоимость поставленного Товара (Оборудования) составляет: _______________(___________), включая НДС 18%: ______________ (_____________).

К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара (Оборудования):

1.Товарная накладная ___________ от _______________.

2.Счет-фактура. ___________ от _______________.

Покупатель несет полную материальную ответственность за принятый Товар  (Оборудование). С момента подписания настоящего Акта приема-передачи все риски случайной гибели, утраты или повреждения  оборудования переходят к Покупателю.

| От Поставщика: ____________________ / ___________ / М.П. «___»______________2012 г. | От Покупателя: Директор ФГУП «УАЗ» ________________В.Н.Жадушкин МП. «___»______________2012 г |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Договору № ___

от «__» _______ 2012 г.

Сведения

о цепочки собственников, включая бенефициаров

| № п/п | Информация об участнике запроса цен |  |  |  |  |  | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) |  |  |  |  |  |  | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование / ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Руководитель

_______________				______________ /____________/

МП

Приложение № 4

к Договору № ____

от «__» _______ 2012 г.

Гарантия и согласия по представлению сведений

Условия о раскрытии Сведений о Поставщике:

- Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, указанные в Приложении №3 от «___» _______ 2012 г., являющееся неотъемлемой частью Договора № __ от «___» ________ 2012 г. (далее Сведения), являются полными, точными и достоверными.

- При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 3 (трех) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

- Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возвращает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензии, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могут быть нарушены таким Раскрытием.

- Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

- Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Руководитель					______________ /___________/

МП.