Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»
УТВЕРЖДАЮ

Старший вице- президент- 

по проектированию

 АО «НИАЭП»

Ю.А.Иванов

____________________________

                       подпись
«____»____________2015 г.

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора по лоту

№ ЗП-26.15 «АЭС «Руппур», Энергоблоки №1 и №2. Декларация безопасности гидротехнических сооружений»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ часть»

Нижний Новгород

2015 год
Техническое задание
 на выполнение работы 
«Декларация безопасности гидротехнических сооружений»
1 Наименование объекта

АЭС «Руппур». Энергоблоки № 1 и № 2.

2 Основание для проектирования

Техническое задание на разработку проекта АЭС «Руппур», Энергоблоки №1 и № 2.
3 Стадия проектирования
Проектная документация.
4 Цель работы 

Цель работы - декларирование безопасности гидротехнических сооружений.

5 Перечень выполняемых Исполнителем работ

5.1 Определение состава декларируемых сооружений.
5.2 Обоснование безопасности гидротехнических сооружений, их соответствие критериям безопасности, действующим техническим нормам и правилам, а также определение характера и масштаба возможных аварийных ситуаций и мер по обеспечению безопасной эксплуатации.

5.3 Сопровождение получения согласования Декларации в составе проектной документации АЭС «Руппур».

6 Основные требования 

При составлении декларации безопасности должны учитываться следующие требования:

а) полнота и достоверность данных о гидротехническом сооружении и его безопасности;

б) всестороннее и полное выявление степени опасности и разработка сценариев возможных аварий и повреждений;

в) обоснованность применяемых методов анализа, достаточность выполненных оценок риска и уровня безопасности гидротехнического сооружения с учетом его класса;

г) полнота учета всех факторов, влияющих на результаты оценки безопасности;

д) эффективность и достаточность реализованных и планируемых мер по обеспечению безопасности, соответствие содержания декларации безопасности законодательным и другим нормативным правовым актам, правилам и нормам, действующим на момент заключения договора, в том числе:

- Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 27.10.2012 г. № 1108 «О Федеральном государственном надзоре в области безопасности гидротехнических сооружений»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 06.11.1998 № 1303 «Об утверждении Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений»;
- Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 03.11.2011 г. № 625 «Об утверждении дополнительных требований к содержанию декларации безопасности гидротехнических сооружений и методики их составления, учитывающих особенности декларирования безопасности гидротехнических сооружений различных видов в зависимости от их назначения, класса, конструкций, условий эксплуатации и специальных требований к безопасности»;

- Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 22.07.2009 №221 «Об утверждении формы декларации безопасности гидротехнических сооружений»;

- Постановления Федерального горного и промышленного надзора России от 04.02.2002 № 10 «Об утверждении инструкции о порядке определения критериев безопасности и оценки состояния гидротехнических сооружений накопителей жидких промышленных отходов на поднадзорных Госгортехнадзору России производствах, объектах и в организациях».

Оформление декларации безопасности должно быть выполнено в соответствии с СТО СМК-ПКФ-018.
7 Исходные данные
Рассмотрению подлежат следующие гидротехнические сооружения:

- блочная насосная станция;

- башенная испарительная градирня;

- отводящий канал холодной воды градирни;
- трубопроводы системы основной охлаждающей воды;

- трубопроводы системы охлаждения неответственных потребителей;
- трубопроводы системы продувки;
- насосная станция ответственных потребителей;

- вентиляторная градирня;

- камера переключений;

- трубопроводы системы охлаждающей воды ответственных потребителей;

- насосная станция подпитки градирен;

- трубопроводы подпитки градирен;

- трубопроводы продувки;

- шламоотвал;

- резервная емкость СООП;
- насосная станция заполнения вентиляторных градирен. 
Необходимые исходные данные Заказчик передает Исполнителю в оперативном порядке в сроки, обеспечивающие своевременное выполнение работ. 

8 Сроки выполнения работ

	Наименование работ по договору и основных пунктов его выполнения
	Предприятие (организация) - исполнитель  (соисполнители)
	Срок выполнения:                        начало, окончание (Число. Месяц. Год)

	
	
	начало
	окончание

	«Декларация безопасности гидротехнических сооружений»           
	 
	с момента подписания договора
	15.08.2015


9 Отчетная документация

Два экземпляра на бумаге. 

На электронном носителе в форматах тех программных продуктов, с помощью которых документация создавалась, и в отсканированном виде в формате PDF.

10 Исполнитель

Определяется конкурсом.

11 Заказчик

АО «Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект» (АО «НИАЭП»), г. Нижний Новгород, Российская Федерация.








