## Лист1
Приложение №1
Наименования работ | Единица измерения | Кол-во | Цена, руб, включая НДС 18% | Стоимость, руб, включая НДС 18%
Автоматическая пожарная сигнализация
Материалы
Пульт контроля и управления С 2000-4 или аналог | Шт. | 1 |  | 0
Извещатель пожарный дымовой аналоговый ИП 212-3СУ или аналог | Шт. | 1 |  | 0
Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог | Шт. | 1 |  | 0
Источник бесперебойного питания СКАТ – 1200С или аналог | Шт. | 1 |  | 0
Оповещатель световой «Выход» Молния-12В или аналог | Шт. | 1 |  | 0
Оповещатель звуковой «VP-1» 12 В или аналог | Шт. | 1 |  | 0
Считыватель брелоков Touch Memory «Считыватель-2» или аналог | Шт. | 1 |  | 0
Электронный ключ-идентификатор Touch Memory или аналог | Шт. | 1 |  | 0
Аккумуляторная батарея АКБ 12 В/7ач или аналог | Шт. | 1 |  | 0
Свето-звуковой оповещатель уличного исполнения «МАЯК-12К» или аналог | Шт. | 1 |  | 0
Гофро труба | м | 1 |  | 0
Кабель КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,75 или аналог | м | 1 |  | 0
Электрический короб | м | 1 |  | 0
Расходный материал (крепеж, изолента, маркеры и т.д.) | % от общей стоимости материалов |  |  | 0
Итоговая стоимость, руб с НДС |  |  |  | 0
Монтажные работы
Установка дымового пожарного датчика | шт. | 1 |  | 0
Установка ручного пожарного датчика | шт. | 1 |  | 0
Установка свето\звукового оповещателя | шт. | 1 |  | 0
Установка свето\звукового оповещателя (на улице) | шт. | 1 |  | 0
Установка приемно-контрольного прибора | шт. | 1 |  | 0
Настройка приемно контрольного прибора | шт. | 1 |  | 0
Пуско-наладочные работы системы до 6 шлейфов | сист. | 1 |  | 0
Диагностика системы и определение неисправности | компл. | 1 |  | 0
Монтаж бесперебойного блока питания | шт. | 1 |  | 0
Монтаж громкоговорителя | шт. | 1 |  | 0
Прокладка кабеля сечением до 2,5 кв.мм | м | 1 |  | 0
Прокладка гофро трубы в помещении | м | 1 |  | 0
Затягивание кабеля в гофру | м | 1 |  | 0
Монтаж электротехнического короба | м | 1 |  | 0
Монтаж кабеля в электротехническом коробе | м | 1 |  | 0
Установка распаячных коробок | шт. | 1 |  | 0
Пробивка отверстий в кирпиче до 500 мм | шт. | 1 |  | 0
Пробивка отверстий в бетоне до 500 мм | шт. | 1 |  | 0
Штробление | м | 1 |  | 0
Измерение сопротивления шлейфа | шт | 1 |  | 0
Измерение сопротивление изоляции | шт | 1 |  | 0
Итоговая стоимость, руб с НДС |  |  |  | 0
Демонтажные работы
Демонтаж теплового пожарного датчика | шт. | 1 |  | 0
Демонтаж дымового пожарного датчика | шт. | 1 |  | 0
Демонтаж ручного пожарного датчика | шт. | 1 |  | 0
Демонтаж свето\звукового оповещателя | шт. | 1 |  | 0
Демонтаж свето\звукового оповещателя (на улице) | шт. | 1 |  | 0
Демонтаж приемно-контрольного прибора | шт. | 1 |  | 0
Демонтаж беспроводного датчика | шт. | 1 |  | 0
Демонтаж модуля порошкового пожаротушения | шт. | 1 |  | 0
Демонтаж потолочного громкоговорителя | шт. | 1 |  | 0
Демонтаж настенного громкоговорителя | шт. | 1 |  | 0
Демонтаж кабеля сечением до 2,5 кв.мм | шт. | 1 |  | 0
Итоговая стоимость, руб с НДС |  |  |  | 0
Автоматическая установка пожаротушения
материалы
Ороситель спринклерный универсальный К=80, TY4651 ИЛИ АНАЛОГ | шт. | 1 |  | 0
Цоколь фасонный для установки оросителей ES2 или аналог | шт. | 1 |  | 0
Муфта стальная приварная Мп-4 Ру-16 или аналог | шт. | 1 |  | 0
Труба гофрированная, нержавеющая сталь Ду16 , Ру16 или аналог | м. | 1 |  | 0
Трубы стальные водогазопроводные черные Ду50 или аналог | м. | 1 |  | 0
Модуль порошкового пожаротушения "Буран" 2,5(2С) | шт. | 1 |  | 0
Итоговая стоимость, руб с НДС |  |  |  | 0
Монтажные/демонтажные работы
Монтаж модуля порошкового пожаротушения | Шт. | 1 |  | 0
Демонтаж оросителя спринклерного | Шт. | 1 |  | 0
Монтаж оросителя спринклерного (в стоимость монтажа входит весь объем расходного материала) | Шт. | 1 |  | 0
Перестановка оросителя спринклерного в уровень с потолком | Шт. | 1 |  | 0
Итоговая стоимость, руб с НДС |  |  |  | 0
Дополнительные работы
Слив воды | М3 | 1 |  | 0
Выезд специалиста за пределы областного центра | 1 км | 1 |  | 0
Разовые на один объект высотные работы до 4,5 метров | Руб. | 1 |  | 0
Коэффициент надбавки за проведение работ в ночное время (22.00 – 8.00) от стоимости работ, которые необходимо выполнить | коэф. | %
Коэффициент надбавки за проведение работ в праздничные и выходные дни от стоимости работ, которые необходимо выполнить | коэф. | %
Проектные работы | проект | 1 |  | 0
Стоимость технического обслуживания системы АПС (указать за обслуживание одного объекта 1 раз в месяц) | объект | 1 |  | 0
Итоговая стоимость, руб с НДС |  |  |  | 0
* Ссылки на марки носят описательный, а не обязательный характер. Участник может предложить в своей заявке эквивалент продукции при условии, что такая замена по существу равноценна или превосходит по качеству и функциональным характеристикам продукцию, указанную Заказчиком.
1. Цены, указанные в коммерческом предложении, зафиксированы на 1 год.
2. Возможность проведения монтажа противопожарной автоматики в кратчайшие сроки по гарантийному письму об оплате.
до подписания дополнительного соглашения к договору – да/нет
3. Наличие необходимых ресурсов для оказания услуг по предмету тендера – да/нет
4. Отсрочка платежа за оказанные услуги 30 календарных дней с даты подписания актов приёма работ
5. Предоставление фотоотчета о проделанных работах (монтаже, ремонте) в двухдневный срок – да/нет
__ / __ / 2014г.
Директор ООО ______________ __________________ /__________________/
м.п.