Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»


АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на аренду здания офиса для нужд гендирекции ФГУП «РосРАО»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»
                                                                           2013 г.
Техническое задание

Предмет: аренда помещения офиса для нужд генеральной дирекции ФГУП «РосРАО».

Местоположение: г. Москва, метро «Третьяковская», в радиусе 800 метров.
График (сроки, этапы) оказания услуг: 364 дня с даты подписания договора.

Основание: необходимость в арендуемых помещениях для организации ориентировочно 120 рабочих мест сотрудникам гендирекции ФГУП «РосРАО».

Основные требования к предмету аренды:

Помещения должны находиться в одном здании для создания единого охранного периметра. Отдельный вход в арендуемые помещения. Наличие не менее одного запасного выхода. 
Общая площадь помещений: 1460 - 1520 м2.
Состояние передаваемых помещений: полная готовность к заезду арендатора (современная отделка помещений, все коммуникации подключены и находятся в рабочем состоянии).
Место расположения: в шаговой доступности от ст. метро Третьяковская.

Охраняемая бесплатная парковка не менее 10 машиномест.

Полное и правильное оформление всей юридической документации на право собственности и эксплуатации здания.

Внутренние инженерные сети (отопление, энергоснабжение, водоснабжение, канализация, вентиляция и кондиционирование).

Инфраструктура, включающая наличие или близкое расположение  столовой  (кафетерия) для сотрудников.

Центральная рецепция в холле первого этажа.

Современная отделка помещений, соответствующая классу В. 

Конференц-зал не менее 40 мест, комната для переговоров не менее 6 мест.

 Не менее 4-х санузлов (8 кабин). 

Комната для приема пищи не менее 3 мест. 

Серверная комната до 20 м2 с основным и резервным кондиционерами (не менее 10 кВт каждый). Отдельная система пожаротушения для серверных комнат. Обязательно: возможность ввода до 3 собственных единиц оптоволоконных линий. В серверной должно быть достаточно места для размещения 4 напольных шкафов  (размеры в плане каждого шкафа не менее 800*600 мм). 

Наличие внутренней разводки для организации структурированной кабельной сети СКС с входом в серверное помещение. 
Наличие не менее 130 точек подключения к структурированной кабельной сети СКС в кабинетах (каждая точка должна быть оснащена двойной розеткой (телефония + Интернет) и двумя розетками 220 Вольт). 

Наличие автоматов отключения электропитания (220 Вольт) в  кабинетах, с 3-х фазным автоматом на входе.

Наличие системы видеонаблюдения (наружной и внутренней), противопожарной, системы контроля доступа.  

Требования к арендодателю: арендодателем может выступать только собственник предмета аренды, либо его законный представитель.

Порядок приемки результатов работы: работы по Договору считаются выполненными в полном объеме, а результат работ - принятым, после подписания Сторонами «Акта приема-передачи помещения».
2
Открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на аренду здания офиса для нужд гендирекции ФГУП «РосРАО»

том 1 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

