ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАЯК»

	УТВЕРЖДАЮ

	Председатель Единой закупочной комиссии

	___________________
	Е.Ю.Щербаков

	26 июня 2015 г.
	

	
	


Извещение о внесении изменений в открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на поставку приборов для контроля и регулирования технологических процессов
от .26.06.2015 года №193-21.2/6169
Извещение размещено:

На общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru
№31502476570;
на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru
№150618/0491/665;

на сайте электронной торговой площадки http://www.a-k-d.ru
№АС20747.
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие  «Производственное объединение «Маяк»
Озёрск 2015 г.
Извещение о внесении изменений в открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на поставку приборов для контроля и регулирования технологических процессов
Внести изменения в Том 1 «Общая и коммерческая части»:

	3.3)
	Изготовитель, указанный в заявке участника как изготовитель предлагаемого оборудования, должен иметь в рамках заключенных договоров завершенные в 2012-2014 гг. (последние 3 года) работы по изготовлению приборов регулирующих для систем, важных для безопасности (1 и/или 2 и/или 3 классов безопасности) радиохимического производства по НП 016-05, реакторного производства по ПОБ-КПРУ-98 на сумму не менее суммы 
	справка об опыте выполнения договоров с обязательным приложением копий следующих документов:

· документов, подтверждающих состав выполненных поставок, работ, услуг по договору, составленных в рамках договора, подписанных сторонами договора, содержащих следующие сведения:

· реквизиты договора (номер и дата);

· перечень изготовленного оборудования;

· класс безопасности изготовленного оборудования по ОПБ 88/97 (НП-001-97);

· документов, подтверждающих передачу изготовленного оборудования, составленных в рамках договора для финансовой отчетности, подписанных сторонами договора, содержащих следующие сведения:

· реквизиты договора (номер и дата);

· перечень переданного и принятого заказчиком по договору оборудования;

· класс безопасности изготовленного оборудования по ОПБ 88/97 (НП-001-97);

· стоимость изготовленного оборудования.

· документов, указывающих на изготовителя и подтверждающих изготовление указанного оборудования данным изготовителем, содержащих следующие сведения:

· наименование изготовителя (юридического лица, осуществляющего выпуск оборудования);

· подписи представителя заказчика и данного изготовителя по договору о выполнении технологических операций по изготовлению оборудования и проведении контроля за качеством;

· подпись и штамп представителя уполномоченного органа (органа государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии) о приемочной инспекции.


Читать в следующей редакции:

	3.3)
	Изготовитель, указанный в заявке участника как изготовитель предлагаемого оборудования, должен иметь в рамках заключенных договоров завершенные в 2012-2014 гг. (последние 3 года) работы по изготовлению приборов регулирующих для систем, важных для безопасности (1 и/или 2 и/или 3 классов безопасности) радиохимического производства по НП 016-05, реакторного производства по ПОБ-КПРУ-98 на сумму не менее суммы 3 000 000 рублей
	справка об опыте выполнения договоров с обязательным приложением копий следующих документов:

· документов, подтверждающих состав выполненных поставок, работ, услуг по договору, составленных в рамках договора, подписанных сторонами договора, содержащих следующие сведения:

· реквизиты договора (номер и дата);

· перечень изготовленного оборудования;

· класс безопасности изготовленного оборудования по ОПБ 88/97 (НП-001-97);

· документов, подтверждающих передачу изготовленного оборудования, составленных в рамках договора для финансовой отчетности, подписанных сторонами договора, содержащих следующие сведения:

· реквизиты договора (номер и дата);

· перечень переданного и принятого заказчиком по договору оборудования;

· класс безопасности изготовленного оборудования по ОПБ 88/97 (НП-001-97);

· стоимость изготовленного оборудования.

· документов, указывающих на изготовителя и подтверждающих изготовление указанного оборудования данным изготовителем, содержащих следующие сведения:

· наименование изготовителя (юридического лица, осуществляющего выпуск оборудования);

· подписи представителя заказчика и данного изготовителя по договору о выполнении технологических операций по изготовлению оборудования и проведении контроля за качеством;

· подпись и штамп представителя уполномоченного органа (органа государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии) о приемочной инспекции.


Внести изменения в Том 2 «Техническая часть»

	35. 
	Термопреобразователь ТП 0198/Ех/2/3НУ/ХА(К)/-40...+1250/500/4/Кл.2/1/Из/5/КТМФФЭ/-/-/-/-/-ГП

«или эквивалент»
	Технические характеристики для определения эквивалента:
Модификация термопреобразователя(термопары) –      ТП-0198.

Вид исполнения - взрывозащищенное («искробезопасная электрическая цепь»); 

Номер конструктивного исполнения – 2; 

Номинальная статическая характеристика НСХ ― ХА(К); Диапазон измеряемых температур -40…+1250°С; 

Длина монтажной части - 500 мм; 

Диаметр монтажной части - 4 мм; 

Класс допуска -  2; 

Количество и тип рабочих спаев – 1, изолированный; Длинна кабеля 5м, тип КТМСФЭ. Гарантийный срок – не более 1000 ч. эксплуатации для tmax>1000; Межповерочный интервал – 6 месяцев (при измерении температуры +1100…+18000С); 

Госповерка - ГП, не ранее 2015 года.
	Комплектация в соответствии с паспортом.
	шт.
	7
	140 дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки.
	Не менее 12 месяцев со дня приемки Товара


Читать в следующей редакции:

	35.
	Термопреобразователь ТП 0198/Ех/2/ХА(К)/-40...+1250/500/4/Кл.2/1/Из/5/КТМФФЭ/-/-/-/-/-ГП

«или эквивалент»
	Технические характеристики для определения эквивалента:
Модификация термопреобразователя(термопары) –      ТП-0198.

Вид исполнения - взрывозащищенное («искробезопасная электрическая цепь»); 

Номер конструктивного исполнения – 2; 

Номинальная статическая характеристика НСХ ― ХА(К); Диапазон измеряемых температур -40…+1250°С; 

Длина монтажной части - 500 мм; 

Диаметр монтажной части - 4 мм; 

Класс допуска -  2; 

Количество и тип рабочих спаев – 1, изолированный; Длинна кабеля 5м, тип КТМСФЭ. Гарантийный срок – не более 1000 ч. эксплуатации для tmax>1000; Межповерочный интервал – 6 месяцев (при измерении температуры +1100…+18000С); 

Госповерка - ГП, не ранее 2015 года.
	Комплектация в соответствии с паспортом.
	шт.
	7
	140 дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки.
	Не менее 12 месяцев со дня приемки Товара


Изменить сроки проведения процедуры
Срок окончания подачи заявок на участие в закупке (открытия доступа к поданным заявкам) [по лоту 1]:
06-30 (время московское) «13» июля 2015 года.
Место и дата проведения отборочной стадии рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке [по лоту 1]:

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, улица Пушкина, дом 4,
не позднее «17» июля 2015 г.

Дата и время начала проведения аукциона [по лоту 1]:
09-30 (время московское) «20» июля 2015 года.

Место и дата проведения отборочной стадии рассмотрения вторых частей заявок на участие в закупке и подведения итогов закупки [по лоту 1]:

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, улица Пушкина, дом 4
не позднее «30» июля 2015 г.
Остальные положения читать без изменений.
