## ЛСР по форме №4 с материалами
Приложение 1 к Форме 7 документации об открытом аукционе в электронной форме
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № СБЦ-17-33-АПС
(локальная смета)
на | монтаж комплекса систем пожарной безопасности в зданиях учебного, лабораторного, спортивного корпусов, складах химикатов, пиломатериалов, гараже, вспомогательных спортивных и хозяйственных помещениях Снежинского физико-технического института - филиала НИЯУ МИФИ (СФТИ НИЯУ МИФИ) по адресу: 456776, Челябинская обл., г.Снежинск, ул. Комсомольская, д. 8
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: проект СБЦ-17-33.АПС
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________3446,477 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________220,090 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________30,829 |  | тыс. руб.
| оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________225,548 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________79,269 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________5986 |  | чел.час
Составлен в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г. (редакция 2014г.) с переводом в текущие по Письму Минстроя России от 05.10.2017 г. №35948-ХМ/09
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ФЕРр67-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж кабеля (100 м) | 104 (4000+6400)/100 | 75,5 75,19 | 0,31 0,14 |  | 7852 | 7820 | 32 15 |  | 9.64 | 1003
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 80%=85%*0,94 59%=65%*0,9 |  |  |  | 8149 6010 24362
2 | ФЕРм10-08-003-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Блок питания (шт) (Табл.3, п.1 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 2 | 25,73 25,73 |  |  | 51 | 51 |  |  | 2.52 | 5
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 75%=80%*0,94 54%=60%*0,9 |  |  |  | 50 36 152
3 | ФЕРм10-08-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей (шт) (Табл.3, п.1 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 13 9+6-2 | 82,39 82,39 |  |  | 1071 | 1071 |  |  | 8.19 | 106
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 75%=80%*0,94 54%=60%*0,9 |  |  |  | 1044 752 3188
4 | ФЕРм10-08-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (шт) (Табл.3, п.1 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 500 200+300 | 11,31 11,31 |  |  | 5655 | 5655 |  |  | 1.176 | 588
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 75%=80%*0,94 54%=60%*0,9 |  |  |  | 5514 3970 16836
5 | ФЕРм10-04-101-15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Транспарант световой (табло) (шт) (Табл.3, п.1 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 32 15+17 | 13,47 13,47 |  |  | 431 | 431 |  |  | 1.4 | 45
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 86%=92%*0,94 59%=65%*0,9 |  |  |  | 482 330 1372
6 | ФЕРм10-04-101-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении (шт) (Табл.3, п.1 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 32 13+19 | 12,7 12,7 |  |  | 406 | 406 |  |  | 1.4 | 45
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 86%=92%*0,94 59%=65%*0,9 |  |  |  | 454 312 1294
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [6 empty] | 47203 |  |  |  |  | 1792
Раздел 2. АПС
Мотажные работы
7 | ФЕРм10-08-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей (шт) | 1 | 130,23 117,7 |  | 12.53 | 130 | 118 |  | 12 | 11.7 | 12
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 75%=80%*0,94 54%=60%*0,9 |  |  |  | 115 83 363
8 О | ФССЦ-61.2.04.10-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000- М" (шт) | 1 | 627.51 |  |  | 628
9 | ФЕРм10-08-001-11 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройства промежуточные на количество лучей: 10 (шт) | 9 7+2 | 49,58 43,47 |  | 6.11 | 446 | 391 |  | 55 | 4.2 | 38
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 75%=80%*0,94 54%=60%*0,9 |  |  |  | 381 274 1218
10 О | ФССЦ-61.2.07.04-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000- КДЛ" (шт) | 7 | 175.63 |  |  | 1229
11 О | ФССЦ-61.2.07.04-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Контроллер доступа, марка "С2000-2" (шт) | 2 | 487.98 |  |  | 976
12 | ФЕРм10-08-003-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство оптико-(фото)электрическое: блок питания и контроля (шт) | 2 | 66,75 59,62 |  | 7.13 | 134 | 119 |  | 15 | 5.76 | 12
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 75%=80%*0,94 54%=60%*0,9 |  |  |  | 116 84 370
13 О | ФССЦ-61.2.07.02-0035 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Блок контроля и индикации, марка "С2000-БКИ" (шт) | 2 | 396.74 |  |  | 793
14 | ФЕРм10-08-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей (шт) | 6 2+4 | 130,23 117,7 |  | 12.53 | 781 | 706 |  | 75 | 11.7 | 70
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 75%=80%*0,94 54%=60%*0,9 |  |  |  | 689 496 2178
15 О | ФССЦ-61.2.07.02-0034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ" (шт) | 2 | 243.85 |  |  | 488
16 О | ФССЦ-61.2.07.02-0079 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Блок сигнально-пусковой (релейный блок), марка "С2000- СП1" (шт) | 4 | 153.02 |  |  | 612
17 | ФЕРм10-02-016-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (шт) | 2 1+1 | 199,95 112,01 | 39,6 4,43 | 48.34 | 400 | 224 | 79 9 | 97 | 10.1 | 20
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 75%=80%*0,94 54%=60%*0,9 |  |  |  | 227 164 861
18 О | ФССЦ-61.2.07.02-0081 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим | Преобразователь интерфейсов usb-rs 485 (шт) | 1 | 175.97 |  |  | 176
19 О | ФССЦ-62.1.05.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Модуль преобразователя МП 24/12В исп. 02 (шт) | 1 | 53.7 |  |  | 54
20 | ФЕРм10-08-003-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Блок питания (шт) | 2 | 41,09 36,76 |  | 4.33 | 82 | 74 |  | 8 | 3.6 | 7
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 75%=80%*0,94 54%=60%*0,9 |  |  |  | 72 52 228
21 О | ФССЦ-62.4.02.01-0084 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим | Источник резервного питания, марка "РИП 24" исп. 56 (шт) | 2 | 1644.88 |  |  | 3290
22 О | ФССЦ-62.4.01.01-0009 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Батарея аккумуляторная: АКБ-40 12В/40 А/ч (шт) | 4 | 554.98 |  |  | 2220
Извещатели
23 | ФЕРм10-08-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (шт) | 540 | 18,91 16,16 |  | 2.75 | 10211 | 8726 |  | 1485 | 1.68 | 907
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 75%=80%*0,94 54%=60%*0,9 |  |  |  | 8508 6126 27463
24 О | ФССЦ-61.2.02.01-0019 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Извещатель пожарный дымовой: ДИП-34А (в т.ч. резерв - 20 шт.) (10 шт) | 56 560/10 | 1165.22 |  |  | 65252
25 | ФЕРм10-08-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (шт) | 9 | 9,36 8,08 |  | 1.28 | 84 | 73 |  | 11 | 0.84 | 8
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 75%=80%*0,94 54%=60%*0,9 |  |  |  | 71 51 228
26 О | ФССЦ-61.2.02.02-0051 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Извещатель пожарный тепловой: максимально- дифференциальный адресно-аналоговый, марка "С2000-ИП" (в т.ч. резерв - 1 шт.) (шт) | 10 | 137.34 |  |  | 1373
27 | ФЕРм10-08-002-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Конструкция для установки извещателя (шт) | 200 | 5,54 3,37 | 0.97 | 1.2 | 1108 | 674 | 194 | 240 | 0.35 | 70
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 75%=80%*0,94 54%=60%*0,9 |  |  |  | 657 473 2440
28 О | ФССЦ-22.1.02.05-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство монтажное для крепления в подвесной потолок извещателей ДИП-34А, ИП-212-31/1, ИП-212-39, ИП-212-43, ИП- 212-44, ИП-212-49 АМ, ИП-212-5СВ, ИП-212-53, ИП- 212-69/3 (100 шт) | 2 200/100 | 480 |  |  | 960
29 | ФЕРм08-01-081-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 (шт) | 28 | 18,74 10,87 | 7,11 1 | 0.76 | 525 | 304 | 199 28 | 22 | 1.13 | 32
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 80%=95%*0,9 * 0,94 50%=65%*0,85 * 0,9 |  |  |  | 345 216 1185
30 О | ФССЦ-61.2.02.03-0023 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Извещатель пожарный ручной: ИПР-513-3(в т.ч. резерв - 2 шт.) (10 шт) | 3 30/10 | 289.65 |  |  | 869
31 | ФЕРм08-02-420-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения (100 шт) | 0,65 65/100 | 2569,65 1759,68 | 774,78 109,44 | 35.19 | 1670 | 1144 | 504 71 | 22 | 187.2 | 122
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 80%=95%*0,9 * 0,94 50%=65%*0,85 * 0,9 |  |  |  | 1263 790 4087
32 О | ФССЦ-61.2.07.02-0051 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Блок разветвительно-изолирующий, марка "БРИЗ", размер 50x30x25 мм (10 шт) | 6,5 65/10 | 688.2 |  |  | 4473
33 | ФЕРм10-04-101-15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Транспарант световой (табло) (шт) | 1 | 21,32 19,24 |  | 2.08 | 21 | 19 |  | 2 | 2 | 2
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 86%=92%*0,94 59%=65%*0,9 |  |  |  | 22 15 64
34 О | ФССЦ-61.2.04.05-0013 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим | Оповещатель световой, марка "Маяк-24-С" (10 шт) | 0,1 1/10 | 311.2 |  |  | 31
Итого по разделу 2 АПС | [6 empty] | 124112 |  |  |  |  | 1300
Раздел 3. СОУЭ
35 | ФЕРм08-03-573-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм (шт) | 2 | 94,62 23,51 | 66,49 7,39 | 4.62 | 189 | 47 | 133 15 | 9 | 2.37 | 5
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 80%=95%*0,9 * 0,94 50%=65%*0,85 * 0,9 |  |  |  | 65 41 314
36 О | ФССЦ-20.4.04.01-0025 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим | Шкаф металлический навесной ШРН-М-9.650 (шт) | 2 | 1592.32 |  |  | 3185
37 | ФЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (шт) | 2 | 9,74 8,9 | 0,66 0,12 | 0.18 | 19 | 18 | 1 |  | 1.03 | 2
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 86%=92%*0,94 59%=65%*0,9 |  |  |  | 20 14 58
38 О | ФССЦ-61.3.05.03-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Полка перфорированная L=390мм (шт) | 2 | 234.5 |  |  | 469
39 | ФЕРм10-04-100-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим | Оборудование системы оповещения и управления эвакуацией (шт) | 2 | 250,69 67,34 |  | 183.35 | 501 | 135 |  | 366 | 7 | 14
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 86%=92%*0,94 59%=65%*0,9 |  |  |  | 151 104 797
40 О | ФССЦ-61.2.04.09-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим | Система оповещения автоматическая, 480 Вт SX-480N ROXTON (шт) | 2 | 13395.41 |  |  | 26791
41 | ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прибор или аппарат (шт) | 1 | 11,51 11,11 |  | 0.4 | 12 | 11 |  | 1 | 1.12 | 1
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 80%=95%*0,9 * 0,94 50%=65%*0,85 * 0,9 |  |  |  | 11 7 33
42 О | ФССЦ-61.3.06.02-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим | Микрофон настольный SX-R31 ROXTON (шт) | 1 | 3011.51 |  |  | 3012
43 | ФЕРм10-08-003-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Блок питания (шт) | 2 | 41,09 36,76 |  | 4.33 | 82 | 74 |  | 8 | 3.6 | 7
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 75%=80%*0,94 54%=60%*0,9 |  |  |  | 72 52 228
44 О | ФССЦ-62.4.02.01-0049 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим | Источник бесперебойного питания SKAT-UPS 1000 RACK (шт) | 2 | 5415.89 |  |  | 10832
45 О | ФССЦ-62.4.02.01-0079 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный 12 В, 100 Ач (шт) | 4 | 1805.89 |  |  | 7224
46 | ФЕРм10-04-112-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим | Аккумуляторный отсек (шт) (МАТ=0 к расх.) | 2 | 41,4 41,4 |  |  | 83 | 83 |  |  | 4 | 8
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 86%=92%*0,94 59%=65%*0,9 |  |  |  | 93 64 265
47 О | ФССЦ-62.1.02.22-0024 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим | Аккумуляторный отсек под АКБ 120 Ач АО 2/120 (шт) | 2 | 224.56 |  |  | 449
48 | ФЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м) | 0,12 12/100 | 179,05 95,91 | 45,57 5,02 | 37.57 | 21 | 12 | 5 1 | 4 | 9.97 | 1
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 80%=95%*0,9 * 0,94 50%=65%*0,85 * 0,9 |  |  |  | 14 9 48
49 | ФССЦ-21.1.06.09-0134 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 10 мм2 (1000 м) | 0,012 12/1000 | 9800.01 |  | 9800.01 | 118 |  |  | 118
50 | ФЕРм10-04-101-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении (шт) | 173 147+29-3 | 30,77 18,14 |  | 12.63 | 5323 | 3138 |  | 2185 | 2 | 346
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 86%=92%*0,94 59%=65%*0,9 |  |  |  | 3508 2407 12179
51 О | ФССЦ-61.3.02.02-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим | Громкоговоритель настенный WP-06T ROXTON (в т.ч. резерв - 2 шт.) (шт) | 147 | 307.29 |  |  | 45172
52 О | ФССЦ-61.3.02.01-0007 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Громкоговоритель настенный 10 Вт SWS-10 (в т.ч. резерв - 1 шт.) (шт) | 29 | 387.4 |  |  | 11235
53 | ФЕРм10-04-101-15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Транспарант световой (табло) (шт) | 39 | 21,32 19,24 |  | 2.08 | 831 | 750 |  | 81 | 2 | 78
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 86%=92%*0,94 59%=65%*0,9 |  |  |  | 839 575 2470
54 О | ФССЦ-61.2.04.07-0008 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Оповещатель световой МОЛНИЯ-12(24) (шт) | 39 | 38.38 |  |  | 1497
55 | ФЕРм10-08-019-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Коробка ответвительная на стене (шт) | 300 | 5,29 4,88 |  | 0.41 | 1587 | 1464 |  | 123 | 0.5 | 150
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 75%=80%*0,94 54%=60%*0,9 |  |  |  | 1427 1028 4481
56 | ФССЦ-20.5.02.10-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Коробка универсальная марки УК-2П (10 шт) | 30 300/10 | 60.1 |  | 60.1 | 1803 |  |  | 1803
Итого по разделу 3 СОУЭ | [6 empty] | 132656 |  |  |  |  | 612
Раздел 4. Электромонтажные работы
Кабельные сети
57 | ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) | 22,2 (2000+200+20)/100 | 206,76 154,92 | 0,31 0,14 | 51.53 | 4590 | 3439 | 7 3 | 1144 | 16.29 | 362
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 80%=95%*0,9 * 0,94 50%=65%*0,85 * 0,9 |  |  |  | 3580 2238 11441
58 | ФССЦ-20.2.05.04-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим | Кабель-канал (короб) 15х10мм (100 м) | 20 2000/100 | 715 |  | 715 | 14300 |  |  | 14300
59 | ФССЦ-20.2.05.04-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим | Кабель-канал (короб) 25х16мм (100 м) | 2 200/100 | 1430 |  | 1430 | 2860 |  |  | 2860
60 | ФССЦ-20.2.05.04-0013 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим | Кабель-канал (короб) 80х40мм (100 м) | 0,2 20/100 | 2861 |  | 2861 | 572 |  |  | 572
61 | ФЕРм08-02-149-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м) | 3 300/100 | 2166,08 132,08 | 1563,07 148,66 | 470.93 | 6498 | 396 | 4689 446 | 1413 | 13.73 | 41
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 80%=95%*0,9 * 0,94 50%=65%*0,85 * 0,9 |  |  |  | 876 548 8175
62 | ФССЦ-20.1.02.19-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трос стальной для растяжки, в оплётке ПВХ 2/3 DIN 3055 (м) | 300 | 12.03 |  | 12.03 | 3609 |  |  | 3609
63 | ФЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м) | 103 (1000+8000+600+500+500-300)/100 | 179,05 95,91 | 45,57 5,02 | 37.57 | 18442 | 9879 | 4694 517 | 3869 | 9.97 | 1027
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 80%=95%*0,9 * 0,94 50%=65%*0,85 * 0,9 |  |  |  | 10812 6758 39131
64 | 2 Прайс www.paritet-podolsk.ru (интернет) 2017г. | Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КСРВнг(А)-FRLS 2х0,5 (1000м) | 1 1000/1000 | 1277,41 8800/1,18/6,13*1,05 |  | 1277,41 8800/1,18/6,13*1,05 | 1277 |  |  | 1277
65 | 2 Прайс www.paritet-podolsk.ru (интернет) 2017г. | Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 (1000м) | 8 8000/1000 | 2136,75 14720/1,18/6,13*1,05 |  | 2136,75 14720/1,18/6,13*1,05 | 17094 |  |  | 17094
66 | 2 Прайс www.paritet-podolsk.ru (интернет) 2017г. | Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,8 (1000м) | 0,6 600/1000 | 4125,45 28420/1,18/6,13*1,05 |  | 4125,45 28420/1,18/6,13*1,05 | 2475 |  |  | 2475
67 | 2 Прайс www.paritet-podolsk.ru (интернет) 2017г. | Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КСРВнг(А)-FRLS 4х2х0,75 (1000м) | 0,5 500/1000 | 10631,51 73240/1,18/6,13*1,05 |  | 10631,51 73240/1,18/6,13*1,05 | 5316 |  |  | 5316
68 | 2 Прайс www.paritet-podolsk.ru (интернет) 2017г. | Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КСРВнг(А)-FRLS 2х0,5 (1000м) | 0,5 500/1000 | 1277,41 8800/1,18/6,13*1,05 |  | 1277,41 8800/1,18/6,13*1,05 | 639 |  |  | 639
Электроснабжение
69 | ФЕРм08-03-599-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (шт) | 2 | 70,22 25,4 | 1,78 0,26 | 43.04 | 140 | 51 | 4 1 | 85 | 2.56 | 5
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 80%=95%*0,9 * 0,94 50%=65%*0,85 * 0,9 |  |  |  | 54 34 243
70 О | ФССЦ-20.4.04.02-0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Щиты распределительные навесные: ЩРН-12, размер корпуса 220х300х125 мм (шт) | 2 | 181.15 |  |  | 362
71 | ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (100 шт) | 0,06 6/100 | 272,63 166,66 | 1,78 0,26 | 104.19 | 16 | 10 |  | 6 | 16.8 | 1
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 80%=95%*0,9 * 0,94 50%=65%*0,85 * 0,9 |  |  |  | 10 7 36
72 | ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прибор или аппарат (шт) | 6 | 11,51 11,11 |  | 0.4 | 69 | 67 |  | 2 | 1.12 | 7
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 80%=95%*0,9 * 0,94 50%=65%*0,85 * 0,9 |  |  |  | 70 44 203
73 | ФССЦ-62.1.01.09-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 2Р 16А, характеристика С (шт) | 2 | 20.9 |  | 20.9 | 42 |  |  | 42
74 | ФССЦ-62.1.01.09-0010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 2Р 3А, характеристика С (шт) | 4 | 20.9 |  | 20.9 | 84 |  |  | 84
75 | ФЕРм10-04-030-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Дополнительная установка на пультах и панелях: колодки клеммной на 20 клемм (шт) | 4 | 19,65 8,17 |  | 11.48 | 79 | 33 |  | 46 | 1 | 4
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 86%=92%*0,94 59%=65%*0,9 |  |  |  | 37 25 151
76 | ФССЦ-111-0159 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Колодка клеммная, диаметром 4 мм (шт.) | 4 | 1.66 |  | 1.66 | 7 |  |  | 7
77 | ФЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м) | 0,1 10/100 | 179,05 95,91 | 45,57 5,02 | 37.57 | 18 | 10 | 5 1 | 3 | 9.97 | 1
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 80%=95%*0,9 * 0,94 50%=65%*0,85 * 0,9 |  |  |  | 11 7 39
78 | ФССЦ-21.1.06.09-0151 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) | 0,01 10/1000 | 4832.12 |  | 4832.12 | 48 |  |  | 48
Итого по разделу 4 Электромонтажные работы | [6 empty] | 108101 |  |  |  |  | 1448
Раздел 5. Компьютер и ПО
79 | ФЕРм10-08-003-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Блок питания (шт) | 1 | 41,09 36,76 |  | 4.33 | 41 | 37 |  | 4 | 3.6 | 4
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 75%=80%*0,94 54%=60%*0,9 |  |  |  | 36 26 114
80 О | ФССЦ-62.4.02.01-0059 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим | ИБП APC Back-UPS 650VA [BX650CI-RS] (шт) | 1 | 1270.86 |  |  | 1271
81 | ФЕРм11-04-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т (шт) | 1 | 19,48 8,79 | 10,51 1,86 | 0.18 | 19 | 9 | 10 2 |  | 1.03 | 1
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 86%=92%*0,94 59%=65%*0,9 |  |  |  | 13 9 45
82 О | ФССЦ-61.3.05.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим | Монитор LCD с диагональю экрана 27 дюйма SAMSUNG (шт) | 1 | 6695.11 |  |  | 6695
83 О | ФССЦ-61.3.05.02-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Компьютер (системный блок, клавиатура, мышь) (шт) | 1 | 11279.02 |  |  | 11279
84 | ФЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (шт) | 1 | 9,74 8,9 | 0,66 0,12 | 0.18 | 10 | 9 | 1 |  | 1.03 | 1
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 86%=92%*0,94 59%=65%*0,9 |  |  |  | 10 7 30
85 О | ФССЦ-61.3.05.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Диск жесткий серверный типа HDD, объем памяти 2000 Гб, буферная память 64 Мб, внешняя скорость передачи данных 300 Мб/с (шт) | 1 | 925.45 |  |  | 925
86 О | www.bolid.ru (интернет) 2017г. | "АБД Орион Про" - ПО Администратор базы данных Орион Про, шт. (шт) | 1 | 808,31 4719,00/6,13*1,05 |  |  | 808
87 О | www.bolid.ru (интернет) 2017г. | "ГО Орион Про" - ПО Генератор отчетов Орион Про, шт. (шт) | 1 | 404,24 2360,00/6,13*1,05 |  |  | 404
88 О | www.bolid.ru (интернет) 2017г. | "УРВ Орион Про" - ПО Учет рабочего времени Орион Про, шт. (шт) | 1 | 808,31 4719,00/6,13*1,05 |  |  | 808
89 О | www.bolid.ru (интернет) 2017г. | Оперативная задача "ОЗ Орион Про" исп.20, шт. (шт) | 1 | 5658,35 33034,00/6,13*1,05 |  |  | 5658
90 О | www.dns-shop.ru (интернет) 2017г. | Операционная система Microsoft Windows 10 Pro (шт) | 1 | 1695,59 9899/6.13*1.05 |  |  | 1696
Итого по разделу 5 Компьютер и ПО | [6 empty] | 29730 |  |  |  |  | 6
Раздел 6. Передача извещений на пульт ПЦН
91 | ФССЦ-01.7.05.09-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Текстолит листовой марки: ВЧ, толщиной от 5 до 8 мм (кг) | 1.2 | 115.18 |  | 115.18 | 138 |  |  | 138
92 | ФЕРм10-08-003-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Блок питания (шт) | 1 | 41,09 36,76 |  | 4.33 | 41 | 37 |  | 4 | 3.6 | 4
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 75%=80%*0,94 54%=60%*0,9 |  |  |  | 36 26 114
93 О | ФССЦ-62.4.02.01-0045 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим | Протон Блок питания БП СТ (шт) | 1 | 567.12 |  |  | 567
94 О | ФССЦ-62.4.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Батарея аккумуляторная: АКБ-4 12В/4,5 А/ч (шт) | 1 | 70.45 |  |  | 70
95 | ФЕРм10-04-088-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Радиостанция УКВ связи, абонентская мощность до 15 Вт: стационарная (компл.) | 1 | 159,45 96,2 |  | 63.25 | 159 | 96 |  | 63 | 10 | 10
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 86%=92%*0,94 59%=65%*0,9 |  |  |  | 108 74 370
96 О | ФССЦ-61.1.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим | Антенна СР-170 (шт) | 1 | 251.85 |  |  | 252
97 О | ФССЦ-61.2.05.01-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим | Передатчик сообщений УС "Протон-ПС/160-А" (шт) | 1 | 1463.16 |  |  | 1463
98 | ФССЦ-20.2.10.01-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим | Антенный разъем PL259/4 (100 шт) | 0,01 1/100 | 2550 |  | 2550 | 26 |  |  | 26
99 | ФЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м) | 0,1 10/100 | 179,05 95,91 | 45,57 5,02 | 37.57 | 18 | 10 | 5 1 | 3 | 9.97 | 1
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 80%=95%*0,9 * 0,94 50%=65%*0,85 * 0,9 |  |  |  | 11 7 39
100 | ФССЦ-21.1.03.02-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабели коаксиальные радиочастотные: РК 50-3-21 (1000 м) | 0,01 10/1000 | 67307.69 |  | 67307.69 | 673 |  |  | 673
101 | ФЕРм08-02-407-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) | 0,03 3/100 | 568,83 231,62 | 109,16 9,54 | 228.05 | 17 | 7 | 3 | 7 | 24.64 | 1
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 80%=95%*0,9 * 0,94 50%=65%*0,85 * 0,9 |  |  |  | 7 5 31
102 | ФССЦ-23.3.06.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 2,8 мм (м) | 3 | 31.49 |  | 31.49 | 94 |  |  | 94
Итого по разделу 6 Передача извещений на пульт ПЦН | [6 empty] | 3837 |  |  |  |  | 16
Раздел 7. Наладка
103 | ФЕРп02-02-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения (шт) | 5 | 39,1 39,1 |  |  | 196 | 196 |  |  | 2.49 | 12
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 61%=65%*0,94 36%=40%*0,9 |  |  |  | 156 92 503
104 | ФЕРп02-01-002-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 80 (система) | 1 | 9559,51 9559,51 |  |  | 9560 | 9560 |  |  | 646 | 646
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 61%=65%*0,94 36%=40%*0,9 |  |  |  | 7581 4474 24483
105 | ФЕРп02-01-002-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 80 до 159 добавлять к расценке 02-01-002-09 (канал) | 20 | 114,1 114,1 |  |  | 2282 | 2282 |  |  | 7.71 | 154
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 61%=65%*0,94 36%=40%*0,9 |  |  |  | 1810 1068 5845
Итого по разделу 7 Наладка | [6 empty] | 30829 |  |  |  |  | 812
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [6 empty] | 358624 | 59866 | 10565 1110 | 62645 |  | 5986
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 30% (Поз. 1-4, 7, 9, 12, 14, 17, 20, 23, 25, 27, 43, 55, 79, 92, 5-6, 33, 37, 39, 46, 50, 53, 75, 81, 84, 95, 29, 31, 35, 41, 48, 57, 61, 63, 69, 71-72, 77, 99, 101, 103-105)) | [6 empty] | 376917 | 77825 | 10899 1444 | 62645 |  | 5986
Накладные расходы | [6 empty] | 59575
Сметная прибыль | [6 empty] | 39975
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 220090 |  |  |  |  | 5174
Итого Оборудование | [6 empty] | 225548
Итого Прочие затраты | [6 empty] | 30829 |  |  |  |  | 812
Итого | [6 empty] | 476467 |  |  |  |  | 5986
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 62645
Машины и механизмы | [6 empty] | 10899
ФОТ | [6 empty] | 79269
Оборудование | [6 empty] | 225548
Накладные расходы | [6 empty] | 59575
Сметная прибыль | [6 empty] | 39975
В текущих (Письмо Минстроя России от 05.10.2017 г. №35948-ХМ/09 476 467 * 6,13 | [6 empty] | 2920743
НДС 18% от 2920743 | [6 empty] | 525733.74
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 3446476.74 |  |  |  |  | 5986