| Город |  |  |  |  |  |  |  |  | Россия, 190121, Санкт-Петербург, ул. Мастерская, 9 контакт- центр (бесплатный звонок) 8-800-333-888-7 e-mail: mail@vzljot.ru Документация и программное обеспечение размещены на сайте www.vzljot.ru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плательщик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН / КПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доставка | самовывоз |  |  | Ж/Д |  |  | АВИА |  |  |
| Перевозчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предполагаемая дата оплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Заявка № |  | от «___»__________2015 г. | Дата готовности | «___»____________2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Теплосчетчик- регистратор ВЗЛЕТ  ТСР-М

исполнение ТСР-024М

(с интегральными значениями тепла и массы в архивах)

Комплект однотипных приборов      1                  шт.

| Модуль Ethernet | Х | Источник вторичного питания, шт. | ADN -1524 | 1 | ADN- 3024 |  | длина кабеля, м | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Комплектный паспорт | Х |
| --- | --- |

Основная комплектация:

| № канала | Dy подводящего трубопровода, мм | каналы расхода |  |  |  | каналы температуры |  |  |  |  |  |  | каналы давления |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип расходомера ЭРСВ-440Л(Ф)В, ЭРСВ-470Л(Ф)В, УРСВ-1ххЦ* | реверсивное исполнение | Dу расходомера, мм | длина кабеля связи, м |  | Подобранные пары |  |  | длина погружной части датчика, мм | длина кабеля связи, м | тип штуцера (прямой, наклонный) |  | Pмакс для ПД (1,0 или 1,6) Мпа | длина кабеля связи, м |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пара 1 | пара 2 | пара 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 100 | ЭРСВ-440Ф В | Х | 80 | 10 |  | Х |  |  | 70 | 10 | Прямой |  |  |  |  |
| 2 | 100 | ЭРСВ-440Ф В | Х | 80 | 10 |  | Х |  |  | 70 | 10 | Прямой |  |  |  |  |
| 3 | 80 | ЭРСВ-440Ф В | Х | 80 | 10 |  |  | Х |  | 70 | 20 | Прямой |  |  |  |  |
| 4 | 80 | ЭРСВ-440Ф В | Х | 80 | 10 |  |  | Х |  | 70 | 20 | прямой |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Присоединительная арматура:

| № канала | комплект №1(фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки) | комплект №2 (комплект №1+ прямолинейные участки, конфузоры, диффузоры) | комплект №3 (комплект №1 без имитатора) | Комплект №4** (фланцевые прямолинейные участки с резьбой, габаритный имитатор, крепеж) |  | Взлет КПА* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сталь Ст20 | Нержав. сталь |  |
| 1 |  | Х |  |  |  |  |
| 2 |  | Х |  |  |  |  |
| 3 | Х |  |  |  |  |  |
| 4 | Х |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |

Дополнительная комплектация:

| АСЕВ-040* | 1 | АСДВ-020 |  | АССВ-030 * |  | USB - RS-232/RS-485 |  | Взлет СП * |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| адаптер сети Ethernet |  | считыватель архивных данных |  | адаптер сотовой связи |  | адаптер сигналов |  | программный комплекс |  |

*	– оформляется отдельной картой заказа

**   - для монтажа ЭРСВ исполнения «сэндвич» в пластиковые и металлопластиковые трубопроводы Ду 10 – 80мм.

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х  ,

значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием.

Ф.И.О.  принявшего заказ _____________________________________________ тел. _________________