| Город |  |  |  |  |  |  |  |  | Россия, 190121, Санкт-Петербург, ул. Мастерская, 9 контакт- центр (бесплатный звонок) 8-800-333-888-7 e-mail: mail@vzljot.ru Документация и программное обеспечение размещены на сайте www.vzljot.ru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плательщик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН / КПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доставка | самовывоз |  |  | Ж/Д |  |  | АВИА |  |  |
| Перевозчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предполагаемая дата оплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Заявка № |  | от «___»__________2015 г. | Дата готовности | «___»____________2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭМ  исполнения ПРОФИ –хх2МА

(АГРЕССИВОСТОЙКИЕ: IP65, t0 жидкости от -10 до 1500C, футеровка - фторопласт)

Комплект однотипных приборов 1 шт.

| исполнение | Профи- 212МА | - | 12 | - | 21 | - | 32 | - | 42 | - | 52 | - | 62 | - | 72 | - | П1 | - | Б2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| измеряемая жидкость | Радиоакт. отх. | диапазон температуры, °С | +15…+30 | материал трубопровода | нерж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| исполнение по назначению | общее |  | промышленное | Х | специальное |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Модель расходомера:

| Профи-х12 МА |  |  |  | Профи-х22МА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сэндвич Ду 10 мм | Х | сэндвич Ду 50 мм |  | фланцевый, Ду 20 мм |  | фланцевый, Ду 80 мм |  |
| сэндвич Ду 15 мм |  | сэндвич Ду 65 мм |  | фланцевый, Ду 25 мм |  | фланцевый, Ду 100 мм |  |
| сэндвич Ду 20мм |  | сэндвич Ду 80 мм |  | фланцевый, Ду 32мм |  | фланцевый, Ду 150 мм |  |
| сэндвич Ду 25 мм |  | сэндвич Ду 100 мм |  | фланцевый, Ду 40 мм |  | фланцевый, Ду 200 мм |  |
| сэндвич Ду 32 мм |  | сэндвич Ду 150 мм |  | фланцевый, Ду 50мм |  | фланцевый, Ду 300 мм |  |
| сэндвич Ду 40 мм |  |  |  | фланцевый, Ду 65 мм |  |  |  |

| Наличие индикатора | Профи-1х2МА | нет |  | Кнопка для режима дозирования | -51 | присутствует |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Профи-2х2МА | есть | Х |  | -52 | отсутствует | Х |
| Стандарт фланцев | -11 | ГОСТ 12820, сталь Ст-20 |  | Погрешность измерения | -61 | 2% в диапазоне 1:150 | Х |
|  | -12 | ГОСТ 12820,нержав. сталь | Х |  | -62 | 1% в диапазоне 1: 80 |  |
| Материал электродов | -21 | нержавеющая сталь* | Х | Интерфейс | -71 | стандартная комплектация** | Х |
|  | -22 | титан |  |  | -72 | станд.+ токовый выход 4-20 мА |  |
|  | -23 | тантал |  | Направление потока | -П1 | однонаправленное | Х |
| Защитные кольца | -31 | без колец |  |  | -П2 | реверсивное |  |
|  | -32 | нержавеющая сталь | Х | Источник питания 220/=24В | -Б1 | отсутствует |  |
| Поворот электронного блока: | -41 | без поворота |  |  | -Б2 | ADN -1524 | Х |
|  | -42 | на 900 по часовой стрелке | Х |  | -Б3 | ADN -3024 |  |
|  | -43 | на 1800 по часовой стрелке |  |  |  |  |  |
|  | -44 | на 2700 по часовой стрелке |  |  |  |  |  |

* - только для расходомеров с фланцами из нержавеющей стали;                                                                                                                                            ** – RS485 MODBUS, дискретные выходы

| Максимальный расход по токовому выходу, м3/ч |  | длина кабеля связи, м. | 10 | общая длина кабеля питания 220В-ADN –ЭМ, м | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Импульсный выход: | константа преобразования (Кр,), имп/л |  |  | длина кабеля связи, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоизоляционный чехол для БИ: с обогревающим кабелем шт. |  |  |  | без обогревающего кабеля шт. |  |

| Присоединительная арматура: | углеродистая сталь |  | углеродистая сталь, с консервацией |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нержавеющая сталь | Х | крепеж из нержавеющей стали | Х |

| Dy трубопровода, мм | Комплект №1 (фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки) | Комплект №2 (комплект №1 + прямолинейные участки, конфузоры) | Комплект №3 (комплект №1 без имитатора) | Комплект №4*** ( фланцованные прямолинейные участки с резьбой, габаритный имитатор, крепеж, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сталь Ст20 | Нержав. сталь |
| 10 |  |  | Х |  |  |

*** - для монтажа расходомеров исполнения «сэндвич» в пластиковые трубопроводы Ду 10- Ду 100мм

Примечания: _______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х  ,
значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием.

Ф.И.О.  принявшего заказ ____________________________________________ тел. _________________