Приложение №10

к порядку планирования и обработки

закупочных операций в ОАО «ППГХО»

Техническое задание
Приобретение  систем кондиционирования и охлаждения с комплектом материалов  для монтажа и системой зимнего запуска

для нужд ООО « ПЭС»

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1. Приобретение  систем кондиционирования и охлаждения  с комплектом материалов  для монтажа и системой зимнего запуска для нужд ООО «ПЭС» на объектах по адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, д.109

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Системы кондиционирования и охлаждения предназначена для поддержания определенной температуры  на станциях АТС круглосуточно.

Спецификация поставляемого оборудования  приведена в Таблице №1.

Таблица №1

| № п/п | Наименование оборудования | Объект | Кол-во | Ед. изм. | Мощность кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Система кондиционирования и охлаждения с комплектом материалов для монтажа и системой зимнего запуска | АТС – «УРТУЙ» | 1 | шт. | 2,3 |
| 3 | Система кондиционирования и охлаждения с комплектом материалов для монтажа и системой зимнего запуска | АТС – «ЗЕНИТ» | 1 | шт. | 3,2 |
| 4 | Система кондиционирования и охлаждения с комплектом материалов для монтажа и системой зимнего запуска | АТС – «ТЭЦ» | 1 | шт. | 3,2 |
| 5 | Система кондиционирования и охлаждения с комплектом материалов для монтажа и системой зимнего запуска | АТС – 3( автозал) | 2 | шт. | 2,3 |
| 6 | Система кондиционирования и охлаждения с комплектом материалов для монтажа и системой зимнего запуска | АТС –« КРИСТАЛ» | 1 | шт. | 2,3 |
| 7 | Система кондиционирования и охлаждения с комплектом материалов для монтажа и системой зимнего запуска | АТС – « ГМЗ» | 1 | шт. | 2,3 |
| 8 | Система кондиционирования и охлаждения с комплектом материалов для монтажа и системой зимнего запуска | АТС – «СКЗ» | 1 | шт. | 2,3 |
| 9 | Система кондиционирования и охлаждения с комплектом материалов для монтажа и системой зимнего запуска | АТС-4 (опер. зал) | 1 | шт. | 2,3 |
|  | ИТОГО |  | 9 | шт. |  |

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Поставщик  гарантирует Заказчику, что оборудование     в исправном состоянии отвечает стандартам безопасности   в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует требованиям заявки, осуществленным  в соответствии со всеми правилами и нормами производства данного вида услуг.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование  поставляется Заказчику   со дня подписания договора по август 2011 г.

6. Требования ответственности поставщика

6.1.  Поставщик должен соблюдать сроки поставки , гарантию качества оборудования , соблюдать обязательства и исполнение обязательств  по договору и   в соответствии с действующим Законодательством  РФ.

7. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

7.1. Исполнитель обязан поставить оборудование  по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, д.109

8. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

8.1. Качество  должны соответствовать  требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования  в стране, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

9.1  На поставляемое оборудование  установлен гарантийный срок 12 ( двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

9.2 Если товар подлежит гарантийному ремонту, то гарантийный ремонт производится за счет поставщика.

| И.о. директора ООО «ПЭС» | В.Н.Фетинг |
| --- | --- |