	[image: image1.jpg][€] D/1epoH



[image: image2.png][CCENMPVHA e e 20 2T OPANA < PUTCATO M




	
	

	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ

НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ

ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

(ФГУП «СНПО «ЭЛЕРОН»)
ул. Генерала Белова, 14, Москва, 115563

Тел.:(495) 393-9072, Факс:(495) 393-9163

E-mail: info@eleron.ru
www.eleron.ru
	
	

	
	
	


Извещение о внесении изменений в документацию по запросу цен

ФГУП «СНПО «Элерон», являющийся организатором размещения заказа запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку оборудования системы физической защиты (Извещение о проведении запроса цен в электронной форме опубликовано 02.07.2013 года на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» в сети «Интернет» о размещении заказов на закупки товаров, работ, услуг http://zakupki.rosatom.ru/, закупка № 130702/0455/483, на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru/, закупка № Z024501), на общероссийском официальном сайте закупок http://www.zakupki.gov.ru/223, закупка № 31300409664, сообщает о внесении изменений в документацию по запросу цен, а именно:

1) Изложить пункт 2 Тома 2 «Техническая часть» Документации по запросу цен в следующей редакции:
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:

Оборудование должно быть серийным, новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантийный срок
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	АРМ дежурного по КПП, АРМ-ДКПП в составе. ЦРПА.426487.068-01
	1.1 Рабочая станция HP Z220 с видеокартой 1 шт.

1.2 Монитор 22’’ 1 шт.

1.3. Клавиатура 1 шт.

1.4 Манипулятор графического типа «мышь» 1 шт.

1.5 Источник бесперебойного питания 750 ВА «Smart-UPS» (COM, USB) 1 шт.

1.6. Фильтр сетевой 1 шт.

1.7 Комплект монтажных частей 1 шт.

1.8 Операционная система Янукс (клиент) 1 шт.

1.9 Антивирус Dr Web Security Suite (рабочая станция) 1 шт.


	не менее 12 месяцев 
	1
	к-т

	2
	Изделие «АССаД32 МО» (напряжение питания 220В переменного тока) в составе ЦРПА.426488.016
	2.1 Контроллер АЛГО-425М (130 тыс. пользователей, 60 тыс. событий CAN-интерфейс- 2 шт.) ЦРПА.468332.044 – 1 шт.

2.2 Модуль памяти АЛГО-425МП ЦРПА.467526.001 – 1 шт.

2.3 Контроллер АЛГО-427М сбора и обработки информации (16 аналоговых входов с оптоизоляцией, 2 входа «сухой контакт» ЦРПА.468332.045 – 1 шт.

2.4 Контроллер доступа АЛГО-429М (4 дверный комплекта в составе: считыватель, реле управления запирающим устройством, датчик положения двери, датчик положения ригеля, кнопка запроса на выход) ЦРПА.468332.046- 1 шт.

2.5 Субблок вывода СДВ-8 (8 выходов типа «сухой контакт») ЦРПА.426436.003 - 2 шт.

2.6 Шкаф монтажный для установки контроллеров, блока питания с аккумулятором, с 2-мя кросс-платами 1 шт.

2.7. Блок питания 12В постоянного тока 1 шт.

2.8. Аккумулятор 12 Ач 1 шт.
	не менее 12 месяцев
	2
	к-т

	3
	Удлинитель УИ-2 ЦРПА.468153.011
	
	не менее 12 месяцев
	2
	Шт.

	4
	Устройство кодонаборное «Периметр-М» ЦРПА.421.424.026
	
	не менее 12 месяцев
	3
	Шт.

	5
	Рельс несущий ЦРПА.745322.031
	
	не менее 12 месяцев
	1
	Шт.

	6
	Кабель сетевой 220В (для DR-4512)
	ЦРПА.685621.130
	не менее 12 месяцев
	1
	Шт.

	7
	Проходная автоматизированная шлюзовая на базе турникетов АЛГО-213П в составе (ЦРПА.425712.238)
	7.1 Турникет АЛГО-213П с системой шлюзования и весовой платформой (ЦРПА.425712.237) – 1 шт.

7.2 Ограждение (ЦРПА.302513.023) – 1 шт.

7.3 Блок индикации (индикатор прохода двухцветный, proximity-считыватель), (ЦРПА.426488.024) – 2 шт.

7.4 Коробка распределительная, пультовая (ЦРПА.469133.011) – 1 шт. 

Комплект монтажных частей (ЦРПА.425971.053) – 1 шт.

7.5. Комплект эксплуатационных документов – 1 шт.
	не менее 12 месяцев
	2
	к-т

	8
	Пульт управления турникетом (ЦРПА.421424.015)
	
	не менее 12 месяцев
	2
	Шт.

	9
	Программное обеспечение «АССаД-М5» СПО АРМ дежурного по КПП, АРМ-ДКПП (V-уровень)
	
	не менее 12 месяцев
	1
	Шт.


2) Дополнить Том 1 Документации по запросу цен новым файлом «Проект договора исправленный.doc»;
3)  Файл «Проект договора.doc» (Часть 2 Тома 1 Документации по запросу цен) считать утратившим силу.
Заместитель директора ТЦСБ-начальник ОМТО                                   В.А. Шумкин
