# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование | Обозначение нормативного документа, который устанавливает технические требования к поставке товара | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Масло компрессорное КС-19П | ТУ 38.401-58-243-99 | кг | 3 834,00 |
| 2 | Масло моторное М10Г2К | ГОСТ 8581-78 | кг | 141,00 |
| 3 | Масло компрессорное ХА-30 | ГОСТ 5546-86 | кг | 2 050,00 |
| 4 | Масло для холодильных машин ХФ 22-24 | ГОСТ 5546-86 | кг | 382,00 |
| 5 | Масло турбинное ТП-22С | ТУ38.101821-2001 | кг | 3 350,00 |
| 6 | Масло моторное М14В2 | ГОСТ 12337-84 | кг | 180,00 |
| 7 | Масло вакуумное ВМ-4 | ТУ 0253-04-7821-2002 | кг | 650,00 |
| 8 | Масло моторное МТ-16п | ГОСТ 6360-83 | кг | 130,00 |
| 9 | Масло гидравлическое ВМГЗ-60°С | ТУ 38.101479-00 | кг | 200,00 |

1.«Эквивалент» не допускается согласно п.12.2.2 б) « по решению заказчика, в случае если закупаемые товары будут использоваться только во взаимодействии с товарами, уже используемыми заказчиком, и при этом уже используемые товары несовместимы с товарами других товарных знаков»

Закупаемые масла будут использоваться для  пополнение емкостей:

-на  компрессорах при производстве сухого льда - масло компрессорное КС-19П

- на турбогенераторах – масло ТП-22С

- на вакуумных насосах основного производства -масло ВМ-4,

- на гидравлической технике – масло ВМГЗ-60

2. Оплата продукции производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 	 30 календарных дней с момента поставки продукции .

3. Отгрузка продукции производится автотранспортом поставщика.

4. Место доставки продукции: г.Новоуральск ул.Маневровая 7, склад химической продукции

5. Срок поставки продукции - не более 30 календарных дней с момента подписания договора уполномоченными представителями сторон.

6 Остаточный срок годности продукции на момент поставки должен составлять не менее 80% от заявленного производителем.

7. Продукция сопровождается паспортами (сертификатами качества) в соответствии с ГОСТ, ТУ.

Информация об указанных ТУ  находится в свободном доступе в информационно-справочной сети интернет «Яндекс».

Начальник ОМТС							Б.Н.Фоменко