
Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения договора на 
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕМЕНТОВ ПЕРИМЕТРОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ ОСОБОЙ ЗОНЫ ПХРО САРАТОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА «ПРИВОЛЖСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО».
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2012 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Основание: 

1.1. Утверждённая годовая программа закупок ФГУП «РосРАО» на 2012 год.
1.2. «Правила физической защиты радиационных источников, пунктов хранения, радиоактивных веществ» (НП-034-01), утвержденных постановлением Госатомнадзора России от 16 января 2002 г. № 3.
2. Цель работы:

Поддержание в готовности к применению по назначению и замена элементов инженерно-технических средств защиты, у которых закончился срок эксплуатации:

· участка сетчатого заграждения «МЕТОЛ»;

· ворот распашных;

· чувствительного элемента ТСО «Годограф СМ-В-1».

3. Место выполнения работ: 
Саратовская область, Татищевский район, 1,7 км к югу от д.Докторовка (ПХРО Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»).

4. Срок выполнения работ:
Дата начала  выполнения работ –  дата  подписания договора; дата окончания выполнения работ – не позднее 29 декабря 2012 года.

5. Состав работ:

	 

№ пп
	 Выполняемые ремонтные работы
	материалы и оборудование
	Примечание

	
	Наименование, ед. изм.
	Кол-во
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Демонтаж

	1
	Демонтаж металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 2,2 м, м
	90
	
	
	
	

	2
	Демонтаж. Короб  металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 3 м, м
	270
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3
	Демонтаж защитных ограждений из трубы В 82мм Ш 80мм Т 3,5мм Д 3,9 м, вес 8,52кг (количество 29 шт.), т
	0,963612
	
	
	
	

	4
	Демонтаж ворот распашных с установкой столбов металлических, шт.
	1
	
	
	
	

	5
	Демонтаж датчика контроля положения створок со старых ворот (ДПГМГ-2-100), шт.
	1
	
	
	
	

	6
	Демонтаж чувствительного элемента, м
	250
	
	
	
	

	Строительные работы

	1
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2, м²
	90
	
	
	
	

	2
	Разбивка участка под ограждение,  м²
	270
	
	
	
	

	3
	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на тракторе, группа грунтов 2 для опор заграждения Ø 350 мм, шт.
	31
	
	
	
	

	4
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 (под противокопный участок), м³; 
	6
	
	
	
	

	5
	Втрамбовывание щебня для устройства уширения основания скважин под сваи, м³;
	0.5983
	щебень из гравия для строительных работ фракция 20-40 мм
	м³
	0.5983
	материал Подрядчика

	6
	Обетонирование опор заграждения, м³
	3,68
	бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 40 мм: М-200(50)
	м³
	3,68
	материал Подрядчика

	7
	Монтаж защитных ограждений из трубы В 82мм Ш 80мм Т 3,5мм Д 3,9 м вес 8,52 кг (количество 29шт), т
	0.963612
	труба 82х80 (длина 1 стойки 3,9 м),  
	шт
	20

9
	материал Заказчика

материал Подрядчика

	8
	Монтаж ограждения из сварной оцинкованной сетки,  м²;
	234
	сварная оцинкованная сетка
	м²
	156

78
	материал Заказчика

материал Подрядчика

	9
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3, м3
	3
	бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 40 мм: М-200(50)
	м3
	3
	материал Подрядчика

	10
	Устройство ворот распашных с установкой столбов металлических,  шт.
	 1
	ворота  распашные

бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 40 мм: М-200(50)
	шт

м³
	1

2,4
	материал Заказчика

материал Подрядчика

	11
	Установка стальных конструкций остающихся в теле бетона,  т
	0,06722
	стальные конструкции
	кг
	67,22
	материал Подрядчика

	12
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 (под стальную трубу Д=159мм), м³
	 4,05
	
	
	
	

	13
	Устройство основания песчаного под стальную трубу,  м³
	0,9
	песок
	м³
	0,9
	материал Подрядчика

	14
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 200 мм,  км;
	0,014
	труба Д 159 мм
	м
	14
	материал Подрядчика

	15
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2,  м³;
	6
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Электромонтажные работы

	1
	Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 3 м,   м
	270
	Ранее демонтиро-ванный короб металлический
	м
	270
	материал Заказчика

	2
	Переукладка кабельной продукции,  м;
	180
	
	
	
	

	3
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг,  м
	230
	Кабель оптический ФБ-12R-C-12LU
	м
	30
	материал Подрядчика

	
	
	
	Муфта оптическая FDC-HS-LS
	к-т
	2
	материал Подрядчика

	
	
	
	Кабель телевизионный RK-75-4-13
	м
	20
	материал Подрядчика

	
	
	
	Кабель силовой ВВГнг 3х2,5
	м
	20
	материал Подрядчика

	
	
	
	Кабель ПВС 3х2,5
	м
	40
	материал Подрядчика

	
	
	
	Кабель связи ТППэм 20х2х0,5
	м
	60
	материал Подрядчика

	
	
	
	Кабель уличный   UTP 5e
	м
	60
	материал Подрядчика

	4
	Установка ранее демонтированного датчика ДПМГ-2-100 на новые ворота, шт.
	1
	ДПМГ 2-100
	шт
	1
	материал Заказчика

	5
	Монтаж чувствительного элемента, м
	250
	БАЖК468239.006-02
	м
	250
	материал Заказчика

	6
	Монтаж шкафов  коммутаторов, шт


	2
	Шкаф ЩМП-2-07442
	шт.
	2
	материал Подрядчика

	
	
	
	Плинт LL/K
	шт.
	12
	материал Подрядчика

	
	
	
	Скоба монтажная МС-11-10
	шт.
	2
	материал Подрядчика

	7
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм²,  жила
	328
	
	
	
	

	8
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям,   линия
	164
	
	
	
	


6. Требования к участникам процедуры закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (лицензии, сертификаты, допуски с обоснованием их требования):

Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на производство работ, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора, в том числе:

· Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство и имеющим право на выполнение работ: 

- Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно;           

- Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения;

- Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации;

· Наличие лицензии Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право эксплуатации пунктов хранения ядерных материалов в части выполнения отдельных работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации;

· Наличие  лицензии Управления ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

7. Требования к документам и сведениям о характеристиках  услуг, подлежащим предоставлению в составе Заявки (сертификаты, разрешение на использование): 

На материалы, используемые при выполнении работ, должны быть представлены сертификаты, если сертификация предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации. Сертификаты должны быть представлены на русском языке.

8. Требования к предоставлению гарантий качества: 

Гарантийный срок на работы -  24 месяца с момента принятия результата работ.

9. Порядок приемки результатов работы:

· Исполнитель ведет, а по завершении работ передает заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007.

· Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)  и Акт сдачи-приемки.

2
Документация по закрытому запросу предложений на право заключения договоров на оказание услуг страхования от клещевого энцефалита для нужд филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
                                                                               том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

1
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»
Документация по открытому запросу предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту элементов периметрового ограждения особой зоны ПХРО Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».


