Приложение № 3
к Техническому заданию

Форма технологической карты проведения регламентных работ на объектах Заказчика
	
	Код Торговой точки_______________________________________ 

Адрес: г ___________________, ул. ___________________, д._____
	"_____"________20___ г.

	
	
	
	
	

	№ п/п
	 
	Визуальный осмотр
	Наличие дефекта(-ов)
	Устранение 
дефекта(-ов)

	
	Фасад

	
	Удаление посторонних надписей 
	 
	 
	 

	
	Мелкий ремонт внешней облицовки фасада
	 
	 
	 

	
	Мелкий ремонт отмостки вокруг зданий, стен фундамента, фасада
	 
	 
	 


	
	Мелкий ремонт входной группы
	
	
	

	
	Осмотр и ремонт водосточных труб, воронок, колен.
	 
	 
	 

	
	Ремонт оконных рам
	 
	 
	 

	
	Состояние уплотнителя окон, герметизация примыкания отливов
	 
	 
	 

	
	Замена стекол, ручек, петель на окнах
	 
	 
	 

	
	Прочие мелкие ремонтные работы 
	 
	 
	 

	
	Входная зона

	
	Регулировка, ремонт двери в проеме
	 
	 
	 

	
	Смазка, замена, ремонт петель, замка
	 
	 
	 

	
	Протяжка дверной ручки, элементов крепления коробки
	 
	 
	 

	
	Проверка рабочего состояния замков, личинок
	 
	 
	 

	
	Ремонт перил на крыльце
	 
	 
	 

	
	Монтаж, демонтаж, регулировка доводчика
	 
	 
	 

	
	Установка, замена, ремонт, покраска урны
	
	
	

	
	Рольставни

	
	Замена, смазка замков, личинок
	 
	 
	 

	
	Замена пришедших в негодность элементов (ручки, направляющие, полотно, короб, замена элементов полотна, замена и ремонт механизмов, точек радиоуправления, палка с воротком для аварийного открытия и т.п.) 
	 
	 
	 

	
	Диагностика эл.двигателей рольставень
	 
	 
	 

	
	Закрытие коробов
	 
	 
	 

	
	Укрепление элементов рольставни
	 
	 
	 

	
	 Помещение

	
	Замена пришедших в негодность потолочных плит подвесного потолка
	 
	 
	 

	
	Установка дополнительных подвесов потолка
	 
	 
	 

	
	Покраска стен частично
	 
	 
	 

	
	Шпатлевка стен частично
	 
	 
	 

	
	Монтаж/демонтаж на стенах необходимых конструкций 
	 
	 
	 

	
	Ремонт напольного покрытия 
	 
	 
	 

	
	Монтаж оторванного плинтуса
	 
	 
	 

	
	Установка опечатывающих устройств
	 
	 
	 

	
	Прочие мелкие ремонтные работы 
	 
	 
	 

	
	Сантехника

	
	Ремонт, замена сантехники
	 
	 
	 

	
	Устранение повреждений водопровода и канализации
	 
	 
	 

	
	Чистка засоров умывальников, унитазов, канализации
	 
	 
	 

	
	Прочие мелкие ремонтные работы 
	 
	 
	 

	
	Электрооборудование и освещение

	
	Замер напряжений на вводном автомате,
	 
	 
	 

	
	Устранение короткого(-их) замыкания(-ий)
	 
	 
	 

	
	Замена автоматов, установка дополнительных автоматов 
	 
	 
	 

	
	Протяжка/замена автоматов в эл щите, перераспределение нагрузки
	 
	 
	 

	
	Протяжка и уборка проводов в кабель-канал
	 
	 
	 

	
	Монтаж, демонтаж, ремонт, перенос выключателей, розеток
	 
	 
	 

	
	Подключение витрины, ресепшна, тепловой завесы, кондиционера, рекламной вывески
	 
	 
	 

	
	Доставка/замена тройника (удлинителя)
	 
	 
	 

	
	Установка дополнительной розетки
	 
	 
	 

	
	Замена ламп потолочного освещения, панелей, стартеров, дросселей, трансформаторов, ЭПРА для светильников. 
	 
	 
	 

	
	Оборудование, мебель

	
	Ремонт оборудования находящегося в торговом зале, укрепление конструкций
	 
	 
	 

	
	Устройство технологических отверстий для проводов 
	 
	 
	 

	
	Установка вешалок
	 
	 
	 

	
	Сборка/разборка, погрузо-разгрузочные работы по торговому оборудованию
	 
	 
	 

	
	Установка дополнительных ручек на витрины
	 
	 
	 

	
	Установка замков-крокодилов 
	 
	 
	 

	
	Ремонт освещения витрин
	 
	 
	 

	
	Действия при возникновении ЧС

	
	Обеспечение торговых точек резервным источником питания (временная установка б/генератора) при отключении электроэнергии
	 
	 
	 

	
	Устранение короткого замыкания в салоне
	 
	 
	 

	
	Ремонт неисправных коммуникаций 
	 
	 
	 

	
	Замена стеклянных дверей и полок в витринах
	 
	 
	 

	
	Экстренное вскрытие/закрытие салона 
	 
	 
	 

	
	       
	
	
	

	
	Исполнитель:
	Заказчик:

	
	_________________________________________
	_______________________________________________

	
	
	
	
	

	
	Работы проведены в полном объеме, за исключением _____________________________________________________________________

	
	          (перечислить)

	
	 

	
	 

	
	 

	
	
	
	
	

	
	
	МОЛ________________________________

	
	
	                                                М.П.


