
УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора 

по закупкам и логистике ОАО «ПО ЭХЗ»
       _____________/ И.Н. Денисов/

"___"______________  2014  г

Техническое задание 

на поставку групп товаров, за исключением нестандартного технологического оборудования

Предмет закупки:
«химическая лабораторная посуда пластиковая»
Зеленогорск

2014

Техническое задание 

на поставку групп товаров, 

за исключением нестандартного технологического оборудования 

для  объекта «Запасные части и комплектующие для принтеров и картриджей»
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ
	1
	Банка для проб 180мл PP кат.№ 130597 VITLAB
	РР, прозрачная с винтовой крышкой 
	400 шт

	2
	Виала 10мл 2275800 определения ХПК, 25шт/упак  
	Hach 2275800 к флюоратору термостойкая с завинчивающейся крышкой для определения ХПК,  25шт/упак  
	2 шт

	3
	Воронка ВД-1-100 ХС ГОСТ 25336-82
	ХС 'с краном К1Х-1-32 2,5 ГОСТ 7995 и конусом горловины 19/26, стебли 14/23 ГОСТ 8682 (без пластмассовых деталей) ГОСТ 25336-82
	40 шт

	4
	Воронка ВД-1-250 ХС ГОСТ 25336-82
	ХС 'с краном К1Х-1-40-4.0 ГОСТ 7995 и конусом горловины 29/32 и стебли 19/26 ГОСТ 8682 (без пластмассовых деталей) ГОСТ 25336-82
	95 шт

	5
	Ерш для пипеток ф5мм натуральная щетина
	Для пипеток, 
	7 шт

	6
	Ерш пробирочный ф45мм натуральная щетина
	Для колб эрленмейера
	3 шт

	7
	Ерш пробирочный ф45мм натуральная щетина арт.9019050 Fisher
	Для колб эрленмейера
	25 шт

	8
	Ерш для пипеток ф5мм натуральная щетина арт.9019010 Fisher
	для пипеток
	3 шт

	9
	Кювета PE графитовая с пиропокрытием
	с пироуглеродным покрытием 

для прибора МГА-915
	80 шт

	10
	Кювета полипропиленовая 340х295х40мм 

ЛАБ-Pro-КЮВ80
	полипропиленовая для установки в нижнюю тумбу шкафа ЛАБ-Pro-ШВ90
	16 шт

	11
	Кювета полипропиленовая 490х295х40мм 

ЛАБ-Pro-КЮВ110
	полипропиленовая для установки в нижнюю тумбу шкафа ЛАБ-Pro-ШВ120
	18 шт

	12
	Кювета полипропиленовая 640х295х40мм 

ЛАБ-Pro-КЮВ140
	полипропиленовая для установки в нижнюю тумбу шкафа ЛАБ-Pro-ШВ140
	7 шт

	13
	Стакан фторопластовый 1000мл с 

навинчивающейся крышкой 
	ТУ 95-173-78, Д-119мм, Н-152мм
	3 шт

	14
	Стакан фторопластовый с носиком 50мл
	ТУ 95-173-78, Д-50мм, Н-51м 
	20 шт

	15
	Фильтр МФАС-Б-4 пор. 0,2мкм d 25мм 
	ТУ 6-55-221-879-88
	400 шт

	16
	Фильтр сорбционный ДЭТАТА
	Для аппарата рентгеновского для  спектрального анализа «СПЕКТРОСКАН МАКС – GV»,
	100 шт

	17
	Чашка с носиком из Ф-4 вместимостью 80мл
	ТУ 95-173-78, вместимостью 80-100мл
L-87мм, H-35мм
	25 шт

	18
	Чашка фторопластовая с носиком вместимостью 300мл
	ТУ 95-173-78, L-130мм, H-45мм
	10 шт


Допускается поставка эквивалентов

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемый Товар должен быть оригинальным, изготовленным фирмой-производителем  соответствующего оборудования, новым, не должен быть  восстановленным, должен быть обеспечен гарантийными талонами и  изготовлен не ранее 2014 года, свободным от  прав третьих лиц.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Маркировка Товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, действующего на территории Российской Федерации. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя и дату выпуска.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Оборудование поставляется в фирменной специальной упаковке. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка Товара Заказчиком по количеству, качеству и ассортименту осуществляется по Товарно-транспортным накладным и счет-фактуре, предоставленным Поставщиком. 

Проверка соответствия Товара требованиям Заказчика проводится по каждому пункту Спецификации Товара. При обнаружении несоответствия требованиям Заказчика хотя бы одной единицы Товара по одной из позиций, вся партия может быть возвращена Поставщику. В случае несоответствия количества, качества и ассортимента Товара, данным, указанным в Спецификации Товара, Заказчик имеет право отказаться от приемки Товара. Акт о несоответствии с перечнем выявленных недостатков и необходимых доработок составляется представителями Поставщика и Заказчика. В случае отказа Заказчика от приемки Товара в связи с необходимостью устранения недостатков, Поставщик обязуется в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня приемки Товара устранить указанные недостатки за свой счет.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Товарно-транспортные  накладные на поставленный Товар и счет-фактура.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Согласно рекомендации производителя


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Хранение в заводских упаковках, в сухих крытых помещениях, при температуре от 0 до + 30 градусов и относительной влажности до 80%.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Товар не должен содержать и выделять при хранении и эксплуатации токсичные и агрессивные вещества.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Согласно рекомендации производителя


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Качество Товара должно соответствовать действующим государственным стандартам, техническим требованиям, паспортным данным, медико-биологическим и санитарным нормам, установленным в Российской Федерации.


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	


Начальник ОМТО                  _________________   А.В. Лапа          «____»______2014г.
Экономист по МТО                   _______________   Л.В. Мариди     «____» ______2014г.
Согласовано:

Начальник ОКП                       ________________   М.П. Митиенко      «____» ______2014г.
Проверено ОЗА                       _________________ /_______________/ «____» ______2014г.
Сведений, содержащих государственную, служебную, коммерческую тайну, не содержится

Начальник ОЗИ                      ________________   И.А. Куимов            «____» ______2014г.
1
5

