АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, 

без квалификационного отбора на право заключения договора 

на поставку комплекса видеонаблюдения
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015
Техническое задание 

на поставку комплекса видеонаблюдения
для нужд АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименования товаров
Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименования товаров

	1) Камера с 20-кратным увеличением для установки на подвесной кронштейн VG5-7220-EPC4 (или эквивалент)
2) IP Видеорегистратор DIVAR IP 7000, 2U  DIP-7080-00N (или эквивалент)

3) Камера дневного/ночного наблюдения LTC 0630/51 (или эквивалент)

4) Медиаконвертер (передатчик)Ethernet VG4-SFPSCKT (или эквивалент)

5) Медиаконвертер (приемник)CNFE2MC (или эквивалент)

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Обеспечение видеонаблюдения в сложных климатических условиях с низкой и сложной освещенностью. Оборудование должно  интегрироваться в уже существующую функционирующую систему. 


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	     1. Рабочая температура не менее чем От -10 °C до +40 °C

     Температура хранения не менее чем От -40 °C до +60 °C

     Относительная влажность  0–90% (без конденсации)

2.   Рабочая температура не менее чем От +10 °C до +35 °C
       Температура хранения не менее чем От -40 °C до +70 °C
       Относительная влажность приработе8–90 % (без конденсации)

       Относительная влажность прихранении5–95% (без конденсации)

3.  Рабочая температура не менее чем От -20 °C до +55 °C 
4. Рабочая температура не менее чем От -10 °C до +40 °C

     Температура хранения не менее чем От -40 °C до +60 °C

     Относительная влажность  0–90% (без конденсации)

5. Рабочая температура не менее чем От -10 °C до +40 °C

     Температура хранения не менее чем От -40 °C до +60 °C

     Относительная влажность  0–90% (без конденсации)


	РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	1. Камера с 20-кратным увеличением для установки на подвесной кронштейн VG5-7220-EPC4 (или эквивалент) – 27 шт.
Стандарты HD

• Соответствует стандарту SMPTE 274M-2008 последующим параметрам:

– Разрешение: не менее 1920 x 1080

– Развертка: прогрессивная

– Цветовоспроизведение: соответствует ITU-R BT.709

– Соотношение сторон: 16:9

– Частота кадров: не менее 25 и 30 кадров/с

• Соответствует стандарту 296M-2001 
– Разрешение: не менее  1280 x 720

– Развертка: прогрессивная

– Цветовоспроизведение: соответствует ITU-R BT.709

– Соотношение сторон: 16:9

– Частота кадров: не менее 25, 30, 50 и 60 кадров/с

· Матрица не менее  1/2,8-дюймовая КМОП

· Количество пикселей  не менее : около 3,27 МП

· Фактические не менее:  2 МП

· Соотношение сторон HD не менее : 16:9

· Объектив 20-кратное оптическое увеличение не менее (4,7–94 мм)

· Фокусировка: одним нажатием (по умолчанию),автоматическая (нормальная, небольшая), ручная

· Диафрагма Автоматическая с ручной коррекцией (F1.6 – F3.5)

· Зона обзора

Режим 1080p От 2,9° (телеобъектив) до 55,4°(широкоугольный)

Режим 720p От 2,0 (телеобъектив) до 37,6(широкоугольный)

· Минимальное рабочее расстояние

Дневной режим: от 300 мм(широкоугольный) до 1000 мм(телеобъектив)

Ночной режим: от 10 мм(широкоугольный) до 1000 мм(телеобъектив)

· Регулировка усиления Автоматическая/ручная (от –3 до+28 дБ, с шагом +2 дБ/16 шагов)

· Цифровое увеличение не менее12-кратного
· Чувствительность(типовая) -30 IRE2 50 IRE2

· Сжатие видеосигнала H.264 (ISO/IEC 14496-10), M-JPEG
· Диапазон панорамирования не менее 360° непрерывно
· Угол наклона не менее 1° над горизонтом
· Обычный режим  От 0,1° в секунду до 120° в секунду
· Точность установки на препозицию  ± 0,1° (ном.)
· Скорость при установке на препозицию не менее: 400°/с Наклон: 300°/с
· Турборежим(ручное управление) не менее 0,1°/с – 400°/сНаклон: 0,1°/с – 300°/с
· Размеры  224х299,4 мм±10%
· Масса

· Установка на потолке 2,58 кг±10%
· Подвесной кронштейн для установки внутри или вне помещений 3,06 кг±10%
· Размер купола Диаметр 153,1 мм

· Материал конструкции

· Корпус Потолочный: магниевый

Подвесной: литой алюминиевый

· Купол Потолочный: акриловый с высокимразрешением HD

Подвесной: акриловый с высокимразрешением

· Стандартный цвет: Белый (RAL 9003)

· Стандартное покрытие: порошковое покрытие, гладкая отделка

2. IP Видеорегистратор DIVAR IP 7000, 2U  DIP-7080-00N  (или эквивалент)- 1 шт.

       Представляет собой устройство хранения данных IP, оснащенное программным обеспечением для управления системами видеонаблюдения и хранением архива.

Поставляется со всем оборудованием и полностью работоспособным с предварительно установленной операционной системой Майкрософт и

приложением для записи от Bosch (WindowsStorageServer 2008 R2(64-х разрядная версия), BoschVideoManagementSystem,BoschVideoRecordingManager, включая VideoStreamingGateway,DynamicTranscoding).

Состав изделия:

· Процессор Четырехъядерный процессор IntelXeonX3430 (2,4 ГГц, кэш 8 МБ, 95 Вт)

· Кэш-память Кэш 2-го уровня 1 x 8 МБ

· Макс. частота шиныFSB1333 МГц

· Установленнаяпамять4 ГБ, DDR3-1333 ECC без буферизации(2 x 2 ГБ)

· Тип хранилища 4 лотка: 3,5-дюймовые SATA до 2Тб
· Видеокарта AMD FirePro V3900 1 ГБ, плоский корпус
· Каналов IP-видео не менее 32  с возможностью расширения до 128
· Возможность подключения RAID массива
· Полоса на запись не менее 200Мбит/сек
Техническое описание:

Электрические характеристики 240В перем. тока на входе:

· Фактическая выходная мощность источника питания 256,44 Вт

· КПД источника питания90%

· Всего BTU/ч 768,77

· Коэффициент мощности 0,92
Механические характеристики

· Форм-фактор Монтаж в стойку 2HU

· Источник питания 700 Вт, «золотой» уровень избыточности

· Порты USB 4 USB 2.0: 2 сзади, 2 спереди (1встроенный типа A)

· Сеть  с двумя контроллерами Intel®82574L Gigabit

· Размеры (В x Ш x Г) 89 x 437 x 648 мм
· Масса 16,3 кг±10%

3. Камера дневного/ночного наблюдения LTC 0630/51 (или эквивалент)– 20 шт.
Техническое описание

Тип ПЗС-матрицы Чересстрочная формата 1/2"(752*582)
· Синхронизация Внутренняя, синхронизация от сети, внешняя  и общая (со вспышкой)

· Затвор Авто (от 1/50 [1/60] до 1/10000) по выбору

Авто (от 1/50 [1/60] до 1/50000) автоматически

без мерцания, фиксированный по выбору

       День/Ночь Цвет, Моно, Авто

· Автонастройка уровня черного,авто непрерывная, выкл.

· Динамический механизм XF-Dynamic, SmartBLC

· Динамический диапазон 96 дБ (16-разрядная обработкасигнала)

· Динамическое шумоподавление, авто, Вкл./Выкл. по выбору

· Резкость, выбор уровня контрастности

· АРУ АРУ Вкл. или Выкл. (0 - 30 дБ) 
· Инвертирование пиковой белой точки 
· Баланс белого Автоматический, AWB-удержание и ручная настройка (от 2500 до 10000 K)

· Выход сигнализации Видеодетектор движения 
· Вход сигнализации(TTL) переключение профилей, номин. напряжение +3,3 В, +40 В пост. Тока(макс.)

· Выходное реле сигнализации 30В перем. тока или +40 В пост. тока, макс. 0,5 A непрерывно, 10 В·А

· Вход внешней синхронизации, выбор: 75 Ом или высокоимпедансный

· Компенсация кабеля До 1000 м коаксиального кабеля без внешних усилителей 

· Идентификатор камеры, редактируемая строка из 17 символов, настраиваемое положение

· Генератор тест о вых. шаблонов, цветные полосы 100%, 11 оттенков серого пилообразный график, шахматная клетка, сетка, УФ-плоскость

·  Размеры (ДхВхШ) 122х59х67.±10%

· Вес 450 гр. ±10%

4. Медиаконвертер (передатчик)Ethernet VG4-SFPSCKT (или эквивалент)– 19 шт.

Медиаконвертер служит для передачи IP сигнала от камер по сети Ethernet по оптоволоконному кабелю, устанавливается в блок питания камеры AutoDome.

Характеристики:
•
Габаритные размеры (ДхШхВ) 7,4 х 7,1 х 3,8 см ±10%

•
Вес 0,91 кг ±10%

•
Скорость передачи данных 10/100 Мбит

•
Наличие слота для установки SFP-модуля

•
Устанавливается внутри блоков питания VG4-A-PA1, VG4-A-PA2

5. Медиаконвертер (приемник)CNFE2MC/IN (или эквивалент)– 19шт.
Медиаконвертер служит для приема и передачи IP сигнала от камер по сети Ethernet по оптоволоконному кабелю, устанавливается на поверхность либо в 19” стойку.

Характеристики:

•
Габаритные размеры (ДхШхВ) 16.0 x 13.0 x 2.8 см ±10%

•
Вес 0,91 кг ±10%

•
Скорость передачи данных 10/100 Мбит

•
Наличие слота для установки SFP-модуля

                      Устанавливается в 19” стойку  

                  

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	
Не требуется

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Не требуется

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Не требуется

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Не требуется

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Не требуется

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	1. Питание (камера) RJ-45 10/100 Base-TX Ethernet (High Power-over-Ethernet (High PoE)) или PoE+ (стандарт IEEE 802.3at, класс 4)21-30 В перем. тока, 50/60 Гц
    Питание (нагреватель) RJ-45 10/100 Base-TX Ethernet (High Power-over-Ethernet (High PoE))21-30 В перем. тока, 50/60 Гц
    Входное напряжение 21-30 В перем. тока, 50/60 Гц (класс II); PoE+ (стандарт IEEE 802.3at, класс 4)

    Потребляемая мощность (типичная) не  24 Вт / 44 ВА ±10%
       2.   240В переменного тока 

            Потребляемая мощность 225,25 Вт
       3. Электропитание  230В перем. тока ±10%50 Гц

           Потребляемая мощность

                350 мА (12 В пост. тока)

                250 мА (24 В перем. тока)

                70 мА (120–240 В перем. тока)
4.  Питание 24В АС (от блока питания камеры)
5.  Питание 24В АС (от блока питания камеры)


	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не требуется

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Товар должен иметь маркировку в соответствии с действующими нормативными документами на данный вид товара

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества при транспортировке, отгрузке и в течение гарантийного срока хранения.

               Условия эксплуатации оборудования являются обычными для рабочих помещений.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка производится на складе заказчика по адресу: Москва, ул.Генерала Белова 14

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с товаром  передать заказчику техническую документацию (паспорта и инструкцию по эксплуатации на русском языке, сертификаты соответствия.) Оригиналы счета, счет-фактуры, ТТН(форма 1-Т, другие документы, необходимые для приемки товара.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Поставка в собранном и полностью укомплектованном виде или сборка силами поставщика на территории заказчика.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Дата выпуска не ранее 2015 года, гарантийные обязательства – в соответствии с гарантией завода – изготовителя, но не менее 24 месяцев.




РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	                                                                   Не требуется


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	В течение указанного гарантийного срока Поставщик обязуется без каких-либо расходов со стороны Заказчика производить замену или ремонт неисправных деталей, вызванных производственным дефектом или браком по вине производителя.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Качество и безопасность Комплекта, функциональные характеристики (потребительские свойства) Комплекта должны соответствовать действующим техническим регламентам, стандартам, нормативным требованиям по охране труда и иным требованиям, установленным действующим законодательством и нормативно-технической документацией Российской Федерации.

Санитарно-эпидемиологические заключения должны быть представлены Поставщиком на поставляемый Комплект, подлежащий санитарно-эпидемиологической экспертизе в обязательном порядке в соответствие с действующим законодательством


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется




РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Нормативная документация к формированию дополнительных требований по техническому сопровождению стандартного промышленного оборудования на всем жизненном цикле, включая вывод из эксплуатации


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	                                                              Не требуется


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
	Наименование

	Количество

	Единица измерения


	1. Камера с 20-кратным увеличением для установки на подвесной кронштейн VG5-7220-EPC4 (или эквивалент)
	27
	шт.


	2. IP Видеорегистратор DIVAR IP 7000, 2U  DIP-7080-00N (или эквивалент)
	1
	шт.


	3. Камера дневного/ночного наблюдения LTC 0630/51 (или эквивалент)
	20
	шт


	4. Медиаконвертер (передатчик)Ethernet VG4-SFPSCKT (или эквивалент)
	19
	шт


	5. Медиаконвертер (приемник)CNFE2MC (или эквивалент)
	19
	шт.



	                                    СРОК ПОСТАВКИ
Срок  поставки –  не позднее 4 недель с  даты  подписания  договора 

МЕСТО ПОСТАВКИ  ПРОДУКЦИИ
РФ., г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.




РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Вся документация должна быть на русском языке


Начальник отдела снабжения        _________________________     Давыдов Д.П. 

Исполнитель                                    __________________________  Ларионов Р.И     

Руководитель проекта                    __________________________  Пономарев В.И.

Руководитель проекта                    __________________________   Кивокурцев О.Р.

