
	
	              УТВЕРЖДАЮ

      Директор гражданского производства        

               ФГУП УЭМЗ
                ______________ Ю.Б. Атнашев
               «05»апреля 2013года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО  ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

 в электронной форме на право заключения договора на поставку
комплектующих "Шнейдер Электрик". 

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013 г.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	№
	Артикул
	Наименование
	Кол-во
	Ед.

	1
	LV429272
	разъем на 9 пров. (2 части)(NSX100/630), C2
	39
	шт

	2
	A9N61522
	Автоматический выключатель C60H-DC 2П 2А C 500В DC, C3(7)
	3
	шт

	3
	A9N61523
	Автоматический выключатель C60H-DC 2П 3А C 500В DC, C3(7)
	6
	шт

	4
	CAD32BL
	Пром. реле 3но+2нз,24в пост.т.с пониж.т, C2
	46
	шт

	5
	CAD32M7
	Промежуточное реле 3но+2нз,220в 50/60гц. вин.заж, C1
	35
	шт

	6
	CAD32MD
	Промежуточное реле 3но+2нз, 220В DC, C1
	42
	шт

	7
	CAD50MD
	Промежуточное реле 5но, 220В DC, C2
	12
	шт

	8
	GV2P10
	Автоматический выключатель защиты двигателя 4-6,3 А, C1
	6
	шт

	9
	GVAD1001
	Контакт аварийного отключения но + доп.контакт нз, C1, 
	6
	шт

	10
	GVAN11
	Блок дополнительных контактов но+нз боковой, C1
	3
	шт

	11
	A9F92210
	Автоматический выключатель iC60L 2П 10A Z, C3(+)
	48
	шт

	12
	A9F93206
	Автоматический выключатель iC60L 2П 6A B, C3(2)
	30
	шт

	13
	A9F94303
	Автоматический выключатель iC60L 3П 3A C, C3(+)
	6
	шт

	14
	A9F94304
	Автоматический выключатель iC60L 3П 4A C, C3(2)
	2
	шт

	15
	A9F78210
	Автоматический выключатель iC60N 2П 10A B, C1
	26
	шт

	16
	A9A26924
	Контакт iOF, C1
	32
	шт

	17
	A9A26929
	Контакт iOF/SD+OF, C1
	48
	шт

	18
	A9A26927
	Контакт iSD, C1
	64
	шт

	19
	LAD6K10M
	Блок электромех. защелки AC,DC 220/240V, C2
	28
	шт

	20
	LA6DK20M
	Блок эл-мех. защелки 220/240V 50/60HZ, C3(2)
	25
	шт

	21
	LAD8N11
	Дополнительный контакт блок  нз+но боковой монтаж, C1
	25
	шт

	22
	LADN22
	Дополнительный контактый блок, 2но+2нз, фронтальный монтаж, C1
	23
	шт

	23
	LADN40
	Дополнительный контактный блок 4но фронтальный монтаж, C1, 
	6
	шт

	24
	LADR0
	Дополнительный контактный блок с выдержкой времени на отключение 0,1...3с, C1
	24
	шт

	25
	LADT0
	Дополнительный контактный блок с выдержкой времени на включение 0,1...3с, C1
	6
	шт

	26
	LC1D50AM7
	Контактор D 3p, 50A, но-нз, катушка 220В AC 50/60Гц, C1
	3
	шт

	27
	LV429797
	Автоматический выключатель Compact NSX100N, 3П3T, Mic.2.2, 40A, 50 кА A, C3(4)
	2
	шт

	28
	A9N26924
	Контакт состояния OF для iDPN N, DPN N Vigi, C60H-DC, C3(2)
	3
	шт

	29
	29450
	вспомог.контакт OF/SD/SDE/SDV (NS80/630), C1
	252
	шт

	30
	A9N26927
	Контакт состояния SD для iDPN N, DPN N Vigi, C60H-DC C3(7)
	9
	шт

	31
	XB5AA21
	Кнопка черная, 1но, C2
	26
	шт

	32
	LV429289
	комплект цоколя 3п COMPACT (NSX100/250), C2
	39
	шт

	33
	LV432538
	комплект цоколя 3п (NSX400/630), C2
	2
	шт

	34
	LV429287
	2контакта полож. вкач./выкач. NSX100/630, C2
	39
	шт

	35
	XB7EV04MP
	Светодиодная сигнальная лампа красная 230В, C2
	26
	шт

	36
	LV429387
	Расцепитель напряжения  SHT/MX 200/240в 50/60гц NSX100/630, C2
	48
	шт

	37
	LV429282
	неподвижная часть шасси (NSX100/250), C2
	39
	шт

	38
	LV432532
	Неподвижная часть шасси (NSX400/630) , C2
	2
	шт

	39
	LV429338
	вынос.повор.черн. рукоятка (NSX100/250), C2
	130
	шт

	40
	LV432598
	вынос. поворот.рукоят.(NSX400/630), C2
	12
	шт

	41
	LV429343
	телескоп.вынос.пов.рукоятка (NSX100/250), C3(2)
	39
	шт

	42
	LV429283
	подвижная  часть шасси (NSX100/250), C2
	39
	шт

	43
	LV432533
	Подвижная часть шасси (NSX400/630) , C2
	2
	шт

	44
	56273
	RH99P 220/240 В 50/60/400 Гц с ручным сбросом, C3(7)
	48
	шт

	45
	CR1F150M7
	Контактор 3P,магн.защ.150а.220в AC,DC, C3(2)
	9
	шт

	46
	CR1F185M7
	Контактор с магнитной защелкой 185А 220В 50/60Гц, C3(2)
	5
	шт

	47
	CR1F265M7
	Контактор с магн. защ. 265а.220в 50/60гц, C3(+)
	2
	шт

	48
	CR1F400M7
	Контактор с магн. защ. 400а.220в 50/60гц, C3(2)
	3
	шт

	49
	CR1F500M7
	Контактор с магн. защ. 500а.220в 50/60гц, C3(+)
	4
	шт

	50
	LC1D40AM7
	Контактор D 3р, 40A AC3 440В, но+нз, 220V 50/60Гц, C1
	16
	шт

	51
	LC1D80M7
	Контактор D 3р, 80 A, но+нз, 220V 50/60 гц, зажим под винт, C1
	9
	шт

	52
	LV429770
	Автоматический выключатель Compact NSX100F 3П3T MICROLOGIC 2.2 100A 36 кА A, C1
	20
	шт

	53
	LV429772
	Автоматический выключатель Compact NSX100F 3П3T MICROLOGIC 2.2 40A 36 кА A, C2A
	10
	шт

	54
	LV429825
	Автоматический выключатель Compact NSX100F 3П3Т MICROLOGIC 2.2 M 100A 36 кА A, C3(4)
	8
	шт

	55
	LV429827
	3п3т MICR. 2.2 M 50A NSX100F;автом.выкл., C3(7)
	19
	шт

	56
	LV429880
	Автоматический выключатель Compact NSX100F 3P3D MICROLOGIC 5.2 A 100A 36 кА A, C3(4)
	8
	шт

	57
	LV430770
	Автоматический выключатель Compact NSX160F 3П3T MICROLOGIC 2.2 160A 36 кА A, C1
	7
	шт

	58
	LV430985
	Автоматический выключатель Compact NSX160F 3П3T MICROLOGIC 2.2 M 150A 36 кА A, C2A
	10
	шт

	59
	LV430880
	Автоматический выключатель Compact NSX160F 3P3D MICROLOGIC 5.2 A 160A 36 кА A, C3(4)
	16
	шт

	60
	LV431770
	Автоматический выключатель Compact NSX250F 3П3T MICROLOGIC 2.2 250A 36 кА A, C1
	3
	шт

	61
	LV431160
	Автоматический выключатель Compact NSX250F 3П3T MICROLOGIC 2.2 M 220A 36 кА A, C3(4)
	6
	шт

	62
	LV431860
	Автоматический выключатель Compact NSX250F 3P3D MICROLOGIC 5.2 A 250A 36 кА A, C2A
	13
	шт

	63
	LV432676
	Автоматический выключатель Compact NSX400F 3P3D MICROLOGIC 2.3 400A 36 кА A, C1
	3
	шт

	64
	LV432775
	Автоматический выключатель Compact NSX400F 3П3Т MICROLOGIC 2.3 M 320A 36 кА A, C3(4)
	3
	шт

	65
	LV432678
	Автоматический выключатель Compact NSX400F 3P3D MICROLOGIC 5.3 A 400A 36 кА A, C2A
	2
	шт

	66
	50439
	IA80 ДИА. 80мм датчик тока неразъёмный, C3(7)
	17
	шт

	67
	50440
	MA120 ДИА. 120мм датчик тока неразъёмный, C3(7)
	8
	шт

	68
	50438
	PA50 ДИА. 50мм датчик тока неразъёмный, C3(7)
	18
	шт

	69
	50441
	SA200 ДИА. 200мм датчик тока неразъёмный, C3(7)
	2
	шт

	70
	50437
	TA30 диаметр 30мм, датчик тока неразъёмный, C2
	1
	шт

	71
	NSX630-F-6.3EM-3P3T_20017960
	Выключатель NSX630-F-6.3EM-3P3T по опросному листу, в сборе
	4
	шт

	72
	NT16H13PEDO6.0A_20017960
	Выключатель NT16H13PEDO6.0A по опросному листу, в сборе
	6
	шт

	73
	33576
	400/1600(A) датчик тока TCE, C2
	6
	шт

	74
	33857
	Рамка дверцы для выкатн. выключателя, C2
	6
	шт

	75
	NSX250-F-6.2A-3P3T_20017960
	Выключатель NSX250-F-6.2A-3P3T по опросному листу, в сборе
	2
	шт


1. Порядок расчетов:

1.1. Покупатель производит 100% оплату каждой партии Продукции в течении пяти календарных дней с момента поступления каждой партии Продукции на склад Покупателя. 

Цена договора включает в себя: стоимость продукции, НДС, стоимость упаковки, маркировки, а также все экспортные налоги, таможенные сборы, платежи и тарифы, стоимость страховки и транспортные расходы по доставке продукции от завода изготовителя до г. Екатеринбурга, документация на русском языке.
2. Сроки и условия поставки:

2.1. максимальный срок 70 календарных дней, минимальный срок 56 календарных  дня  с момента подписания договора и согласования сделки в ГК "Росатом". Досрочная поставка продукции допускается.
2.2. Поставка осуществляется самовывозом со склада Поставщика в г. Екатеринбурге  (или транспортной компании в г. Екатеринбурге).

3. Требования к гарантии:

3.1. На поставляемую продукцию гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента подписания товарной накладной.

4.   Требования к упаковке:

Товар поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

 5.  Требования к документации:

Поставщик обязуется предоставить необходимый комплект  документации (сертификат качества, счет, счет-фактуру, товарную накладную,  транспортную накладную). Поставщик должен иметь сертификат официального дистрибьютора ЗАО "Шнейдер Электрик" в  России, сертификат соответствия требованиям  ГОСТ Р ИСО 9001. Иметь опыт поставок для АЭС, подтверждённый исполненными договорами, а также предоставить письмо от ЗАО "Шнейдер Электрик" в  России о возможности поставки комплектующих в  указанный  срок, с распространением всех фирменных гарантий на продукцию.

6. Остальные условия в соответствии с договором.

Покупатель                                                                     Поставщик
ФГУП УЭМЗ

Генеральный директор  

________________К.А. Ковязин                                   ___________

М.П.                                                                                  М.П.

"__"___________2013г.                                                  "__"___________2013г.

1
Документация по проведению запроса предложений на право заключения договора на Гидравлический листогибочный пресс с ЧПУ
Том 2 «Техническая часть»
4
Документация по проведению запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку комплектующих.
Том 2 «Техническая часть»

