Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры

по поставке шкафов защиты, автоматики и управления ШЭ2607 175-2702, ШЭ2607 172-27Е2; шкафов оперативного тока ШОТ 1(2) и оборудование АСУ ТП реконструкции ОРУ 35кВ ГПП-9 рудника №8.

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1. Шкафы защиты, автоматики и управления ШЭ2607 175-2702, ШЭ2607 172-27Е2; шкафы оперативного тока ШОТ 1(2) и оборудование АСУ ТП реконструкции ОРУ 35кВ ГПП-9 рудника №8.

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Произвести поставку 1 (одного) шкафа  защиты, автоматики и управления ШЭ2607 175-2702, 2 (два) шкафа  защиты, автоматики и управления ШЭ2607 172-27Е2,  2 (два) шкафа оперативного тока ШОТ 1(2) и 1 (один) комплект оборудования АСУ ТП реконструкции ОРУ 35кВ ГПП-9 рудника №8  с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и др.). Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже.

Шкафы защиты, автоматики и управления ШЭ2607 175-2702, ШЭ2607 172-27Е2; шкафы оперативного тока ШОТ 1(2) и оборудование АСУ ТП реконструкции ОРУ 35кВ ГПП-9 рудника №8.                                                                                             (Техническая характеристика)

| № | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шкаф защиты, автоматики и управления секционным выключателем 35кВ -микропроцессорный терминал защиты, автоматики и управления -счетчик электрический энергии трехфазной статический | ШЭ2607 175-2702 УХЛ3 (Опросной лист ОЛ4) БЭ2502А 0201-2702 УХЛ3.1(опросной лист ОЛ6) ПСЧ-4ТМ.05 | комп комп шт | 1 1 1 |
| 2. | Шкаф защиты, автоматики и управления линейным выключателем 35кВ -микропроцессорный терминал защиты, автоматики и управления -счетчик электрический энергии трехфазной статический | ШЭ2607 172-27Е2 УХЛ3 (Опросной лист ОЛ5) БЭ2502А 0103-27Е2 УХЛ3.1(опросной лист ОЛ7) ПСЧ-4ТМ.05 | комп комп шт | 2 2 2 |
| 3. | Оборудование АСУ ТП - шкаф ввода-вывода и регистрации ТС и ТУ -шкаф измерительных преобразователей аналоговых сигналов -шкаф оперативного тока -программное обеспечение ПТК «ЭКРА» -блок преобразователей сигналов ТТL-RS485 | ШЭ2608.10.011.М (опросной лист ОЛ8) ШНЭ (опросной лист ОЛ9) ШОТ1 (2) (опросной лист ОЛ10) SCADA «EKRASCADA» Д2700 | комп комп комп комп шт | 1 1 2 1 5 |

2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг  3.1.     Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее сентября 2011г.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ                                                                                           11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования, в течение гарантийного срока указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчик.