Техническое задание

по поставке генератора сварочного ГД-4004-23У2

1.	Наименование поставляемого товара

1.1.	Генератор сварочный ГД-4004 У2 исполнения 23 (далее ГД-4004-23).

1.2.	Данное оборудование приобретается для Предприятия электрических и тепловых сетей ОАО «ППГХО»: Цех ТВСиК.

1.3.	Оборудование должно соответствовать ГОСТ 304-82.

2.	Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1.	Генератор сварочный ГД-4004 -23.

Генератор сварочный ГД-4004 У2 исполнения 23 предназначен для питания одного сварочного поста при ручной дуговой сварке, резке и наплавке металлов постоянным током плавящимся электродом.

Генератор может работать на высоте до 1000 метров над уровнем моря в районах с умеренным климатом при температуре окружающего воздуха от минус 45 до плюс 40 и относительной влажности воздуха не более 80% при 20°С.

Комплект поставки

Таблица №1 – Комплектация приобретаемого оборудования

| № п.п. | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Генератор сварочный ГД-4004 У2 исполнения 23 | шт. | 2 |

Основные технические характеристики

Таблица №2 – Технические характеристики Генератор сварочный ГД-4004 У2

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Пределы регулирования, А – (Большой диапазонный) | 75-430 |
| Номинальный сварочный ток, А (при ПН 60%) | 400 |
| Напряжение холостого хода, В, не более | 36 |
| Мощность приводного двигателя, кВт (л/с) | 45,6 (62) |
| Номинальная частота вращения, об/мин. | 1800 |
| Габаритные размеры: длина / ширина / высота | 603 / 584 / 671 |
| Масса, кг | 200 |

3.	Требования к количеству поставляемого товара:

3.1.	Согласно Приложению №1 к договору (спецификация) и в точном соответствии с таблицей №1 и №2 настоящего технического задания.

4.	Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара:

4.1.	Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке с маркировкой завода изготовителя данного оборудования и с упаковочный лист.

4.2.	Поставку оборудования произвести с комплектом документации на все поставляемое оборудование, на русском языке в герметичной водонепроницаемой упаковке.

5.	Требования к обслуживанию товара:

5.1.	Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств в срок до 45 календарных дней с момента обнаружения. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Поставщик.

6.	Требования к месту поставки товара:

6.1.	Поставщик обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

7.	Требования к качеству и безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:

7.1.	Оборудование должно соответствовать ГОСТ 304-82.

7.2.	Оборудование должно быть разрешено к эксплуатации на территории РФ и иметь сертификат соответствия, (сертификат качества РФ), разрешение на применение на территории РФ.

7.3.	Оборудование должно быть новым, не ранее 2012 г. выпуска, не используемым ранее, со свидетельством о прохождении заводских испытаний. Не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

7.4.	Поставщик гарантирует на момент поставки оборудования предоставить: заверенную копию действующего сертификата качества, разрешение на применение на территории РФ, документацию на русском языке (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации, сервисную книжку, свидетельство о проведении заводских испытаний).

8.	Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара:

8.1.	Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию.

9.	Требования к потенциальному участнику:

9.1.	Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми сертификатами на товары, являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена.

# Руководитель заказчика		 							Красов И.М.

СОГЛАСОВАНО:

# Главный механик ОАО «ППГХО»: 							Зинкевич А.Т.

Главный энергетик ОАО «ППГХО»						 Кутузов С.К.