ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый запрос предложений в электронной форме 
на право заключения договора по подготовке проектной документации  на установку и монтаж системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и автоматической системы пожаротушения.

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Установка и монтаж системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и автоматической системы пожаротушения

1. Стоимость работ определяется суммированием стоимости работ по разработке рабочего проекта и стоимости монтажных и пусконаладочных работ системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, а так же автоматической системы пожаротушения в покрасочной камере с учетом НДС.

2. Обязательные условия:

- компания должна иметь лицензию на “Монтаж, наладку, ремонт и техническое обслуживание оборудования и систем противопожарной защиты” или на “Выполнение работ по монтажу и наладке систем противопожарной защиты на действующих объектах” и иметь опыт работы на рынке данных услуг не менее 3-х лет;

-  применяемое оборудование должно быть сертифицировано, безопасно в эксплуатации и техническом обслуживании;

-  комплекс технических средств должен быть рассчитан на круглосуточную работу;

- комплектация оборудованием и материалами должна производиться в соответствии с согласованной и утверждённой проектной документацией, которая должна быть выполнена в соответствии с действующими нормами, утверждена заказчиком и согласована в территориальных органах ГПС России;

- используемые материалы и комплектующие должны иметь Российские и (или) международные сертификаты качества в соответствии с ГОСТ Р и (или) ISO 9000-9001;

- после выполнения работ вся исполнительная документация должна быть передана заказчику;

- монтаж системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и автоматической системы пожаротушения должен производиться в соответствии с существующими нормами и правилами проектирования;

- приёмка в эксплуатацию системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и автоматической системы пожаротушения должна осуществляться рабочей комиссией, в состав которой входит представитель заказчика и представитель территориального органа ГПН.

3. Оплата производится после подписания договора, выполнения проекта системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре и согласования в органах МЧС в размере 30% от общей стоимости услуги в течение 5 рабочих дней. Окончательный расчет за оказанные услуги производится в течение 5 рабочих дней, после подписания акта ввода в эксплуатацию системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и автоматической системы пожаротушения комиссией, состоящей из заказчика, исполнителя и инспектора по пожарному надзору.

4. Предоставление гарантий на выполненные работы сроком не менее 18 (восемнадцать) месяцев.

5. Срок действия договора: с даты подписания договора до подписания акта о приемке системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и автоматической системы пожаротушения в эксплуатацию, но не позднее 30 апреля 2013 года.

Инициатор договора:

Начальник

производственно-технического отдела                                                                Одинец П.Л.