| Город |  |  |  |  |  |  |  |  | Россия, 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Мастерская, 9 Служба информации отдел заказов (812) 714-81-02, 714-81-23 технический отдел (812) 714-81-28, 714-81-78 факс (812) 714-71-38 Программное обеспечение размещено на сайте www.vzljot.ru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плательщик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН / КПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доставка | самовывоз |  |  | Ж/Д |  |  | АВИА |  |  |
| Перевозчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предполагаемая дата оплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Заявка № |  | от «___»__________2011 г. | Дата готовности | «___»____________2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Расходомер-счетчик ультразвуковой цифровой ВЗЛЕТ МР

исполнение УРСВ-5хх ц

Комплект однотипных приборов:

| исполнение УРСВ - | многоканальное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | многолучевое |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 510 ц (одноканальный) |  |  | 520 ц (двухканальный) |  |  |  |  | 530 ц (трехканальный) |  |  | 540 ц (четырехканальный) |  |  |  |  | 522 ц (двухлучевой) |  | 542 ц (два двухлучевых) |  |  |  | 544 ц (четырехлучевой) |  |  |
| количество, шт. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| опции исполнения: |  | взрывозащищенное* |  |  |  |  |  | морозоустойчивое |  |  |  |  |  | помехозащищенное |  |  |  |  |  |  |  |
| исполнение по назначению: |  |  | общее |  |  | промышленное |  |  |  | x | специальное |  |  |  |  | для АЭС ** |  |  |  |  |  |  |  |  |

По заказу:

| модули (не более 2): | универсальный (имп/част/логический)*** |  |  |  | Ethernet |  | токовый выход | x | длина кабеля связи, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| источник вторичного питания, шт. | ИВП-24.24* |  | ADN - 1524 | 25 | ADN - 3024 |  | длина кабеля,м питания, м | 1.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Основная комплектация:

| № канала | тип ПЭА (накладные Н-021,-011 врезные В-502, -504, -202, взрывозащищенное исполнение - ххх Ех) | Dу трубопровода, мм | патрубки для ПЭА |  | длина кабеля связи исполнений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по диаметру | по хорде | базовое | взрывозащищенное |  | помехо- защищенное |
|  |  |  |  |  | ПЭА-ВП | ПЭА-БИ | БИ-ВП | УС-ВП |
| 1 | Н-021 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Измерительный участок (Dу: 10, 25, 40, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200 мм):

| № канала | Dу трубо- провода, мм | толщина стенки трубопровода, мм | тип ИУ: (-011, -012, -032, -132, -042 ) | материал ИУ | вварной, фланцованный | Dу ИУ, мм |  | арматура |  | давление, МПа | диапазон расходов, м3/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | комплект №1 | комплект №2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Qнаим | Qнаиб |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внутреннее антикоррозионное покрытие ИУ (от Dy более 80 мм) |  |  |  |  |  |  |

Дополнительные устройства:

| Тип ПЭА |  |  | комплектов |  |  | коммутационное устройство: |  |  |  |  | одноканальное, шт. |  | двухканальное, шт. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АССВ-030**** |  |  |  | АСДВ-020 |  |  |  | USB-RS-232/RS-485 |  | Взлет-АТ**** |  |  |  | Взлет СП**** |  |  |  |
| адаптер сотовой связи |  |  |  | считыватель архивных данных |  |  |  | адаптер сигналов |  | адаптер токового выхода |  |  |  | программный комплекс |  |  |  |

*         -  при взрывозащищенном исполнении прибора  используeтся  источник вторичного питания ИВП-24.24

**        – при выборе исполнения «Для АЭС» необходимо заполнить дополнительную карту заказа на ВЗЛЕТ МР для АЭС

***       – в исполнении УРСВ-520 ц, -530 ц, -540 ц, -542 ц один универсальный (имп/част/логический) модуль установлен всегда

****   – оформляется отдельной картой заказа

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак Х,

значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием.

Ф.И.О.  принявшего заказ ____________________________________________ тел. _________________