ЧАСТЬ 3 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

по теме:

«Проведение работ по совершенствованию технологической схемы опытно-промышленного узла очистки анодного газа производства фтора от примеси фтористого водорода с разработкой конструкторской документации»
Требования к включению в закупочную документацию «Информационной карты»

	1. Место выполнения работ

По месту нахождения Заказчика и Исполнителя.


	2. Сроки (периоды) выполнения работ

Договор подписывается по фактическому выделению финансирования  Госкорпорацией «Росатом» по инвестиционному проекту «Совершенствование технологической схемы получения ГФУ марок «Н» и «РТ», «РС» из различных видов сырья».

Сроки выполнения работ:
начало – с момента подписания договора; окончание – 30.10.2013 г.


	3. Порядок оплаты

Оплата производится Заказчиком путем безналичного перечисления на расчетный счет Исполнителя в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней, на основании акта сдачи-приёмки этапа работ, по выставленному Исполнителем счету и счету-фактуре, составленному в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ.



	4. Требования к участникам, предъявляемые в соответствии с п. 12.5.2 - 12.5.9 ЕОСЗ, и перечень документов, подтверждающих соответствие предъявляемым требованиям
Не предъявляются.


	5. Требования к участникам, предъявляемые в соответствии с пунктом 12.5.1 (б) главы 6 ЕОСЗ
Участник процедуры закупки должен обладать:

Правом (свидетельством СРО) на выполнение работ по подготовке конструктивных решений, раздел II, п.3, п.6.3, п.6.10 или п.13 «Перечня видов работ…» согласно приказу Министерства регионального развития Российской Федерации N 624 от 30 декабря 2009 г.)


	6. Установление требований к субподрядчикам (поставщикам, соисполнителям), предъявляемых в соответствии с п.12.6 ЕОСЗ

В заявке на закупку, документации о закупке и проекте договора, включаемого в закупочную документацию, допускается привлечение субподрядчиков (поставщиков, соисполнителей).

Если выполняемый субподрядчиками (поставщиками, соисполнителями) объем выполнения работ, оказания услуг превышает 5% цены заявки, то к таким субподрядчикам (поставщикам, соисполнителям) применяются те же требования, что и к участникам процедуры закупок, соответственно объему и перечню выполняемых ими обязательств по договору.


	7. Требования к обеспечению исполнения обязательств участника закупки 

(в соответствии с п.12.8 ЕОСЗ)

Не предъявляются.


Приложение  Г 2
Требования к включению в Техническую часть закупочной документации
	1. Вид и цели выполнения работ
Целью данной работы является проведение работ по совершенствованию технологической схемы опытно-промышленного узла очистки анодного газа производства фтора от примеси фтористого водорода (по исходным данным ОАО «СХК») Определение технологических параметров работы и степени очистки, отработка технических и конструкционных решений. 

Усовершенствованная технологическая схема должна быть применима к действующему производству фтора Сублиматного завода ОАО «СХК».


	2. Наличие проектной документации
Нет.


	3. Перечень и объёмы выполнения работ

	№ п/п
	Наименование работ
	Описание работ
	Отчетная документация

	1.
	Проведение работ по совершенствованию технологической схемы опытно-промышленного узла очистки анодного газа производства фтора от примеси фтористого водорода.
	1.1 Анализ существующих схем по абсорбционной очистке анодного газа производства фтора.
	Аннотационный отчет

	
	
	1.2 Проведение работ по совершенствованию технологической схемы узла очистки производства фтора по исходным данным ОАО «СХК» в соответствии с техническим заданием по исходным данным (Приложение № 1 к проекту договора).
	Технологическая схема, 

Акт сдачи

	
	
	1.3 Расчет материального и теплового балансов.
	Расчёт материального баланса

	
	
	1.4 Разработка конструкторской и рабочей документации на узел очистки анодного газа.
	КД, РД, 

Акт сдачи

	
	
	1.5  Подбор основного оборудования согласно разработанной схеме и расчета мат.и теплового баланса.
	Перечень оборудования, спецификации

	
	
	1.6  Выпуск отчета о НИР.
	Отчёт о НИР, 

Акт сдачи.


	4. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг
Нет требований. 


	5. Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ
1. Отчётные материалы должны быть выполнены в соответствии с действующими нормативными актами Российской Федерации, государственных и отраслевых стандартов в части состава, содержания и оформления отчётных материалов., в том числе:

· ГОСТ 7.32-2001 СИБИД Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.


	6. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
Нет требований.


	7. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
1. При завершении работ (этапа) по контракту (договору) Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки этапа работ с приложением к нему отчетной научно-технической документации, предусмотренной техническим заданием и календарным планом, контрактом (договором), а также сведения о результатах научно-технической деятельности, в т. ч. об объектах интеллектуальной собственности и ноу-хау, полученных при выполнении контракта (договора), и предложения по их использованию.

2. В случае несоответствия результатов работы техническому заданию Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. Исполнитель обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах договорной цены.
3. - Если при приемке работ будет выявлена необходимость проведения изменения отдельных условий технического задания, то по требованию Заказчика эти работы производятся по дополнительному соглашению с указанием срока их выполнения и стоимости.
4. В случае досрочного выполнения работ согласно техническому заданию сумма договора остается неизменной.


	8. Требования по монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам
Не предъявляются.


	9. Требования по техническому обучению персонала Заказчика работе на подготовленных по результатам выполнения работ объектах

Не предъявляются.


	10. Требования по объёму гарантий качества работ

Исполнитель обязан:
- выполнить работы в соответствии с техническим заданием и календарным планом в пределах сметы затрат (структуры цены), являющейся неотъемлемой частью Контракта (Договора);

- незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;

- определять и представлять Заказчику перечень конфиденциальной информации ограниченного распространения, образующейся в результате научно-технической деятельности при выполнении работ, Контракта (Договора);

- уведомлять Заказчика о созданных при реализации Контракта (Договора) объектах интеллектуальной собственности;

- своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в техническом задании.
11. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ.

Гарантийный период – 2 года с момента окончания работ.




	12. Правовое регулирование приобретения и использования выполненных работ
Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к ходу исполнения Договора и полученным результатам.
Ознакомление с конфиденциальной информацией (полное или частичное), а также ознакомление с ней третьих лиц, осуществляется по взаимной договоренности (за исключением информации, предоставление которой не может быть ограничено согласно законодательству РФ).



Приложение  Г 3

Данные требования должны быть отражены Заказчиком в приложенном проекте Договора

	1. Авторские права с указанием условий о передаче Заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникшие в связи с исполнением работ

Права на результаты, созданные в рамках работ по Договору (Приложение 1), в том числе исключительные права на объекты авторских прав, секреты производства (ноу-хау) принадлежат Заказчику.


	2. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению Заказчика (для включения в контракт)

2.1 ЗАТО Северск является закрытым административно-территориальным образованием системы «Росатома», правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.04.1992 г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».

Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 г. № 693 утверждено Положение об обеспечении особого режима в ЗАТО, на территории которого расположены объекты Министерства Российской Федерации по атомной энергии. На территории ЗАТО Северск установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию.

Для въезда в ЗАТО Северск необходимо наличие пропуска. Участники процедуры закупки обязаны своевременно (не менее, чем за 45 суток) оформлять документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами (тел. для справок: (3823) 52-34-60 секретарь ОФЗОиСП ОАО «СХК»).
Исполнитель предоставляет письменное согласие работников на проведение проверки их личных данных.

2.2 Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого Договора (согласно приложению № 5 к проекту Договора)


	3. Порядок сдачи и приёмки результатов работ
3.1 Отчётные материалы должны быть выполнены в соответствии с действующими нормативными актами Российской Федерации, государственных и отраслевых стандартов в части состава, содержания и оформления отчётных материалов.
3.2  В сроки, установленные Календарным планом Договора, Исполнитель представляет Заказчику комплект разработанных материалов, выполненный в соответствии с установленными требованиями данного технического задания и иную документацию, относящуюся к результатам работ. Комплект технической документации передается на русском языке в 2 (двух) печатных копиях и 1 (одной) электронной копии. Все текстовые документы должны быть подготовлены с использованием платформы Microsoft Office, AUTOCAD (чертежи), Microsoft Project (графики).

3.3 При завершении работы (этапа) по договору Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приёмки с приложением к нему отчётной научно-технической документации, предусмотренной техническим заданием и календарным планом, а также сведения об объектах интеллектуальной собственности и ноу-хау, полученных при выполнении договора, и предложения по их использованию.

3.4  Вся техническая документация, переданная Исполнителем Заказчику, согласно настоящему Договору, считается полученной от Исполнителя на условиях настоящего Договора, независимо от того была ли она создана специально для Заказчика или нет.

3.5 Заказчик в течение   30   календарных дней со дня получения акта сдачи-приёмки и отчётных документов (материалов) обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приёмки или мотивированный отказ.

3.6 В случае несоответствия результатов работы техническому заданию Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. Исполнитель обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах договорной цены.

3.7 Материально-технические ресурсы (материалы, оборудование, приборы и другие), приобретенные Исполнителем на средства Заказчика в целях выполнения работ, или созданные Исполнителем в результате выполнения настоящего Договора, остаются у Заказчика.
3.8 В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по цене, установленной Договором.

3.9 Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить её, поставив об этом в известность Заказчика в 5-дневный срок после приостановления работ.

В этом случае Стороны обязаны в 10-дневный срок со дня получения Заказчиком уведомления о приостановке работ рассмотреть вопрос о целесообразности и возможных направлениях продолжения работ. Прекращение работы по Договору наступает с момента подписания Сторонами протокола о нецелесообразности продолжения работ и условиях завершения финансовых расчётов.



	4. Требования к обеспечению исполнения обязательств по договору
4.1 Стороны несут ответственность за выполнение обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством.

4.2 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств обязательства Сторон Договору отодвигаются соразмерно времени их действия. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, Стороны обязаны известить друг друга о наступлении указанных обстоятельств, в трехдневный срок с момента появления возможности такого извещения. В случае неисполнения условия виновная Сторона не имеет права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, и обязана возместить все убытки, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору.

4.3 В случае полного или частичного невыполнения Договора одной из Сторон последняя обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки.

4.4 В случае нецелевого использования средств Исполнитель возвращает средства в сумме, использованной не по целевому назначению в порядке, согласованном с Заказчиком.

4.5  В случае расторжения Договора с Исполнителем по решению суда в связи с существенным нарушением им Договора, сведения о Исполнителе будут направлены в Федеральную антимонопольную службу для включения в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года.

4.6  Форма и все условия проекта договора являются обязательными. Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются.


