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ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора по лоту

№ ЗП-35.15 «Внедрение АКИП, работоспособных в условиях запроектных аварий на энергоблоках № 1,2 Ростовской АЭС» в части выполнения Анализа применимости ВВФ на технические средства АКИП энергоблоков Балаковской АЭС при ЗПА, согласования УТТ и ИТТ»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ часть»

Нижний Новгород

2015 год
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по теме:

«Внедрение АКИП, работоспособных в условиях запроектных аварий на энергоблоках № 1,2 Ростовской АЭС» в части выполнения Анализа применимости ВВФ на технические средства АКИП энергоблоков Балаковской АЭС при ЗПА, согласования УТТ и ИТТ
1. Наименование работы.

Работы по внедрению АКИП, работоспособных в условиях запроектных аварий на энергоблоках № 1,2 Ростовской АЭС в части выполнения Анализа применимости ВВФ на технические средства АКИП энергоблоков Балаковской АЭС при ЗПА, согласования УТТ и ИТТ.

2. Основание для проведения работы.

Решение № АЭСВВЭР-464к(04-03)2013 «О внедрении аварийных контрольно-измерительных приборов (АКИП), работоспособных в условиях запроектных аварий на энергоблоках действующих АЭС с реакторами ВВЭР».

3. Сроки выполнения

	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Срок выполнения

работ 
	Документы, передаваемые Заказчику

	Выполнение Анализа применимости ВВФ на технические средства АКИП энергоблоков Балаковской АЭС при ЗПА к энергоблокам № 1,2 Ростовской АЭС с выдачей окончательного перечня ВВФ
	15.10.2015
	Акт, анализ применимости, отчет

	Согласование уточненных технических требований
	29.12.2015
	Акт, письмо о согласовании, аннотационный отчет

	Согласование ИТТ на средства АКИП, разработанных 
АО «НИАЭП»
	12.04.2016
	Акт, письмо о согласовании, аннотационный отчет


4. Цель работы

Внедрение АКИП, работоспособных в условиях запроектных аварий на энергоблоках № 1,2 Ростовской АЭС

5. Общие требования к Исполнителю

Наличие Лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору у Исполнителя на проектирование и конструирование ядерных установок атомных станций.
Наличие опыта у Исполнителя по выполнению аналогичных работ по РУ В-320 за последние 3 года.

Гарантийный срок на выполнение работ должен составлять не менее 36 месяцев.

6. Исходные данные для проведения работ

В настоящее время на энергоблоках № 1,2 Ростовской АЭС внедряется 
аварийный КИП, обеспечивающий контроль состояния энергоблока в условиях запроектных аварий и в послеаварийный период с целью информационной поддержки персонала при управлении аварией и проведении послеаварийных мероприятий.

Все работы выполняются в соответствии с нормами и правилами, действующими в атомной энергетике и утвержденными нормативными документами

7. Состав работ

В рамках работ должны быть выполнены следующие работы:

Этап 1: Выполнение Анализа применимости ВВФ на технические средства АКИП энергоблоков Балаковской АЭС при ЗПА к энергоблокам № 1,2 Ростовской АЭС с выдачей окончательного перечня ВВФ, включая:

· предельные значения внешних воздействующих факторов в герметичной оболочке (температура, давление, влажность, радиационные параметры) в местах размещения датчиков АКИП, отборов импульсов на оборудовании и трубопроводах РУ, линий связи, разъемных соединений;

· диапазоны изменения параметров контролируемых средствами АКИП;

· время протекания запроектных аварий и время послеаварийного периода.

Этап 2. Согласование уточненных технических требований.

Этап 3. Согласование ИТТ на средства АКИП, разработанных АО «НИАЭП

8. Требования к отчетной документации

Все материалы, разрабатываемые в рамках работ по договору, направляются в адрес Заказчика в следующем виде:

- два экземпляра на бумажном носителе и электронная версия в формате «pdf» и в формате редактора. 

9. Исполнитель 

Определяется по результатам конкурсных процедур

10. Заказчик

Акционерное общество Нижегородская Инжиниринговая Компания «Атомэнергопроект» (АО «НИАЭП»).







