Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

| № | Наименование |  |  |  |  |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Клапан ISO-KF DN63, VAT 24436-QA41 или аналог (требуется соответствие по материалу, принципу действия, уплотнениям, приводу, управлению, присоединительным и габаритным размерам, характеристикам) |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 | Клапан ISO-KF DN50, VAT 24434-KE01 или аналог (требуется соответствие по материалу, принципу действия, уплотнениям, приводу, управлению, присоединительным и габаритным размерам, характеристикам) |  |  |  |  |  | 2 |
| 3 | Затвор вакуумный DN100 VAT 14040-PE44 или аналог (требуется соответствие по материалу, принципу действия, уплотнениям, приводу, управлению, присоединительным и габаритным размерам, характеристикам) |  |  |  |  |  | 1 |
| 4 | Затвор вакуумный DN160 VAT 14044-PE44 или аналог (требуется соответствие по материалу, принципу действия, уплотнениям, приводу, управлению, присоединительным и габаритным размерам, характеристикам) |  |  |  |  |  | 1 |
| 5 | Фланец DN100 Edwards C10009600 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 5 |
| 6 | Прокладка DN100CF Edwards С10009270 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 5 |
| 7 | Болт Edwards С10009730 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 85 |
| 8 | Кольцо DN40 Edwards С10516395 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 1 |
| 9 | Заглушка DN40 ISO-KF Edwards С10516366 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 1 |
| 10 | Клемма DN40 Edwards С10516403 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 1 |
| 11 | Кольцо DN50 Edwards С10517395 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 1 |
| 12 | Клемма DN50 Edwards С10517403 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 4 |
| 13 | Переходник DN100/40 Edwards С10009122 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 1 |
| 14 | Кольцо DN100 Edwards С10009174 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 2 |
| 15 | Клемма DN63/250 Edwards С10007090 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 8 |
| 16 | Фланец DN50 Edwards C10517316 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 7 |
| 17 | Фланец DN320 Edwards C10014005 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 3 |
| 18 | Фланец DN25 Edwards C10514311 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 23 |
| 19 | Фланец DN100 CF Edwards C10009407 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 1 |
| 20 | Фланец DN160 Edwards C10011068 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 1 |
| 21 | Фланец DN63 Edwards С10007138 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 1 |
| 22 | Фланец DN100 Edwards С10009157 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 4 |
| 23 | Тройник DN50 Edwards C10517421 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 1 |
| 24 | Тройник DN50/50/25 Edwards C10517431 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 1 |
| 25 | Отвод 90° DN100 Edwards С10009203 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 1 |
| 26 | Переходник DN50/16 Edwards C10517450 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 1 |
| 27 | Заглушка DN25 Edwards C10514368 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 1 |
| 28 | Заглушка DN63 Edwards C10007049 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 5 |
| 29 | Кольцо DN16 Edwards C10512395 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 11 |
| 30 | Кольцо DN25 Edwards C10514395 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 25 |
| 31 | Кольцо DN50 Edwards C10517395 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 17 |
| 32 | Кольцо DN63 Edwards C10007173 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 3 |
| 33 | Кольцо DN100 Edwards С10009173 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 6 |
| 34 | Кольцо DN160 Edwards С10011174 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 2 |
| 35 | Кольцо DN320 Edwards C10014173 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 4 |
| 36 | Хомут DN10/16 Edwards C10512403 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 11 |
| 37 | Хомут DN20/25 Edwards C10514403 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 35 |
| 38 | Клемма 63/250 Edwards C10007090 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 68 |
| 39 | Клемма 320/500 Edwards С10014090 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 12 |
| 40 | Зажим DN160 Edwards C10011151 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 16 |
| 41 | Зажим DN320 Edwards С10014151 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 24 |
| 42 | Заглушка DN100 Edwards C10009049 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 11 |
| 43 | Отвод 90° DN63 Edwards C10007203 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 1 |
| 44 | Фланец DN25 Edwards C10514316 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 1 |
| 45 | Отвод DN320 Edwards C10014004 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 1 |
| 46 | Вентиль-натекательный LV10K Edwards С37102000 (требуется соответствие по материалу, принципу действия, уплотнениям, приводу, управлению, присоединительным и габаритным размерам, характеристикам) |  |  |  |  |  | 1 |
| 47 | Преобразователь манометрический WRG-S-NW25 Edwards D14701000 (требуется соответствие по материалу, принципу действия, уплотнениям, управлению, присоединительным и габаритным размерам, характеристикам) |  |  |  |  |  | 4 |
| 48 | Шланг вакуумный, Edwards С10007288 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 1 |
| 49 | Шланг вакуумный, Edwards C10517287 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 1 |
| 50 | Течеискатель масс-спектрометрический гелиевый консольный Технические требования: 1. Чувствительность (вакуумные испытания), м3•Па/с, не хуже 4•10-13 2. Чувствительность (щуп), м3•Па/с, не хуже 2•10-9 3. Время отклика, с ≤ 2 4. Автонастройка наличие 5. Автокалибровка наличие 6. Компенсация фона (автоматический ноль) наличие 7. Изменение точек уставки наличие 8. Температурная компенсация наличие 9. Встроенная калиброванная течь наличие 10. Ввод-вывод (аналоговый; порт принтера; RS232) наличие 11. Программное обеспечение (набор программ для проведения стандартных тестов на герметичность) наличие 12. Интерактивный полноэкранный монитор наличие 13. Масс-спектрометрический анализатор двухсекторный: - кол-во катодов 2 - автоматическое переключение катодов наличие - угол поворота пучка, ° 180 14. Вакуумная система: - тип насосов безмасляные - тип форвакуумного насоса: сухой, спиральный, герметичный (сильфонное уплотнение штока) наличие - быстрота действия низковакуумных спиральных насосов, л/с ≥ 20 - быстрота действия высоковакуумных насосов (N2), л/с ≥ 130 - низкотемпературная ловушка наличие 15. Электропитание В/Гц/А 230-240/50-60/15 16. Регистрация в Государственном реестре средств измерений наличие |  |  |  |  |  | 1 |
| 51 | Хранилище вакуумное Технические требования: 1. Рама (основание) для размещения вакуумных камер, системы откачки, органов управления: - высота (регулируемая), мм 850 … 950 - опоры винтовые 6 шт., 2. Камера вакуумная - 2 шт: - компоновка горизонтальная, цилиндрическая - габариты рабочей зоны (диам. х длина) не менее, мм 500 х 800 - материал нерж. сталь - уплотнения витон и т. п. - допускаемая температура прогрева, °С 150 - порты для подсоединения: трубопровода от насоса вакуумного, преобразователя манометрического, клапана напускного наличие - порты резервные наличие DN100 ISO-F – 1 шт. KF25 - 2 шт. 3. Система откачки: Насос форвакуумный: - тип насоса: сухой, спиральный, герметичный (сильфонное уплотнение штока) наличие - количество насосов ≥ 1 - суммарная быстрота действия, л/с ≥ 9 Насос высоковакуумный: - тип насоса: турбомолекулярный наличие - количество насосов 1 - суммарная быстрота действия, л/с ≥ 400 Обвязка: - вентили вакуумные отсечные VAT серия 24 (или аналог), нерж. сталь - вентили напускные VAT серия 22 (или аналог), алюминий - трубопроводы нерж. сталь; сильфонные компенсаторы 4. Вакуумметрическое обеспечение: - преобразователи должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений, шт. 2 5. Управление и контроль: - индикация давления наличие - автоматическое поддержание заданного вакуума наличие - блокировки от некорректных действий наличие - контроллер с дисплеем и программным обеспечением, управляющий работой вакуумной системой в автоматическом режиме наличие |  |  |  |  |  | 1 |
| 52 | Насос Edwards GS5150400000RS, Side inlet, Medium duty+, 380В/3ф/50Гц или аналог Технические требования: Тип насоса: комбинация винтового насоса и насоса Рутса наличие Быстрота действия, м3/ч, не менее при 1000 мбар 120 при 100 мбар 200 при 10 мбар 800 при 1 мбар 1200 Предельное давление, мбар 7*10-4 Разъём питания Harting Han K 4/4-F Входной фланец ISO100 Выходной фланец NW40 Масса, кг, не более 475 Шум, дБ, не более 64 Управление передняя панель с дисплеем, выносной пульт, TCP/IP веб-сервер наличие Программное обеспечение наличие Программно регулируемый газобалласт и регулируемая продувка входа, уплотнений, подшипников, выхлопа наличие Расположение выходного фланца боковое Габариты, ДхШхВ, мм, не более 1092х390х829 |  |  |  |  |  | 3 |
| 53 | Консольный выносной пульт для управления насосом Edwards GS5150400000RS или аналог (требуется соответствие по электрическим подключениям, управляющим сигналам) |  |  |  |  |  | 1 |
| 54 | Течь гелиевая SC-7 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, значению и стабильности потока) |  |  |  |  |  | 5 |
| 55 | Течь гелиевая SC-5 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, значению и стабильности потока) |  |  |  |  |  | 1 |
| 56 | Течь гелиевая с изолирующим вентилем, фланец DN25 поток, м3·Па/с ~ 3·10-10 ± 10% |  |  |  |  |  | 2 |
| 57 | Датчик давления CMX1M5013VF или аналог (требуется соответствие по материалу, принципу действия, присоединительным и габаритным размерам, диапазону и точности измерения давления, системе управления и электрическим разъёмам) встроенный порт самодиагностики наличие |  |  |  |  |  | 1 |
| 58 | Датчик давления CMX1C3113VF или аналог (требуется соответствие по материалу, принципу действия, присоединительным и габаритным размерам, диапазону и точности измерения давления, системе управления и электрическим разъёмам) встроенный порт самодиагностики наличие |  |  |  |  |  | 1 |
| 59 | Вентиль вакуумный DN25 ISO-KF, VAT 26428-KE41 или аналог (требуется соответствие по материалу, принципу действия, уплотнениям, приводу, управлению, присоединительным и габаритным размерам, характеристикам) |  |  |  |  |  | 3 |
| 60 | Вентиль вакуумный DN25 ISO-KF, VAT 26528-KE41 или аналог (требуется соответствие по материалу, принципу действия, уплотнениям, приводу, управлению, присоединительным и габаритным размерам, характеристикам) |  |  |  |  |  | 1 |
| 61 | Вентиль вакуумный DN25 ISO-KF, VAT 26428-KE01 или аналог (требуется соответствие по материалу, принципу действия, уплотнениям, приводу, управлению, присоединительным и габаритным размерам, характеристикам) |  |  |  |  |  | 2 |
| 62 | Вентиль вакуумный DN40 ISO-KF, VAT 26432-KE41 или аналог (требуется соответствие по материалу, принципу действия, уплотнениям, приводу, управлению, присоединительным и габаритным размерам, характеристикам) |  |  |  |  |  | 2 |
| 63 | Вентиль вакуумный DN40 ISO-KF, VAT 26432-KE01 или аналог (требуется соответствие по материалу, принципу действия, уплотнениям, приводу, управлению, присоединительным и габаритным размерам, характеристикам) |  |  |  |  |  | 2 |
| 64 | Вентиль вакуумный DN100 ISO-K с функцией плавной откачки (soft-pump), VAT 29040-QE41 или аналог (требуется соответствие по материалу, принципу действия, уплотнениям, приводу, управлению, присоединительным и габаритным размерам, характеристикам) |  |  |  |  |  | 2 |
| 65 | Кольцо центрирующее Edwards C10511395 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 5 |
| 66 | Кольцо центрирующее Edwards C10516395 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 15 |
| 67 | Кольцо Edwards H02124032 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 2 |
| 68 | Кольцо Edwards H02124033 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 3 |
| 69 | Кольцо Edwards H02124035 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 10 |
| 70 | Кольцо Edwards H02124037 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 5 |
| 71 | Кольцо Edwards H02124038 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 2 |
| 72 | Тройник Edwards C10512421 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 3 |
| 73 | Тройник Edwards C10514421 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 6 |
| 74 | Тройник Edwards C10516421 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 5 |
| 75 | Крестовина Edwards C10512422 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 2 |
| 76 | Крестовина Edwards C10514422 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 4 |
| 77 | Крестовина Edwards C10516422 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 3 |
| 78 | Крестовина Edwards C10514424 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 3 |
| 79 | Крестовина Edwards C10516425 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 3 |
| 80 | Переходник Edwards C10514447 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 6 |
| 81 | Переходник Edwards C10516449 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 6 |
| 82 | Переходник Edwards C10517452 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 4 |
| 83 | Фланец Edwards C10512366 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 10 |
| 84 | Фланец Edwards C10514366 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 25 |
| 85 | Фланец Edwards C10516366 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 15 |
| 86 | Фланец Edwards C10517366 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 10 |
| 87 | Фланец Edwards C10512311 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 10 |
| 88 | Фланец Edwards C10516611 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 15 |
| 89 | Фланец Edwards C10517311 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 10 |
| 90 | Переходник Edwards C10007116 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 4 |
| 91 | Переходник Edwards C10007118 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 4 |
| 92 | Переходник Edwards C10009123 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 2 |
| 93 | Фланец Edwards C10011049 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 3 |
| 94 | Фланец Edwards C10014003 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 3 |
| 95 | Фланец Edwards C10016003 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 2 |
| 96 | Переходник Edwards C10009111 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 3 |
| 97 | Переходник Edwards C10011111 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 2 |
| 98 | Переходник Edwards C10009215 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 3 |
| 99 | Кольцо Edwards C10007174 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 5 |
| 100 | Кольцо Edwards C10009174 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 10 |
| 101 | Кольцо Edwards C10011174 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 5 |
| 102 | Кольцо Edwards C10014174 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 4 |
| 103 | Кольцо Edwards C10016174 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 3 |
| 104 | Зажим Edwards C10014090 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 12 |
| 105 | Трубопровод Edwards C10514285 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 3 |
| 106 | Трубопровод Edwards C10516285 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 3 |
| 107 | Трубопровод Edwards C10517285 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 2 |
| 108 | Трубопровод Edwards C10514300 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 2 |
| 109 | Трубопровод Edwards C10516300 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 2 |
| 110 | Трубопровод Edwards C10517300 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 1 |
| 111 | Хомут Edwards C10516403 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 20 |
| 112 | Хомут Edwards C10517403 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 8 |
| 113 | Кольцо Edwards H02106052 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 8 |
| 114 | Кольцо Edwards H02106062 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 20 |
| 115 | Кольцо Edwards H02106223 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 8 |
| 116 | Кольцо Edwards H02106100 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 5 |
| 117 | Колено Edwards C10514410 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 5 |
| 118 | Колено Edwards C10516410 или аналог (требуется соответствие по материалу, присоединительным и габаритным размерам, обработке поверхности) |  |  |  |  |  | 4 |
| 119 | Уплотнитель кольцевой из шнура ø12 мм, витон, внутренний диаметр - 2010 мм. |  |  |  |  |  | 3 |
| 120 | Шнур витоновый ø12 мм с комплектом для склейки, м |  |  |  |  |  | 20 |
| 121 | Шнур витоновый ø8 мм с комплектом для склейки, м |  |  |  |  |  | 10 |
|  | Насос Edwards GSA15030000, Side, Medium duty +, 380В/3ф/50 Гц или аналог Технические требования: Тип насоса: комбинация винтового насоса и насоса Рутса наличие Быстрота действия, м3/ч, не менее при 1000 мбар 180 при 100 мбар 250 при 10 мбар 1100 при 1 мбар 1900 Предельное давление, мбар 5*10-4 Разъём питания Harting Han K 4/4-F Входной фланец ISO160 Выходной фланец NW40 Масса, кг, не более 515 Шум, дБ, не более 64 Управление передняя панель с дисплеем, выносной пульт, TCP/IP веб-сервер наличие Программное обеспечение наличие Программно регулируемый газобалласт и регулируемая продувка входа, уплотнений, подшипников, выхлопа наличие Расположение выходного фланца боковое Габариты, ДхШхВ, мм, не более 1092х390х829 |  |  |  |  |  | 2 |
| 122 | Встроенный блок управления насоса Edwards GSA15030000 (требуется соответствие по габаритным размерам, электрическим подключениям, управляющим сигналам) |  |  |  |  |  | 2 |
| 123 | Встроенный блок управления постом сухой откачки |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Параметр | Значение |  |  |  |  |  |
|  | Назначение | Универсальное интерфейсное устройство для внешнего управления работой (включение, выключение, регулирование технологических параметров) и получения обратной информации о текущем состоянии работы поста сухой откачки |  |  |  |  |  |
|  | Конструктивное исполнение | Встраиваемый в откачной пост |  |  |  |  |  |
|  |  | Соответствие стандартам SEMI и CE, наличие сертификата |  |  |  |  |  |
|  | Тип разъема | 17-контактный D-тип вилка |  |  |  |  |  |
|  | Входные сигналы | 0 – 24 В, 0 – 5 мА |  |  |  |  |  |
|  | Выходные сигналы | 0 – 24 В, 0 – 1 А |  |  |  |  |  |
|  | Описание сигналов | Сигналы контроля |  |  |  |  |  |
|  |  | Условие | Контакты |  | Функция |  |  |
|  |  | Оба насоса работают | 1, 7 |  | Закрыт, когда оба насоса включены |  |  |
|  |  | Работает сухой насос | 1, 3 |  | Закрыт, когда включен сухой насос |  |  |
|  |  | Работает сухой бустер | 1, 4 |  | Закрыт, когда включен бустер |  |  |
|  |  | Предупреждение | 1, 5 |  | Закрыт, при срабатывании предустановленного сигнала «Предупреждение» |  |  |
|  |  | Опасность | 1, 14 |  | Закрыт, при срабатывании предустановленного сигнала «Опасность» |  |  |
|  |  | Недостаточен поток газа | 1, 15 |  | Закрыт, когда недостаточен поток газа |  |  |
|  |  | Недостаточен поток воды | 1, 13 |  | Закрыт, когда недостаточен поток воды |  |  |
|  |  | Высокое давление на выхлопе | 1, 12 |  | Закрыт, когда недостаточен поток воды |  |  |
|  |  | Требуется вмешательство оператора | 1, 11 |  | Закрыт, когда произошла критическая ситуация |  |  |
|  |  | Превышен сервисный интервал | 1, 10 |  | Закрыт, когда превышен сервисный интервал |  |  |
|  |  | Включено локальное управление | 1, 9 |  | Закрыт, когда включен блок локального управления |  |  |
|  |  | Сигналы управления |  |  |  |  |  |
|  |  | Функция |  | Контакты |  | Условие |  |
|  |  | Управление скоростью насоса |  | 2 (+), 8 (-) |  | Понижение производительности насоса в зависимости от подаваемого напряжения |  |
|  |  | Включение/выклю-чение насоса |  | 2, 6 |  | Под напряжением оба насоса работают |  |
|  |  | Управление затвором |  | 2, 16 |  | Под напряжением затвор открыт |  |
|  |  | Управление температурой внутри насоса |  | 2, 17 |  | Повышение температуры в зависимости от подаваемого напряжения |  |
|  | Масса, не более, кг. | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 124 | Затвор HV DN 320 ISO-F VAT 14050-PE44-X X-KF25-KF40 или аналог (требуется соответствие по материалу, принципу действия, уплотнениям, приводу, управлению, присоединительным и габаритным размерам, характеристикам) |  |  |  |  |  | 3 |
| 125 | Затвор HV DN 200 ISO-F VAT 14046-PE44 XKF25-KF40 или аналог (требуется соответствие по материалу, принципу действия, уплотнениям, приводу, управлению, присоединительным и габаритным размерам, характеристикам) |  |  |  |  |  | 3 |
| 126 | Насос турбомолекулярный Технические требования: Исполнение: контроллер встроен, магнитный подвес ротора наличие Быстрота действия, л/c, не менее 4350 Входной фланец ISO320 Выходной фланец KF40 Монтаж в любом положении наличие |  |  |  |  |  | 3 |
| 127 | Преобразователь манометрический широкодиапазонный Edwards WRG-D-NW25 + кабель с вилками (15 м) + WRG-D Adaptor cable (0,5 м) или аналог (требуется соответствие по материалу, принципу действия, уплотнениям, управлению, присоединительным и габаритным размерам, характеристикам) |  |  |  |  |  | 4 |
| 128 | Насос спиральный герметичный Edwards XDS10C (set to 230V) или аналог (требуется соответствие по материалу, принципу действия, уплотнениям, управлению, присоединительным и габаритным размерам, характеристикам, натеканию) |  |  |  |  |  | 3 |

1. Условия поставки:

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов, проведение пуско-наладочных работ и инструктажа правилам эксплуатации и обслуживания оборудования, работе с программным обеспечением.

2. Срок поставки:

Поставка продукции в срок –  до 05 декабря 2012г.

Проведение пуско-наладочных работ и инструктажа в течение 1-ой недели после подписания накладной Торг-12.

3. Требование к гарантии: Поставляемое вакуумное оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителями вакуумного оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания акта проведения пуско-наладочных работ. Наличие на территории Российской Федерации сервисного центра для осуществления гарантийного и послегарантийного обслуживания поставляемого комплекта  вакуумного оборудования и проведения монтажных и пуско-наладочных работ . Сервисный центр должен иметь сертификаты на обслуживание и ремонт, выданные производителями оборудования входящего в поставляемое вакуумное оборудование. Вакуумное оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификаты соответствия. Поставляемое оборудование должно быть новым и выпущено не ранее 2012 года.

4. Требование к упаковке: Вакуумное оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам ISO, ГОСТ, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:

Вакуумное оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорта и другую документацию, поставляемую фирмами производителями, в том числе гарантийные обязательства. Вся  документация должна быть представлена на русском языке.

6. НМЦ:  26 525 900 руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов:

90% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.

10% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания Акта проведения пуско-наладочных работ и инструктажа.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%

Начальник отдела комплектующих изделий:_____________________

Технический эксперт:__________________     /_________________/