	
	
	

	
	
	



Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»

АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»


Разъяснения положений закупочной документации открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения договора
на выполнение работ по 
теме: «Оценка технического состояния и обоснование остаточного ресурса ГЦН (улиток) для ПСЭ энергоблока № 5 АЭС  «Козлодуй» до 60 лет»
                                         www.zakupki.gov.ru  рег. № 31501957153,
http://zakupki.rosatom.ru рег. № 150127/0498/009,
                                         http://www.a-k-d.ru  рег. № R026193
Вопрос: 

В техническом задании на выполнение работ прописано, что Заказчик предоставляет исходную информацию по конструкции ГЦН (улиток): чертежи, данные по режимам фактического нагружения, результаты предыдущих обследований и оценок технического состояния (в том числе, состояния материалов). Когда и в каком объёме и форме Заказчик будет предоставлять исходную информацию?
Ответ:
В технических требованиях закупочной документации отсутствует положение о передаче Заказчиком Исполнителю «исходной информации по конструкции ГЦН (улиток): чертежи, данные по режимам фактического нагружения, результаты предыдущих обследований и оценок технического состояния (в том числе, состояния материалов)». Исходные данные о техническом состоянии улиток ГЦН исполнитель должен получить самостоятельно.
Вопрос:

В техническом задании на выполнение работ не прописано, надо ли согласовывать результаты работ с Заводом-изготовителем. Если согласование обязательно, то кто будет проводить данное согласование (Исполнитель или Заказчик) и какова стоимость услуг Завода-изготовителя? Должен ли Завод-изготовитель выступать как соисполнитель по данному договору?

Ответ:
В соответствии с имеющимся в открытом доступе СТО 1.1.1.01.007.0281-2010 «Управление ресурсными характеристиками элементов энергоблоков атомных станций», указанными в технических требованиях закупочной документации, согласование результатов работ с Заводом-изготовителем не требуется.

Вопрос:
В техническом задании на выполнение работ прописано, что ревизия 0 по этапу 1 состоится 10.03.2015. Согласно информационной карте запроса предложений п.20 дата заседания закупочной комиссии 11.02.2015. Далее «Договор заключается в течение 30 (тридцати) дней, но не ранее чем через 10 (десять) дней после размещения протокола подведения итогов запроса предложений или признания запроса предложений несостоявшимся на официальном сайте и на ЭТП.». Таким образом, договор будет подписан не ранее 13.03.2015. Предполагается ли сдвиг по срокам исполнения и на сколько?
Ответ:


Срок передачи Заказчику документации Ревизия 0 по этапу 1 перенесен на 20.03.2015. Срок заключения договора уменьшен до 20 дней после размещения протокола подведения итогов или признания запроса предложений несостоявшимся на официальном сайте и ЭТП.
Вопрос:
В техническом задании на выполнение работ прописано, что на этапе 2 разрабатывается заключение о техническом состоянии ГЦН (улиток) энергоблока № 5 АЭС «Козлодуй» по результатам обследования и анализа истории эксплуатации. Правильно ли мы понимаем, что в данном случае имеются в виду результаты обследования по разработанной на этапе 1 программе? Если «да», то кто будет проводить такое обследования, в какие сроки, по какой стоимости, за чей счет?
Ответ:

Под понятием «обследование» понимается анализ результатов эксплуатационного контроля металла улиток ГЦН за весь период эксплуатации и результатов выполненного на первом этапе ПСЭ комплексного обследования улиток ГЦН. Наименование документа «Программа обследования…» приведено в соответствии с требованиями СТО 1.1.1.01.007.0281-2010 «Управление ресурсными характеристиками элементов энергоблоков атомных станций». Результаты комплексного обследования улиток ГЦН энергоблока № 5 АЭС «Козлодуй» имеются на АЭС «Козлодуй».
Заместитель генерального директора по закупкам – 

начальник отделения 11.00                                                                                        П.А. Ведерников

И.о. начальника отдела 11.02                                                                                    А.С. Усова

