# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку оборудования пожарной сигнализации, монтаж и пуско-наладку оборудования

том 2 «Техническая часть»

2013

Техническое задание

на монтаж автоматической пожарной сигнализации и

системы оповещения о пожаре

Необходимо произвести дооборудование автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения о пожаре помещения 3-этажного административного здания по адресу: г. Москва, ул. Погодинская, 22 в соответствии с имеющимся рабочим проектом (Приложение № 1).

| № | Наименование установленного оборудования фирмы НВП «Болид» | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пульт контроля и управления «С2000-М» | 1 шт. |
| 2 | Приемно - контрольный охранно - пожарный прибор «Сигнал-20П-SMD» | 3 шт. |
| 3 | Блок контроля и индикации «С2000-БКИ» | 1 шт. |
| 4 | Дымовой пожарный извещатель «ИРП 212-45» |  |
| 5 | Программное обеспечение АРМ «Орион» | 1 шт. |

Необходимый перечень работ:

- Дооборудование системой пожарной сигнализацией помещений 1-го этажа административного здания (Приложение № 2/1, № 2/2).

- Дооборудование системой пожарной сигнализацией 5 (пяти) смежных помещений 2-го этажа (Приложение № 2/1, № 2/3).

- Дооборудование системой пожарной сигнализацией 2 (двух) помещений (антресоли) 3 этажа (Приложение № 2/1, № 2/4).

- Установка системы оповещения о пожаре в административном здании.

- Монтажные и пуско-наладочные работы всего оборудования (ввод в эксплуатацию).

- Монтаж и подключение (ввод в эксплуатацию) извещателя пожарного ручного (6 шт.).

- Монтаж и подключение (ввод в эксплуатацию) светового табло «ВЫХОД» (6 шт.).

- Монтаж и подключение (ввод в эксплуатацию) светового табло «ЗАПАСНОЙ ВЫХОД» (5 шт.).

- Разработка исполнительной документации.