ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку комплектов ЗИП к ВМГ-133

| № п/п | Наименование товара, комплектность | Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели (НТД) | Количество | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ЗИП к ВМГ -133 | Манжетка кожаная (резиновая) – 3 шт. Прокладка розеточного контакта – 3 шт. Связь гибкая 630А 8ВУ.505.001 – 3 шт. Блок-контакты БКМ – 1 шт. Стекло маслоуказателя 8ВУ.175.008 – 3 шт. Прокладка маслоуказателя (основная) – 3 шт. Прокладка крышки маслоуказателя – 3 шт. Контакт розеточный 5ВУ.551.032 – 3 шт. | 16,0 | КМП |