от 02.06.2015 г. № 7408/413 Блр1,2/П-15-Р-2
Разъяснение положений закупочной документации по запросу участника.

Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.19.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 2.2 Части 2 Тома 1 закупочной документации разъясняет следующее положение документации по лоту № 7408/413 Блр1,2/П-15 «Поставка запорно-регулирующей общепромышленной арматуры до DN 2000  для сооружения энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС»:
 Вопрос 1: 
1. Просим уточнить необходимость наличия на общепромышленную арматуру по данному лоту сертификатов обязательной сертификации в соответствии с требованием документа «Система сертификации Оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации» (Сертификат ОИТ), поскольку в соответствии с изменениями №1 в ОТТ 1.3.3.99.0141-2012 «Арматура трубопроводная атомных станций, не влияющая на безопасность. Общие технические требования» (дата введения в действие 01.11.2013 г.) отсутствует необходимость подтверждения качества арматуры сертификатом обязательной сертификации в соответствии с требованием документа «Система сертификации Оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации» (Сертификатом ОИТ). 
Ответ 1: 
1. Сертификат ОИТ не требуется, в составе технической документации должен быть представлен сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования».

Вопрос 2:
2. Просим Вас сообщить рабочее давление (Рраб) для требуемых затворов.

Ответ 2: 

2. Рабочее давление указано в столбце 10 спецификации (Приложения №1.1, №1.2 к договору).

