 УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «СМУ №1» 

______________ С.Б. Карибов

«___» __________ 2016 года
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

запроса предложений в электронной форме на право заключения договора

по лоту № 007/02/2016 «Поставка инертных материалов из мрамора для выполнения строительно-монтажных работ на объектах энергоблока №4 Ростовской АЭС»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

Волгодонск
2015 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку  инертных материалов из мрамора 
Предмет закупки: Щебень мраморный, микро-мраморный наполнитель 
Волгодонск

2016г.

Техническое задание 

на поставку товаров: мозаичное покрытие . 

 для выполнения строительно-монтажных работ РоАЭС блок №4.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№

п/п
	Наименование-1
	Основные технические характеристики товара-2
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, 
	Ед.изм.-5
	ОКП
	Кол-во-6
	Срок поставки-7

	1
	Мраморный щебень (крошка) фр. 5-15 
	Щебень и песок, предназначенные для наружной и внутренней декоративной отделки поверхности бетонных и железобетонных элементов зданий и сооружений, а также для производства декоративных плит на основе природного камня. Декоративные щебень и песок (далее щебень и песок) получают путем дробления:отходов, получаемых при добыче из массива горных пород блоков по ГОСТ 9479;отходов, образующихся при производстве облицовочных плит по ГОСТ 9480 и архитектурно-строительных изделий по ГОСТ 23342; горных пород, запасы которых утверждены Государственной комиссией по запасам для производства декоративного щебня и песка; горных пород, запасы которых не утверждены ГКЗ для производства декоративного щебня и песка, но по заключению базовой организации по стандартизации оценены как декоративные. Щебень и песок характеризуют следующими показателями: цветом нужен светло-серый ;зерновым составом 5-15 ;формой зерен щебня;прочностью 800 ;содержанием зерен прочностью менее 20 МПа; морозостойкостью; содержанием пылевидных частиц.


	ГОСТ 22856-89*
	тн
	
	150,00
	С момента заключения договора по 30.06.2016г. отдельными партиями в течение  5 (пяти) календарных дней с момента поступления заявки от Покупателя

	2
	Микро-мраморный наполнитель
	
	
	тн
	
	12,00
	


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемая зимняя спецодежда и средства индивидуальной защитные должны быть новым не раннее 2015г.   (не бывшим в употреблении, не восстановленным),  


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Маркировка упаковки должна соответствовать маркировке Товара. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска.

Маркировка поставляемого Товара должны соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами» и назначению поставляемого Товара.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учетом нескольких перегрузок).
Предлагаемый к поставке Товар должен поставляться в фирменной упаковке. Упаковка поставляемого Товара не должна иметь внешних дефектов и следов вскрытия..


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Согласно правил о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73 N 81, от 14.11.74 N 98)..

	Подраздел 5.2 Согласно условий договора.

	- Счет-фактура, Торг-12,ТТН, должно подтверждаться  при обязательной сертификации сертификатами соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, или свидетельством о государственной  регистрации.(формат А4 читаемый текст)


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Поставщик обязан поставить Товар на объект Заказчика  своими силами и за свой счет.

Транспортировка допускается любым видом транспорта  при условии соблюдения правил перевозки грузов предусмотренных для данного вида транспорта. Тара и упаковка должны обеспечить безопасность транспортировки и сохранность его качества в течение гарантийного срока хранения. Тара и упаковка должна иметь соответствующую маркировку. Согласно утвержденных правил перевозки грузов автомобильным транспортом (постановление правительства РФ №272 от 15.04.2011г)
Место поставки товара: 347388 Ростовская обл.г Волгодонск-28 стройплощадка  РоАЭС


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Согласно норм хранения инертных материалов


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При проведении погрузочно-разгрузочных работ соблюдать правила изложенные в ГОСТ 12.3.009-76 «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Качество продукции должно соответствовать требованиям данного Технического задания и  подтверждаться соответствующими документами: сертификаты соответствия, гигиенические заключения и другие документы в соответствии с законодательством РФ.
Поставляемый товар должен соответствовать требованиям согласно настоящего Технического задания


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	Требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	 Нанесение логотипов  ООО «СМУ №1» согласно условиям договора.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	 форматА4


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Требования не предъявляются.


Начальник  ОМТС   

                                 
      А.Н. Ковалев
         должность                                                                                                 подпись                                                     инициалы, фамилия
Исполнитель:  ведущий инженер ОМТС      


      
     Моргунова М.А.  

.   должность                                                                                                подпись                                                       инициалы, фамилия              
1
2

