Федеральное государственное унитарное предприятие

«Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И.Забабахина»

«УТВЕРЖДАЮ»: 
Начальник отдела снабжения  и сбыта ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина»

_________________А.А.Горюшкин 

«____»__________________2011 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку товаров для нужд
ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина"

Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» www.zakupki.rosatom.ru  и на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru
от «16» ноября 2011 года  № 111116/0468/278
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И.Забабахина», расположенное по адресу: 456770, г.Снежинск, Челябинская область, ул.Васильева, 13.

Снежинск, 2011 г.

Форма процедуры закупки: Открытый запрос ценовых котировок в электронном виде.

1. Заказчик: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина».
Адрес заказчика: 456770, г.Снежинск, Челябинская область, ул.Васильева, 13.

Контактное лицо заказчика: Саушкин Анатолий Владимирович – специалист группы закупок отдела МТСиС.
Телефон/факс заказчика: (35146) 5-24-79 / 5-22-33.
Адрес электронной почты заказчика: Zakupki@vniitf.ru
Время работы: в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов (время местное). 
Источник финансирования заказа:  собственные средства Заказчика - 100%. 
Нормативное регулирование: Нормативно – правовое регулирование размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд атомной отрасли основывается на положениях Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», введенного приказом от 29 июля 2009г. № 518, в редакции на дату размещения Извещения о процедуре закупки на официальном сайте.
Форма заявки на участие в запросе котировок цен (далее – котировочная заявка):  приведена в Приложении №2 к настоящему извещению. Заявка заполняется на сайте электронной торговой площадки в электронной форме. 
Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
Приём и рассмотрение заявок будет проводиться Заказчиком на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. Оператор торгов – ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение заказа будет проводиться по правилам работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU», размещенным на указанном сайте.
2. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, выполняемых работ:
Лот № 1: Поставка оборудования для релейной защиты и автоматики – 1 комплект.
Место доставки товаров, выполнения работ: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», «ЗАТО» г.Снежинск, Челябинская обл. Поставщиком осуществляется доставка товара до склада Заказчика.
Срок поставки товаров, выполнения работ: Не позднее 15.12.2011г.
Максимальная цена договора, включая НДС: 1 134 000,00 (Один миллион сто тридцать четыре тысячи) рублей 00 коп.
Дополнительные сведения: В цену товара включены все расходы, связанные с изготовлением и транспортировкой поставляемой продукции, указанной в предмете лота настоящего запроса ценовых котировок, в том числе расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи.
3. Место подачи котировочных заявок: сайт ЭТП www.a-k-d.ru.
Контактное лицо по приему заявок на ЭТП: Черкасова Екатерина.
Телефон: 8 (495) 691-21-34.
Адрес электронной почты: info@a-k-d.ru
Вскрытие электронных конвертов с заявками на участие в запросе предложений производится на электронной площадке www.a-k-d.ru в автоматическом режиме после окончания приема заявок Участников.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок: 16 час., 00 мин. «16» ноября 2011 г. (круглосуточно) (время московское).

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 09 час., 00 мин. «23» ноября 2011 г. (время московское).
4. Сроки и условия оплаты поставок товаров: с победителем запроса ценовых котировок будет заключен договор, в соответствии с которым расчёт за поставляемые товары будет осуществлён:    

· 30%- в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания договора и  выставления счета, оформленного в соответствующем порядке, с подписями и печатью;

· 70%- в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения Товара на основании товарной накладной с обязательным приложением счета-фактуры Поставщика.

Порядок доставки:  в цену товара включены расходы на доставку товара до склада Заказчика.
5. Требования к участникам:

Участвовать в данной процедуре запроса ценовых котировок может любое юридическое лицо, способное на законных основаниях выполнить требования Договора (далее – Участник). Чтобы претендовать на победу в запросе ценовых котировок Участник должен отвечать следующим требованиям:

   1) должен обладать всеми правами для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке);

   2) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

   3) непроведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

   4) неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки;

    5) отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки не принято;

    6) отсутствие сведений об Участнике размещения заказа в Реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли;

    7) победитель в проведении запроса ценовых котировок должен подписать Договор (ДАТУ договора НЕ СТАВИТЬ!!) и направить его (два экземпляра) Заказчику в течение 10 календарных дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. В случае, если в указанный срок победитель в проведении запроса ценовых котировок не представил Заказчику подписанный Договор, он признается уклонившимся от заключения Договора. В этом случае Заказчик оставляет за собой право обратиться в суд с иском о понуждении к заключению Договора и взыскания убытков, либо заключить договор с Участником процедуры закупки, предложение, о цене договора которого содержит лучшее условие, следующее после предложенного победителем.

6. Требования к содержанию Заявки:

При подаче котировочных заявок должны быть представлены следующие документы:

· Копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах;

· Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
· Копию Устава предприятия со всеми изменениями в полном объеме;
· Документ, подтверждающий полномочия лица, имеющего право действовать от имени данного юридического лица (решение или протокол о назначении или об избрании, или приказ о назначении, если от имени Участника  действует иное лицо, то дополнительно предоставить доверенность на право представления интересов, подачи, подписания и получения от имени Участника документов для участия в запросе ценовых котировок);
· Копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки обязательным требованиям, установленным пунктом 2 раздела 5 данного извещения о запросе ценовых котировок;
· Копия, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);
· Копию уведомления налогового органа о применении участником упрощенной системы налогообложения в случае, если Участник применяет упрощенную систему налогообложения;
· Документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки обязательным требованиям, установленным пунктом 5 раздела 5 данного извещения о запросе ценовых котировок: 1) Копии Формы №1 «Бухгалтерский баланс» за последний отчетный период отчетного года, с отметкой ИФНС и акта сверки, выданного ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами, подписанный обеими сторонами, полученный не ранее чем за 30 (тридцать) дней до дня размещения извещения о проведении настоящей закупки; или, при отсутствии задолженности: 2) Оригинал справки, выданной ИФНС, об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, полученной не ранее чем за 30 (тридцать) дней до дня размещения извещения о проведении настоящей закупки;

· Заполненный и подписанный со стороны Поставщика, Договор по предмету настоящего запроса ценовых котировок (ДАТУ договора НЕ СТАВИТЬ!!). Договор носит информативный характер.

Все документы должны быть заверены печатью организации и подписью руководителя организации (уполномоченным лицом).

Проект Договора прилагается к Извещению в отдельном файле.
Не допускается внесение изменений, со стороны участника процедуры закупки, в условия проекта договора, прикрепленного Заказчиком к настоящей закупке на официальном сайте.

7. Участник процедуры закупки – победитель либо единственный участник процедуры закупки в проведении запроса ценовых котировок  не позднее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок предоставляет Организатору размещения заказа заверенные подписью руководителя организации или уполномоченным лицом (предоставляются документы о полномочиях) и оттиском оригинальной печати организации, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям следующие документы:

- все документы, указанные в разделе 6 Извещения;

- заполненный и подписанный со стороны Поставщика, договор (2 экземпляра, ДАТУ договора НЕ СТАВИТЬ!!), по форме «Проекта договора» по предмету настоящего запроса ценовых котировок. Договор подлежит окончательному утверждению Заказчиком и Победителем.

- доверенность на право подписания договора от имени Участника процедуры закупки (при подписании договора лицом, не имеющим права без доверенности действовать от имени юридического лица  (участника процедуры закупки);
8. В случае непредставления участником процедуры закупки, признанного победителем в проведении запроса ценовых котировок документов, указанных в разделе 7, он признается уклонившимся от заключения договора.
В случае отказа участника размещения заказа от заключения договора, несоблюдения сроков подписания договора или ненадлежащего исполнения обязательств по договору данное действие будет расценено, как отказ от заключения договора или ненадлежащее исполнение  договора, участник размещения заказа будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков Атомной отрасли.

Участник процедуры закупки соглашается с условием, что сведения о нем будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки.

б) если договор, заключенный с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда, по соглашению сторон или в случае расторжения договора в одностороннем порядке в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.
Срок подписания договора: не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
9. Особые условия:
Въезд на территорию «ЗАТО» г.Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №  3297-1 и Положением о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным постановлением Правительства РФ от 11 июня 1996 г. N 693.
Процедуры согласования въезда на территорию «ЗАТО» г.Снежинск в соответствии со статьей 18 Положения N 693 от 11 июня 1996 г., возлагаются на «Поставщика».

	Приложения к извещению:
	№ 1 «Техническая часть» 

	
	№ 2 «Форма заявки на участие в запросе ценовых котировок»

	
	В отдельном файле - «Проект договора»


Приложение № 1 к извещению 
о проведении запроса котировок цен в электронной форме 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
	№ лота
	Наименование
	ГОСТ, ТУ
	Ед. изм.
	Количество

	Лот № 1
	Оборудование для релейной защиты и автоматики РЕТОМ-61 (должно соответствовать техническим требованиям, указанным в данной технической части).

В комплект поставки должны входить:
	
	Комплект
	1

	
	1.1
	Испытательный комплекс для релейной защитной автоматики РЕТОМ-61
	БРГА.441323.017ТУ
	Шт.
	1

	
	1.2
	Блок однофазного преобразователя               тока РЕТ-10
	
	Шт.
	3

	
	1.3
	Коммутационный блок РЕТ-61850
	БРГА.441461.009ТУ
	Шт.
	1


Обязательное условие поставки:

Поставка эквивалента не допускается (модель определена из условий необходимости обеспечения взаимодействия и совместимости с используемым в действующем производстве оборудованием для выполнения существующих технологических процессов и непрерывности производственного цикла).
Испытательный комплекс для релейной защиты и автоматики РЕТОМ-61

Характеристики
Источники тока

	Количество, шт.
	6 независимых

	Диапазон изменения тока, А

- в трехфазном режиме

- в однофазном режиме (источники соединены параллельно)

- в режиме постоянного тока (источники соединены параллельно)
	 
0,010 - 15,000

0,030 - 90,000

0,010 – 30,000 - (св. 30 - 120)*

	Минимальный шаг изменения тока, мА
	1,0

	Максимальное выходное напряжение (амплитудное значение), В, не менее
	32

	Максимальная выходная мощность каждого источника, ВА, не менее
	250

	Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения величины постоянного и переменного тока (действующее значение), А **
	±(0,005x + 0,0001Xk)

	Пределы допускаемой относительной дополнительной погрешности при изменении сопротивления нагрузки в пределах выходной мощности, %
	±0,05(RH-RHOM)/RHOM

	Выходное сопротивление по переменному току (50 Гц), Ом, не менее
	1500

	Выходное сопротивление по постоянному току, Ом, не менее
	2000

	Уровень срабатывания защиты от перенапряжения, В (действ.)
	24


Источники напряжения
	Количество, шт.
	4 независимых (включая один с изолированной нейтралью)

	Диапазон изменения напряжения, В
	 

	- в трехфазном режиме
	0,03 - 135,00

	- в однофазном режиме (2 источника соединены последовательно)
	0,06 - 270,00

	- в режиме постоянного тока (2 источника соединены последовательно)
	0,09 - 380,00

	Минимальный шаг изменения напряжения, мВ
	10

	Максимальная выходная мощность каждого источника (при Uвых ≥ 60 В), ВА, не менее
	80

	Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения напряжения переменного и постоянного тока, В **
	±(0,004x + 0,00004Xk)

	Пределы допускаемой дополнительной погрешности при изменении сопротивления нагрузки в пределах выходной мощности, %
	±0,08(RH-RHOM)/RHOM

	Выходное сопротивление по переменному току (50 Гц), Ом, не более
	0,08

	Выходное сопротивление по постоянному току, Ом, не более
	0,08

	Уровень срабатывания защиты от короткого замыкания, А

- при действующем значении выходного напряжения до 60 В

- при действующем значении выходного напряжения свыше 60 В
	 
1,0

0,6

	Коэффициент пульсаций напряжения постоянного тока на сопротивлении нагрузки 4,3 кОм, % от измеряемого значения, не более
	0,1

	Максимальная выходная мощность в режиме постоянного тока при 380 В, Вт, не менее
	40


Источники напряжения постоянного тока (оперативного питания)
	Диапазон выходного напряжения, В
	176 - 264

	Диапазон выходного тока, А
	0 - 0,7

	Максимальная выходная мощность, Вт
	100

	Размах пульсаций в полосе частот 0-20 МГц при выходном напряжении 220 В и максимальной выходной мощности, %, не более
	0,5

	Пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения напряжения постоянного тока (во всем диапазоне нагрузок в пределах выходной мощности), %
	± 2

	Гальваническая развязка выхода относительно других источников и корпуса, В
	1000


Источники напряжения и тока
	Диапазон воспроизводимых частот для источника тока, Гц
	1 - 800

	Диапазон воспроизводимых частот для источника напряжения, Гц
	1 - 1000

	Минимальный шаг изменения частоты, Гц
	0,01

	Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения частоты, Гц **

- в диапазоне частот : до 600 Гц
	 
±0,01

	- в диапазоне частот : свыше 600 Гц
	±0,03

	Коэффициент нелинейных искажений формы синусоидального сигнала на промышленной частоте (50 Гц), %, не более
	1,0

	Диапазон изменения угла фазового сдвига при промышленной частоте (50 Гц), °
	0 - 359,9

	Минимальный шаг изменения угла фазового сдвига, °
	0,1

	Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки угла фазового сдвига (в диапазоне от 5 до 100% диапазона воспроизведения амплитуды сигнала), ° **
	± 1,0


Аналоговые входы
	Количество, шт.
	2 (гальванически изолированных)
	 
	 
	 

	Пределы измерения напряжения, В
	5
	50
	100
	500

	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения напряжения , В **
	±(0,014X + 0,001Xk)
	 
	 
	 

	Минимально допустимое значение измеряемой величины напряжения, % предела
	10
	 
	 
	 

	Входное сопротивление встроенного вольтметра, кОм, не менее
	770
	 
	 
	 


Дискретные входы
	Количество, шт.
	32 (гальванически изолированных)

	Тип
	"сухой контакт", транзис​торный ключ, ТТЛ 15 В

	Максимальное напряжение постоянного тока на входе, В, не более
	300

	Сопротивление входной цепи:

- замкнутой, Ом, не более

- разомкнутой, Ом, не менее
	 

3500

6000

	Время неопределенности считывания состояния входа, мс
	0,1

	Разрешающая способность определения изменения состояния входа, мс, не более
	0,2


Дискретные выходы
	Количество, шт.
	24
	 

	Тип контакта: гальванически развязанный, нормально разомкнутый
	 
	 

	Используемое реле Schrack «Faston Power Relay 410 83 3 mm»
	 
	 

	Коммутационная способность при активной нагрузке:

- сила постоянного тока, А

- напряжение постоянного тока, В
	 
0,1-1,2 
300
	 

5         
150

	Коммутационная способность при активной нагрузке:

- сила переменного тока, А

- напряжение переменного тока, В
	 
5

400
	 

	Время срабатывания / возврата, мс
	14 / 5
	 


Миллисекундомер
	Диапазон измерения времени, с
	0,001 - 99 999

	Пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения интервалов времени, % **
	± 0,1

	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения интервалов времени, мс **
	± (0,001x+0,3)


Общие характеристики
	Испытательное напряжение*** изоляции цепей питания относительно корпуса устройства, В
	1500

	Испытательное напряжение*** изоляции токоведущих частей (кроме аналоговых входов) относительно корпуса/цепей питания, В
	1500

	Испытательное напряжение*** изоляции гальванически изолированных источников относительно других групп, В
	1500

	Испытательное напряжение*** изоляции аналоговых входов относительно корпуса/цепей питания, В
	2200

	Испытательное напряжение изоляции дискретных входов относительно друг друга, В
	500

	Время срабатывания тепловой защиты источников:

- при максимальной выходной мощности из холодного состояния 20 °С, мин, не менее

- при 10 % от максимальной выходной мощности
	 
20

длительно

	Питание устройства испытательного:

- однофазная сеть, В

- частота питающей сети, Гц

- потребляемая мощность, ВА, не более
	 
220 - 22 (+ 44)

48-51

3200

	Масса устройства, кг, не более
	24

	Габаритные размеры устройства (без ручки), мм, не более
	525 х 490 х 165


Рабочие условия применения
	Диапазон рабочих температур окружающей среды, °С
	5 - 40

	Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более
	80

	Высота над уровнем моря, м, не более
	1000

	Диапазон температур хранения, °С
	от -35 до +55

	Группа условий эксплуатации по ГОСТ 17516.1-90
	М23

	Степень защиты по ГОСТ 14254-96
	IP20

	Требования безопасности по ГОСТ Р 51350-99
	По классу I


Характеристики надежности

	Средний срок службы устройств, лет, не менее
	6

	Средняя наработка на отказ, ч, не менее
	10000

	Среднее время восстановления работоспособного состояния с учетом времени поиска неисправности, ч, не более
	3


 

* Не нормируется в указанном диапазоне. Относительная погрешность 2,5% гарантируется изготовителем

** В рабочем температурном диапазоне применения

*** Переменное напряжение, частота 50 Гц.

Сопротивление нагрузки, соответствующей номинальной выходной мощности: 

0,625 Ом - в режиме источника тока;

240 Ом - в режиме источника напряжения переменного тока; 

3,6 кОм - в режиме источника напряжения постоянного тока.

Примечание:

В формулах относительной погрешности приняты следующие обозначения:

Хк- значение предела измерения соответствующей величины;

X - измеренное значение соответствующей величины;

Rн - сопротивление нагрузки (реальное)

Rном - сопротивление нагрузки, соответствующее номинальной мощности

 

Дополнительные возможности
Совместная работа РЕТОМ-61 и РЕТОМ-ВЧм

[image: image1.jpg]PETOM-61





Совместное использование комплексов РЕТОМ-61 и РЕТОМ-ВЧм позволяет снимать фазную характеристику с определением угла блокировки для дифференциально-фазных защит, например, в случае, когда по каким-либо причинам сигнал передатчика с другого конца линии отсутствует или находится на уровне меньше порога чувствительности.

 
Совместная работа нескольких приборов РЕТОМ-61 от одного компьютера

[image: image2.jpg]%

L

Y

.

PETOM-61

Andp.
3awmra

Gonee 4
KaHaros
Toka





Возможности РЕТОМ-61 позволяют создавать сложные системы из нескольких устройств. Например, это может потребоваться для увеличения количества источников тока, при этом пропорционально увеличиваются и другие параметры. Программа позволяет управлять несколькими приборами одновременно и обеспечивает их синхронную работу, что делает процесс диагностики сложных систем защиты более быстрым и удобным, например, проверка дифференциальных защит трехобмоточных трансформаторов.

 
Синхронная работа комплексов, находящихся на большом расстоянии друг от друга, по GPS

[image: image3.jpg]P1

A®3201

&+

P2

A®3201

Ho

PETOM-61





В РЕТОМ-61 предусмотрена возможность синхронизации по времени. Для этого предназначен блок РЕТ-GPS, который, используя спутниковую систему навигации и точного времени, позволяет двум приборам РЕТОМ-61 абсолютно синхронно и синфазно выдавать и изменять токи и напряжения, например, при проверке полукомплектов ДФЗ 201 или аналогичных защит, установленных на концах линии.

 
Увеличение количества входов и выходов

[image: image4.jpg]PETOM-61

3alwmTa

PET-64/32





Блок расширения входов/выходов РЕТ-64/32 обеспечивает дополнительно 64 входа и 32 выхода. В общей сложности при совместном использовании этого блока и РЕТОМ-61 количество дискретных выходов увеличивается до 56, а входов до 96, что на практике позволяет более быстро и объективно проверять сложные устройства РЗА.

 
Проверка защит по стандарту МЭК 61850

[image: image5.jpg]PET-61850

Ethernet





Для проверки современных микропроцессорных защит, которые используют новый стандарт обмена данными МЭК 61850, необходимо использовать коммутационный блок РЕТ-61850. Он предназначен для приема и передачи двоичных сигналов в GOOSE-сообщениях по сети Ethernet и позволяет имитировать до 64 входных и 32 выходных виртуальных контактов для РЕТОМ. Работа с виртуальными входами/выходами происходит аналогично обычным дискретным входам и выходам, что значительно облегчает проведение испытаний. Значительно удобнее происходит и подключение к терминалу при помощи кабеля Ethernet.

1.1. Испытательный комплекс для релейной защитной автоматики РЕТОМ-61
Описание
Основные достоинства РЕТОМ-61
Новые возможности:

· встроенный в РЕТОМ-61 микрокомпьютер обеспечивает работу прибора с любым компьютером под управлением операционной системы Windows 2000/XP/Vista/Seven;

· две трехфазные системы токов позволяют просто и быстро проверить дифференциальные защиты трансформаторов;

· выходной ток в трехфазном режиме увеличен до 30 А, при этом мощность каждого канала составляет 500 ВА;

· максимальный выходной ток 90 А в однофазном режиме позволяет охватить до 90% используемых уставок по току;

· четыре источника напряжения позволяют организовать трехфазную систему напряжений и гальванически изолированный канал 3U0;

· однофазное напряжение до 405 В позволяет осуществлять проверку реле в цепях 0,4 кВ;

· частотный диапазон увеличен до 1000 Гц;

· для питания проверяемого устройства имеется специальный источник напряжения постоянного тока (=U);

· прибор оснащен полнофункциональным двухканальным осциллографом-мультиметром;

· встроенный 32-х входовой дискретный анализатор с высоким разрешением (0,1 мс) позволяет максимально полно про- анализировать реакцию проверяемой защиты;

· 24 выходных реле позволяют задавать любые комбинации дискретных сигналов при тестировании сложных систем защиты, в особенности микропроцессорных;

· связь с ПК осуществляется с помощью портов USB, COM.

Удобство эксплуатации
· трехфазная система напряжений совместно с каналом 3U0 позволяет проверять сложные защиты, которым необходимо подключение напряжения звезды и разомкнутого треугольника (либо напряжение с ШОН), автосинхронизаторы и т.д.;

· коммутационный блок РЕТ-61850 позволяет проверять микропроцессорные защиты по стандарту обмена данными МЭК 61850;

· применение блока РЕТ-64/32 позволяет увеличить количество дискретных входов до 96 и выходов до 56;

· при помощи блоков РЕТ-GPS можно организовать синхронную работу двух комплексов, находящихся на большом расстоянии друг от друга, что предоставляет уникальную возможность одновременной проверки обоих полукомплектов защиты линии, находящихся на ее концах, например, ДФЗ-201;

· однофазный трансформатор тока РЕТ-10 предназначен для масштабирования тока с коэффициентами 10, 5 и 0,1, что позволяет получать достоверный ток с канала от 1 мА до 300 А;

· трехфазный трансформатор напряжения РЕТ-ТН предназначен для масштабирования напряжения с коэффициентами 1/v3; 1; v3 и 5, это позволяет осуществлять проверку РЗА на напряжение 0,4 и 0,66 кВ, в том числе и счетчиков электроэнергии;

· все разъемы для подключения расположены на лицевой панели, что позволяет работать с прибором, находящимся как в горизонтальном, так и в вертикальном положении;

· встроенный в РЕТОМ-61 микрокомпьютер обеспечивает работу прибора с любым компьютером под управлением операционной системы Windows XP/Vista;

· дружественный и привычный интерфейс в среде Windows;

· широкий набор программ бесплатного стандартного пакета ПО позволяет в ручном и полуавтоматическом режиме, а пакет специализированных программ и в автоматическом, удобно и быстро проверить любые реле и защиты;

· открытая архитектура управления РЕТОМ-61 позволяет пользователям создавать собственные проверочные программы с широкими возможностями автоматизации;

· использование стандартных средств Windows для оформления протоколов испытаний облегчает работу по созданию отчетов;

· параллельная работа нескольких устройств РЕТОМ-61 от одного компьютера дает возможность получить необходимое количество источников тока и напряжений;

· удобный способ обновления ПО позволяет всегда использовать последнюю версию;

· совместная работа с комплексом РЕТОМ-ВЧм позволяет полноценно проверить весь полукомплект дифференциальнофазной защиты.

Надежность и безопасность
· интеллектуальное устройство с широким внутренним мониторингом обеспечивает высокую безопасность как самого прибора, так и проверяемого оборудования;

· при появлении любой аварийной ситуации сигналы на всех выходах отключаются, а процесс проверки приостанавливается до ликвидации аварии. Это значительно повышает безопасность выполнения работ и достоверность полученных результатов;

· гальваническая развязка между аналоговыми входами сделала безопасным процесс измерения внешних напряжений;

· безопасные клеммы каналов исключают возможность поражения персонала напряжением;

· надежная работа в широких пределах сетевого напряжения;

· прочный и эстетичный корпус прибора устойчив к механическим воздействиям.

Область применения
Комплекс РЕТОМ-61 позволяет как в ручном, так и автоматическом режимах осуществить проверку и наладку устройств релейной защиты и автоматики всех поколений:

· современные микропроцессорные реле и сложные системы защиты отечественных и зарубежных фирм;

· полупроводниковые отечественные устройства релейной защиты и автоматики, например, серий ШДЭ, ПДЭ, ШП, ШЭ, ЯРЭ и др.;

· вся номенклатура электромеханических панелей и комплектов защиты и автоматики производства "ЧЭАЗ", например, серий ЭПЗ, ДФЗ, ПЗ, ДЗТ, КЗ, КРБ и др.;

· отечественные и зарубежные приборы определения места повреждения;

· панели противоаварийной автоматики и цепи телеизмерения;

· устройства синхронизации;

· счетчики электроэнергии;

· системы возбуждения генераторов;

· железнодорожные защиты.

Комплект поставки
Испытательный комплекс РЕТОМ-61 работает под управлением компьютера и включает в себя:

· испытательный прибор РЕТОМ-61;

· стандартное программное обеспечение, которое состоит из следующих модулей: 

· Ручное управление источниками тока и напряжения
· Проверка реле тока
· Проверка реле напряжения
· Проверка реле направления мощности
· Проверка реле сопротивления
· Проверка реле частоты
· Универсальный секундомер-регистратор
· Воспроизведение аварийных процессов, записанных цифровыми осциллографами
· Модель энергосистемы
· Специальный язык разработки проверочных программ РЕТОМ-мастер
· Генератор тестов 
· Сумма гармоник
· Дифференциальная защита трансформатора
· аксессуары;

· сопроводительная документация.

По желанию заказчика в комплект поставки дополнительно могут быть включены:
· специальные программы автоматизированной проверки различных типов реле и комплектных устройств защиты;

· блок трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН;

· блок однофазного преобразователя тока РЕТ-10;

· блок синхронизации РЕТ-GPS;

· коммутационный блок РЕТ-61850;

· блок расширения входов/выходов РЕТ-64/32;

· портативный компьютер Notebook;

· принтер;

· чемодан повышенной прочности для транспортирования РЕТОМ-61.

1.2. Блок однофазного преобразователя тока РЕТ-10

Блок однофазного преобразователя тока, предназначен для расширения функциональных возможностей испытательных комплексов РЕТОМ-61

Блоки РЕТ-10 позволяют с высокой точностью масштабировать один из выходных токов токовых каналов с коэффициентами передачи 10, 5 и 0,1 и обеспечивать работу приборов РЕТОМ-61 в широком диапазоне токов и нагрузок.

С потребительской точки зрения блок РЕТ-10 позволяет существенно расширить технические возможности приборов РЕТОМ-61, а именно:

· увеличить максимальный выдаваемый ток до 200 А и 300 А, соответственно;

· уменьшить достоверный минимальный выдаваемый ток до 0,1 мА

· выдавать ток в диапазоне до 2 А и 3 А, соответственно, при высокоомных нагрузках до 65 Ом.

Блок трансформатора тока РЕТ-10 изготовлен на базе магнитопровода из нанокристаллического сплава с редкоземельными компонентами.

1.3. Коммутационный блок РЕТ-61850
Описание
Для проверки современных микропроцессорных защит, которые используют новый стандарт обмена данными - МЭК 61850, необходимо использовать специальный блок РЕТ-61850. Он предназначен для приема и передачи двоичных сигналов в GOOSE-сообщениях по сети Ethernet и позволяет имитировать до 64 входных и 32 выходных виртуальных контактов для РЕТОМ. Работа с виртуальными входами/выходами происходит аналогично обычным дискретным входам и выходам. Это значительно облегчает проведение испытаний, особенно, если учесть наличие простого способа подключения к терминалу при помощи кабеля Ethernet.

Характеристики
	Блок РЕТ-61850 соответствует стандартам
	IEEE 802.3 (Ethernet)

IEEE 802.3u (Ethernet)

IEEE 802.3x (Ethernet)

	Количество портов Ethernet IRJ-45), шт
	4

	Скорость обмена данными, Мбит/с
	10/100

	Собственное время обработки GOOSE-сигналов, мс, не более
	2

	Максимальное количество входных двоичных сигналов
	64

	Максимальное количество выходных двоичных сигналов
	32

	Напряжение питания, В
	9±1

	Мощность, потребляемая Блоком от внешнего источника тока во всех режимах. Вт, не более
	7

	Управление блоком РЕТ-61850 внешнее от IBM-совместимого компьютера
	через порт Ethernet

	Габаритные размеры, мм
	225x165x65

	Масса, кг, не более
	1.0


Комплект поставки технической документации

Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической документации на русском языке и документы, удостоверяющие качество оборудования (материалов), а также сертификаты качества производителя, заверенные подлинной печатью Поставщика. В комплекте должна быть документация на все составные элементы продукции в случае если комплект продукции состоит из отдельных покупных изделий. 
Особые условия:
1. Поставка осуществляется по адресу, указанному в Извещении или по согласованию с Заказчиком по другому адресу в пределах г.Снежинска;

2. Обязательное наличие товарно-сопроводительной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ на момент поставки.

Примечание:
1. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов если иное не предусмотрено контрактом (договором). Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия и готова к эксплуатации. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного товара на территорию РФ.
2. Не допускается поставка продукции с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара, приведенных в Технической части.

Требования к упаковке продукции
Продукция должна поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Исполнитель должен обеспечить упаковку продукции, способную предотвратить ее повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и длительного хранения.

Гарантийные обязательства

Срок гарантии продукции – 12 месяцев с момента поставки.
 Гарантия должна предоставляться на все составные элементы продукции в случае если комплект продукции состоит из отдельных покупных изделий.

Приложение № 2 к извещению
о проведении запроса котировок цен
в электронной форме 

(на фирменном бланке организации)

№ документа 








В адрес Заказчика

дата

Заявка на участие в запросе котировок цен № ……………..

(указать номер закупки на ЭТП) 

на __________________________________________

(наименование закупки  и/или  лота)

Изучив запрос ценовых котировок на поставку_______________________________________
Для нужд  ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина»
От кого: ________________________________________________________________________
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные (для физического лица)
в лице _____________________________________________________________________

                                        (наименование должности руководителя (уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.

сообщает, что согласно поставить товары, выполнить работы или оказать услуги и исполнить условия поставки, указанные в извещении о проведении запроса ценовых котировок, и представляет следующие сведения:
1. Сведения об участнике размещения заказа:

1.1. Место (фактическое) нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица):  ______________________________________________________

1.2. Банковские реквизиты: 

Юридический адрес: _____________________________________________________________

Почтовый адрес: _________________________________________________________________

Телефон _________________________________ Факс __________________________________

Расчетный счет __________________________________________________________________

Наименование банка _____________________________________________________________

Корреспондентский счет___________________________________________________________

БИК 
____________________________  ИНН ________________________________________

ОКПО____________________________  ОКВЭД ______________________________________
1.3. Контактное лицо: _______________________ Телефон/факс:__________________________

Е-mail:_________________________________
        Мы, ниже подписавшиеся обязуемся, в случае признания нас участником, отвечающим требованиям запроса ценовых котировок, который предложил поставить товары, выполнить работы, оказать услуги на установленных в запросе ценовых котировок условиях, по самой низкой цене договора из предложенных, заключить договор на условиях и с выполнением всех требований запроса ценовых котировок, в полном соответствии со спецификацией, функциональными свойствами и техническими характеристиками, указанными в Извещении, по цене договора, предложенной в нашей заявке.
Мы обязуемся подписать оригиналы договора (ДАТУ договора НЕ СТАВИТЬ!!) и передать его Заказчику в течение 10 календарных дней со дня размещения на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, но не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
   2. Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках предлагаемых товаров (о качестве выполняемых работ, оказываемых услуг):

Таблица
	№ п/п

 
	Предложения Участника размещения заказа (заполняется с указанием характеристик товара, показателей, указанных в Приложении №1 извещения, а также количества, наименования, марки, модели, товарного знака, производителя, страны происхождения, ГОСТ, ТУ и др.)
	Срок гарантии
	Ед.

изм.
	Кол-во
	Цена,

руб. 
(с НДС)
	Стоимость,

руб.

(с НДС)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1 
	
	
	
	
	
	

	2…
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                           ИТОГО:
Мы согласны поставить данные товары на условиях, указанных в извещении по следующей цене поставки товара ________________(сумма прописью) рублей ________ копеек, в том числе НДС (18 %) _________(сумма прописью) рублей.
В цену товара включены все расходы, связанные с изготовлением и транспортировкой поставляемой продукции, указанной в предмете лота настоящего запроса ценовых котировок, в том числе расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи.
Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:_________________________

Порядок оплаты:____________________

Настоящей заявкой подтверждаем, что против _____________________не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _________________________ банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период задолженность составляет не более ___________ процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Также _______________________________ подтверждаем, что соответствуем всем требованиям, предъявляемым к участникам запросов ценовых котировок в п.5 Извещения о проведении данного запроса ценовых котировок.
Участник размещения заказа

Должность            _____________________/                                 /      Дата

                                                       (подпись)               М.П.
PAGE  
2

