## Sheet1
Приложение №1
1 вариант
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во в год | Цена за ед., руб без НДС | Сумма, руб без НДС
| 1 | Бокс (КМПн 1/4 IP30) | шт | 19 |  | 0
| 2 | Бокс (ЩРН-П-18 IP40) | шт | 30 |  | 0
| 3 | Вилка сетевая (В16-001, евростандарт) | шт | 710 |  | 0
Legrand/ABB | 4 | Выключатель автомат. (1п C10A 6kA) | шт | 543 |  | 0
| 5 | Выключатель автомат. (1п C16А 6кА) | шт | 866 |  | 0
| 6 | Выключатель автомат. (1п C20A 6kA) | шт | 115 |  | 0
| 7 | Выключатель автомат. (1п C25А 6кА) | шт | 836 |  | 0
| 8 | Выключатель автомат. (1п C32А 6кА) | шт | 408 |  | 0
| 9 | Выключатель автомат. (1п C40A 6kA) | шт | 40 |  | 0
| 10 | Выключатель автомат. (1п C50A 6kA) | шт | 14 |  | 0
| 11 | Выключатель автомат. (1п C63A 6kA) | шт | 13 |  | 0
| 12 | Выключатель автомат. (2п C16А 6кА) | шт | 49.6 |  | 0
| 13 | Выключатель автомат. (2п C20А 6кА) | шт | 35.6 |  | 0
| 14 | Выключатель автомат. (2п C25А 6кА) | шт | 51.6 |  | 0
| 15 | Выключатель автомат. (2п C32А 6кА) | шт | 21.6 |  | 0
| 16 | Выключатель автомат. (2п C40А 6кА) | шт | 14 |  | 0
| 17 | Выключатель автомат. (2п C50А 6кА) | шт | 14 |  | 0
| 18 | Выключатель автомат. (2п C63А 6кА) | шт | 14 |  | 0
| 19 | Выключатель автомат. (3п C100A 10кА) | шт | 3.8 |  | 0
| 20 | Выключатель автомат. (3п C10А 6кА) | шт | 10 |  | 0
| 21 | Выключатель автомат. (3п C16А 6кА) | шт | 38.4 |  | 0
| 22 | Выключатель автомат. (3п C20А 6кА) | шт | 13 |  | 0
| 23 | Выключатель автомат. (3п C25А 6кА) | шт | 50.6 |  | 0
| 24 | Выключатель автомат. (3п C32А 6кА) | шт | 43 |  | 0
| 25 | Выключатель автомат. (3п C40А 6кА) | шт | 336.2 |  | 0
| 26 | Выключатель автомат. (3п C50А 6кА) | шт | 20 |  | 0
| 27 | Выключатель автомат. (3п C63А 6кА) | шт | 314.8 |  | 0
| 28 | Выключатель автомат. (3п C80А 6кА) | шт | 305.8 |  | 0
| 29 | Выключатель автомат. (3п C6А 6кА) | шт | 2 |  | 0
| 30 | Выключатель нагрузки (ВН 3П 40А ВН-32) | шт | 1 |  | 0
| 31 | Выключатель света (1-клавишный) | шт | 294.2 |  | 0
| 32 | Выключатель света (2-клавишный) | шт | 230.6 |  | 0
| 33 | Гофротруба (d 16мм с зондом) | м | 1790 |  | 0
| 34 | Гофротруба (d 25мм с зондом) | м | 540 |  | 0
| 35 | Гофротруба (d 40мм с зондом) | м | 224 |  | 0
| 36 | Шинопровод 3-х фазный, квадратного сечения (1-метровый) | м | 23 |  | 0
| 37 | Декоративная заглушка для шинопровода 3-х фазного, квадратного сечения | шт | 23 |  | 0
| 38 | Клеммная коробка для шинопровода 3-х фазного, квадратного сечения | шт | 17 |  | 0
| 39 | Подвес 1,5 м. для шинопровода 3-х фазного, квадратного сечения | шт | 60 |  | 0
| 40 | Токоподвод «Т-образный» для шинопровода 3-х фазного, квадратного сечения | шт | 16 |  | 0
| 41 | Токоподвод «Х-образный» для шинопровода 3-х фазного, квадратного сечения | шт | 14 |  | 0
| 42 | Токоподвод «I-образный» для шинопровода 3-х фазного, квадратного сечения | шт | 20 |  | 0
| 43 | Токоподвод «L-образный» для шинопровода 3-х фазного, квадратного сечения | шт | 20 |  | 0
| 44 | Токоподвод «L-образный» гибкий для шинопровода 3-х фазного, квадратного сечения | шт | 20 |  | 0
| 45 | Усилительная планка для шинопровода 3-х фазного, квадратного сечения | шт | 14 |  | 0
| 46 | Чашка крепления для шинопровода 3-х фазного квадратного сечения | шт | 22 |  | 0
| 47 | Шинопровод однофазный квадратного сечения (1-метровый) | м | 32 |  | 0
| 48 | Декоративная заглушка для шинопровода однофазного, квадратного сечения | шт | 103 |  | 0
| 49 | Клеммная коробка для шинопровода однофазного, квадратного сечения | шт | 75 |  | 0
| 50 | Подвес 1,5 м. для шинопровода однофазного, квадратного сечения | шт | 190 |  | 0
| 51 | Токоподвод «Т-образный» для шинопровода однофазного, квадратного сечения | шт | 40 |  | 0
| 52 | Токоподвод «Х-образный» для шинопровода однофазного, квадратного сечения | шт | 30 |  | 0
| 53 | Токоподвод «I-образный» для шинопровода однофазного, квадратного сечения | шт | 40 |  | 0
| 54 | Токоподвод «L-образный» для шинопровода однофазного, квадратного сечения | шт | 40 |  | 0
| 55 | Токоподвод «L-образный» гибкий для шинопровода однофазного, квадратного сечения | шт | 80 |  | 0
| 56 | Усилительная планка для шинопровода однофазного квадратного сечения | шт | 40 |  | 0
| 57 | Чашка крепления для шинопровода однофазного квадратного сечения | шт | 60 |  | 0
| 58 | Звонок (беспроводной, 32 мелод. IP44) | шт | 122 |  | 0
| 59 | Изолента ПВХ 19х25 | шт | 612 |  | 0
| 60 | Кабель-канал 100x60 | м | 88 |  | 0
| 61 | Кабель-канал 16x16 | м | 612 |  | 0
| 62 | Кабель-канал 20x10 | м | 124 |  | 0
| 63 | Кабель-канал 25x25 | м | 2337.2 |  | 0
| 64 | Кабель-канал 40x16 | м | 130 |  | 0
| 65 | Кабель-канал 40x25 | м | 848 |  | 0
| 66 | Кабель-канал 60x40 | м | 120.8 |  | 0
| 67 | Кабель-канал 60x60 | м | 60 |  | 0
| 68 | Кабель-канал 80x40 | м | 18 |  | 0
| 69 | Кабель-канал 100x60 | м | 26 |  | 0
| 70 | Кабель-канал напольный 75x17 | м | 1810 |  | 0
| 71 | Кабель-канал плинтусный | м | 40 |  | 0
| 72 | Клеммник WAGO 2х(0.5-4.0) | шт | 590 |  | 0
| 73 | Клеммник WAGO 3х(0.5-4.0) | шт | 1066 |  | 0
| 74 | Клеммник WAGO 4х(0.8-2.5) | шт | 837 |  | 0
| 75 | Клеммник WAGO 5х(0.8-2.5) | шт | 56 |  | 0
| 76 | Клеммник WAGO 6х(1.0-2.5) | шт | 334.4 |  | 0
| 77 | Клеммник WAGO 8х(1.0-2.5) | шт | 60 |  | 0
| 78 | Клеммник 12*10 | шт | 94 |  | 0
| 79 | Клипса для трубы d20мм | шт | 374.2 |  | 0
| 80 | Клипса для трубы d32мм | шт | 69 |  | 0
| 81 | Контактор (КМИ-22510 25А 220В) | шт | 394 |  | 0
| 82 | Контактор (ESB 20-02 220V) | шт | 48 |  | 0
| 83 | Контактор (ESB 20-20 220V) | шт | 194.2 |  | 0
| 84 | Контактор (ESB 40-40 220V) | шт | 68 |  | 0
| 85 | Контактор модульный (КМ20-20) | шт | 78 |  | 0
| 86 | Контактор модульный (КМ40-40) | шт | 27 |  | 0
| 87 | Коробка распредел. (ОП 100*100*50 IP55) | шт | 791.6 |  | 0
| 88 | Коробка установочная (СП 68*45) | шт | 266 |  | 0
| 89 | Корпус металл. (Щрн-24з-1 36 УХЛ3 IP31) | шт | 85.8 |  | 0
| 90 | Корпус металл. (Щрн-48з-1 36 УХЛ3 IP31) | шт | 81.2 |  | 0
| 91 | Корпус металл. (ЩУРв-3/30зо-1 38 УХЛ3 IP31) | шт | 40 |  | 0
| 92 | Реле (РНПП-311М) | шт | 101.4 |  | 0
| 93 | Розетка (2К+З ) | шт | 1102.8 |  | 0
| 94 | Розетка (3-м ОП РА10/16-833) | шт | 917.8 |  | 0
| 95 | Розетка (61926/TM23 3500W/16A 230V с таймером) | шт | 124 |  | 0
| 96 | Сетевой фильтр (СФ-03К-выкл. 3 места 2Р+РЕ/3метра 3х1мм2) | шт | 1229.8 |  | 0
| 97 | Сжим (U731M) | шт | 4 |  | 0
| 98 | Стабилизатор напряж. (СНИ1-0,5кВА) | шт | 3 |  | 0
| 99 | Стабилизатор напряж. (СНИ1-1,5кВА) | шт | 6 |  | 0
| 100 | Стабилизатор напряж. (СНИ1-10кВА) | шт | 5 |  | 0
| 101 | Стабилизатор напряж. (СНИ1-15кВА) | шт | 3 |  | 0
| 102 | Стабилизатор напряж. (СНИ1-1кВА) | шт | 2 |  | 0
| 103 | Стабилизатор напряж. (СНИ1-2кВА) | шт | 6 |  | 0
| 104 | Стабилизатор напряж. (СНИ1-3кВА) | шт | 6 |  | 0
| 105 | Стабилизатор напряж. (СНИ1-5кВА) | шт | 6.4 |  | 0
| 106 | Стабилизатор напряж. (СНИ1-7кВА) | шт | 1.2 |  | 0
| 107 | Стабилизатор напряж. (СНИ3-15кВА) | шт | 1.2 |  | 0
| 108 | Стабилизатор напряж. (СНИ3-6кВА) | шт | 1.2 |  | 0
| 109 | Стабилизатор напряж. (СНИ3-7,5кВА) | шт | 2.2 |  | 0
| 110 | Стабилизатор напряж. (СНР1-0- 0,5кВА) | шт | 2 |  | 0
| 111 | Стабилизатор напряж. (СНР1-0- 1,5кВА) | шт | 2 |  | 0
| 112 | Стабилизатор напряж. (СНР1-0- 10кВА) | шт | 2 |  | 0
| 113 | Стабилизатор напряж. (СНР1-0- 1кВА) | шт | 4 |  | 0
| 114 | Стабилизатор напряж. (СНР1-0- 2кВА) | шт | 6 |  | 0
| 115 | Стабилизатор напряж. (СНР1-0- 3кВА) | шт | 6 |  | 0
| 116 | Стабилизатор напряж. (СНР1-0- 5кВА) | шт | 6.4 |  | 0
| 117 | Стабилизатор напряж. (СНР1-0- 8кВА) | шт | 6 |  | 0
| 118 | Стабилизатор напряж. (СНР1-1- 0,5кВА) | шт | 2 |  | 0
| 119 | Стабилизатор напряж. (СНР1-1- 1,5кВА) | шт | 2 |  | 0
| 120 | Стабилизатор напряж. (СНР1-1- 1кВА) | шт | 2 |  | 0
| 121 | Стабилизатор напряж. (СНР1-2- 10кВА) | шт | 12 |  | 0
| 122 | Стабилизатор напряж. (СНР1-2- 3кВА) | шт | 2 |  | 0
| 123 | Стабилизатор напряж. (СНР1-2- 5кВА) | шт | 4 |  | 0
| 124 | Стабилизатор напряж. (СНР1-2- 8кВА) | шт | 6 |  | 0
| 125 | Стартер (127В CK127V (4-22W)) | шт | 14657.2 |  | 0
| 126 | Стартер (220В CK220-240V (4-80W)) | шт | 1224 |  | 0
| 127 | Стартер (S10 4-65W SIN 220-240V) | шт | 400 |  | 0
| 128 | Стартер (S2 4-22W) | шт | 3082 |  | 0
| 129 | Стартер (ST 111 BASIC) | шт | 342 |  | 0
| 130 | Стартер (ST 151 BASIC OSRAM (25) смол.) | шт | 900 |  | 0
| 131 | Счетчик (1ф 1т 5-60А 230В 1к.т. ЖКИ, CE101 S6 145) | шт | 102.8 |  | 0
| 132 | Счетчик (3ф 1т 5-100А 3х230/400В 1к.т. ЖКИ, CE300 S33 146-J) | шт | 104.8 |  | 0
| 133 | Счетчик (3ф 4т 5-100А 230В 1к.т. CE301 R33 146-JAZ) | шт | 104.6 |  | 0
| 134 | Счетчик Меркурий-201 (однофаз.) | шт | 64.6 |  | 0
| 135 | Счетчик Меркурий-203 (однофаз.) | шт | 70.4 |  | 0
| 136 | Счетчик Меркурий-230-АМ (трехфаз.) | шт | 62.8 |  | 0
| 137 | Счетчик Меркурий-231-АМ (трехфаз.) | шт | 46.4 |  | 0
| 138 | Счетчик (СЕ 101 S6 145 (5-60А, 1ф. 1кл. т. ЭШ)) | шт | 160.4 |  | 0
| 139 | Счетчик (СЕ 102 R5 145 OK) | шт | 56 |  | 0
| 140 | Счетчик (СЕ 300 R31 146-J 1т.) | шт | 56.6 |  | 0
| 141 | Счетчик (ЦЭ-6803ВШ/1 1Т 230В 10-100А 3ф. 4пр. М7P32) | шт | 160 |  | 0
| 142 | Таймер (ТЭ-15 ЭКФ mdt-15) | шт | 322.4 |  | 0
| 143 | Таймер (ТЭМ181 аналоговый 16А 230В) | шт | 53.6 |  | 0
| 144 | Трансформатор (105W THE 105 SL Beetle Комтех) | шт | 600 |  | 0
| 145 | Трансформатор (PT-FIT 70/220-240 SVS20 osram) | шт | 1310 |  | 0
| 146 | Удлинитель (6х3м Lezard 720-0603-602) | шт | 756.4 |  | 0
| 147 | Удлинитель (У05 5м 16А/250В ) | шт | 790.4 |  | 0
| 148 | Удлинитель (У06 5м 16А/250В) | шт | 630.4 |  | 0
| 149 | Удлинитель (У06 10м 16А/250В) | шт | 17.2 |  | 0
Legrand/ABB | 150 | УЗО (1п C 10A 30mA) | шт | 114 |  | 0
| 151 | УЗО (1п C 16A 30mA ) | шт | 308.4 |  | 0
| 152 | УЗО (1п C 20A 30mA) | шт | 308 |  | 0
| 153 | УЗО (1п C 25A 30mA) | шт | 422 |  | 0
| 154 | УЗО (1п C 32A 30mA) | шт | 314 |  | 0
| 155 | УЗО (1п C 40A 30mA) | шт | 104 |  | 0
| 156 | УЗО (1п C 6A 30mA) | шт | 100 |  | 0
| 157 | УЗО (2п 25А 300mA) | шт | 484.4 |  | 0
| 158 | УЗО (2п 25A 30mA) | шт | 1004 |  | 0
| 159 | УЗО (2п 32A 30mA) | шт | 1002 |  | 0
| 160 | УЗО (2п 40A 300mA) | шт | 302 |  | 0
| 161 | УЗО (2п 40A 30mA) | шт | 400 |  | 0
| 162 | УЗО (2п 63A 300mA) | шт | 100 |  | 0
| 163 | УЗО (2п 63A 30mA) | шт | 300 |  | 0
| 164 | Диф. Автомат (3ф 16А) | шт | 45 |  | 0
| 165 | Диф. Автомат (3ф 25А) | шт | 65 |  | 0
| 166 | Диф. Автомат (3ф 32А) | шт | 61 |  | 0
| 167 | Диф. Автомат (3ф 40А) | шт | 21 |  | 0
| 168 | УЗО (4п 25A 300mA) | шт | 81 |  | 0
| 169 | УЗО (4п 25A 30mA) | шт | 20 |  | 0
| 170 | УЗО (4п 40A 300mA) | шт | 94.6 |  | 0
| 171 | УЗО (4п 40A 30mA) | шт | 20 |  | 0
| 172 | УЗО (4п 63A 300mA) | шт | 34.2 |  | 0
| 173 | УЗО (4п 63A 30mA) | шт | 22.6 |  | 0
| 174 | УЗО (4п 63A 30mA) | шт | 20 |  | 0
| 175 | УЗО (4п 80A 30mA) | шт | 20 |  | 0
| 176 | УЗО (ВД1-63 2Р 16А 30мА) | шт | 408 |  | 0
| 177 | УЗО (ВД1-63 2Р 25А 30мА) | шт | 410 |  | 0
| 178 | УЗО (ВД1-63 2Р 32А 30мА) | шт | 508 |  | 0
| 179 | УЗО (ВД1-63 2Р 40А 30мА) | шт | 408 |  | 0
| 180 | УЗО (ВД1-63 2Р 50А 30мА) | шт | 306 |  | 0
| 181 | УЗО (ВД1-63 4Р 25А 30мА) | шт | 66 |  | 0
| 182 | УЗО (ВД1-63 4Р 32А 30мА) | шт | 46 |  | 0
| 183 | УЗО (ВД1-63 4Р 50А 30мА) | шт | 30 |  | 0
| 184 | УЗО (ВД1-63 4Р 80А 30мА) | шт | 26 |  | 0
| 185 | Хомут (2,5х200мм (100 шт)) | шт | 760 |  | 0
| 186 | Хомут (3,6х300мм (100 шт)) | шт | 1140 |  | 0
| 187 | Хомут (4х300мм (100 шт)) | шт | 450.8 |  | 0
| 188 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/1 (8групп/крепеж по центру) | шт | 606.4 |  | 0
| 189 | Шина нулевая на DIN рейку 2/7 ИЭК | шт | 620.4 |  | 0
| 190 | Шина нулевая на DIN-изол. 8х12-12 | шт | 666.2 |  | 0
| 191 | Шина соединительная PIN 1-ф 63А | шт | 10 |  | 0
| 192 | Шина соединительная PIN 3-ф 63А | шт | 10 |  | 0
| 193 | Щит (ЩРНМ-1 IP54 (ЭКФ) mb24-1) | шт | 124 |  | 0
| 194 | ЭМПРА (70W МГЛ) | шт | 430 |  | 0
| 195 | ЭМПРА (150W МГЛ) | шт | 400 |  | 0
| 196 | ЭМПРА (L 40 A-L 220V Helvar) | шт | 418 |  | 0
| 197 | ЭПРА (OSRAM PT FIT 70W S МГЛ) | шт | 720 |  | 0
| 198 | ЭПРА (EL 2*18 HF 220-240/50-60) | шт | 612 |  | 0
| 199 | ЭПРА (EL 2*36 HF 220-240/50-60) | шт | 426 |  | 0
| 200 | ЭПРА (EL 2*58 HF 220-240/50-60) | шт | 400 |  | 0
| 201 | ЭПРА (Navigator 94 426 NB-ETL-218-EA3) | шт | 2006 |  | 0
| 202 | ЭПРА (Navigator 94 449 NB-ETL-418- EA3) | шт | 406 |  | 0
| 203 | ЭПРА (Osram EZ-PLUS 2х36) | шт | 630 |  | 0
| 204 | ЭПРА (Osram EZ-PLUS 4х18) | шт | 400 |  | 0
| 205 | ЭПРА (Powertronic PT-FIT 35/220-240 I VS20) | шт | 300 |  | 0
| 206 | ЭПРА (Powertronic PT-FIT 70/220-240 I VS20) | шт | 300 |  | 0
| 207 | ЭПРА (Quicktronic multiwatt QT-ECO T/E 2X18/220-240) | шт | 320 |  | 0
| 208 | ЭПРА (Quicktronic multiwatt QT-M 2X26-42/220-240 S) | шт | 344 |  | 0
| 209 | Знак "Осторожно! Электрическое напряжение" треуг. 100мм | шт | 134 |  | 0
| 210 | Плакат запрещающий "Не включать! Работают люди" 100х200мм | шт | 8.4 |  | 0
| 211 | Наклейка 220В 15х10мм | шт | 600 |  | 0
| 212 | Реле времени АТ3-7R | шт | 4 |  | 0
| 213 | Отвертка индикаторная | шт | 12 |  | 0
| 214 | СИ-6М | шт | 6.4 |  | 0
| 215 | Токовые клещи (Мастер М226F) | шт | 23.4 |  | 0
| 216 | Розетка 2-х местная, откр. | шт | 260 |  | 0
| 217 | Розетка 2-х местная, закр. | шт | 12 |  | 0
| 218 | Розетка 4-х местная | шт | 80 |  | 0
| 219 | Коннектор соединительный (Т4 250мм) | шт | 100 |  | 0
| 220 | Перчатки диэлектрические | пара | 1 |  | 0
| 221 | Сетевой фильтр (СФ-03К-выкл. 6 места 2Р+РЕ/3метра 3х1,5мм2) | шт | 10 |  | 0
| 222 | Розетка (10П RA 16-133 WESSEN ХИТ, белый, с з/к, 10А, 250В/132) | шт | 10 |  | 0
| 223 | Розетка (2ОП RA16-234 WESSEN ХИТ, белый, с з/к, 16А, 250В/74) | шт | 68 |  | 0
| 224 | Розетка (1СП RS16-134 WESSEN ХИТ, белый, с з/к, 10А, 250В/81) | шт | 36 |  | 0
| 225 | Патрон (Е27, керамич.) | шт | 20 |  | 0
| 226 | Патрон G12 | шт | 4 |  | 0
| 227 | Кабель UTP - 4x2x0,52 кат. 5Е | м | 700 |  | 0
| 228 | Кабель ВВГнг - 3x1,5 | м | 3497.2 |  | 0
| 229 | Кабель ВВГнг - 3x2,5 | м | 3554.2 |  | 0
| 230 | Кабель ВВГнг - 5x2,5 | м | 162 |  | 0
| 231 | Кабель ВВГнг - 5x4 | м | 120 |  | 0
| 232 | Кабель ВВГнг - 5x10 | м | 200 |  | 0
| 233 | Кабель ВВГнг-LS - 3x1,5 | м | 460 |  | 0
| 234 | Кабель ВВГнг-LS - 3x2,5 | м | 40 |  | 0
| 235 | Кабель ВВГнг-LS - 3x4 | м | 100 |  | 0
| 236 | Кабель ВВГнг-LS - 3x10 | м | 730 |  | 0
| 237 | Кабель ВВГнг-LS - 5x2,5 | м | 40 |  | 0
| 238 | Кабель ВВГнг-LS - 5x4 | м | 20 |  | 0
| 239 | Кабель ВВГнг-LS - 5x10 | м | 40 |  | 0
| 240 | Кабель ВВГнг-LS - 5x6 | м | 10 |  | 0
| 241 | Кабель NYM-J - 3x1,5 | м | 1171.2 |  | 0
| 242 | Кабель NYM-J - 3x2,5 | м | 658 |  | 0
| 243 | Кабель ВВГ - 3x1,5 | м | 660 |  | 0
| 244 | Кабель ВВГ - 3x2,5 | м | 454 |  | 0
| 245 | Кабель ВВГ - 3x4 | м | 10 |  | 0
| 246 | Кабель ВВГ - 4x6 | м | 10 |  | 0
| 247 | Кабель ВВГ - 5x1,5 | м | 20 |  | 0
| 248 | Кабель ВВГ - 5x10 | м | 20 |  | 0
| 249 | Кабель ВВГ - 5x16 | м | 20 |  | 0
| 250 | Кабель ВВГ - 5x25 | м | 40 |  | 0
| 251 | Кабель ВВГ - 5x4 | м | 42 |  | 0
| 252 | Кабель ВВГ - 5x6 | м | 64 |  | 0
| 253 | Кабель ВВГнг - 3x6 | м | 40 |  | 0
| 254 | Кабель КГ - 3x1,5 | м | 80 |  | 0
| 255 | Кабель КГ - 3x2,5 | м | 80 |  | 0
| 256 | Провод ПВ1 - 6,0 | м | 160 |  | 0
| 257 | Провод ПВС - 2x0,75 | м | 2900 |  | 0
| 258 | Провод ПВС - 2x1,5 | м | 2480 |  | 0
| 259 | Провод ПВС - 2x2,5 | м | 2774 |  | 0
| 260 | Провод ПВС - 3x1,5 | м | 2800 |  | 0
| 261 | Провод ПВС - 3x2,5 | м | 2500 |  | 0
| 262 | Провод ПВС - 3x4 | м | 724 |  | 0
| 263 | Провод ШВВП - 2x0,75 | м | 2030.2 |  | 0
| 264 | Лампа люмин. ("Руль" 32Вт Е27 холодного свечения) | шт | 180 |  | 0
| 265 | Лампа люмин. (11 Вт Е14 2700К спираль LH-11-AS-M/827 Е14) | шт | 1160 |  | 0
| 266 | Лампа люмин. (11 Вт Е27 4200К REFL LH-11-3U-RM/842/E27) | шт | 360 |  | 0
| 267 | Лампа (A55 40W E27 230V FR) | шт | 112 |  | 0
| 268 | Лампа (CONCENTRA R63 40W E27) | шт | 462 |  | 0
| 269 | Лампа люмин. (FT4 20W/33 G5 Camelion) | шт | 1360 |  | 0
| 270 | Лампа галоген. (HALOPAR 64820 FL 35W GU10 OSRAM) | шт | 60 |  | 0
| 271 | Лампа галоген. (HALOSPOT 41840 SP 75W G53 12V OSRAM) | шт | 60 |  | 0
| 272 | Лампа галоген. (HALOSPOT 41850 WFL 100W G53 12V OSRAM) | шт | 60 |  | 0
| 273 | Лампа галоген. (HALOSTAR 64432 35W GY6.35 OSRAM) | шт | 60 |  | 0
| 274 | Лампа галоген. (HCI-PAR 30 70W/930 WDL PB FL E27) | шт | 60 |  | 0
| 275 | Лампа галоген. (HCI-T 70W/942 NDL PB G12) | шт | 860 |  | 0
| 276 | Лампа газораз. (MASTER CDM-TC 35W/942 G8.5) | шт | 140 |  | 0
| 277 | Лампа газораз. (MASTER CDM-TC 70W/942 G8.5) | шт | 140 |  | 0
| 278 | Лампа газораз. (CDM-T 70W/942 G12) | шт | 70 |  | 0
| 279 | Лампа газораз. (MASTER CDM-TD 150W/942 RX7s) | шт | 143.8 |  | 0
| 280 | Лампа газораз. (MASTER CDM-TD 70W/942 RX7s) | шт | 400 |  | 0
| 281 | Лампа газораз. (MHN-TD 70W/842 RX7s) | шт | 535.8 |  | 0
| 282 | Лампа люмин. (FT4 30W/33 G5 Camelion) | шт | 1260 |  | 0
| 283 | Лампа люмин. (DULUX D 18W/840 G24-d2) | шт | 340 |  | 0
| 284 | Лампа люмин. (DULUX D/E 26W/840 G24d-3 OSRAM) | шт | 209 |  | 0
| 285 | Лампа люмин. (DULUX D/E 26W/840 G24q-3 OSRAM) | шт | 540 |  | 0
| 286 | Лампа люмин. (DULUX L 36W/830 2G11 OSRAM) | шт | 60 |  | 0
| 287 | Лампа люмин. (DULUX L 36W/840 2G11 OSRAM) | шт | 60 |  | 0
| 288 | Лампа люмин. (DULUX LL 30W/840 E27) | шт | 420 |  | 0
| 289 | Лампа люмин. (DULUX S 11W/840 G23) | шт | 60 |  | 0
| 290 | Лампа люмин. (FQ 54W/840 HO) | шт | 60 |  | 0
| 291 | Лампа люмин. (FT4 16W/33 G5 6400K) | шт | 1100 |  | 0
| 292 | Лампа люмин. (FT4 24W/33 G5 6400К) | шт | 540 |  | 0
| 293 | Лампа люмин. (FT4 6W/33 G5 4200К) | шт | 60 |  | 0
| 294 | Лампа люмин. (FT4 8W/33 G5 4200К) | шт | 60 |  | 0
| 295 | Лампа люмин. (FT5 21W/33 G5 6400К) | шт | 620 |  | 0
| 296 | Лампа люмин. (FT5 13W/33 G5 4200К) | шт | 60 |  | 0
| 297 | Лампа галоген. (HALOLINE 64690 ECO 80W R7s OSRAM) | шт | 400 |  | 0
| 298 | Лампа галоген. (HALOLINE 64698 200W R7s OSRAM) | шт | 60 |  | 0
| 299 | Лампа галоген. (HALOPAR FL 50W GU10 OSRAM) | шт | 60 |  | 0
| 300 | Лампа галоген. (HALOPAR FL 75W GU10 OSRAM) | шт | 60 |  | 0
| 301 | Лампа галоген. (HALOPIN 66740 40W G9 OSRAM) | шт | 60 |  | 0
| 302 | Лампа галоген. (HALOSTAR 64425 20W G4 UVS OSRAM) | шт | 30 |  | 0
| 303 | Лампа галоген. (HCI-T 35W/942 NDL PB G12) | шт | 1000 |  | 0
| 304 | Лампа газораз. (HCI-T 70W/942 NDL PB G12) | шт | 460 |  | 0
| 305 | Лампа газораз. (HCI-TC 150W/942 NDL PB G12) | шт | 600 |  | 0
| 306 | Лампа галоген. (HCI-TC 35W/942 NDL PB G8.5) | шт | 60 |  | 0
| 307 | Лампа газораз. (HCI-TC 70W/942 NDL PB G8.5) | шт | 60 |  | 0
| 308 | Лампа галоген. (HQI-TS 150W/NDL EXCELLENCE RX7s) | шт | 60 |  | 0
| 309 | Лампа газораз. (HQI-TS 70W/D UVS RX7s) | шт | 400 |  | 0
| 310 | Лампа галоген. (HQI-TS 70W/NDL EXCELLENCE RX7s) | шт | 1310 |  | 0
| 311 | Лампа галоген. (J117 150W R7s) | шт | 60 |  | 0
| 312 | Лампа галоген. (J78 100W R7s) | шт | 60 |  | 0
| 313 | Лампа галоген. (J78 150W R7s) | шт | 60 |  | 0
| 314 | Лампа люмин. (L 18W/640 G13) | шт | 400 |  | 0
| 315 | Лампа люмин. (L 18W/765 G13) | шт | 5400 |  | 0
| 316 | Лампа люмин. (L 36W/765 G13) | шт | 280 |  | 0
| 317 | Лампа люмин. (L 58W/765 G13) | шт | 280 |  | 0
| 318 | Лампа люмин. (LH FS T2 M 11W/864/E27 Camelion 10603) | шт | 4320 |  | 0
| 319 | Лампа люмин. (LH FS T2 M 26W/864/E27 Camelion 10610) | шт | 3680 |  | 0
| 320 | Лампа галоген. (MHN-TD 150W/842 RX7s) | шт | 480 |  | 0
| 321 | Лампа галоген. (MR16 20W GU5.3 12V BABс) | шт | 80 |  | 0
| 322 | Лампа люмин. (Navigator 94 036 NCL-4U-25-840-E27) | шт | 3415.4 |  | 0
| 323 | Лампа люмин. (Navigator 94 056 NCL-SH10-30-860-E27) | шт | 4059.6 |  | 0
| 324 | Лампа люмин. (Navigator 94 070 NCL-R63-11-830-E27) | шт | 480 |  | 0
| 325 | Лампа люмин. (Navigator 94 071 NCL-PS-09-840-G23) | шт | 80 |  | 0
| 326 | Лампа люмин. (Navigator 94 076 NCL-PD-26-840-G24d) | шт | 80 |  | 0
| 327 | Лампа галоген. (Navigator 94 202 MR16 20W 12V 2000h) | шт | 480 |  | 0
| 328 | Лампа галоген. (Navigator 94 204 MR16 50W 12V 2000h) | шт | 80 |  | 0
| 329 | Лампа люмин. (Navigator NTL T4 20W 840 G5) | шт | 300 |  | 0
| 330 | Лампа люмин. (TL-D 18W/33-840 G13 T8) | шт | 376 |  | 0
| 331 | Лампа люмин. (TL-D 18W/54-765 G13 T8) | шт | 3435 |  | 0
| 332 | Лампа люмин. (TL-D 30W/33-640 G13 T8) | шт | 140 |  | 0
| 333 | Лампа люмин. (TL-D 36W/33-640 G13 T8) | шт | 2 |  | 0
| 334 | Лампа люмин. (TL-D 36W/54-765 G13 T8) | шт | 180 |  | 0
| 335 | Лампа люмин. (TL5 21W/840) | шт | 60 |  | 0
| 336 | Лампа люмин. (TL5 24W/840) | шт | 60 |  | 0
| 337 | Лампа люмин.(TL5 35W/840) | шт | 60 |  | 0
| 338 | Лампа ртутная (ДРЛ 250вт-М Е40) | шт | 72 |  | 0
| 339 | Лампа галоген. (ДРЛ 400 Е40) | шт | 60 |  | 0
| 340 | Лампа светодиодн. (Е27, 5 Вт) | шт | 160 |  | 0
| 341 | Лампа светодиодн. (Е27, 7 Вт) | шт | 160 |  | 0
| 342 | Лампа галоген. (КГМ JCDR 50вт 220в GU5,3 ZEON) | шт | 80 |  | 0
| 343 | Лампа люмин. (36Вт, 4200К) | шт | 80 |  | 0
| 344 | Лампа люмин. (58Вт, 4200К) | шт | 80 |  | 0
| 345 | Лампа (REFL NR63/40W 230 V E27) | шт | 640 |  | 0
| 346 | Лампа люмин. (T4, 16w, G5, 6400К) | шт | 650 |  | 0
| 347 | Лампа люмин. (T4, 20w, G5, 6400К) | шт | 738 |  | 0
| 348 | Лампа люмин. (T4, 24w, G5, 6400К) | шт | 360 |  | 0
| 349 | Лампа люмин. (T4, 30w, G5, 6400К) | шт | 691 |  | 0
| 350 | Лампа (КГ-150вт 220-240в R7S 78мм) | шт | 134 |  | 0
| 351 | Лампа (КГ-300Вт 230в R7s 117мм) | шт | 40 |  | 0
| 352 | Лампа энергосбер. (КЛ-PLC (2U) G24D-1 13Вт 4200К Т3) | шт | 260 |  | 0
| 353 | Лампа энергосбер. (КЭЛ-S Е14 11Вт 4200К Т3) | шт | 680 |  | 0
| 354 | Лампа энергосбер. (КЭЛ-S Е27 45Вт 4200К Т4) | шт | 500 |  | 0
| 355 | Лампа (МГЛ 70вт HQI-T 70/WDL-830) | шт | 1160 |  | 0
| 356 | Светильник (418 OWP/R 595х595 с ЭПРА) | шт | 168 |  | 0
| 357 | Светильник (418 WRS/S) | шт | 164 |  | 0
| 358 | Светильник (70 DLH с ЭПРА) | шт | 426.4 |  | 0
| 359 | Светильник светодиодн. (DL LED One (AT0DL101402)) | шт | 360 |  | 0
| 360 | Светильник (FHO/T 70 HF) | шт | 200 |  | 0
| 361 | Светильник (Mistral 418 A11 HF 4x18Вт (G13) ЭПРА ECO) | шт | 100 |  | 0
| 362 | Светильник (OPL/R 418 /595/ HF б/рамки) | шт | 160 |  | 0
| 363 | Светильник (SNS 1x70) | шт | 80 |  | 0
| 364 | Светильник (SNS 2x70) | шт | 80 |  | 0
| 365 | Светильник (WL-3011 (ЛПБ 3011) 30Вт Т8/G13) | шт | 320 |  | 0
| 366 | Светильник (218 DLS с ЭПРА) | шт | 480 |  | 0
| 367 | Светильник (226 DLS с ЭПРА) | шт | 480 |  | 0
| 368 | Светильник (418 ARS/R 595х595 с ЭПРА) | шт | 404.2 |  | 0
| 369 | Светильник (418 ARS/R 605х605 с ЭПРА) | шт | 160 |  | 0
| 370 | Светильник (70 DLR с ЭПРА) | шт | 243 |  | 0
| 371 | Светильник (Dorado 226 01 01) | шт | 680 |  | 0
| 372 | Светильник (Mistral 418 A34 4x18Вт (G13) CHN) | шт | 80 |  | 0
| 373 | Светильник (NEL-A1-E120-T4-840/WH (ЛПБ 2004А1 20Вт) Navigator 94504) | шт | 160 |  | 0
| 374 | Светильник (NEL-A1-E130-T4-840/WH (ЛПБ 2004А1 40Вт) Navigator 94505) | шт | 160 |  | 0
| 375 | Светильник (NEL-A2-E120-T4-840/WH (ЛПБ 2004В 20Вт) Navigator 94511) | шт | 1160 |  | 0
| 376 | Светильник (NEL-A2-E124-T4-840/WH (ЛПБ 2004В 24Вт) Navigator 94512) | шт | 960 |  | 0
| 377 | Светильник (NEL-A2-E130-T4-840/WH (ЛПБ 2004В 30Вт) Navigator 94513) | шт | 760 |  | 0
| 378 | Светильник (WL-3016 (ЛПБ 3016) 18Вт T8/G13 Camelion) | шт | 920 |  | 0
| 379 | Светильник (ЛПО2001 28 Вт 230В Т5/G5) | шт | 200 |  | 0
| 380 | Светильник (ЛПО2004А-1 30 Вт 230В Т4/G5) | шт | 160 |  | 0
| 381 | Светильник (ЛПО2004В 6 Вт 230В Т4/G5) | шт | 170 |  | 0
| 382 | Светильник (ЛПО2004В 8 Вт 230В Т4/G5) | шт | 250 |  | 0
| 383 | Светильник (ЛПО2004В 12 Вт 230В Т4/G5) | шт | 280 |  | 0
| 384 | Светильник (ЛПО2004В 16 Вт 230В Т4/G5) | шт | 660 |  | 0
| 385 | Светильник (ЛПО2004В 20 Вт 230В Т4/G5) | шт | 2654.4 |  | 0
| 386 | Светильник (ЛПО2004В 24 Вт 230В Т4/G5) | шт | 479 |  | 0
| 387 | Светильник (ЛПО2004В 30 Вт 230В Т4/G5) | шт | 3737.4 |  | 0
| 388 | Светильник галоген. (н/п MR-16 бел.) | шт | 280 |  | 0
| 389 | Светильник (ССА 1001 "ВЫХОД-EXIT" одностор. светодиод. 3Вт) | шт | 164 |  | 0
| 390 | Светильник (эвакуационного освещения Курс IP20 с автономной работой на 3 ч. 10 Вт) | шт | 164 |  | 0
| 391 | Лампа люмин. (PL-C 26W/840 G24d-3 2p) | шт | 20 |  | 0
| 392 | Лампа энергосбер. (FC AS T2 26W/842 E27) | шт | 1000 |  | 0
| ИТОГО, руб без НДС |  |  |  | 0
|  | Отсрочка платежа | 30 дней
|  | Период фиксации цен | 12 месяцев
|  | Доставка на склад в г. Подольск | включена в стоимость
Плательщик НДС (Да/Нет)
__ / __ / 2014г.
Директор ООО "___________" _______________ /________________/