2
2

Участникам процедуры закупки

Разъяснения положений документации о проведении открытого

одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ по проведению технического обследования строительных конструкций (колонн, ферм, прогонов, подкрановых балок, стен, перекрытий) здания цеха №16 (оси 26-29, пролет №5 Крекинг-корпуса)
ОАО «ЗиО-Подольск» с подготовкой отчета по результатам обследования и проведением экспертизы промышленной безопасности от «23» июня 2014 года
Извещение № 139/4/277 от 19.06.2014г.
В ОАО «ЗиО-Подольск» поступил запрос о разъяснении положений документации о проведении открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ по проведению технического обследования строительных конструкций (колонн, ферм, прогонов, подкрановых балок, стен, перекрытий) здания цеха №16 (оси 26-29, пролет №5 Крекинг-корпуса) ОАО «ЗиО-Подольск» с подготовкой отчета по результатам обследования и проведением экспертизы промышленной безопасности, размещенную на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru от «19» июня 2014 года № 140619/0601/292.
ОАО «ЗиО-Подольск», разъясняя положения документации о проведении открытого запроса предложений, сообщает о нижеследующем:
	№ п/п
	Суть вопроса
	Разъяснения

	1
	Какова протяженность подкрановых путей.
	Протяженность подкрановых путей 15 м.


2

