## Спецификация
Приложение № 1
к Договору №____ от _______
Спецификация №1
к Договору № ___ от ______________20___г
г. Москва | [6 empty] | «__»__________20___г.
п/п | Наименование Товара | ГОСТ,ТУ, Функциональные (потребительские свойства), качественные характеристики Товара | Каталожный номер, предприятие изготовитель | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу Товара с учетом НДС, руб. | Общая сумма с учетом НДС, руб.
1 | Контейнер 20 футовый в составе: |  |  | шт. | 4
1.1. | Дизельная тепловая пушка Fubag Passat 25 AP 20821295 26 квт, способ нагрева непрямой |  |  | шт. | 2
1.2. | Дымовая труба к тепловой пушке, длиной 2500мм |  |  | шт. | 2
1.3. | Электрический удлинитель, 50м. |  |  | шт. | 2
1.4. | Тепловая пушка электрическая СФО-25 |  |  | шт. | 2
1.5. | Кабель КГ 3х16+1х10, 50м. с 6 комплектами наконечников |  |  | шт. | 2
1.6. | Автомат АВДТ ток уставки 63А |  |  | шт. | 1
1.7. | Устройство защитного отключения ABB FH204AC УЗО 4P 63A 30mA тип AC (2CSF204004R1630) |  |  | шт. | 1
1.8. | Заземление, провод одножильный медный, сеч 5мм. с наконечниками |  |  | шт. | 2
Итого:________________руб.. ________коп., с учетом НДС (_____%)___________руб. __________коп. (сумма указывается цифрами и прописью)
1 | Условия оплаты: | 100% оплата по Договору осуществляется Покупателем по факту поставки Товара на основании счета Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12.
2 | Срок, условия и место поставки: | Поставщик осуществляет поставку Товара в соответствии с техническими характеристиками и комплектацией, указанных в Техническом задании (Приложении № 1 к настоящей Спецификации), в течение 60 (шестидесяти) дней с даты подписания Договора, по адресу: - в случае поставки автомобильным транспортом: 672015, Забайкальский край, г. Чита, п. Антипиха, проезд Аптечный 8 (для ЗАО «РУСБУРМАШ»); - в случае поставки железнодорожным транспортом: Забайкальский край, г. Чита, ст. Антипиха, Забайкальская ж/д, код станции: 942302, Код получателя: 2862, ОКПО 03237116 МУП «Дорожно-мостовое ремонтно-строительное управление» (для ЗАО «РУСБУРМАШ»); - в случае поставки контейнеров железнодорожным транспортом: ж/д станция Чита 1, код станции 940006, код получателя 6624, ОКПО 18554271.
3 | Цена Договора включает в себя: | Цену Товара с учетом НДС, все расходы, в том числе транспортные и экспедиторские расходы, гарантию, страхование, упаковка, маркировка, уплата налогов, сборов, пошлин и другие затраты, связанные с выполнением Договора. Цена Договора остается фиксированной в течение всего срока действия Договора.
4 | Комплект документов, предоставляемый Поставщиком при поставке Товара: | Товарные накладные, счет, счет фактура, сертификат соответствия, паспорт качества, технический паспорт, паспорт транспортного средства, инструкция по эксплуатации на русском языке, сервисная книжка и другие документы, предоставляемые вместе с Товаром. Копии всех Товарных накладных (товарной накладной по форме Торг-12, товарно-транспортной, железнодорожной), счета и счет-фактур напраляются Поставщиком в день отгрузки Товара со склада (п.2.9. Договора) в сканированном виде по адресу электронной почты: omts@rbm-armz.ru или по факсу: 8 (495) 981-02-21 доб. 130 с пометкой для Отдела контроля МТС по Договору № _____ от ____________20__г.
Покупатель | [5 empty] | Поставщик
ЗАО «РУСБУРМАШ»
Генеральный директор
_____________________ Риос Э.Д.Р. | [5 empty] | __________________/_______________
М.П. | [5 empty] | М.П.