	Приложение №25
К договору №_______от________

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 24

	на электроосвещение

	Основание: 3301-1А-ЭО1 (12л)

	Сметная стоимость:
	1 432.739
	тыс. руб.

	в т.ч. оборудования:
	70.879
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	1 361.860
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	6.704
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	66.639
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	

	
	Раздел 1.  ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

	

	
	2 этаж

	

	1.
	Данные фирмы.
	"ABB" Щиток рабочего освещения ЩО
	шт.
	1
	3 088.57
	
	3 089
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =12282,00/1,18/3,37

	

	2.
	Ц08-03-599-12
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене, масса щитка до 6 кг
	1 шт.
	1
	118.59
	6.40
	119
	41
	6
	4.09
	4.09

	
	
	
	
	
	40.60
	0.32
	
	
	
	0.02
	0.02

	

	3.
	Данные фирмы.
	"ABB" Щиток рабочего освещения ЩАО
	шт.
	1
	3 077.00
	
	3 077
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =12236,00/1,18/3,37

	

	4.
	Ц08-03-599-12
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене, масса щитка до 6 кг
	1 шт.
	1
	118.59
	6.40
	119
	41
	6
	4.09
	4.09

	
	
	
	
	
	40.60
	0.32
	
	
	
	0.02
	0.02

	

	5.
	Данные фирмы.
	"МПО Электромонтаж" Счетчик электрической энергии Меркурий 231-АТ
	шт.
	3
	776.61
	
	2 330
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =3088,25/1,18/3,37

	

	6.
	Ц08-03-600-02
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные
	1 шт.
	3
	13.80
	2.90
	41
	31
	9
	1.04
	3.13

	
	
	
	
	
	10.36
	0.17
	
	
	1
	0.01
	0.04

	

	7.
	Ц08-03-594-03
	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0.47
	7 929.12
	3 302.95
	3 727
	946
	1 552
	203
	95.3

	
	
	
	
	
	2 011.78
	859.20
	
	
	404
	73.2
	34.4

	

	8.
	Ц08-03-594-02
	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2
	100 шт.
	0.1
	6 347.25
	2 362.51
	635
	138
	236
	139
	13.9

	
	
	
	
	
	1 380.86
	633.47
	
	
	63
	54.1
	5.41

	
	
	Объем: 7+1+2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	Ц08-03-594-01
	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1
	100 шт.
	0.21
	5 272.99
	1 627.12
	1 107
	220
	342
	106
	22.2

	
	
	
	
	
	1 047.55
	463.62
	
	
	97
	39.7
	8.33

	

	10.
	Ц08-03-594-10
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 2
	100 шт.
	0.21
	19 039.65
	2 587.62
	3 998
	677
	543
	325
	68.3

	
	
	
	
	
	3 225.98
	845.21
	
	
	177
	72.6
	15.2

	

	11.
	Ц08-03-591-01
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0.1
	830.48
	23.69
	83
	47
	2
	47.4
	4.74

	
	
	
	
	
	470.21
	0.49
	
	
	
	0.04
	

	

	12.
	Ц08-03-591-04
	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0.15
	876.59
	26.59
	131
	78
	4
	52.7
	7.9

	
	
	
	
	
	522.59
	0.65
	
	
	
	0.05
	0.01

	

	13.
	Ц10-08-019-01
	Коробка ответвительная
	1 шт.
	95
	6.27
	
	595
	556
	
	0.6
	57

	
	
	
	
	
	5.86
	
	
	
	
	
	

	

	14.
	Ц08-02-390-01
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм
	100 м
	6.5
	274.87
	37.44
	1 787
	1 208
	243
	19.5
	127

	
	
	
	
	
	185.90
	0.14
	
	
	1
	0.01
	0.08

	

	15.
	Ц08-02-409-01
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	4
	1 795.55
	70.26
	7 182
	1 074
	281
	28.6
	114

	
	
	
	
	
	268.46
	1.79
	
	
	7
	0.13
	0.53

	

	16.
	Ц08-02-399-01
	Провод в коробах, сечением до 6 мм2
	100 м
	6.5
	95.82
	2.90
	623
	258
	19
	4.22
	27.5

	
	
	
	
	
	39.71
	0.17
	
	
	1
	0.01
	0.08

	

	17.
	Ц08-02-412-01
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
	100 м
	4
	268.90
	2.90
	1 076
	253
	12
	6.73
	26.9

	
	
	
	
	
	63.28
	0.17
	
	
	1
	0.01
	0.05

	

	18.
	Ц08-02-146-02
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 1 кг
	100 м кабеля
	1
	3 594.64
	1 643.65
	3 595
	193
	1 644
	20
	20

	
	
	
	
	
	192.78
	145.78
	
	
	146
	11.5
	11.5

	

	19.
	Ц08-02-146-05
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 6 кг
	100 м кабеля
	4
	5 320.77
	3 208.98
	21 283
	1 404
	12 836
	36.5
	146

	
	
	
	
	
	350.94
	275.16
	
	
	1 101
	21.6
	86.3

	

	
	3 этаж

	

	20.
	Данные фирмы.
	"ABB" Щиток рабочего освещения ЩО
	шт.
	1
	3 088.57
	
	3 089
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =12282,00/1,18/3,37

	

	21.
	Ц08-03-599-12
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене, масса щитка до 6 кг
	1 шт.
	1
	118.59
	6.40
	119
	41
	6
	4.09
	4.09

	
	
	
	
	
	40.60
	0.32
	
	
	
	0.02
	0.02

	

	22.
	Данные фирмы.
	"ABB" Щиток рабочего освещения ЩАО
	шт.
	1
	3 077.00
	
	3 077
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =12236,00/1,18/3,37

	

	23.
	Ц08-03-599-12
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене, масса щитка до 6 кг
	1 шт.
	1
	118.59
	6.40
	119
	41
	6
	4.09
	4.09

	
	
	
	
	
	40.60
	0.32
	
	
	
	0.02
	0.02

	

	24.
	Данные фирмы.
	"МПО Электромонтаж" Счетчик электрической энергии Меркурий 231-АТ
	шт.
	3
	776.61
	
	2 330
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =3088,25/1,18/3,37

	

	25.
	Ц08-03-600-02
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные
	1 шт.
	3
	13.80
	2.90
	41
	31
	9
	1.04
	3.13

	
	
	
	
	
	10.36
	0.17
	
	
	1
	0.01
	0.04

	

	26.
	Ц08-03-594-03
	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0.48
	7 929.12
	3 302.95
	3 806
	966
	1 585
	203
	97.3

	
	
	
	
	
	2 011.78
	859.20
	
	
	412
	73.2
	35.2

	

	27.
	Ц08-03-594-02
	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2
	100 шт.
	0.03
	6 347.25
	2 362.51
	190
	41
	71
	139
	4.18

	
	
	
	
	
	1 380.86
	633.47
	
	
	19
	54.1
	1.62

	
	
	Объем: 1+2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	28.
	Ц08-03-594-01
	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1
	100 шт.
	0.14
	5 272.99
	1 627.12
	738
	147
	228
	106
	14.8

	
	
	
	
	
	1 047.55
	463.62
	
	
	65
	39.7
	5.55

	

	29.
	Ц08-03-594-10
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 2
	100 шт.
	0.09
	19 039.65
	2 587.62
	1 714
	290
	233
	325
	29.3

	
	
	
	
	
	3 225.98
	845.21
	
	
	76
	72.6
	6.54

	

	30.
	Ц08-03-591-01
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0.1
	830.48
	23.69
	83
	47
	2
	47.4
	4.74

	
	
	
	
	
	470.21
	0.49
	
	
	
	0.04
	

	

	31.
	Ц08-03-591-04
	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0.15
	876.59
	26.59
	131
	78
	4
	52.7
	7.9

	
	
	
	
	
	522.59
	0.65
	
	
	
	0.05
	0.01

	

	32.
	Ц10-08-019-01
	Коробка ответвительная
	1 шт.
	70
	6.27
	
	439
	410
	
	0.6
	42

	
	
	
	
	
	5.86
	
	
	
	
	
	

	

	33.
	Ц08-02-390-01
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм
	100 м
	5
	274.87
	37.44
	1 374
	930
	187
	19.5
	97.7

	
	
	
	
	
	185.90
	0.14
	
	
	1
	0.01
	0.06

	

	34.
	Ц08-02-409-01
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	2.5
	1 795.55
	70.26
	4 489
	671
	176
	28.6
	71.4

	
	
	
	
	
	268.46
	1.79
	
	
	4
	0.13
	0.33

	

	35.
	Ц08-02-399-01
	Провод в коробах, сечением до 6 мм2
	100 м
	5
	95.82
	2.90
	479
	199
	15
	4.22
	21.1

	
	
	
	
	
	39.71
	0.17
	
	
	1
	0.01
	0.06

	

	36.
	Ц08-02-412-01
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
	100 м
	2.5
	268.90
	2.90
	672
	158
	7
	6.73
	16.8

	
	
	
	
	
	63.28
	0.17
	
	
	
	0.01
	0.03

	

	
	Питающие сети (для всех этажей)

	

	37.
	Ц08-02-146-02
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 1 кг
	100 м кабеля
	1
	3 594.64
	1 643.65
	3 595
	193
	1 644
	20
	20

	
	
	
	
	
	192.78
	145.78
	
	
	146
	11.5
	11.5

	

	38.
	Ц08-02-146-05
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 6 кг
	100 м кабеля
	2
	5 320.77
	3 208.98
	10 642
	702
	6 418
	36.5
	73

	
	
	
	
	
	350.94
	275.16
	
	
	550
	21.6
	43.1

	

	
	Типовой этаж (6 этажей)

	

	39.
	Данные фирмы.
	"ABB" Щиток рабочего освещения ЩО (стоимость за 6шт.)
	шт.
	1
	18 542.98
	
	18 543
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =73738,00/1,18/3,37

	

	40.
	Ц08-03-599-12
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене, масса щитка до 6 кг
	1 шт.
	6
	118.59
	6.40
	712
	244
	38
	4.09
	24.6

	
	
	
	
	
	40.60
	0.32
	
	
	2
	0.02
	0.14

	

	41.
	Данные фирмы.
	"ABB" Щиток рабочего освещения ЩАО (стоимость за 6шт.)
	шт.
	1
	18 485.14
	
	18 485
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =73508,00/1,18/3,37

	

	42.
	Ц08-03-599-12
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене, масса щитка до 6 кг
	1 шт.
	6
	118.59
	6.40
	712
	244
	38
	4.09
	24.6

	
	
	
	
	
	40.60
	0.32
	
	
	2
	0.02
	0.14

	

	43.
	Данные фирмы.
	"МПО Электромонтаж" Счетчик электрической энергии Меркурий 231-АТ
	шт.
	18
	776.61
	
	13 979
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 3*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =3088,25/1,18/3,37

	

	44.
	Ц08-03-600-02
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные
	1 шт.
	18
	13.80
	2.90
	248
	186
	52
	1.04
	18.8

	
	
	
	
	
	10.36
	0.17
	
	
	3
	0.01
	0.22

	
	
	Объем: 3*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	45.
	Ц08-03-594-03
	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	5.52
	7 929.12
	3 302.95
	43 769
	11 105
	18 232
	203
	1119

	
	
	
	
	
	2 011.78
	859.20
	
	
	4 743
	73.2
	404

	
	
	Объем: 92*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	46.
	Ц08-03-594-02
	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2
	100 шт.
	0.18
	6 347.25
	2 362.51
	1 143
	249
	425
	139
	25.1

	
	
	
	
	
	1 380.86
	633.47
	
	
	114
	54.1
	9.74

	
	
	Объем: (1+2)*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	47.
	Ц08-03-594-01
	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1
	100 шт.
	1.08
	5 272.99
	1 627.12
	5 695
	1 131
	1 757
	106
	114

	
	
	
	
	
	1 047.55
	463.62
	
	
	501
	39.7
	42.8

	
	
	Объем: 18*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	48.
	Ц08-03-594-10
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 2
	100 шт.
	1.2
	19 039.65
	2 587.62
	22 848
	3 871
	3 105
	325
	390

	
	
	
	
	
	3 225.98
	845.21
	
	
	1 014
	72.6
	87.1

	
	
	Объем: 20*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	49.
	Ц08-03-591-01
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0.6
	830.48
	23.69
	498
	282
	14
	47.4
	28.4

	
	
	
	
	
	470.21
	0.49
	
	
	
	0.04
	0.02

	
	
	Объем: 10*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	50.
	Ц08-03-591-04
	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	1.5
	876.59
	26.59
	1 315
	784
	40
	52.7
	79

	
	
	
	
	
	522.59
	0.65
	
	
	1
	0.05
	0.07

	
	
	Объем: 25*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	51.
	Ц10-08-019-01
	Коробка ответвительная
	1 шт.
	780
	6.27
	
	4 887
	4 568
	
	0.6
	468

	
	
	
	
	
	5.86
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 130*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	52.
	Ц08-02-390-01
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм
	100 м
	54
	274.87
	37.44
	14 843
	10 039
	2 022
	19.5
	1056

	
	
	
	
	
	185.90
	0.14
	
	
	8
	0.01
	0.65

	
	
	Объем: 900*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	53.
	Ц08-02-409-01
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	30
	1 795.55
	70.26
	53 867
	8 054
	2 108
	28.6
	857

	
	
	
	
	
	268.46
	1.79
	
	
	54
	0.13
	3.96

	
	
	Объем: 500*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	54.
	Ц08-02-399-01
	Провод в коробах, сечением до 6 мм2
	100 м
	54
	95.82
	2.90
	5 174
	2 144
	157
	4.22
	228

	
	
	
	
	
	39.71
	0.17
	
	
	9
	0.01
	0.65

	
	
	Объем: 900*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	55.
	Ц08-02-412-01
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
	100 м
	30
	268.90
	2.90
	8 067
	1 898
	87
	6.73
	202

	
	
	
	
	
	63.28
	0.17
	
	
	5
	0.01
	0.36

	
	
	Объем: 500*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	306 509
	56 909
	56 401
	
	5888

	
	
	
	
	
	
	
	
	9 730
	
	816

	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	
	67 999
	
	
	
	

	
	.   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 1, 3, 5, 20, 22, 24, 39, 41, 43)
	
	
	
	
	2 040
	
	
	
	

	
	.   ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 1, 3, 5, 20, 22, 24, 39, 41, 43)
	
	
	
	
	840
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	
	70 879
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	238 510
	56 909
	56 401
	
	5888

	
	
	
	
	
	
	
	
	9 730
	
	816

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 2, 4, 6-12, 14-19, 21, 23, 25-31, 33-38, 40, 42, 44-50, 52-55; %=80 - по стр. 13, 32, 51)
	
	
	
	
	62 477
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 2, 4, 6-12, 14-19, 21, 23, 25-31, 33-38, 40, 42, 44-50, 52-55; %=60 - по стр. 13, 32, 51)
	
	
	
	
	43 039
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	344 026
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	414 905
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	62 477
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	43 039
	
	
	
	

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП
	
	
	
	
	950
	
	
	
	

	

	
	Раздел 2.  МАТЕРИАЛЫ HЕ УЧТЕHHЫЕ ЦЕHHИKОМ

	

	
	2 этаж

	

	56.
	Данные фирмы.
	"Световые технологии" Светильник потолочный PTF 414 с зеркальной бипараболической решеткой с 4 люминесцентными лампами мощностью 14Вт с ЭПРА
	шт.
	47
	817.53
	
	38 424
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =5880,00/1,18/6,40*1,05

	

	57.
	Данные фирмы.
	"Световые технологии" Светильник потолочный LZ 236 с рассеивателем из поликарбоната с 2 люминесцентными лампами мощностью 36Вт с ЭПРА
	шт.
	7
	489.55
	
	3 427
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =3521,00/1,18/6,40*1,05

	

	58.
	Данные фирмы.
	"Световые технологии" Светильник потолочный PRS/R  LED 595 с призматическим рассеивателем со светодиодами мощностью 60Вт
	шт.
	21
	877.46
	
	18 427
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =6311,00/1,18/6,40*1,05

	

	59.
	Данные фирмы.
	"Световые технологии" Светильник встраеваемый DLO 118 направленного света с компактной люминесцентной лампой мощностью 18Вт
	шт.
	21
	286.14
	
	6 009
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =2058,00/1,18/6,40*1,05

	

	60.
	Данные фирмы.
	"МПО Электромонтаж" Светильник аварийный БС-842-8 (ЛБО 20-2х8) с встроенной аккумуляторной батареей с 2 люминесцентными лампами мощностью 8Вт с надписью "Выход" ("Белый свет")
	шт.
	1
	440.36
	
	440
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =3167,22/1,18/6,40*1,05

	

	61.
	Данные фирмы.
	"МПО Электромонтаж" Светильник аварийный БС-842-8 (ЛБО 20-2х8) с встроенной аккумуляторной батареей с 2 люминесцентными лампами мощностью 8Вт с надписью "Запасный выход" ("Белый свет")
	шт.
	2
	440.36
	
	881
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =3167,22/1,18/6,40*1,05

	

	62.
	Данные фирмы.
	"ТехСвет" Лампа люминесцентная линейная TL8W/35 c цоколем G5 ("Philips")
	шт.
	6
	10.79
	
	65
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =77,62/1,18/6,40*1,05

	

	63.
	Данные фирмы.
	"Тех дизайн" Лампа люминесцентная линейная TL5HE 28W c цоколем G5 ("Philips")
	шт.
	190
	24.33
	
	4 623
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =175,00/1,18/6,40*1,05

	

	64.
	Данные фирмы.
	"МПО Электромонтаж" Лампа люминесцентная линейная TLD 36W c цоколем G13 ("Philips")
	шт.
	14
	8.06
	
	113
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =57,97/1,18/6,40*1,05

	

	65.
	Данные фирмы.
	"МПО Электромонтаж" Лампа люминесцентная компактная PL-C 18W c цоколем G24g2 ("Philips")
	шт.
	21
	35.85
	
	753
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =257,82/1,18/6,40*1,05

	

	66.
	С501-8482
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0.8
	4 832.12
	
	3 866
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	67.
	С501-8491
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0.2
	6 557.53
	
	1 312
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	68.
	С501-8506
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0.05
	7 950.51
	
	398
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	69.
	С501-8511
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2
	1000 м
	0.1
	69 309.47
	
	6 931
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	70.
	С501-8514
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 50 мм2
	1000 м
	0.4
	207 790.28
	
	83 116
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	71.
	Данные фирмы.
	"МПО Электромонтаж" Выключатель одноклавишный открытой установки 250В, 10А. ("Legrand")
	шт.
	10
	9.32
	
	93
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =67,02/1,18/6,40*1,05

	

	72.
	Данные фирмы.
	"МПО Электромонтаж" Выключатель двухклавишный открытой установки 250В, 10А. ("Legrand")
	шт.
	15
	11.17
	
	168
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =80,32/1,18/6,40*1,05

	

	73.
	Данные фирмы.
	"МПО Электромонтаж" Коробка ответвительная У197
	шт.
	95
	2.90
	
	276
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =20,89/1,18/6,40*1,05

	

	74.
	Данные фирмы.
	"МПО Электромонтаж" Миниканал ТМС для электропроводки со стандартной крышкой 22х10
	м
	650
	3.55
	
	2 305
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =25,50/1,18/6,40*1,05

	

	75.
	Данные фирмы.
	"МПО Электромонтаж" Внутренний угол для миниканала ТМС 22х10
	шт.
	100
	2.61
	
	261
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =18,75/1,18/6,40*1,05

	

	76.
	Данные фирмы.
	"МПО Электромонтаж" Тройник для миниканала ТМС 22х10
	шт.
	200
	2.57
	
	514
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =18,48/1,18/6,40*1,05

	

	77.
	Данные фирмы.
	"МПО Электромонтаж" Заглушка для миниканала ТМС 22х10
	шт.
	100
	2.59
	
	259
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =18,64/1,18/6,40*1,05

	

	78.
	С103-2408
	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 25 мм
	10 м
	40
	34.72
	
	1 389
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	3 этаж

	

	79.
	Данные фирмы.
	"Световые технологии" Светильник потолочный PTF 414 с зеркальной бипараболической решеткой с 4 люминесцентными лампами мощностью 14Вт с ЭПРА
	шт.
	48
	817.53
	
	39 242
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =5880,00/1,18/6,40*1,05

	

	80.
	Данные фирмы.
	"Световые технологии" Светильник потолочный PRS/R  LED 595 с призматическим рассеивателем со светодиодами мощностью 60Вт
	шт.
	14
	877.46
	
	12 284
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =6311,00/1,18/6,40*1,05

	

	81.
	Данные фирмы.
	"Световые технологии" Светильник встраеваемый DLO 118 направленного света с компактной люминесцентной лампой мощностью 18Вт
	шт.
	9
	286.14
	
	2 575
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =2058,00/1,18/6,40*1,05

	

	82.
	Данные фирмы.
	"МПО Электромонтаж" Светильник аварийный БС-842-8 (ЛБО 20-2х8) с встроенной аккумуляторной батареей с 2 люминесцентными лампами мощностью 8Вт с надписью "Выход" ("Белый свет")
	шт.
	1
	440.36
	
	440
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =3167,22/1,18/6,40*1,05

	

	83.
	Данные фирмы.
	"МПО Электромонтаж" Светильник аварийный БС-842-8 (ЛБО 20-2х8) с встроенной аккумуляторной батареей с 2 люминесцентными лампами мощностью 8Вт с надписью "Запасный выход" ("Белый свет")
	шт.
	2
	440.36
	
	881
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =3167,22/1,18/6,40*1,05

	

	84.
	Данные фирмы.
	"ТехСвет" Лампа люминесцентная линейная TL8W/35 c цоколем G5 ("Philips")
	шт.
	6
	10.79
	
	65
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =77,62/1,18/6,40*1,05

	

	85.
	Данные фирмы.
	"Тех дизайн" Лампа люминесцентная линейная TL5HE 28W c цоколем G5 ("Philips")
	шт.
	192
	24.33
	
	4 672
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =175,00/1,18/6,40*1,05

	

	86.
	Данные фирмы.
	"МПО Электромонтаж" Лампа люминесцентная компактная PL-C 18W c цоколем G24g2 ("Philips")
	шт.
	9
	35.85
	
	323
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =257,82/1,18/6,40*1,05

	

	87.
	С501-8482
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0.5
	4 832.12
	
	2 416
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	88.
	С501-8491
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0.2
	6 557.53
	
	1 312
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	89.
	С501-8506
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0.05
	7 950.51
	
	398
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	90.
	Данные фирмы.
	"МПО Электромонтаж" Выключатель одноклавишный открытой установки 250В, 10А. ("Legrand")
	шт.
	10
	9.32
	
	93
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =67,02/1,18/6,40*1,05

	

	91.
	Данные фирмы.
	"МПО Электромонтаж" Выключатель двухклавишный открытой установки 250В, 10А. ("Legrand")
	шт.
	15
	11.17
	
	168
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =80,32/1,18/6,40*1,05

	

	92.
	Данные фирмы.
	"МПО Электромонтаж" Коробка ответвительная У197
	шт.
	70
	2.90
	
	203
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =20,89/1,18/6,40*1,05

	

	93.
	Данные фирмы.
	"МПО Электромонтаж" Миниканал ТМС для электропроводки со стандартной крышкой 22х10
	м
	500
	3.55
	
	1 773
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =25,50/1,18/6,40*1,05

	

	94.
	Данные фирмы.
	"МПО Электромонтаж" Внутренний угол для миниканала ТМС 22х10
	шт.
	10
	2.61
	
	26
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =18,75/1,18/6,40*1,05

	

	95.
	Данные фирмы.
	"МПО Электромонтаж" Тройник для миниканала ТМС 22х10
	шт.
	15
	2.57
	
	39
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =18,48/1,18/6,40*1,05

	

	96.
	Данные фирмы.
	"МПО Электромонтаж" Заглушка для миниканала ТМС 22х10
	шт.
	10
	2.59
	
	26
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =18,64/1,18/6,40*1,05

	

	97.
	С103-2408
	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 25 мм
	10 м
	25
	34.72
	
	868
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Питающие сети (для всех этажей)

	

	98.
	С501-8511
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2
	1000 м
	0.1
	69 309.47
	
	6 931
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	99.
	С501-8514
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 50 мм2
	1000 м
	0.2
	207 790.28
	
	41 558
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Типовой этаж (6 этажей)

	

	100.
	Данные фирмы.
	"Световые технологии" Светильник потолочный PTF 414 с зеркальной бипараболической решеткой с 4 люминесцентными лампами мощностью 14Вт с ЭПРА
	шт.
	552
	817.53
	
	451 278
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 92*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =5880,00/1,18/6,40*1,05

	

	101.
	Данные фирмы.
	"Световые технологии" Светильник потолочный PRS/R  LED 595 с призматическим рассеивателем со светодиодами мощностью 60Вт
	шт.
	108
	877.46
	
	94 765
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 18*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =6311,00/1,18/6,40*1,05

	

	102.
	Данные фирмы.
	"Световые технологии" Светильник встраеваемый DLO 118 направленного света с компактной люминесцентной лампой мощностью 18Вт
	шт.
	120
	286.14
	
	34 336
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 20*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =2058,00/1,18/6,40*1,05

	

	103.
	Данные фирмы.
	"МПО Электромонтаж" Светильник аварийный БС-842-8 (ЛБО 20-2х8) с встроенной аккумуляторной батареей с 2 люминесцентными лампами мощностью 8Вт с надписью "Выход" ("Белый свет")
	шт.
	6
	440.36
	
	2 642
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 1*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =3167,22/1,18/6,40*1,05

	

	104.
	Данные фирмы.
	"МПО Электромонтаж" Светильник аварийный БС-842-8 (ЛБО 20-2х8) с встроенной аккумуляторной батареей с 2 люминесцентными лампами мощностью 8Вт с надписью "Запасный выход" ("Белый свет")
	шт.
	12
	440.36
	
	5 284
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 2*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =3167,22/1,18/6,40*1,05

	

	105.
	Данные фирмы.
	"ТехСвет" Лампа люминесцентная линейная TL8W/35 c цоколем G5 ("Philips")
	шт.
	36
	10.79
	
	389
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 6*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =77,62/1,18/6,40*1,05

	

	106.
	Данные фирмы.
	"Тех дизайн" Лампа люминесцентная линейная TL5HE 28W c цоколем G5 ("Philips")
	шт.
	2220
	24.33
	
	54 015
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 370*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =175,00/1,18/6,40*1,05

	

	107.
	Данные фирмы.
	"МПО Электромонтаж" Лампа люминесцентная компактная PL-C 18W c цоколем G24g2 ("Philips")
	шт.
	120
	35.85
	
	4 302
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 20*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =257,82/1,18/6,40*1,05

	

	108.
	С501-8482
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	6
	4 832.12
	
	28 993
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 1000*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	109.
	С501-8491
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	1.8
	6 557.53
	
	11 804
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 300*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	110.
	С501-8506
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0.6
	7 950.51
	
	4 770
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 100*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	111.
	Данные фирмы.
	"МПО Электромонтаж" Выключатель одноклавишный открытой установки 250В, 10А. ("Legrand")
	шт.
	60
	9.32
	
	559
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 10*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =67,02/1,18/6,40*1,05

	

	112.
	Данные фирмы.
	"МПО Электромонтаж" Выключатель двухклавишный открытой установки 250В, 10А. ("Legrand")
	шт.
	150
	11.17
	
	1 675
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 25*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =80,32/1,18/6,40*1,05

	

	113.
	Данные фирмы.
	"МПО Электромонтаж" Коробка ответвительная У197
	шт.
	780
	2.90
	
	2 265
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 130*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =20,89/1,18/6,40*1,05

	

	114.
	Данные фирмы.
	"МПО Электромонтаж" Миниканал ТМС для электропроводки со стандартной крышкой 22х10
	м
	5400
	3.55
	
	19 145
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 900*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =25,50/1,18/6,40*1,05

	

	115.
	Данные фирмы.
	"МПО Электромонтаж" Внутренний угол для миниканала ТМС 22х10
	шт.
	120
	2.61
	
	313
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 20*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =18,75/1,18/6,40*1,05

	

	116.
	Данные фирмы.
	"МПО Электромонтаж" Тройник для миниканала ТМС 22х10
	шт.
	150
	2.57
	
	385
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 25*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =18,48/1,18/6,40*1,05

	

	117.
	Данные фирмы.
	"МПО Электромонтаж" Заглушка для миниканала ТМС 22х10
	шт.
	60
	2.59
	
	155
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 10*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =18,64/1,18/6,40*1,05

	

	118.
	С103-2408
	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 25 мм
	10 м
	300
	34.72
	
	10 416
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 500*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	1 017 834
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 017 834
	
	
	
	

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	1 017 834
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 017 834
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	1 017 834
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	1 324 343
	56 909
	56 401
	
	5888

	
	
	
	
	
	
	
	
	9 730
	
	816

	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	
	67 999
	
	
	
	

	
	.   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 1, 3, 5, 20, 22, 24, 39, 41, 43)
	
	
	
	
	2 040
	
	
	
	

	
	.   ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 1, 3, 5, 20, 22, 24, 39, 41, 43)
	
	
	
	
	840
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	
	70 879
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 256 344
	56 909
	56 401
	
	5888

	
	
	
	
	
	
	
	
	9 730
	
	816

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	1 017 834
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 2, 4, 6-12, 14-19, 21, 23, 25-31, 33-38, 40, 42, 44-50, 52-55; %=80 - по стр. 13, 32, 51)
	
	
	
	
	62 477
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 2, 4, 6-12, 14-19, 21, 23, 25-31, 33-38, 40, 42, 44-50, 52-55; %=60 - по стр. 13, 32, 51)
	
	
	
	
	43 039
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 361 860
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	1 432 739
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	62 477
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	43 039
	
	
	
	

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП
	
	
	
	
	950
	
	
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

