ОАО «Атомредметзолото»


Разъяснение к документации
о проведении открытого редукциона в электронной форме без квалификационного отбора
на право заключения договора на поставку станций управления "СУПЭН" (или эквивалент) 

№ 120403/0619/273, AB01111
Извещение размещено на официальном сайте www.zakupki.rosatom.ru 

«03» апреля 2012 года 

	Заказчик:
	ОАО «Хиагда»

	Уполномоченный орган:
	ОАО «Атомредметзолото»


Москва 2012.
	Раздел документации

редукциона в электронной форме
	Вопрос
	Ответ

	Техническое задание
	Прошу разъяснить по какому протоколу связи будет осуществляться дистанционное управление станции управления СУПЭН на базе, указанного в техническом задании, интерфейса RS-485?
	Управление по протоколу LinkBell.


