ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку строительных материалов  для нужд Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на поставку групп товаров, за исключением нестандартного технологического оборудования для объекта:

Ленинградское отделение филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1.    ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ.

РАЗДЕЛ 2.    СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ.

РАЗДЕЛ 3.    ТРЕБОВАНИЯ К МАРКЕРОВКЕ.

РАЗДЕЛ 4.    ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ.

РАЗДЕЛ 5.    ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЁМКИ.

Подраздел 5.1.   Порядок сдачи и приемки.

Подраздел 5.2.   Требования по передаче заказчику технических и иных документов.

РАЗДЕЛ 6.    ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ.

РАЗДЕЛ 7.    ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ.

РАЗДЕЛ 8.    ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ.

РАЗДЕЛ 9.    ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

РАЗДЕЛ 10.  ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.

РАЗДЕЛ 11.  ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ.

РАЗДЕЛ 12.  ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

РАЗДЕЛ 13.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ.

РАЗДЕЛ 14.  ТРЕБОВАНИЯ КФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15.  ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.

- Перечень товаров и общих требований

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ | Комплектность | Ед. изм. | Данные | Кол-во | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доска обрезная Хвойных пород, 50*150*6000мм. | ГОСТ 8486-86 | нет | ___________ | м3. | нет | 5,04 | в течение 15(пятнадцати) клендарных дней с момента заключения договора. | Не менее 12 месяцев с момента поставки. Код ОКП: 53 1110 Бревна пиловочные (меломатериалы для выработки пиломатериалов и заготовок) / 57 4000 Материалы стеновые, перегородочные, вяжущие и сырье для них. 57 8100 Листы асбестоцементные (шифер). 57 3028 Цемент для строительных растворов. 57 7000 Материалы отделочные полимерные, кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие. 57 4210 Материалы перегородочные на основе гипса. 54 6200 Обои, бордюры. 96 7751 - малярные (кисти, щетки-торцовки, щетки-валики и запасные валики). 57 4500 Смеси бетонные и растворы строительные. 55 3000 Плиты. 112100 Профили стальные оцинкованные тонкостенные. 570000 Материалы строительные, кроме сборных железобетонных конструкций и деталей. 231000 |
| 2 | Доска обрезная Хвойных пород, 40*150*6000мм. | ГОСТ 8486-86 | нет | ___________ | м3. | нет | 3,024 |  |  |
| 3 | Ровнитель литой бетон М300 | ГОСТ 28013-98, ГОСТ 31357-2007 | нет | ___________ | т. | нет | 1,25 |  |  |
| 4 | Смесь цементно-песчаная М150 | ГОСТ 28013-98, ГОСТ 31357-2007 | нет | ___________ | т. | нет | 2 |  |  |
| 5 | Шпаклевка ВЕБЕР Ветонит LR+ | ГОСТ 28013-98, ГОСТ 31357-2007 | нет | ___________ | т. | нет | 0,625 |  |  |
| 6 | Штукатурка гипсовая КНАУФ-Ротбанд, | ГОСТ 31377-2008, ГОСТ 28013-98 | нет | ___________ | т. | нет | 0,6 |  |  |
| 7 | Профиль Т24, L = 0,6 м. | ГОСТ Р 53298-2009 | нет | ___________ | шт. | нет | 200 |  |  |
| 8 | Профиль Т24, L = 1,2 м. | ГОСТ Р 53298-2009 | нет | ___________ | шт. | нет | 200 |  |  |
| 9 | Профиль Т24, L = 3,7 м. | ГОСТ Р 53298-2009 | нет | ___________ | шт. | нет | 30 |  |  |
| 10 | Подвес прямой П60*27 | ГОСТ Р 53298-2009 | нет | ___________ | шт. | нет | 200 |  |  |
| 11 | Пристенный кант 19*24*3000 мм. | ГОСТ 30246-94. | нет | ___________ | шт. | нет | 50 |  |  |
| 12 | Плита потолочная 15*600*600 мм | ГОСТ Р 53298-2009 | нет | ___________ | шт. | нет | 200 |  |  |
| 13 | Пена монтажная под пистолет MAKROFLEX | ГОСТ 30971-2002, ГОСТ 52749-2007 | нет | ___________ | шт. | нет | 30 |  |  |
| 14 | Герметик силиконовый | ГОСТ 30971-2002 | нет | ___________ | шт. | нет | 20 |  |  |
| 15 | Клей для стеклообоев(сухой) | ГОСТ Р 52805—2007 | нет | ___________ | кг. | нет | 12 |  |  |
| 16 | Очиститель монтажной пены | ГОСТ 30971-2002, ГОСТ 52749-2007 | нет | ___________ | литр. | нет | 2,5 |  |  |
| 17 | Обои стекловолокнистые | ГОСТ Р 52805—2007 | нет | ___________ | рулон | нет | 10 |  |  |
| 18 | Обои флизелиновые | ГОСТ 6810-86. | нет | ___________ | рулон | нет | 10 |  |  |
| 19 | Валик малярный с ручкой 180мм. | ГОСТ 10831-87 | нет | ___________ | шт. | нет | 10 |  |  |
| 20 | Валик малярный с ручкой 100мм. | ГОСТ 10831-87 | нет | ___________ | шт. | нет | 10 |  |  |
| 21 | Кисть флейцевая 38мм. | ГОСТ 10597-87 | нет | ___________ | шт. | нет | 10 |  |  |
| 22 | Кисть флейцевая 63мм. | ГОСТ 10597-87 | нет | ___________ | шт. | нет | 10 |  |  |
| 23 | Кисть круглая 60мм. | ГОСТ 10597-87 | нет | ___________ | шт. | нет | 15 |  |  |
| 24 | Штукатурка известково-цементная | ГОСТ 28013-98 | нет | ___________ | т. | нет | 0,625 |  |  |
| 25 | Грунтовка КНАУФ-Бетоконтакт, | ГОСТ З 51691 | нет | ___________ | т. | нет | 0,2 |  | Материалы лакокрасочные 110000 Изделия дальнейшего передела из проката, шары, цильбепсы. |
| 26 | Подвес прямой 0,9мм. П60*27 | ГОСТ Р 53298-2009 | нет | ___________ | шт. | нет | 1000 |  |  |
| 27 | Профиль потолочный направляющий 0,6мм. 27*28*3000мм. | ГОСТ 14918-80 | нет | ___________ | шт. | нет | 100 |  |  |
| 28 | Профиль потолочный несущий 0,6мм. 60*27*3000мм. | ГОСТ 14918-80 | нет | ___________ | шт. | нет | 200 |  |  |
| 29 | Водоотлив оконный 145*2000мм. Белый с полимерным покрытием, | ГОСТ Р 52146 | нет | ___________ | шт. | нет | 80 |  |  |
| 30 | Плита OSB-3 15*1250*2500мм. | ГОСТ 10632-2007 | нет | ___________ | лист. | нет | 20 |  |  |
| 31 | Шифер плоский 1500*3000*10мм. | ГОСТ 18124-95 | нет | ___________ | шт. | нет | 30 |  |  |
| 32 | Грунтовка пропиточная Универсал Текс | ГОСТ Р52020-2003 | нет | ___________ | т. | нет | 0,1 |  |  |
| 33 | Ровнитель для пола, самовыравнивающий Крепс ТП, | ГОСТ31358-2007 | нет | ___________ | т. | нет | 1 |  |  |

- Сведения о новизне

Поставляемый Товар (оборудование) должен быть новым (не допускается поставка выставочных образцов).

- Требования к маркировке

В соответствии с ГОСТ 22237-85 (Цементы. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение),  ГОСТ 25880-83( Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение). ГОСТ 6564-84( Пиломатериалы и заготовки. Правила приемки, методы контроля, маркировка и транспортирование), ГОСТ 26871-86(Материалы вяжущие гипсовые. Правила приемки. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение), ГОСТ 7566-94 ( Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение).

- Требования к упаковке

В соответствии с ГОСТ 22237-85 (Цементы. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение),  ГОСТ 25880-83( Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение). ГОСТ 6564-84( Пиломатериалы и заготовки. Правила приемки, методы контроля, маркировка и транспортирование), ГОСТ 26871-86(Материалы вяжущие гипсовые. Правила приемки. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение), ГОСТ 7566-94 ( Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение).

- Требования по правилам сдачи и приемки

  - Порядок сдачи и приемки: Приемка Товара (оборудования) осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара: На момент поставки, на Товар (оборудование) должен быть предоставлен Сертификат соответствия по системе сертификации Госстандартов России, если сертификация Товара (оборудования) предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

- Требования к транспортированию

В соответствии с ГОСТ 22237-85 (Цементы. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение),  ГОСТ 25880-83( Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение). ГОСТ 6564-84( Пиломатериалы и заготовки. Правила приемки, методы контроля, маркировка и транспортирование), ГОСТ 26871-86(Материалы вяжущие гипсовые. Правила приемки. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение), ГОСТ 7566-94 ( Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение).

- Требования к хранению

В соответствии с ГОСТ 22237-85 (Цементы. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение),  ГОСТ 25880-83( Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение). ГОСТ 6564-84( Пиломатериалы и заготовки. Правила приемки, методы контроля, маркировка и транспортирование), ГОСТ 26871-86(Материалы вяжущие гипсовые. Правила приемки. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение), ГОСТ 7566-94 ( Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение).

- Требования к обслуживанию

Не требуется

- Экологические требования

Не требуется

- Требования по безопасности

Не требуется

- Требования к качеству

Товар (оборудование) должно соответствовать требованиям ГОСТ и Специальным условиям поставки оборудования, приборов, материалов и изделий для объектов атомной энергетики.

- Техническое сопровождение групп товаров, за исключением нестандартного оборудования

Не требуется

- Дополнительные (иные) требования

Не требуется

- Требования к форме предоставляемой информации

Не требуется

- Требования к техническому обучению персонала заказчика

Не требуется