от 30.05.2014 г. № 258 Р4-14-Р-3
Разъяснение положений конкурсной документации по запросу участника.

Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 4.2 конкурсной документации разъясняет следующее положение документации по лоту №258 Р4-14 Поставка шиберных затворов и электроприводов для сооружения энергоблока №4 Ростовской АЭС:
1. Вопрос:
В соответствии с основными характеристиками шиберных затворов, представленными в Таблице 2 раздела 3.3. Исходных технических требований Тома 2 Конкурсной документации, габаритные размеры по Типу 1 составляют 1500x2810.

В соответствии со Спецификацией оборудования (форма 4.1), габаритные размеры шиберной задвижки типа 1 составляют 1500x2800.

Прошу разъяснить данное разночтение и указать размеры шиберной задвижки типа 1.
Ответ:
Габаритные размеры шиберной задвижки типа 1 составляют 1500х2800. 

2. Вопрос:

В соответствии с частью 18 раздела 5 «Информационная карта конкурса», в состав заявки на участие в конкурсе должны входить сертификаты на оборудование, относящиеся к 4-му классу безопасности по НП-001-97.

Учитывая, что сертификат является документом, необходимым для входного контроля, прошу разъяснить, достаточно ли в составе заявки представить гарантийное письмо о представлении сертификатов при приёмке оборудования.

Ответ:
В состав заявки должны входить сертификаты на оборудование, которое подлежит обязательной сертификации и изготавливается серийно. Для вновь изготавливаемого оборудования в составе заявки необходимо представить гарантийное письмо о предоставлении сертификатов при приемке оборудования.

