АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на аренду помещения (офиса) для нужд гендирекции ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ на основе справочника ОКДП,

| Код | Вид услуги |
| --- | --- |
| 7010020 | Услуги по аренде или лизингу, включая собственный или арендуемый нежилой фонд |

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Услуги по аренде нежилых помещений (офиса) для нужд генеральной дирекции ФГУП «РосРАО»

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

1. Услуги по аренде нежилых помещений для нужд генеральной дирекции ФГУП «РосРАО»

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

1.Аренда нежилого помещения Помещения должны находиться в одном здании для создания единого охранного периметра. Отдельный вход в арендуемые помещения. Наличие не менее одного запасного выхода. Состояние передаваемых помещений: полная готовность к заезду арендатора (современная отделка помещений, все коммуникации подключены и находятся в рабочем состоянии). Расположение рабочих мест: кабинетная система Место расположения: в радиусе 2000 метров от ст. метро Третьяковская. Охраняемая бесплатная парковка не менее 10 машиномест. Полное и правильное оформление всей юридической документации на право собственности и эксплуатации здания. Внутренние инженерные сети (отопление, энергоснабжение, водоснабжение, канализация, вентиляция и кондиционирование). Инфраструктура, включающая наличие или близкое расположение столовой (кафетерия) для сотрудников. Центральная рецепция в холле первого этажа. Современная отделка помещений. Не менее 2-х переговорных комнат, общей площадью ориентировочно 70 – 80 м2. Не менее 4-х санузлов (8 кабин). Комната для приема пищи. Серверная комната ориентировочно 20 м2 с основным и резервным кондиционерами (не менее 10 кВт каждый). Обязательно: возможность ввода до 3 собственных единиц оптоволоконных линий. В серверной должно быть достаточно места для размещения 4 напольных шкафов (размеры в плане каждого шкафа не менее 800*600 мм) и места для их обслуживания. Наличие внутренней разводки для организации структурированной кабельной сети (СКС) с входом в серверное помещение. Наличие не менее 145 точек подключения к структурированной кабельной сети (СКС) в кабинетах (каждая точка должна быть оснащена двойной розеткой (телефония + Интернет) и двумя розетками 220 Вольт). Наличие автоматов отключения электропитания (220 Вольт) для каждого кабинета, с 3-х фазным автоматом на входе. Наличие системы видеонаблюдения (наружной и внутренней), противопожарной, системы контроля доступа.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Аренда нежилого помещения общей площадью не менее 1601,2 м2

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Место оказания услуг: г. Москва Сроки и график оказания услуг: с даты передачи Помещения Арендатору по Акту приема-передачи на период 364 дня (с 27.10.2014 по 25.10.2015). Время проведения работ (предоставления услуг) – обеспечение доступа работникам Арендатора в рабочие дни с 8 до 20 часов. В выходные и праздничные дни – по отдельным заявкам.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Наличие опыта оказания аналогичных услуг. Помещение передается Арендатору на основании Акта сдачи-приемки нежилого помещения. Арендодатель обеспечивает беспрепятственный доступ к арендуемому помещению персонала Арендатора, а также любым другим лицам по указанию Арендатора. Арендодатель обязан за свой счет производить капитальный ремонт арендуемого помещения, занимаемого Арендатором. Арендодатель в случае аварий, происшедших по его вине, должен немедленно и за свой счет принимать все необходимые меры к их устранению. Арендодатель обязан самостоятельно оплачивать текущие расходы по содержанию арендованного помещения, а также уплачивать штрафы и пени, налагаемые уполномоченными организациями за просрочку платежей, и услуги по возобновлению договоров коммунального обслуживания арендованного помещения.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Нет

Подраздел 3.4 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

-Арендодатель самостоятельно за свой счет обеспечивает охрану труда своих сотрудников. -Арендодатель обеспечивает выполнение необходимых требований по созданию безопасных условий для работников Арендатора в арендуемом помещении, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Подраздел 3.5 Требования к конфиденциальности

Нет

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Нет

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Нет

Подраздел 3.8 Специальные требования

Нет

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, но не ранее получения согласия Госкорпорации «Росатом» на его заключение, и действует до момента исполнения Сторонами всех обязательств по настоящему Договору

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Сдача (возврат Арендодателю) арендуемого помещения производится по Акту сдачи-приемки при участии уполномоченных представителей Арендодателя и Арендатора в течение 3 (Трех) календарных дней с даты получения от Арендатора подписанного с его стороны акта сдачи-приемки. Арендатор обязуется представить Арендодателю указанный акт в срок не позднее, чем за 3 (Три) календарных дня до даты истечения срока аренды, указанного в п.4.1. настоящего Договора. Арендодатель осматривает арендуемое помещение и при отсутствии возражений подписывает акт сдачи-приемки.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Стороны обязаны ежеквартально производить сверку взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого договора.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Требование к объему, формату обучения, времени и месту проведения, а также численности обучаемых представителей Заказчика

Нет

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п |  | Сокращение |  | Расшифровка сокращений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | м2 |  | Квадратный метр |  |
| 2 | мм |  | Миллиметр |  |
| 3 | СКС |  | Структурированная кабельная сеть |  |

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| Нет |  |  |