## Лист1
| Спецификация оборудования. Балтийская АЭС энергоблок 2 | [12 empty] | Приложение № 1.1 к Договору № ____________ от _____________________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Группа ПНАЭГ | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Стоимость единицы изделия в ценах 1991 года | Ст-сть с учетом заитоговых начисл. | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок закл. договора | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель (по проекту) | Разработчик ПСД | Мат/обор
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 |  | 20PHN10AT001 | Фильтр-сетка | К1026.000.00ТЗ | D=15 мм P=0,6 МПа | К1026.000.00СБ | 4 |  | III |  |  | BT1О.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0001 |  |  | 1 | шт | [5 empty] | UGB |  | 2015-08-26 | UGB отм. 0,000
2 |  | 20PHN10AT002 | Фильтр-сетка | К1026.000.00ТЗ | D=15 мм P=0,6 МПа | К1026.000.00СБ | 4 |  | III |  |  | BT1О.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0001 |  |  | 1 | шт | [5 empty] | UGB |  | 2015-08-26 | UGB отм. 0,000
3 |  | 20KPF24AT001 | Фильтр-сетка | К1027.000.00ТЗ | D=300 мм P=1,0 МПа | К1027.000.00-СБ | 3Н | C | II |  |  | BT1О.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0001 |  |  | 1 | шт | [5 empty] | UKA |  | 2015-12-07 | UКА отм. 0,000, периодически обслуживаемое
4 |  | 20KPF25AT001 | Фильтр-сетка | К1027.000.00ТЗ | D=300 мм P=1,0 МПа | К1027.000.00-СБ | 3Н | C | II |  |  | BT1О.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0001 |  |  | 1 | шт | [5 empty] | UKA |  | 2015-12-07 | UКА отм. 0,000, периодически обслуживаемое
5 |  | 20KPF61AT001 | Фильтр-сетка | К1027.000.00ТЗ | D=300 мм P=1,0 МПа | К1027.000.00-СБ | 3Н | C | II |  |  | BT1О.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0001 |  |  | 1 | шт | [5 empty] | UKA |  | 2015-12-07 | UКА отм. -11,400, периодически обслуживаемое
6 |  | 20KPF61AT002 | Фильтр-сетка | К1027.000.00ТЗ | D=300 мм P=1,0 МПа | К1027.000.00-СБ | 3Н | C | II |  |  | BT1О.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0001 |  |  | 1 | шт | [5 empty] | UKA |  | 2015-12-07 | UКА отм. -11,400, периодически обслуживаемое
6
|  | От Покупателя | [9 empty] | От Поставщика
|  | ____________________________________________/_________________/ | [9 empty] | _____________________________________________/________________________/