
	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАО «НИАЭП»

__________________ (В.И. Лимаренко)

«   »_________________ 2012г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
по лоту №ЗП-114.12 «Нижегородская АЭС. Блоки 1,2. Разработка проектной документации на строительство энергоблоков 1, 2 Нижегородской АЭС в объеме, необходимом и достаточном для получения лицензий на сооружение, с обеспечением повышения проектной безопасности АЭС на основе привязки к базовому проекту ВВЭР-ТОИ.Проведение режимных аэрологических наблюдений по «Программе мониторинга параметров, процессов и явлений природного происхождения в районе и на площадке размещения Нижегородской АЭС. Цикл наблюдений 2012-2013 гг.»
том 2 «техническая часть»

2012 г.
Общие положения

1.1 Наименование объекта: Нижегородская АЭС в составе 2-х энергоблоков
1.2 Основание для проведения работ:

 
1.2.1 Лицензии на размещение энергоблоков №1 и №2 Нижегородской АЭС п.4.3-4.5 Условий действия лицензии;
1.2.2 Программа мониторинга параметров, процессов и явлений природного происхождения в районе и на площадке размещения Нижегородской АЭС  утвержденная заместителем Генерального директора ОАО «Концерн Росэнергоатом» В.Г. Асмоловым 01.04.2011г.;
1.2.3 РБ-036-06 «Мониторинг инженерно-геологических условий размещения объектов ядерного топливного цикла».
1.3 Заказчик: ОАО «НИАЭП»

1.4 Источник финансирования: Договор № 5810 от 16.03.2012
1.5 Исполнитель выбирается в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок. 

1.6 Сроки проведения работ:
	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Срок выполнения
	Материал, передаваемый Заказчику

	
	
	

	Проведение режимных аэрологических наблюдений по «Программе мониторинга параметров, процессов и явлений природного происхождения в районе и на площадке размещения Нижегородской АЭС».
Цикл наблюдений 2012-2013 гг.
	С момента заключения договора - 30.08.2013
	Технический отчет

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	I этап
	С момента заключения договора - 10.12.2012
	Промежуточный отчет

	Организация работ.Выполнение режимных аэрологических наблюдений. Оценка среднегодовых значений относительной наземной концентрации. Оценка рассеивающих свойств атмосферы. Составление промежуточного отчета.
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	II этап
	11.12.2012 -
20.06.2013
	Промежуточный отчет

	Выполнение режимных аэрологических наблюдений. Оценка среднегодовых значений относительной наземной концентрации. Оценка рассеивающих свойств атмосферы. Составление промежуточного отчета.
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	III этап
	21.06.2013 -
30.08.2013
	Технический отчет

	Выполнение режимных аэрологических наблюдений. Оценка среднегодовых значений относительной наземной концентрации. Оценка рассеивающих свойств атмосферы. Составление сводного технического отчета.
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2. Цель, задачи, содержание, состав работ и итоговая документация

2.1. Целевое назначение работ

Оценка репрезентативности аэрологической станции «Нижний Новгород» в отношении площадки Нижегородской АЭС. Уточнение аэрологических особенностей площадки. Определение параметров атмосферной дисперсии примесей. 
2.2. Задачи работ

Получение комплекса расчетных климатических характеристик нижнего слоя атмосферы в районе размещения АЭС, отражающих условия распространения в атмосфере выбросов загрязняющих веществ.

2.3 Изученность территории
Ближайшая государственная аэрологическая станция «Нижний Новгород», расположена примерно в 120 км от площадки АЭС. Аэрологические наблюдения на площадке АЭС проводились в период 06.2011 - 07.2012 гг.
2.4 Содержание работ

- Организация аэрологических наблюдений на площадке Нижегородской АЭС.

- Годовой цикл наблюдений за параметрами пограничного слоя атмосферы. 

- Определение возможного воздействия опасных аэрометеорологических процессов и явлений на площадку.

- Оценка репрезентативности аэрологической станции «Нижний Новгород» в отношении площадки Нижегородской АЭС.
- Расчет климатических характеристик по аэрологической станции-аналогу с использованием последних лет наблюдения:

- повторяемость штилей и направлений ветра 
в 16 румбах на высотах;

- средние скорости ветра в 16 румбах на высотах 100 и 200 м;

- повторяемость категорий устойчивости атмосферы;

- средние  значения  вертикального  градиента  температуры  в  слоях  0-300 м,      0-600 м и 0-900 м;

- повторяемость и средние значения мощности и интенсивности приземных инверсий;

- повторяемость и средние значения мощности и интенсивности приподнятых инверсий в слое 0-2 км;

- высота слоя перемешивания при разных категориях устойчивости;

- совместная повторяемость скоростей и направлений ветра при разных категориях устойчивости;

- оценка среднегодовых значений относительной наземной концентрации ((/Q) при нормальной эксплуатации;

- оценка рассеивающих свойств атмосферы у границы санитарно-защитной зоны и у внешней границы зоны планирования защитных мероприятий при возникновении аварийных кратковременных выбросов для наименее благоприятных метеорологических условий.

- Составление технического отчета.

2.5 Состав итоговой отчетной документации

Итоговая отчетная документация должна состоять из технического отчета, в котором включены данные наблюдений и выполнены расчеты по станции-аналогу, указанные выше. 

Документация должна быть оформлена в соответствии с РД ПКФ – 014-02 “Положение о порядке оформления отчетов по обоснованию безопасности атомных станций”.

3. Требования к передаче отчетной документации

Документация передаётся Заказчику в бумажном виде и на электронном носителе, в количестве: 4 экземпляра на бумажном носителе и один на электронном носителе.

Документация в электронном виде представляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась. 

Передача результатов работ Исполнителем осуществляется в полном объёме этапа работ в соответствии с требованиями Календарного плана. 

4. Метрологическое обеспечение 
В аэрологических исследованиях должно использоваться оборудование, позволяющее ежечасно измерять вертикальные профили скорости и направления ветра и температуры воздуха в нижнем слое атмосферы с вертикальным разрешением не более 10 м.

Аэрологическое оборудование должно быть сертифицировано как тип средств измерений.

5. Перечень нормативных документов, требования которых должны выполняться при поведении работ.

1.
СППНАЭ-93 п.4.2. Требования к разработке ТЭО строительства атомных станций. Положение о порядке выбора площадки строительства.

2.
СППНАЭ-87 п.4.1. Основные требования по составу и объему инженерных изысканий и исследований при выборе пункта и площадки АС.

3.
НП-064-05. Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии.

4. НП-032-01. Размещение атомных станций. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности.

5. НП-006-98. Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности атомной станции с реактором типа ВВЭР.

6. СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства.

7. РБ-046-08. Мониторинг метеорологических и аэрологических условий на участках размещения объектов использования атомной энергии. 

8. Серия изданий стандартов МАГАТЭ по безопасности. Дисперсия радиоактивного материала в воздухе и воде и рассмотрение распределения населения при оценке площадки для атомных станций. Руководство по безопасности № NS-G-3.2.
9. Руководство по организации контроля состояния природной среды в районе расположения АЭС. Ред. К.П.Махонько. Л., Гидрометеоиздат, 1990.






















































































































































































































































